Задание на 24.12.2020 г.
Группа ЭЛС-17
Дисциплина: «Переходные процессы в ЭЭС»

Практические занятия:
1. Оформить курсовую  работу, разместить в личном кабинете.
Вопросы для защиты курсовой работы:
1. Что понимается под статической устойчивостью электрической системы? 
2. Как осуществляется учет АРВ пропорционального и сильного действия в приближенных расчетах статической устойчивости? 
3. Объясните механизм повышения предела статической устойчивости энерго-системы при использовании АРВ пропорционального и сильного действия. 
4. Назовите средства повышения статической устойчивости энергосистемы и объясните механизм их действия. 
5. По какому практическому критерию определяется статическая устойчи-вость одномашинной энергосистемы? 
6. Как определяются собственные и взаимные сопротивления по схеме замещения одномашинной энергосистемы? 
7. Назовите составляющие дифференциального уравнения движения ротора генератора. 
8. Поясните разницу понятий «предел мощности» и «предел статической устойчивости». 
9. По какому выражению вычисляется синхронизирующая мощность для одномашинной энергосистемы? 
10. Что понимается под динамической устойчивостью электрической системы? 
11. Почему в расчетах электромеханических переходных процессов генера-торы учитываются переходными ЭДС? 
12. Почему расчет электромеханических переходных процессов ведется только исходя из учета действия токов прямой последовательности? 
13. Сформулируйте критерий динамической устойчивости одномашинной системы. 
14. Из каких условий определяется предельный угол отключения КЗ? 
15. Поясните основные фрагменты метода последовательных интервалов
16. Чему равно сопротивление шунта при однофазном, двухфазном и двух-фазном КЗ на землю? 
17. Чему равно дополнительное сопротивление в схеме замещения при отключении одной и двух фаз ЛЭП? 
18. Как рассчитывается предельное время отключения КЗ? 
19. Каким образом, не прибегая к расчету площадей ускорения и торможения, можно выявить нарушение динамической устойчивости системы? 

Промежуточная аттестация:
Вопросы к экзамену:
1. Вывод угловой характеристики передаваемой мощности для простейшей схемы электропередачи.
2. Понятие о статической устойчивости.
3. Понятие о динамической устойчивости.
4. Вывод формулы угловой характеристики при сложной связи генератора с приемной системой.
5. Влияние параметров схемы замещения на угловые характеристики передаваемой мощности.
6. Правило площадей для оценки динамической устойчивости для простейшей схемы электропередачи.
7. Определение предельного угла отключения.
8. Определение предельного времени отключения.
9. Влияние вида и места короткого замыкания на устойчивость работы генераторов станций.
10. Внешняя угловая характеристика и ее построение.
11.  Методы повышения устойчивосчти.
