Задание на 24.12.2020 г.
Группа ЭЛС-17
Дисциплина: «Релейная защита»

Лабораторные занятия:
1. Оформить ЛР № 1, разместить в личном кабинете.  Защита ЛР проводится по вопросам, приведенным в методических указаниях
Методические указания: Выбор аппаратов защиты для элементов низковольтной электрической сети : метод.указ.к лабораторным работам / Сост.Филиппов С.А. - Чита : ЧитГТУ, 1996. - 28с. - 3750-00.

Промежуточная аттестация:
Вопросы к зачету
1. Основная задача РЗ и А. Основные требования к устройствам релейной защиты. Основные определения курса.
2. Определение реле. Входная и воздействующая величина. Коэффициент возврата реле. Классификация реле. Основные характеристики реле. Обозначение реле и их контактов на электрических схемах.
3. Принципиальные, структурные, функциональные и монтажные схемы устройств РЗ и А. 
4. Трансформаторы тока в схемах РЗ и А. Особенности работы, схема замещения. Векторная диаграмма. Виды погрешностей трансформаторов тока. Методы снижения погрешности.
5. Проверка трансформаторов тока по кривым предельной кратности.
6. Схемы соединения трансформаторов тока.
7. Оперативный ток в схемах РЗ и А, его типы, критерии выбора.
8. Микропроцессорные реле.
9. Ступенчатая токовая защита линий.
10. МТЗ линий с пуском по напряжению. Особенности применения. Выбор уставок.
11. Принципы выполнения защит линий от ЗНЗ в сети с изолированной нейтралью.
12. Выбор и проверка аппаратов защиты для элементов сетей низкого напряжения.
13. Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы силовых трансформаторов. Виды защиты от них.
14. Газовая защита трансформаторов.
15. Ступенчатая токовая защита трансформаторов.
16.  Защита трансформаторов от сверхтоков внешних КЗ и перегрузки.
17. Дифференциальный принцип защиты силового трансформатора от межфазных КЗ. 
18. Дифф. защита силового трансформатора на реле РНТ-565, ДЗТ-11.
19.  Дифференциальная отсечка силовых трансформаторов.
20.  Дифф. защита силовых трансформаторов на микропроцессорных реле.
21. Токовые защиты силовых трансформаторов от однофазных КЗ.
22. Защита силовых трансформаторов предохранителями.
23. Защита силовых трансформаторов без выключателей на стороне ВН.
24. Согласование работы защит смежных элементов. Правила построения карты селективности.
25.  Принципиальные схемы токовых защит на постоянном, переменном и выпрямленном оперативном токе (МТЗ, МТЗ с пуском по напряжению, ТО, ТО с выдержкой времени).


