Задание на 24.12.2020 г.

Группа ЭЛС-17

Дисциплина: «Релейная защита»

Лабораторные занятия:

- Оформить ЛР № 1, разместить в личном кабинете.  Защита ЛР проводится по вопросам, приведенным в методических указаниях

Методические указания: Выбор аппаратов защиты для элементов низковольтной электрической сети : метод.указ.к лабораторным работам / Сост.Филиппов С.А. - Чита : ЧитГТУ, 1996. - 28с. - 3750-00.

Промежуточная аттестация:

Вопросы к зачету

- Основная задача РЗ и А. Основные требования к устройствам релейной защиты. Основные определения курса.

- Определение реле. Входная и воздействующая величина. Коэффициент возврата реле. Классификация реле. Основные характеристики реле. Обозначение реле и их контактов на электрических схемах.

- Принципиальные, структурные, функциональные и монтажные схемы устройств РЗ и А.

- Трансформаторы тока в схемах РЗ и А. Особенности работы, схема замещения. Векторная диаграмма. Виды погрешностей трансформаторов тока. Методы снижения погрешности.

- Проверка трансформаторов тока по кривым предельной кратности.

- Схемы соединения трансформаторов тока.

- Оперативный ток в схемах РЗ и А, его типы, критерии выбора.

- Микропроцессорные реле.

- Ступенчатая токовая защита линий.

- МТЗ линий с пуском по напряжению. Особенности применения. Выбор уставок.

- Принципы выполнения защит линий от ЗНЗ в сети с изолированной нейтралью.

- Выбор и проверка аппаратов защиты для элементов сетей низкого напряжения.

- Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы силовых трансформаторов. Виды защиты от них.

- Газовая защита трансформаторов.

- Ступенчатая токовая защита трансформаторов.

- Защита трансформаторов от сверхтоков внешних КЗ и перегрузки.

- Дифференциальный принцип защиты силового трансформатора от межфазных КЗ.

- Дифф. защита силового трансформатора на реле РНТ-565, ДЗТ-11.

- Дифференциальная отсечка силовых трансформаторов.

- Дифф. защита силовых трансформаторов на микропроцессорных реле.

- Токовые защиты силовых трансформаторов от однофазных КЗ.

- Защита силовых трансформаторов предохранителями.

- Защита силовых трансформаторов без выключателей на стороне ВН.

- Согласование работы защит смежных элементов. Правила построения карты селективности.

- Принципиальные схемы токовых защит на постоянном, переменном и выпрямленном оперативном токе (МТЗ, МТЗ с пуском по напряжению, ТО, ТО с выдержкой времени).