Диагностика электрооборудования в СЭС. 
Изобразить карту селективности автоматических выключателей, находящихся в Вашей квартире/доме. Каким образом, в домашних условиях, можно проверить тепловые расцепители автоматических выключателей и дифференциальные расцепители устройств защитного отключения.
Справочная литература:

1. Диагностика электрооборудования высокого напряжения: учебное пособие / А.Н. Козлов. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2013. – 44 с.

2. СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", Москва, 2016, - 119 с.
3. Грунин, Олег Михайлович. Электроэнергетические системы и сети в примерах и

задачах : учеб. пособие / Грунин Олег Михайлович, Савицкий Леонид Владимирович. -

Чита : ЧитГУ, 2011. - 290 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-0725-6 : 199-00.

