Работу будем проводить в гугл классе

https://classroom.google.com/c/MTgxODM4NTQ5MTc1?cjc=wknmp3s

код курса: wknmp3s

Учебное пособие из библиотеки свободного доступа:

http://window.edu.ru/resource/577/55577/files/kai-chistopol02.pdf

Лекционное занятие от 05.11.2020 (стр. 60-72):

2.9. МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕЖИМЫ РАБОТЫ АД

2.10. ПУСК, РЕВЕРС, РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД

2.11. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ТРЕХФАЗНОГО АД

2.12. ОДНОФАЗНЫЕ АД

Учебный фильм:

https://www.youtube.com/watch?v=HsublgZ1q-M

https://www.youtube.com/watch?v=w-UPPLizEKo&ab_channel=MYXAHUHU

Практическое занятие от 05.11.2020

Вместо лабораторных работ будем решать задачи (вариант по последним двум цифрам зачетки)

Трехфазный асинхронный двигатель с обмоткой статора, соединенной по схеме «треугольник», и короткозамкнутым ротором в номинальном режиме имеет следующие данные: мощность  кВт, напряжение  В, ток А, частота вращения  об/мин, коэффициент мощности . При непосредственном подключении к сети кратность пускового тока , кратность пускового момента . Определить пусковой ток и пусковой момент двигателя при пуске способом «переключения схемы со звезды на треугольник».