НТИ-ГД-18 Электротехника (лекция 5)

Трёхфазные цепи переменного тока. Соединение источника и нагрузки в звезду и треугольник. Фазные и линейные токи и напряжения.

https://www.youtube.com/watch?v=Kb1CN7cXaVQ   (с 1 по 5 минуты)

https://www.youtube.com/watch?v=kgX3mLh56Wg&list=PLqlXhfEcfgvEF6qQQU34ys6Np0bPMmnVE

https://www.youtube.com/watch?v=h6KUDLCBgIk&list=PLqlXhfEcfgvEF6qQQU34ys6Np0bPMmnVE&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=MQdbcevxmag

https://www.youtube.com/watch?v=lW6Rci0V74g

Симметричные и несимметричные (аварийные, обрыв и короткое замыкание в цепи) режимы работы в трёхфазных цепях.

https://www.youtube.com/watch?v=eL-Wji-W5ak&list=PLqlXhfEcfgvEF6qQQU34ys6Np0bPMmnVE&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=XBoF0gFU_FI

https://www.youtube.com/watch?v=DW7bB2ROMWU&list=RDCMUC5KoEQAeEknn3XWeg5AvNwg&start_radio=1&t=4

https://www.youtube.com/watch?v=CPGCoWEDYIw