 ИД-18  Биотехнические системы медицинского назначения
24.12.20

          Лекции:  Лабораторные анализаторы
          Практика: Методы и средства анестезиологического мониторинга
            Вопросы к зачету:

1. Сложность и организация биологических систем

2. Сохранительные свойства биологических систем

3. Структурно-функциональные принципы функционирования биологических систем

4. Основные положения теории функциональных систем П.К.Анохина .Афферентный синтез

5. Основные понятия физиологической, медицинской кибернетики и нейрокибернетики

6. Классификация моделей биологических систем

7. Метод поэтапного моделирования БТС

8. Структура БТС медицинского назначения

9. Структура БТС эргатического типа

10. Психофизиологический портрет оператора

11. Назначение и принцип работы ЛФП

12. Назначение и классификация медицинских мониторных систем

13. Общие принципы клинического мониторинга

14. Мониторинг параметров сердечного ритма

15. Мониторинг параметров давления крови

16. Аускультативный и осциллометрический методы измерения АД

17. Мониторинг сердечного выброса

18. Общие принципы контроля уровня НМБ

19. Разновидности режимов электронейростимуляции

20. Схема работы электростимулятора и используемые датчики

21. Мониторинг функции внешнего дыхания

22. Мониторинг насыщения насыщения гемоглабина кислородом спектрофотометрией

23. Использование пульсовой спектрометрии при определении насыщения гемоглабина кислородом

24. Основы построения пульсоксиметров

25. Мониторинг напряжения кислорода в крови

26. Мониторинг дыхательных газов

27. Системы ультразвуковой ингаляции легких

28. Системы для электрокардиостимуляции

29. Электроды для ЭКС

-Литература:

1. Кореневский Н.А.
Биотехнические системы медицинского назначения : учебник / Кореневский Н.А, Попечителев Е. П. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 688 с.
2.Акулов С.А, Федотов А.А. Основы теории биотехнических систем. М.:Физматлит,2014 – 259с.

3. Биотехнические системы. Теория и проектирование / Под  ред. В.М. Ахутина.-Л.: ЛГУ,1981

. 
ИД-18  Биотехнические системы медицинского назначения

        17.12.20

 Лекции:  Мониторинг дыхательных газов
Практика  УЗ методы контроля состояния ЖКТ
               -Литература:

1. Кореневский Н.А.
Биотехнические системы медицинского назначения : учебник / Кореневский Н.А, Попечителев Е. П. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 688 с.
2.Акулов С.А, Федотов А.А. Основы теории биотехнических систем. М.:Физматлит,2014 – 259с.

3. Биотехнические системы. Теория и проектирование / Под  ред. В.М. Ахутина.-Л.: ЛГУ,1981

