PAGE  
1

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 308-1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ В ЗАКОНЕ СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОГО ПИРОМЕТРА
ПРИБОРЫ И  ОБОРУДОВАНИЕ:  оптический яркостный пирометр с источником питания; лампа накаливания; трансформатор для питания лампы; вольтметр; амперметр; реостат; соединительные провода.
1. ТЕОРИЯ МЕТОДА
Испускание телами электромагнитного излучения, обусловленное их нагретостью, называется тепловым излучением. При невысокой степени нагретости тел, до температуры порядка 700-750К, тела испускают преимущественно невидимое инфракрасное излучение. Повышение температуры более, чем до 100К приводит к возрастанию в излучении тела доли видимых световых лучей. При росте температуры цвет тела меняется от темно-красного до ярко-белого.
Тепловое излучение является равновесным и к нему применимы законы термодинамики. Основными физическими величинами, характеризующими тепловое излучение, является, помимо температуры, энергетическая светимость, лучеиспускательная и поглощательная способности излучающего тела.

Энергетическая светимость - это энергия, излучаемая нагретым телом с единицы площади за единицу времени:

[image: image1.wmf]dS

d

Ф

dtdS

dW

R

=

=

,




(1)

где 
[image: image2.wmf]dt

dW

d

Ф

=

 - мощность излучения или поток световой энергии.
Спектр теплового излучения сплошной, это значит, что энергия W переносится всеми длинами волн (частот) в диапазоне от 0 до ∞. Однако, эта энергия распределяется неравномерно по длинам волн – некоторые волны переносят большую часть энергии, другие – меньшую.
Лучеиспускательная способность тела – это энергия, излучаемая телом за единицу времени с единицы площади в интервале длин волн (частот) единичной ширины:


[image: image3.wmf],

,

,

l

l

l

l

l

l

d

dR

dtdSd

dW

r

d

T

+

=

=

(или 
[image: image4.wmf]dv

dR

r

T

v

=

,

),

(2)
здесь 
[image: image5.wmf]l

l

l

d

dR

+

,

 - энергетическая светимость, приходящаяся на интервале длин волн (λ,λ+dλ).

Лучеиспускательная способность зависит от длины волны (частоты) излучения и температуры тела.

Очевидно:


[image: image6.wmf]l

l

d

r

R

T

ò

¥

=

0

,

.




(3)

Способность тела поглощать падающее на них излучение характеризуется поглощательной способностью тела 
[image: image7.wmf]T

a

,

l

. Безразмерная величина 
[image: image8.wmf]T

a

,

l

 показывает, какая доля от потока электромагнитной энергии, падающей на единицу поверхности тела в интервале длин волн от λ до λ+dλ, поглощается этой поверхностью

[image: image9.wmf]пад

d

погл

d

T

d

Ф

d

Ф

a

l

l

l

l

l

l

l

+

+

=

,

,

,

                                        (4)

Поглощательная способность так же, как и лучеиспускательная, зависит от природы тела, его температуры и частоты электромагнитного излучения.
Тело, способное поглощать при любой температуре все падающее на него излучение любой частоты, называется абсолютно черным. Поглощательная способность абсолютно черного тела тождественно равна единице 
[image: image10.wmf]1

,

=

T

a

l

. В природе абсолютно черных тел не существует, однако такие тела, как сажа, черный бархат и другие, в определенном интервале частот близки по свойствам к абсолютно черному телу.
Между лучеиспускательной и поглощательной способностями тела существует количественная связь, выраженная законом Кирхгофа. Закон Кирхгофа формулируется следующим образом: отношение лучеиспускательной способности к поглощательной не зависит от природы тела и является для всех тел универсальной функцией длины волны (частоты) и температуры


[image: image11.wmf]T

T

T

f

a

r

,

,

,

l

l

l

=

.                                                 (5)

Для абсолютно черного тела 
[image: image12.wmf]1

,

=

черн

T

a

l

, тогда универсальная функция Кирхгофа 
[image: image13.wmf]T

f

,

l

 есть не что иное, как излучательная способность абсолютно черного тела 
[image: image14.wmf]черн

T

T

r

f

,

,

l

l

=

.


На рис. 1 приведены зависимости излучательной способности абсолютно черного тела (универсальной функции Кирхгофа) от длины волны при различных температурах. Существуют два частных закона, характеризующих излучение абсолютно черного тела: Стефана-Больцмана и закон смещения Вина.

[image: image22.wmf]черн

T

r

,

l



Рис. 1
Как видно из рис.1, площадь под кривой 
[image: image15.wmf]черн

Т

r

,

l

, т.е. энергетическая совместимость абсолютно черного тела с ростом температуры увеличивается. Эта закономерность определяется законом Стефана-Больцмана: энергетическая светимость абсолютно черного тела прямо пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры (в вакууме)

[image: image16.wmf]4

T

R

T

s

=

,                                                    (6)

где 
[image: image17.wmf]s

 - постоянный коэффициент, называемый постоянной Стефана-Больцмана.

Если тело не является абсолютно черным и излучение происходит в среде с температурой Т0, то 

[image: image18.wmf](

)

4

0

4

T

T

A

R

-

=

s

,


(7)

где А – степень чероны тела. А<1.

Из рис.1 видно, что с ростом температуры максимум в спектре излучения абсолютно черного тела смещается в сторону коротких волн. Эта закономерность отражена в законе Вина: длина волны, на которую приходится максимум лучеиспускательной способности тела, обратно пропорциональна абсолютной температуре


[image: image19.wmf]T

b

=

max

l

                                                   (8)

где b=2,9·10-3 м·К – постоянная Вина
Связь между энергией, излучаемой телом, и его температурой, а также связь положения максимума спектра излучения с температурой позволяют создать приборы-пирометры, определяющие по энергии излучения и его яркости температуру излучающего тела. Один из типов пирометров - яркостный - используется в данной работе для определения значения постоянной, являющейся коэффициентом пропорциональности в законе Стефана-Больцмана.


Источником светового излучения является лампа накаливания, для которой известна степень черноты спирали и площадь излучающей поверхности спирали. С помощью оптического пирометра измеряют температуру спирали Т.

Так как тепловое излучение является равновесным, мощность, поглощаемая спиралью лампы от сети электрического тока равна мощности излучаемой, поэтому

Ф=JU,
где 
J – сила тока, текущая через лампу,


U – напряжение на спирали лампы.

Тогда энергетическая светимость спирали лампы может быть определена экспериментально


[image: image20.wmf]S

JU

R

=






 (9)
Приравнивая правые части уравнений (9) и (7), получаем рабочую формулу для определения постоянной Стефана-Больцмана:


[image: image21.wmf])

(

4

0

4

T

T

AS

JU

-

=

s

                                            (10)

2. ЗАДАНИЕ
Теоретическая часть 

1. Что такое тепловое излучение? Дать определение лучеиспускательной, энергетической и поглощательной способностям абсолютно черного тела.

2. Изобразить график зависимости лучеиспускательной способности абсолютно черного тела от длины и температуры. Сформулировать законы Стефана-Больцмана и Вина.

3. Вывести рабочую формулу, для определения постоянной Стефана-Больцмана.

Экспериментальная часть

1. Проверить правильность схемы согласно инструкции, прилагаемой к лабораторной работе.
2. С помощью реостата установить напряжение на лампе, указанное преподавателем. Измерить по амперметру соответствующее значение тока через лампу.

3. С помощью оптического пирометра измерить 3-5 раз яркостную температуру спирали лампы.

4. Повторить измерения по пунктам 2 и 3 для других напряжений на лампе, указанных преподавателем.
5. По формуле (10) рассчитать значения постоянной Стефана-Больцмана. Для расчетов принять А=0,45, S=0,24(10-6 м2.
6. По формуле (8) рассчитать длины волн, соответствующие максимумам лучеиспускательной способности спирали лампы для двух температур.

7. Вычислить погрешности измерений.



Т >Т2 >Т1





  (3   (2   (1





(





� EMBED Equation.3  ���








_1240731121.unknown

_1240731239.unknown

_1240731280.unknown

_1241518352.unknown

_1241519035.unknown

_1241518098.unknown

_1240731581.unknown

_1240731256.unknown

_1240731144.unknown

_1240731162.unknown

_1240731133.unknown

_1240730378.unknown

_1240730738.unknown

_1240731105.unknown

_1240730492.unknown

_1240728539.unknown

_1240730351.unknown

_1133947557.unknown

_1133948912.unknown

_1240728526.unknown

_1133947738.unknown

_1133947512.unknown

