ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 301

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  ПЛАСТИНЫ

ЦЕЛЬ: Наблюдая и измеряя расстояния между лучами лазера, отраженными от обеих поверхностей плоскопараллельной пластины, определить показатель преломления материала,  из которого изготовлена пластина.

ПРИБОРЫ И  ОБОРУДОВАНИЕ:  источник  излучения  (лазер  ЛГН-208Б), плоскопараллельная пластина на подставке, вращающейся  столик  с  измерителем угла поворота,  шкала-  экран,  пленка-экран.

1. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

На вращающийся столик 3 (рис.1) устанавливается подставка  с закрепленной плоскопараллельной пластиной 2. Падающий луч О

[image: image1.wmf]i

[image: image29.bmp]








Рис.1. Схема установки (вид сверху):

     1- источник излучения - лазер ЛГН-208Б;

     2- плоскопараллельная пластина на подставке;

     3- вращающийся столик;

     4- защитный кожух;

     5- основание;

     6- шкала-экран;

     7- пленка-экран.

частично отражаются от первой поверхности пластины  и  падает  на шкалу-экран 6 (луч 1). Частично преломившись, луч О отражается от второй поверхности пластины и, выйдя из пластины параллельно лучу 1, падает на шкалу-экран.  Оставшаяся часть проходит сквозь пластину. Интенсивность лучей 1 и 2 достаточна для визуального наблюдения. При  изменении  угла  падения на пластину расстояние между лучами 1 и 2 изменяется.  На пути луча О перед  его  падением  на пластину помещена  пленка-экран  7.  Она  предназначена для того, чтобы зафиксировать по шкале угол, при котором плоскость пластины перпендикулярна падающему лучу.  Это положение достигается вращением столика и совмещением отраженных лучей 1,2 с падающим  лучом О. (Совмещение  на  пленке-экране  светящихся  точек от О и лучей 1,2).

2. ТЕОРИЯ МЕТОДА

При падении  монохроматического  светового  луча  на плоскую границу раздела двух различных прозрачных  сред  наблюдается  отражение и преломление света.  Падающий луч АО (рис.2) разделяется на два луча:  луч, отраженный ОВ, распространяющийся в среде 1, и луч, преломленный ОС, распространяющийся в среде 2.









Рис.2. Прохождение монохроматического светового  луча  через

                     плоскую границу  раздела  двух  различных  прозрачных сред.
При этом угол 
[image: image30.bmp], отсчитываемый от нормали РР', опущенной на поверхность раздела сред 1 и 2 в точку О к лучу АС, называется углом падения; угол 
[image: image2.wmf]i

¢

, отсчитываемый от нормали РОР' к лучу ОВ называется углом отражения; угол r отсчитываемый от нормали РОР' r к лучу ОС, называется углом преломления. Отражение и преломление света подчиняется следующим законам:

1) луч, падающий на границу раздела двух сред, отраженный и преломленный лучи и нормаль к поверхности раздела этих сред, опущенная в точку падения луча, лежат в одной плоскости;

2) угол отражения численно равен углу падения;

3) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть для данных двух сред величина постоянная, называемая относительным показателем (коэффициентом) преломления второй среды по отношению к первой и обозначаемая


[image: image3.wmf]r

i

n

sin

sin

1

,

2

=

.                                         (1.1)


Явление преломления обусловлено различием скоростей распространения света в различных средах. Принято, что среда, в которой свет распространяется с меньшей скоростью, является оптически плотной. Установлено, что относительный показатель преломления второй среды по отношению к первой равен отношению скорости света в первой среде V1 к скорости света во второй среде V2

[image: image4.wmf]2

1

1

,

2

V

V

n

=

.                                        (1.2)


Если одна из сред, например 1, вакуум или воздух, то показатель преломления данной среды 2 по отношению к вакууму 
[image: image5.wmf]2

n

 называется абсолютным показателем преломления данной среды. В справочных таблицах даются величины абсолютных показателей преломления. Абсолютный показатель преломления среды 2 (рис.1)


[image: image6.wmf]2

2

V

C

n

=

,                                         (1.3)

где С - скорость света в вакууме (С=3(108 м/с);

      V2- скорость света в среде 2.


Уравнение (1.3) отражает физический смысл показателя преломления, как величины, показывающей во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в данной среде. Запишем уравнение (1.3) для двух сред 
[image: image7.wmf]1

1

V

C

n

=

,  
[image: image8.wmf]2

2

V

C

n

=

 и сравнивая с выражением (1.2), получаем


[image: image9.wmf]1

2

1

,

2

n

n

n

=

,                                               (1.4)

то есть относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных показателей преломления.


Абсолютный показатель преломления - величина всегда больше единицы. Относительный показатель преломления больше единицы в том случае когда среда 2 является оптически более плотной, чем среда 1 (рис.1), и меньше единицы, когда среда 1 имеет оптическую плотность большую, чем среда 2. Показатель преломления зависит от свойств среды и частоты световой волны.

В данной работе показатель преломления материала определяется при исследовании монохроматического светового луча, получаемого от лазера, через плоскопараллельную пластинку .

Рассмотрим преломление и отражение светового луча при падении на плоскопараллельную пластинку. Пусть на плоскопараллельную пластинку толщиной d (рис. 3) под углом i падает луч света I.






Рис. 3. Ход светового луча через  плоскопараллельную пластинку


В точке А он делится на отраженный луч 2 и преломленный луч 3. Луч 3 дает отраженный от нижней грани пластинки луч 4. Луч 4, преломившись на верхней грани в точке В, дает луч 6, параллельный лучу 2. Расстояние между лучами 2 и 6, изображенное отрезком ВС, перпендикулярным лучу 2, зависит от угла падения луча i, толщины пластинки d и показателя преломления n.


В 
[image: image10.wmf]ABC

D

 угол ABC является прилежащим для катета ВС. (АВС=i , 
[image: image11.wmf]i

BC

AB

cos

=

. С другой стороны, из 
[image: image12.wmf]D

АВД  
[image: image13.wmf]tgr

d

AB

×

=

2

. Поэтому 
[image: image14.wmf]tgr

d

i

BC

×

=

2

cos

.
Из законов преломления 
[image: image15.wmf]n

r

i

=

sin

sin

,

[image: image16.wmf]r

n

i

d

i

BC

cos

sin

2

cos

=

;
[image: image17.wmf]r

i

i

BC

d

n

cos

cos

sin

2

×

×

=

; 
[image: image18.wmf]i

i

BC

d

r

n

cos

sin

2

cos

×

×

=

×

;
[image: image19.wmf]i

i

BC

d

n

i

n

cos

sin

2

sin

1

2

2

×

=

-

;   
[image: image20.wmf]i

i

BC

d

i

n

2

2

2

2

2

sin

cos

2

sin

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

-

;

[image: image21.wmf]2

cos

2

1

sin

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

i

BC

d

i

n

                          (1.5)

По формуле (1.5), зная угол падения луча i, толщину пластинки d и расстояние между параллельными лучами, идущими от пластинки ВС, можно определить показатель преломления n.
3. ХОД  РАБОТЫ


Вращая столик 4 (рис. 3) с установленной плоскопараллельной пластиной, установить его так, чтобы плоскость пластины была перпендикулярна падающему лучу О. Для этого необходимо на пленке-экране 7 совместить светящиеся точки отраженных лучей 1 и 2 со светящейся точкой пересечения падающего луча О с пленкой-экраном. При совмещении зафиксировать угол 
[image: image22.wmf]1

a

.

Поворачивая столик 3 против часовой стрелки на некоторый угол, зафиксировать угол 
[image: image23.wmf]2

a

.

Измерить толщину плоскопараллельной пластины d.

Измерить на шкале-экране расстояние 
[image: image24.wmf]l

 между лучами 1, 2.

4. ЗАДАНИЕ

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

1. Сформулируйте законы отражения и преломления света.

2. Дать определения относительного и абсолютного показателей преломления и установить связь между ними.

3. Пояснить физический смысл показателя преломления.

4. Построить ход светового луча при переходе из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду.

5. Построить ход светового луча при переходе из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду.

4.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Вращая столик с установленной плоскопараллельной пластинкой, установить его так, чтобы плоскость пластинки была бы перпендикулярна падающему лучу. Это достигается тогда, когда на пленке-экране следы падающего и отраженных лучей совпадут.

2.  После этого фиксируется угол начальной установки 
[image: image25.wmf]1

a

.
3. Повернуть столик с пластинкой на некоторый угол 
[image: image26.wmf]2

a

 и зафиксировать его.
4. Измерить толщину плоскопараллельной пластины d.

5. Измерить расстояние между параллельными отраженными лучами l.

6. Определить угол падения луча


[image: image27.wmf],

2

a

a

a

-

=


7. По формуле


[image: image28.wmf]2

cos

2

1

sin

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

=

a

a

l

d

n

                              (1.6)

определить значение показателя преломления стекла.

8. Исходя из формулы (1.6) оценить погрешность определения показателя преломления.







ЛГН-208Б





7





5





4





3





2





6





1





0























Среда 1





Среда 2





Р





С





0





r





i





A





B





Р





i'











1





2





6





C





3





4





5





d





i





  E





  B





Д





А





r








PAGE  
6

_1097045404.unknown

_1124623511.unknown

_1124624595.unknown

_1258364535.unknown

_1258364555.unknown

_1258364653.unknown

_1124624786.unknown

_1124625498.unknown

_1124692079.unknown

_1124625450.unknown

_1124624653.unknown

_1124623738.unknown

_1124623961.unknown

_1124623595.unknown

_1124619272.unknown

_1124619433.unknown

_1124622841.unknown

_1124619311.unknown

_1124619023.unknown

_1124619206.unknown

_1097045505.unknown

_1097043867.unknown

_1097045031.unknown

_1097045362.unknown

_1097044867.unknown

_1097042156.unknown

_1097042945.unknown

_1097042073.unknown

