Вопросы к лабораторной работе №3

Вариант1

1. Что такое отклонение от круглости

2. Как находят величину огранки

3. Назначение и область применения кругломера накладного мод.16200

4. Устройство кругломера накладного мод.16200

5. Принцип работы кругломеров

6. Возможности ЭВМ в круглоиерах

7. Достоинства кругломера

1 - возможность контроля малых углов

2 - большой диапазон измерений

3 - отсутствие контакта с поверхностью детали

4 - высокая точность измерения

5 - контроль деталей малой жесткости

8. К индуктивным преобразователям относятся

1 - ротаметрические

2 - предельные

3 - с переменной величиной зазора

4 - на основе пружинного механизма

5 - растровые

6 - сильфонные

9. Измерительную систему мод.214 применяют для

1 - измерения перемещений в металлорежущих станках

2 - измерения размеров методом сравнения с мерой

3 - измерений угловых перемещений

4 - измерения шероховатости

5 - прямого контроля линейных размеров

Вариант 2

1. Что такое овальность

2. Как определить величину отклонения от круглости

3. Техническая характеристика кругломера накладного мод.16200

4. Схема кругломера с ЭВМ

5. Методы поверки кругломера накладного мод.16200

6. Принцип работы кругломеров

7. К индуктивным преобразователям относятся

1 - амплитудные

2 - соленоидного типа

3 - растровые

4 - дифракционные

5 - ротаметрические

8. Достоинства измерительной системы мод.214

1 - большой диапазон измерений

2 - отсутствие контакта с поверхностью детали

3 - измерение линейных перемещений в станках с ЧПУ

4 - возможность работы от аккумулятора

5 - контроль отклонений формы

9. Измерительную систему мод.214 применяют для

1 - рассортировки на размерные группы

2 - измерения перемещений в металлорежущих станках

3 - измерений угловых перемещений

4 - определения волнистости

5 - измерения скорости перемещения

6 - непосредственного измерения деталей

Вариант 3

1. Что такое огранка

2. Определение величины овальности

3. Возможности ЭВМ в кругломерах

4. Назначение кругломеров

5. Устройство кругломера накладного мод.16200

6. Методика поверки кругломера накладного мод.16200

7. К индуктивным преобразователям относятся

1 - растровые

2 - дифракционные

3 - предельные

4 - трансформаторного типа

5 - сильфонные

8. Измерительную систему мод.214 применяют для

1 - измерений угловых перемещений

2 - измерения шероховатости

3 - измерения размеров методом сравнения с мерой

4 - прямого контроля линейных размеров

5 - разбраковки деталей на "годные" и "брак"

6 - измерения перемещений в металлорежущих станках

9. Недостатки кругломеров

1 - невозможность контроля токонепроводящих деталей

2 - большая инерционность

3 - невозможность непосредственного измерения размеров детали

4 - низкая точность

Вариант 4

1. Что такое отклонение от круглости

2. Определоние овальности

3. Техническая характеристика кругломера накладного мод.16200

4. Назначение кругломеров

5. Принцип работы кругломера накладного мод.16200

6. Возможности ЭВМ в кругломерах

7. Недостатки измерительной системы мод.214

1 - малый диапазон измерений

2 - невозможность контроля токонепроводящих деталей

3 - польшая погрешность контроля

4 - большая инерционность

8. К индуктивным преобразователям относятся

1 - сильфонные

2 - предельные

3 - с печатными обкладками

4 - ротаметрические

5 - амплитудные

6 - с переменной площадью зазора

9. Индуктивные преобразователи могут применять для

1 - измерения скорости перемещения

2 - измерения шероховатости

3 - измерения перемещений в металлорежущих станках

4 - непосредственного измерения деталей

Вариант 5

1. Что такое овальность

2. Область применения кругломера накладного мод.16200

3. Стуктурная схема кругломера с ЭВМ

4. Принцип работы кругломера накладного мод.16200

5. Определение величины огранки

6.Техническая характеристика кругломера накладного мод.16200

7. К индуктивным преобразователям относятся

1 - с плоскими обкладками

2 - амплитудные

3 - с переменной величиной зазора

4 - дифракционные

5 - ротаметрические

6 - растровые

8. Индуктивные преобразователи могут применять для

1 - измерений углов

2 - измерения скорости перемещения

3 - измерения шероховатости

4 - разбраковки деталей на "годные" и "брак"

5 - непосредственного измерения деталей

9. Достоинства измерительной системы мод.214

1 - возможность контроля малых углов

2 - большой диапазон измерений

3 - возможность работы от аккумулятора

4 - отсутствие контакта с поверхностью детали

5 - возможность контроля формы отверстий

Вариант6

1. Что такое отклонение от круглости

2. Как находят величину огранки

3. Назначение и область применения кругломера накладного мод.16200

4. Устройство кругломера накладного мод.16200

5. Принцип работы кругломеров

6. Возможности ЭВМ в круглоиерах

7. Достоинства кругломера

1 - возможность контроля малых углов

2 - большой диапазон измерений

3 - отсутствие контакта с поверхностью детали

4 - высокая точность измерения

5 - контроль деталей малой жесткости

8. К индуктивным преобразователям относятся

1 - ротаметрические

2 - предельные

3 - с переменной величиной зазора

4 - на основе пружинного механизма

5 - растровые

6 - сильфонные

9. Измерительную систему мод.214 применяют для

1 - измерения перемещений в металлорежущих станках

2 - измерения размеров методом сравнения с мерой

3 - измерений угловых перемещений

4 - измерения шероховатости

5 - прямого контроля линейных размеров