[bookmark: _GoBack]Контрольные вопросы для защиты ПР3

Вариант 1
1. Перечислите достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин.
2.  Сформулируйте основное отличие равновесных мостовых схем от неравновесных.
3. Приведите классификацию первичных преобразователей.

Вариант 2
1.  Изобразите графически структурную схему:
а)  прибора прямого преобразования;
б)  прибора уравновешивающего преобразования;
в)  прибора с отрицательной обратной связью. 
2.  Приведите способы включения преобразователей в мостовые схемы.
3.  Какие преобразователи относятся к генераторным?

Вариант 3
1. Запишите аналитическое выражение:
а) для определения чувствительности прибора;
б) для определения эффективности преобразования прибора. у
2.  Перечислите основные виды симметрии мостовых схем и условия оптимального выбора параметров.
3.  Перечислите погрешности преобразователей в динамическом режиме их работы.

Вариант 4
1.  Изобразите графически эквивалентную схему измерительной цепи прибора.
2.  Как осуществляется выбор индикаторов к мостовым и компенсационным схемам?
3. Приведите физическую модель измерительного преобразователя.

Вариант 5
1. Дайте определение эффективности преобразования, характеристического сопротивления, обобщенного входного и выходного сопротивлений преобразователя.
2. Как находится общая погрешность системы преобразования?
3. Приведите примеры использования датчиков для различных областей применения.

Вариант 6
1. Сформулируйте преимущества равновесных мостовых схем.
2.  Опишите основные источники погрешности приборов для измерения неэлектрических величин.
3. Какие преобразователи относятся к параметрическим?
