Контрольные вопросы для защиты ПР3

Вариант 1

1. Перечислите достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин.

2.  Сформулируйте основное отличие равновесных мостовых схем от неравновесных.

3. Приведите классификацию первичных преобразователей.

Вариант 2

1.  Изобразите графически структурную схему:

а)  прибора прямого преобразования;

б)  прибора уравновешивающего преобразования;

в)  прибора с отрицательной обратной связью.

2.  Приведите способы включения преобразователей в мостовые схемы.

3.  Какие преобразователи относятся к генераторным?

Вариант 3

1. Запишите аналитическое выражение:

а) для определения чувствительности прибора;

б) для определения эффективности преобразования прибора. у

2.  Перечислите основные виды симметрии мостовых схем и условия оптимального выбора параметров.

3.  Перечислите погрешности преобразователей в динамическом режиме их работы.

Вариант 4

1.  Изобразите графически эквивалентную схему измерительной цепи прибора.

2.  Как осуществляется выбор индикаторов к мостовым и компенсационным схемам?

3. Приведите физическую модель измерительного преобразователя.

Вариант 5

1. Дайте определение эффективности преобразования, характеристического сопротивления, обобщенного входного и выходного сопротивлений преобразователя.

2. Как находится общая погрешность системы преобразования?

3. Приведите примеры использования датчиков для различных областей применения.

Вариант 6

1. Сформулируйте преимущества равновесных мостовых схем.

2.  Опишите основные источники погрешности приборов для измерения неэлектрических величин.

3. Какие преобразователи относятся к параметрическим?