Лаб работа

Лекция предусматривает использование измерительной скобы, настраиваемой на размер 25,980 мм. При этом необходимо  контролировать отклонения размера в мкм.

Необходимо изучить и знать:

1. Как настраивается измерительная скоба на контролируемый размер;

2. Какой инструмент используется при проведении измерений скобы;

3. Какой инструмент используется при настройке скобы;

4. Какова погрешность измерений.