Лекция 3

Государственные органы управления в области обеспечения единства измерений

1 Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и федеральному государственному метрологическому надзору

2 Государственные научные метрологические институты (ГНМИ) и государственные региональные центры метрологии (ГРЦМ).

3  ГСВЧ, ГСССД, ГССО.

4 Метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц

В соответствии со статьей 21 закона «Об обеспечении единства измерений» государственное управление в области обеспечения единства измерений осуществляется:

1) федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ), осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и федеральному государственному метрологическому надзору;

2) подведомственными ФОИВ, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, государственными научными метрологическими институтами (ГНМИ) и государственными региональными центрами метрологии (ГРЦМ);

3) ГСВЧ, ГСССД, ГССО, руководство которыми возложено на ФОИВ, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений;

4) метрологическими службами, а также аккредитованными в национальной системе аккредитации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

1 Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и федеральному государственному метрологическому надзору

Основными задачами ФОИВ являются (статья 21, п. 2):

1) разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений, а также координация деятельности по нормативно-правовому регулированию в данной области;

2) организация взаимодействия с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в области обеспечения единства измерений;

3) реализация государственной политики в области обеспечения единства измерений;

4) координация деятельности по реализации государственной политики в области обеспечения единства измерений;

5) осуществление федерального государственного метрологического надзора и координация деятельности по его осуществлению.

Законом определены основные функции указанных ФОИВ.

ФОИВ, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений:

1) устанавливает порядок аттестации методик (метод) измерений и их применения, включая референтные и первичные референтные методики (методы) измерений (статья 5, п. 4);

2) устанавливает порядок отнесения технических средств к средствам измерений (статья 9, п. 3);

3) устанавливает порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями (статья 10, п. 2);

4) устанавливает порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядок утверждения типа, форму и порядок выдачи свидетельств об утверждении типа, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, требования к знакам утверждения типа и порядок их нанесения (статья 12, п. 7);

5) устанавливает порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке (статья 13, п. 5);

6) устанавливает порядок проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений (статья 14, п. 3);

7) устанавливает порядок создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и предоставления содержащихся в нем документов и сведений (статья 20, п. 3);

8) согласовывает положения о МС ФОИВ (статья 22, п. 2).

Функции данного ФОИВ возложены на Министерство промышленности и торговли (Минпромторг).

ФОИВ, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений:

1) ведет единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (статья 5, п. 6);

2) утверждает государственные первичные эталоны единиц величин (статья 7, п. 5);

3) вносит сведения о государственных эталонах единиц величин в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (статья 7, п. 3);

4) принимает решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений (статья 12, п. 2);

5) выдает свидетельства об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений (статья 12, п. 3);

6) принимает решение об изменении интервала между поверками средств измерений (статья 12, п. 3);

7) организует ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем сведений (статья 20, п. 1).

Функции данного ФОИВ возложены на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

ФОИВ, осуществляющий функции по федеральному государственному надзору в области обеспечения единства измерений:

1) принимает от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уведомления о их деятельности по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений (статья 15, п. 3);

2) осуществляет федеральный государственный метрологический надзор совместно с другими ФОИВ, уполномоченными Правительством РФ на осуществление данного вида надзора в установленной сфере деятельности (статья 15, п. 5).

К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного метрологического надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (статья 15, п. 6).

Функции данного федерального органа исполнительной власти возложены на Управление государственного надзора и контроля Росстандарта.

2 Государственные научные метрологические институты (ГНМИ) и государственные региональные центры метрологии (ГРЦМ)

Основными задачами ГНМИ, находящихся в ведении Росстандарта, являются (статья 21, п. 4):

1) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и осуществление научно-технической деятельности в области обеспечения единства измерений;

2) разработка, совершенствование, содержание, сличение и применение государственных первичных эталонов единиц величин;

3) передача единиц величин от государственных первичных эталонов единиц величин;

4) участие в разработке проектов нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

5) проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов РФ требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений;

6) создание и ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем документов и сведений;

7) участие в международном сотрудничестве в области метрологии.

Основными задачами ГРЦМ, также находящихся в ведении Росстандарта, являются (статья 21, п. 6):

1) совершенствование, содержание и применение государственных эталонов единиц величин, используемых для обеспечения прослеживаемости;

2) участие в оказании государственных услуг по обеспечению единства измерений в соответствии с областью аккредитации;

3) проведение поверки средств измерений в соответствии с установленной областью аккредитации;

4) передача единиц величин от государственных эталонов единиц величин.

ГНМИ и ГРЦМ могут также выполнять иные работы и (или) оказывать иные услуги по обеспечению единства измерений (статья 21, пункты 5 и 7).

3  ГСВЧ, ГСССД, ГССО

Росстандарт осуществляет также руководство деятельностью ГСВЧ, ГСССД, ГССО.

Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли (ГСВЧ) осуществляет научно-техническую и метрологическую деятельность по воспроизведению национальной шкалы времени и эталонных частот, по определению параметров вращения Земли, а также по обеспечению потребности государства в эталонных сигналах времени и частоты, в информации о параметрах вращения Земли и точном значении московского времени и календарной дате (статья 21, п. 8).

Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) осуществляет деятельность по разработке, испытанию и внедрению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных стандартных образцов, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (статья 21, п. 9).

Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД) осуществляет деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в науке и технике в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных стандартных справочных данных, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (статья 21, п. 10).

Указанные государственные службы осуществляют деятельность в соответствии с положениями о них, утвержденными Правительством РФ.

4 Метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц

ФОИВ и государственные корпорации, осуществляющие деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, создают в установленном порядке метрологические службы в целях организации деятельности по обеспечению единства измерений в пределах своей компетенции (статья 22, п. 1).

Права и обязанности метрологических служб (МС) ФОИВ и государственных корпораций, порядок организации и координации их деятельности определяются положениями о метрологических службах, утверждаемыми руководителями ФОИВ или государственных корпораций, создающих метрологические службы, по согласованию с ФОИВ, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений (статья 22, п. 2).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, также в установленном порядке создают свои МС или иные организационные структуры по обеспечению единства измерений.

Структура, права и обязанности МС юридических лиц и индивидуальных предпринимателей определяются положениями о них, утверждаемыми руководителями юридических лиц или индивидуальными предпринимателями.

ФОИВ и объединения юридических лиц могут назначать головные и базовые организации метрологической службы.

ФОИВ, юридические лица и индивидуальные предприниматели также разрабатывают документы, регламентирующие метрологическую деятельность в пределах их компетенции: стандарты организаций, инструкции, руководства по качеству метрологических работ и т. п. Эти документы должны соответствовать требованиям закона «Об обеспечении единства измерений» и документов ГСИ.

.

Контрольные вопросы

1. Назовите федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по государственному управлению в области обеспечения единства измерений.

2. Укажите подведомственные организации Росстандарта.

3. Перечислите основные задачи ГНМИ.

4. В чем заключаются основные задачи ГРЦМ?

5. Назовите государственные службы, руководство деятельностью которых осуществляет Росстандарт.

6. Укажите документ, в котором определена сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений.

7. Кем утверждается положение о МС ФОИВ или государственной корпорации?

8. С кем должно быть согласовано положение о МС ФОИВ или государственной корпорации?

9. Кем утверждается положение о МС юридического лица?