МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Российская система калибровки

Чита, 2020

Цель и задачи практической работы № 9

Целью практической работы № 9 изучение и детальный анализ РД РСК 02-2020 «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

В результате проведенного занятия студент должен знать Порядок проведения работ по оценке и подтверждению компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части выполнения калибровочных работ в соответствии с требованиями РСК и ГОСТ ISO/IEC 17025.

Основные теоретические положения

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений":

- калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.

Результаты калибровки средств измерений, выполненной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, могут быть использованы при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Российская система калибровки (РСК) – совокупность добровольно объединившихся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых в части организации и выполнения калибровочных работ направлена на обеспечение единства измерений в стране вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений и осуществляется в соответствии с едиными требованиями, гармонизированными с международными требованиями и нормами.

Основная цель функционирования РСК - это создание условий для международного признания результатов калибровки и обеспечения доверия к качеству выполнения калибровочных работ со стороны клиентов и партнеров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в РСК и осуществляющих калибровочную деятельность в соответствии с едиными требованиями, гармонизированными с международными требованиями и нормами.

Порядок выполнения практической работы

1. Изучить и проанализировать положения РД РСК 02-2020 «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки» (Материалы к практической работе № 9 от 28.11.2020).

2. Ответить на следующие вопросы:

В чем заключается основная цель функционирования РСК?

В каком документе представлена организационная структура РСК?

На какую организацию возложены функции научно-методического центра РСК (НМЦ РСК) и исполнительного органа РСК (ИО РСК)?

На какие организации возложены функции Уполномоченных экспертных организаций РСК (УЭО РСК)?

3. Представить блок-схему порядка проведения работ по оценке и подтверждению компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части выполнения калибровочных работ.

4. Заполнить таблицу 1.

Таблица 1 – Основные требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, претендующим на подтверждение соответствия требованиям РСК

| Основные требования к калибровочной лаборатории | Ресурсы калибровочной лаборатории |
| --- | --- |

Правила оформления отчета о практической работе № 9

Отчет о выполнении практической работы № 9 должен содержать:

- название и цель работы;

- ответы на вопросы;

- блок-схему порядка проведения работ по оценке и подтверждению компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части выполнения калибровочных работ

- заполненную таблицу 1;

- выводы.