Лекция 5

Нормативная база Государственной системы обеспечения единства измерений

1 Основополагающие документы ГСИ

2 Документы на испытания и утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

Нормативная база ГСИ включает основополагающие стандарты, устанавливающие общие требования, правила и нормы, а также стандарты, охватывающие какую-либо область, вид измерений или средств измерений (СИ).

1 Основополагающие документы ГСИ

Основополагающие документы ГСИ классифицируются по следующим объектам (подобъектам) регламентации:

а) термины и определения в области метрологии;

б) единицы величин;

в) порядок разработки, утверждения, хранения и применения:

- эталонов и установок высшей точности;

- стандартных образцов;

-  стандартных справочных данных;

- информационных измерительных систем;

- документов ГСИ;

г) организация, порядок и методика проведения:

- утверждения типа средств измерений;

- поверки средств измерений;

- лицензирования деятельности юридических и физических лиц по изготовлению и ремонту средств измерений;

- государственного метрологического надзора;

- сертификации средств измерений;

- аккредитации метрологических служб на право поверки средств измерений и проведения других метрологических работ;

- метрологической аттестации методик выполнения измерений;

- метрологической экспертизы технических заданий на эталоны и средства измерений, нормативно-технической, конструкторской, технологической и проектной документации;

- анализа состояния измерений;

- измерений;

- расчетов экономической эффективности метрологических работ;

- подготовки кадров метрологов;

- проведения международных работ в области метрологии;

д) деятельность:

- государственных научных метрологических институтов;

- государственных региональных центров метрологии.

Основополагающие документы ГСИ разрабатываются в ранге  национальных  стандартов (ГОСТ Р) или правил (ПР), рассматриваются научно-технической комиссией Росстандарта по метрологии и измерительной технике, утверждаются Министерством промышленности и торговли. На объект (подобъект) регламентации, как правило, разрабатывают один документ.

2 Документы на испытания и утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

Тип стандартных образцов (СО) или тип средств измерений (СИ), применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению.

При утверждении типа СИ устанавливаются показатели точности, интервал между поверками СИ, а также методика поверки данного типа СИ.

Решение об утверждении типа СО или типа СИ принимает Росстандарт на основании положительных результатов испытаний СО или СИ.

Утверждение типа СО или типа СИ удостоверяется свидетельством об утверждении типа, выдаваемым Росстандартом.

В течение срока действия свидетельства об утверждении типа СИ интервал между поверками может быть изменен только Росстандартом.

На каждый экземпляр СИ утвержденного типа, сопроводительные документы к таким СИ и сопроводительные документы к СО утвержденного типа наносится знак утверждения типа.

Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения этого знака в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции СИ не позволяют нанести этот знак непосредственно на СИ, он наносится на сопроводительные документы.

Испытания СО или СИ в целях утверждения типа проводятся юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений.

Сведения об утвержденных типах СО и СИ вносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Порядок проведения испытаний СО и СИ в целях утверждения их типа, форму и порядок выдачи свидетельств об утверждении типа, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками СИ, требования к знакам утверждения типа и порядок их нанесения устанавливает Минпромторг.

Порядок проведения испытаний СО и СИ в целях утверждения типа и порядок утверждения типа устанавливаются с учетом характера производства СО и СИ (серийное или единичное производство).

Срок действия свидетельств об утверждении типа:

а) для свидетельств об утверждении типа СО или СИ серийного производства  ̶ 5 лет, с продлением на каждые последующие 5 лет в установленном порядке;

б) для свидетельств об утверждении типа СО единичного производства определяется сроком годности экземпляра СО (срок годности СО определяется при проведении испытаний с целью утверждения типа СО);

в) для свидетельств об утверждении типа СИ единичного производства  ̶  без ограничения срока.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию РФ и использование не предназначенных для использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений СО и СИ, могут в добровольном порядке представлять их на утверждение типа.

Основные нормативные документы по испытаниям и утверждению типа СО или типа СИ:

1) порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа (утвержден приказом Минпромторга от 30.11.2009 г. № 1081);

2) административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений (утвержден приказом Минпромторга от 12.11.2018 г. № 973);

3) требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения (утверждены приказом Минпромторга от 30.11.2009 г. № 1081);

4) формы свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений (утверждены приказом Минпромторга от 03.02.2015 г. № 164);

5) методика определения размера платы за оказание услуги по испытаниям стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа в области обеспечения единства измерений (утверждена приказом Минпромторга от 25.06.2013 г. № 973).

В соответствии с международными соглашениями, заключенными Россией с другими странами, Росстандартом может быть принято решение о признании результатов испытаний или утверждения типа СИ, что является основанием для внесения типа импортируемых СИ в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и их применения на территории РФ.

Контрольные вопросы

1. Дайте общую характеристику документам ГСИ.

2. Назовите основные документы, регламентирующие проведение испытаний и утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.

3. Укажите порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения их типа.

4. Кто утверждает типы стандартных образцов и средств измерений?