МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Нормативная база государственной системы обеспечения

единства измерений. Документы на испытания и утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

Чита, 2020

Цель и задачи практической работы № 5

Целью практической работы № 5 изучение и детальный анализ отдельных положений документов на испытания и утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.

В результате проведенного занятия студент должен знать основную последовательность действий при утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений.

Основные теоретические положения

Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года является документом стратегического планирования, содержащим систему долгосрочных приоритетов, целей и задач развития системы обеспечения единства измерений.

Развитие системы обеспечения единства измерений направлено на достижение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития и обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Российской Федерации, а также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. на решение стоящих перед государствами - членами Евразийского экономического союза общих задач по устойчивому экономическому развитию, всесторонней модернизации и усилению конкурентоспособности национальных экономик в рамках глобальной экономики.

Достижение указанных целей в части развития системы обеспечения единства измерений обеспечивается путем повышения точности, объективности, достоверности и сопоставимости результатов измерений, применяемых в различных отраслях экономики и государственного управления.

Одной из форм государственного регулирования в области обеспечения единства измерений является утверждение типа стандартных образцов и типа средств измерений.

Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.

Порядок выполнения практической работы

1. Изучить и проанализировать Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений (Материалы к практической работе №5 от 31.10.2020).

2. Определить:

- круг заявителей для получения свидетельства (сертификата) об утверждении типа стандартного образца или типа средств измерений;

- срок выдачи свидетельства (сертификата) об утверждении типа стандартного образца или типа средств измерений;

- основания для приостановления или отказа в выдаче свидетельства (сертификата) об утверждении типа стандартного образца или типа средств измерений.

3. Заполнить таблицу 1.

Таблица 1 – Документы, представляемые для получения свидетельства об утверждении типа стандартного образца или типа средств измерений

| Перечень документов, представляемый заявителем для получения свидетельства (сертификата) об утверждении типа стандартного образца | Перечень документов, представляемый заявителем для получения свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений |
| --- | --- |

Правила оформления отчета о практической работе № 5

Отчет о выполнении практической работы № 5 должен содержать:

- название и цель работы;

- данные, определенные в п.2;

- заполненную таблицу 1;

- выводы.