1 пара - лекция

Самостоятельное изучение теоретического материала из главы 10 «Золоуловители», параграф 10.3 – 10.6 «Устройство и работа электрофильтра. Основы расчёта элетрофильтра. Аэродинамика потока в электрофильтре. Пример выбора и расчёта электрофильтра» страницы 175 – 189.

Учебник: «Вспомогательное оборудование тепловых электростанций» Авторы: Л.А. Рихтер; Д.П.. Елизаров; В.М. Лавыгин (для студентов вузов), Москва Энергоатомиздат., 1987г.

Открытый источник https://energoworld.ru/files/2014/01/Rihter-Elizarov-Lavyigin-Vspomogatelnoe-oborudovanie-teplovyih-e%60lektrostantsiy.pdf

2 пара – практика

Для подготовки к экзамену в 6 семестре изучить вопросы к экзамену, проработать ответы с 1го по 15ый  (с учётом полученного лекционного материала и материалов Учебного пособия «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование источников тепла» авторы: А.А. Середкин, С.Г. Батухтин):

Вопросы к экзамену в 6 семестре (№№ 1 - 22)

1. По каким признакам классифицируется вспомогательное оборудование

электростанций?

2. Как конструктивно центробежные тягодутьевые машины отличаются от осевых?

3. Каким образом регулируется производительность тягодутьевых машин?

4. Какой метод регулирования тягодутьевых машин считается наиболее

экономичным?

5. Почему дымососы относятся к наименее надежным элементам газовоздушного

тракта котла?

6. Как изменятся характеристики тягодутьевых машин при изменении условий их

работы (температура, запыленность среды) ?

7. Какие требования к ТДМ предъявляет их параллельная работа?

8. Какие существуют пути снижения затрат электроэнергии на привод тягодутьевых машин ТЭС?

9. Что является приводом для воздуходувных машин мощных котлов, работающих под наддувом?

10. Каким образом можно снизить шум от тягодутьевых машин ТЭЦ?

11. За счет чего КПД батарейных циклонов получается выше КПД обычных циклонов?

12. Какую роль играет труба Вентури в мокром золоуловителе?

13. Почему электрофильтры выполняются громоздкими по размерам?

14. Какими методами можно повысить КПД электрофильтра для золы с

неблагоприятными электрофизическими свойствами?

15. Почему КПД комбинированных золоуловителей выше КПД исходных устройств?

16. Характеристики летучей золы ТЭС?

17. Как по конструкции различаются дымовые трубы ТЭС?

18. Для какой цели дымовые трубы сооружаются высокими?

19. Что включает понятие эффективная высота дымовой трубы?

20. Для чего создается вентилируемый воздушный зазор в дымовых трубах ТЭС?

21. Каковы преимущества и недостатки применения многоствольных дымовых труб?

22. Дымовые трубы ТЭЦ?