Лабораторная работа 6

Компенсация реактивной мощности

Пассивный активно-индуктивный двухполюсник подключен к источнику с действующим напряжением 150 В  и частотой 50 Гц, как показано на рисунке. Активная мощность, вырабатываемая источником равна 800 Вт. Коэффициент мощности двухполюсника равен 0,3. Определите величину ёмкости  С, которую необходимо подключить параллельно нагрузке (двухполюснику), при которой коэффициент мощности всей установки увеличится до значения 0,75?