Те студенты, которые установили у себя на ноутбуках виртуальные лабораторные работы, могут выполнять лабораторную работу № 2 «Исследование цепи переменного тока при последовательном соединении реактивных сопротивлений».

Для остальных студентов

Лабораторная работа № 2

Исследование цепи переменного синусоидального тока при последовательном соединении R - L - C   элементов

Для исследования была собрана схема, представленная на рис. 1. Частота питающего напряжения 50 Гц.

рис. 1

При замкнутом ключе  К  показания приборов были следующими :

A = 0,6 (A)  ;  W = 60 (Вт)  ;

V1 = 180 (B)  ;  V2 = 180 (B)  ;  V3 = 0 (B)  .

После размыкания ключа  К  при неизменном входном напряжении   V1 = 180 (B)  изменяя ёмкость С, была заполнена следующая таблица измерений. Выполните необходимые расчёты и заполните таблицу.

- Построить графики (на одном рисунке)

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи : до резонанса, в момент резонанса и после резонанса.

- Определить добротность контура.

- Сделать выводы по проделанной работе.

Отчёт по лабораторной работе выложить в личный кабинет до 27 октября 2020 г. Проверять  буду 28 октября 2020 г. После этого срока решения не принимаются и защита лабораторной работы будет когда выйдем на очное обучение.

Название файла – Электротехника (лаб.работа) 2020-10-14