1.Пара лекция. Внимательно изучить главу №5 , №6.

(См учебник файл от 22.10.20)

2. пара практика отправляю все задания которые вы должны были отправить для проверки.

22.10.2020

2 пара практика

Определить плотность дымовых газов, покидающих печь при температуре 6500С и давлении 735 мм.рт.ст. Если плотность дымовых газов при температуре 00С и давлении 760 мм.рт.ст составляет 1,3 кг/м3.

Решения всех задач оформлять в тонкие тетради. Для допуска на экзамен.

РГР №2 отправлять на эл почту mak.b192@yandex.ru для проверки

05.11.2020

2 пара практика

Сделать отчет по лаб раб №5 и №6 Для допуска на экзамен.

Отчеты по лаб раб отправлять на эл почту mak.b192@yandex.ru для проверки

19.11.2020

2 пара практика

Из открытого бака больших размеров Вытекает расход Q воды по горизонтальному трубопроводу, состоящему из двух участков длиной L1 диаметром d1 и длиной  L2с диаметром d2. Трубопровод заканчивается коническим патрубком диаметром d3 . На середине второго участка имеется задвижка. Определить необходимый напор в баке с учетом потерь местных и по длине.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q л/сек | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| d1, мм | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| d2,мм | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| d3, мм | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 |
| L1, м | 25 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
| L2, м | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ∆, мм | 0,06 | 0,06 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,06 | 0,45 | 0,3 | 0,06 |

Для допуска на экзамен.

Решения отправлять на эл почту mak.b192@yandex.ru для проверки

Для получения допуска на экзамен и проведения экзамена необходимо установить скайп и зарегистрироваться в нем.

Ссылку сброшу на эл. почту старосте для распространения в группу.

3.12.2020

2 пара практика

Из открытого бака больших размеров Вытекает расход Q воды по горизонтальному трубопроводу, состоящему из двух участков длиной L1 диаметром d1 и длиной  L2с диаметром d2. Трубопровод заканчивается коническим патрубком диаметром d3 . На середине второго участка имеется задвижка. Определить необходимый напор в баке с учетом потерь местных и по длине.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q л/сек | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| d1, мм | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| d2,мм | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
| d3, мм | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 175 | 175 | 200 | 200 |
| L1, м | 25 | 26 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 |
| L2, м | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ∆, мм | 0,06 | 0,06 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,3 | 0,06 | 0,45 | 0,3 | 0,06 |

Для допуска на экзамен.

Решения отправлять на эл почту mak.b192@yandex.ru для проверки

Для получения допуска на экзамен и проведения экзамена необходимо установить скайп и зарегистрироваться в нем.

Ссылку сброшу на эл. почту старосте для распространения в группу.