В качестве практического задания рассмотреть вопросы согласно таблицы.

В качестве практического занятия рассмотреть три индивидуальных вопроса и составить конспект

Контрольные вопросы

- Каковы основные задачи оптимизации теплоэнергетических установок?

- Что является объектом исследований при термодинамической и технической оптимизации?

- В каких случаях применяется метод замыкающих затрат?

- Для чего вводится понятие замыкающего топлива?

- Что понимается под внешними и внутренними факторами в оптимизационных задачах?

- Как можно оценить ущерб от “замораживания” капвложений?

- Почему значение нормативного коэффициента проведения разновременных затрат принимается меньше нормативного коэффициента эффективности капвложений?

- Каким образом можно сопоставить варианты с различным производственным эффектом: отпуском тепловой и электрической энергии?

- Как учитываются режимные факторы в оптимизационных задачах?

- Что следует предпринять, если надежности сравниваемых вариантов не удается довести до сопоставимого вида?

- Какие известны пути повышения надежности работы оборудования ТЭС?

- Какими способами возможно реализовать условия сопоста-вимости вариантов по их воздействию на окружающую среду?

- Какие основные виды погрешностей возникают в оптимизационных задачах?

- Как обеспечивается уравнивание вариантов при выборе оптимальной схемы энергоснабжения?

- Почему полные капиталовложения в головной и последующие однотипные энергоблоки КЭС существенно отличаются?

- Какие внешние факторы влияют на выбор единичной мощности энергоблоков КЭС?

- Как величина и структура тепловых нагрузок региона влияют на выбор основного оборудования проектируемой ТЭЦ?

- Почему число дымовых труб ТЭС существенно влияет на загрязнение воздушного бассейна?

- Какими режимными факторами ТЭС возможно снизить вредные выбросы в окружающую среду?

- Что оказывает наибольшее влияние на стоимость главного корпуса ТЭС?

- Какие факторы влияют на компоновочные решения, используемые в главном корпусе ТЭС?

- От чего зависят капвложения в дымовые трубы?

- Чем определяется минимальная высота дымовой трубы?

- Почему возникает проблема оптимизации вакуума в конденсаторах турбин ТЭС?

- Каким образом стоимость топлива и режим работы энергоблока влияют на величину оптимального вакуума?

- От каких факторов зависят стоимостные показатели прудовых систем технического водоснабжения?

- Почему стоимость градирен мало зависит от района размещения ТЭС?

- Почему применение турбопривода питательных насосов наиболее оправдано для мощных энергоблоков?

- Как переменный режим работы энергоблоков влияет на выбор характеристик приводных турбин питательных насосов?

- Что является основными предпосылками сооружения маневренных электростанций в энергосистеме?

- Почему затраты на топливо оказывают существенное влияние при выборе теплоэнергетических установок маневренного типа?

- Как наиболее полно можно оценить экономическую целесообразность модернизации (реконструкции) энергетического оборудования?

- Что относится к основным технико-экономическим показателям электростанций и энергосистем?

- Каким образом осуществляется нормирование энергетических показателей на электростанциях?

- Какие элементы вводятся специально в тепловые схемы ТЭС для экономии сбросного тепла?

- Чем определяется выбор метода подготовки добавочной воды в тепловых схемах: термического или химического?

- За счет чего получается экономия топлива при комбинированной выработке тепловой и электрической энергии на ТЭЦ?

- Почему конденсационная выработка электроэнергии на ТЭЦ менее экономична, чем на КЭС?

- Каким образом можно увеличить на ТЭЦ удельную выработку электроэнергии на базе теплового потребления?

- Почему многоступенчатый подогрев сетевой воды на ТЭЦ более эффективен по сравнению с одноступенчатым?

- Какая теплота имеет коэффициент ценности (КТЦ) равный единице?

- Как определить с помощью КТЦ, что изменения в тепловой схеме приведут к перерасходу тепла или его экономии?

- Почему экономическая эффективность регенеративного подо-грева питательной воды возрастает с увеличением числа ступеней подогрева?

- Как можно объяснить тесную связь температур питательной воды и уходящих газов котлоагрегатов?

- Как значение температуры питательной воды влияет на экономичность паротурбинной установки?

- Почему уменьшение температурных напоров в поверхностных подогревателях не всегда выгодно?

- Какие факторы влияют на выбор оптимального недогрева воды в подогревателях?

- Почему смешивающие (контактные) подогреватели как наиболее экономичные не нашли пока широкого применения в тепловых схемах ТЭС?

- Как стоимость топлива и режимы работы котлоагрегатов влияют на выбор оптимальной температуры уходящих газов?

- Как изменение расчетной температуры уходящих газов сказывается на стоимости котлоагрегата?

- В зависимости от каких факторов может изменяться оптимальное значение параметров промперегрева при эксплуатации ТЭС?

- Почему скорость среды в трубопроводах ТЭС подлежит технико-экономической оптимизации?

Номера вопросов для различных вариантов контрольного задания

| Последняя цифра шифра | Номер вопроса |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первого | второго | третьего |
| 1 | 3 | 21 | 37 |
| 2 | 5 | 22 | 39 |
| 3 | 8 | 24 | 40 |
| 4 | 9 | 25 | 42 |
| 5 | 10 | 26 | 44 |
| 6 | 12 | 28 | 46 |
| 7 | 14 | 29 | 47 |
| 8 | 16 | 31 | 49 |
| 9 | 17 | 32 | 51 |
| 0 | 19 | 34 | 52 |