В качестве практического задания рассмотреть вопросы согласно таблицы.

	В качестве практического занятия рассмотреть три индивидуальных вопроса и составить конспект
Контрольные вопросы
1. Каковы основные задачи оптимизации теплоэнергетических установок?
1. [bookmark: _GoBack]Что является объектом исследований при термодинамической и технической оптимизации?
1. В каких случаях применяется метод замыкающих затрат?
1. Для чего вводится понятие замыкающего топлива?
1. Что понимается под внешними и внутренними факторами в оптимизационных задачах?
1. Как можно оценить ущерб от “замораживания” капвложений?
1. Почему значение нормативного коэффициента проведения разновременных затрат принимается меньше нормативного коэффициента эффективности капвложений?
1. Каким образом можно сопоставить варианты с различным производственным эффектом: отпуском тепловой и электрической энергии?
1. Как учитываются режимные факторы в оптимизационных задачах?
1. Что следует предпринять, если надежности сравниваемых вариантов не удается довести до сопоставимого вида?
1. Какие известны пути повышения надежности работы оборудования ТЭС?
1. Какими способами возможно реализовать условия сопоста-вимости вариантов по их воздействию на окружающую среду?
1. Какие основные виды погрешностей возникают в оптимизационных задачах?
1. Как обеспечивается уравнивание вариантов при выборе оптимальной схемы энергоснабжения?
1. Почему полные капиталовложения в головной и последующие однотипные энергоблоки КЭС существенно отличаются?
1. Какие внешние факторы влияют на выбор единичной мощности энергоблоков КЭС?
1. Как величина и структура тепловых нагрузок региона влияют на выбор основного оборудования проектируемой ТЭЦ?
1. Почему число дымовых труб ТЭС существенно влияет на загрязнение воздушного бассейна?
1. Какими режимными факторами ТЭС возможно снизить вредные выбросы в окружающую среду?
1. Что оказывает наибольшее влияние на стоимость главного корпуса ТЭС?
1. Какие факторы влияют на компоновочные решения, используемые в главном корпусе ТЭС?
1. От чего зависят капвложения в дымовые трубы?
1. Чем определяется минимальная высота дымовой трубы?
1. Почему возникает проблема оптимизации вакуума в конденсаторах турбин ТЭС?
1. Каким образом стоимость топлива и режим работы энергоблока влияют на величину оптимального вакуума?
1. От каких факторов зависят стоимостные показатели прудовых систем технического водоснабжения?
1. Почему стоимость градирен мало зависит от района размещения ТЭС?
1. Почему применение турбопривода питательных насосов наиболее оправдано для мощных энергоблоков?
1. Как переменный режим работы энергоблоков влияет на выбор характеристик приводных турбин питательных насосов?
1. Что является основными предпосылками сооружения маневренных электростанций в энергосистеме?
1. Почему затраты на топливо оказывают существенное влияние при выборе теплоэнергетических установок маневренного типа?
1. Как наиболее полно можно оценить экономическую целесообразность модернизации (реконструкции) энергетического оборудования?
1. Что относится к основным технико-экономическим показателям электростанций и энергосистем?
1. Каким образом осуществляется нормирование энергетических показателей на электростанциях?
1. Какие элементы вводятся специально в тепловые схемы ТЭС для экономии сбросного тепла?
1. Чем определяется выбор метода подготовки добавочной воды в тепловых схемах: термического или химического?
1. За счет чего получается экономия топлива при комбинированной выработке тепловой и электрической энергии на ТЭЦ?
1. Почему конденсационная выработка электроэнергии на ТЭЦ менее экономична, чем на КЭС?
1. Каким образом можно увеличить на ТЭЦ удельную выработку электроэнергии на базе теплового потребления?
1. Почему многоступенчатый подогрев сетевой воды на ТЭЦ более эффективен по сравнению с одноступенчатым?
1. Какая теплота имеет коэффициент ценности (КТЦ) равный единице?
1. Как определить с помощью КТЦ, что изменения в тепловой схеме приведут к перерасходу тепла или его экономии?
1. Почему экономическая эффективность регенеративного подо-грева питательной воды возрастает с увеличением числа ступеней подогрева?
1. Как можно объяснить тесную связь температур питательной воды и уходящих газов котлоагрегатов?
1. Как значение температуры питательной воды влияет на экономичность паротурбинной установки?
1. Почему уменьшение температурных напоров в поверхностных подогревателях не всегда выгодно?
1. Какие факторы влияют на выбор оптимального недогрева воды в подогревателях?
1. Почему смешивающие (контактные) подогреватели как наиболее экономичные не нашли пока широкого применения в тепловых схемах ТЭС?
1. Как стоимость топлива и режимы работы котлоагрегатов влияют на выбор оптимальной температуры уходящих газов?
1. Как изменение расчетной температуры уходящих газов сказывается на стоимости котлоагрегата?
1. В зависимости от каких факторов может изменяться оптимальное значение параметров промперегрева при эксплуатации ТЭС?
1. Почему скорость среды в трубопроводах ТЭС подлежит технико-экономической оптимизации?

Номера вопросов для различных вариантов контрольного задания
	Последняя
цифра
шифра
	Номер вопроса

	
	первого
	второго
	третьего

	1
	3
	21
	37

	2
	5
	22
	39

	3
	8
	24
	40

	4
	9
	25
	42

	5
	10
	26
	44

	6
	12
	28
	46

	7
	14
	29
	47

	8
	16
	31
	49

	9
	17
	32
	51

	0
	19
	34
	52




