В качестве практического задания рассмотреть решение задачи

Рассмотреть в качестве способа прохождения ТЭС провала электрической нагрузки (определяемым студентом самостоятельно) – работу с переводом в режим ГВР двух или более блоков.

Задания определяются индивидуально для каждого студента. Задание включает:

- номинальную мощность турбин ТЭС;

- количество турбин ТЭС;

- тип топлива.

Индивидуальные условия взять согласно номера зачетной книжки.

Исходные данные вариантов задачи

| Последняя цифра шифра | Тип турбин | Предпоследняя цифра шифра | Количество турбин | Первая цифра | Тип топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | К-100 | 0 | 10 | 0 | Уголь |
| 1 | К-200 | 1 | 8 | 1 | Газ |
| 2 | К-210 | 2 | 6 | 2 | Мазут |
| 3 | К-300 | 3 | 7 | 3 | Уголь |
| 4 | К-500 | 4 | 9 | 4 | Газ |
| 5 | К-800 | 5 | 4 | 5 | Мазут |
| 6 | К-1200 | 6 | 4 | 6 | Уголь |
| 7 | К-100 | 7 | 9 | 7 | Газ |
| 8 | К-200 | 8 | 7 | 8 | Мазут |
| 9 | К-210 | 9 | 5 | 9 | Уголь |