Оценочные средства промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену.

- Первый закон термодинамики, его сущность и аналитическое выражение.

- Основные положения второго закона термодинамики, его формулировки и аналитическая запись.

- Энтропия как функция состояния. Основной закон термодинамики.

- Системы координат p-v и Т-s, изображение основных процессов на диаграммах.

- Характеристики состояния воды и водяного пара. Фазовые диаграммы p-T, р-v и Т-s , фазовые превращения. Критическое состояние. Тройная точка.

- Т-s - диаграмма водяного пара. Теплота парообразования.

- I-s - диаграмма водяного пара, принцип построения.

- Основные термодинамические процессы изменения состояния водяного пара в р-v, Т-s , i-s диаграмме.

- Как при истечении пара на i-s диаграмме определяется располагаемый теплоперепад?

- Покажите на i-s –диаграмме как процесс дросселирования влияет на располагаемую работу пара.

- Дать понятие эксергии и эксергетического КПД. Эксергетический метод оценки цикла Ренкина.

- КПД цикла Ренкина. Влияние начальных и конечных параметров на термический КПД цикла ПТУ.

- Циклы паротурбинных установок (ПТУ). Схема, изображение цикла ПТУ в p-v, T-s, i-s - диаграммах.

- Цикл ПТУ с промежуточным перегревом пара, схема, изображение цикла ПТУ в p-v, T-s, i-s диаграммах.

- Назначение и принцип регенерации теплоты в паротурбинных установках. Цикл ПТУ с регенерацией, схема, изображение цикла ПТУ в p-v, T-s, i-s диаграммах.

- Принцип теплофикации. Показать на Т-s – диаграмме. Виды ТЭЦ, привести различные схемы ТЭЦ.

- Теплообмен при конденсации. Факторы, влияющие на величину коэффициента теплоотдачи при конденсации водяного пара.

- Схемы движения теплоносителей в теплообменниках. Оценка их тепловой эффективности.

- Критический диаметр изоляции.

- Коэффициент теплопередачи. Термические сопротивления. Распределение температуры при различных соотношениях термических сопротивлений.

- Интенсификация теплопередачи.

- Теплоотдача при обтекании различных поверхностей.

- Температурный напор в теплообменниках.

- Распределение температуры в многослойной плоской стенке при различных соотношениях коэффициентов теплопроводности и толщин.

- Типы теплообменных аппаратов. Основные преимущества и недостатки.

- Теплообмен при кипении. Факторы, влияющие на интенсивность теплообмена при кипении.

- Тепловой расчет теплообменных аппаратов.

- Виды теплообмена. Основные законы передачи теплоты.

- Особенности движения и теплообмена в трубах.

- Основной закон гидростатики.

- Что такое абсолютное, избыточное, вакуумное, полное, статическое, динамическое давление?

- Особенности ламинарного, турбулентного и переходного течения. Равномерное, плавноизменяющееся и резкоизменяющееся течение.

- Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Дайте описание диаграммы Никурадзе.

- Гидравлическое сопротивление простых и сложных трубопроводов.

- Кавитация.

- Гидравлический удар.

- Связь между параметрами движения идеального газа. Газодинамические функции.

- Ускорение и торможение газовых потоков. Конфузоры и диффузоры. Сопло Лаваля.

- Пограничный слой. Отрыв пограничного слоя.

- Обтекание сложного тела. Кризис обтекания.

- Уравнение Бернули.