Задание для группы ТК-21 по дисциплине

«Материалы и компоненты электронной техники»

Прочитать теоретический материал, ответить на контрольные вопросы и подготовиться к выполнению лабораторной работы «Определение удельного заряда электрона по вольт-амперной характеристике электровакуумного диода».

Характеристики, внутренние параметры

Чтоб провести анализ внятный

И скрупулезный и понятный,

Чтоб было все вполне успешно,

Введем параметры неспешно

Вольт-амперная характеристика. Вследствие наличия объёмного заряда, речь о котором шла в конце предыдущего параграфа, вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода, т.е. зависимость анодного тока IА от анодного напряжения UА (рис. 1.4) подчиняется степенному закону:

IA=CUA 32,                                           (1.1)

где С – постоянная, зависящая от размеров и формы электродов. Эта зависимость в технической литературе называется «законом 3/2» [5].

Причем, нужно отметить такой важный факт, как односторонняя проводимость диода. То есть при изменении полярности подключения батареи питания (плюс к катоду, минус к аноду) ток через диод невозможен – он будет заперт. Вследствие односторонней проводимости диода (как и всех электровакуумных приборов) зависимость IA=f(UA) имеет только положительную ветвь.

Снять данную ВАХ можно с помощью простой установки, схема которой изображена на рис. 1.5. Изменяя с помощью потенциометра RA, подключённого своими контактами к анодной батарее ЕА и одновременно (с помощью одного из контактов и ползунка) к электродам лампы, анодное напряжение (которое фиксируется с помощью вольтметра VA) мы добиваемся изменения IА, фиксируемого миллиамперметром, включенным последовательно в анодную цепь.

Как следует из анализа ВАХ диода (рис. 1.4), при малых напряжениях ток слабо зависит от UA, что связано с наличием электронного облака, тормозящего процесс попадания электронов с катода на анод. Так как не все электроны, вырываемые с поверхности катода, обладают одинаковой скоростью, то преодолеть тормозящее действие электронного облака могут только самые быстрые «беглецы».

По мере увеличения UA значение напряжённости  анодного поля возрастает, что позволяет ему более эффективно противодействовать противоположно направленному полю электронного облака. В частности, уменьшать его размеры, так как все большее количество электронов участвует в образовании электронного потока от катода к аноду, и все меньшее их количество остается в электронном облаке. Это приводит к уменьшению инерционности отклика электронного потока на действие электрического поля, создаваемого анодной батареей, и, как следствие, к более значительному росту анодного тока, что соответствует прямолинейному участку ВАХ.

Такой процесс реализуется до полного истощения электронного облака.  После чего «закон 3/2» уже не действует, ток слабо зависит от напряжения, т.к. сколько электронов покинет катод под воздействием термоэмисси, столько и дойдет до анода. А напряжение батареи накала величина неизменная. Поэтому на вольт-амперной характеристике наблюдается участок насыщения.

Добиться смещения этого участка в область более высоких значений  IА и UA можно увеличением напряжения накала UНАК  (рис. 1.4, кривая 2) (которое регулируется потенциометром RНАК и фиксируется вольтметром VНАК (рис. 1.5)), что приводит к росту размеров электронного облака.

Внутренние параметры. Наряду с ВАХ используются и другие параметры, с помощью которых можно проанализировать работу электровакуумного диода, такие как крутизна вольт-амперной характеристики S, дифференциальное сопротивление Ri и сопротивление постоянному току R0, иногда называемое статическим сопротивлением.

Крутизна, вычисляемая по формуле:

S= ∆IA∆UA=(IА''–IА')(UА''–UА'),

(1.2)

показывает во сколько раз изменится анодный ток при изменении анодного напряжения на 1 В (т.е. S имеет физический смысл проводимости лампы). Из рис. 1.6 следует, что крутизна численно равна тангенсу угла наклона tgα кастельной к ВАХ диода в точке C, которую обычно выбирают на прямолинейном участке.

Дифференциальное сопротивление (для диода) – это величина обратная крутизне, т.е.:

Ri=1S=∆UA∆IA.                                     (1.3)

В отличие от Ri, которое может рассматриваться, как  сопротивление протекающему через диод переменному току, R0 характеризует работу лампы при неизменных значениях IА и UA:

R0=UAIA	                                            (1.4)

и, как следует из	рис. 1.6, статическое сопротивление численно равно величине котангенса угла наклона прямой, проведенной из начала координат через точку С: R0=ctgβ=UA1/IА1.

Определение удельного заряда электрона e/m

с помощью вах диода

Коль, вдруг учеба стала скучной,

Займись-ка, темою научной!

Вернемся к формуле (1.1), являющейся аналитическим представлением вольт-амперной характеристики диода. Данное выражение позволяет рассчитать известную физическую величину – удельный заряд электрона e/m, где m – масса электрона.

Приведем без вывода (желающих разобраться более подробно отсылаем к [5]) уравнение, подобное (1.1) для диода, электроды которого (катод, анод) выполнены в виде коаксиальной (цилиндрической) системы (рис. 1.2):

I=1.26ε0lrА3rК2emU32 =АemU32,                        (1.5 а)

где =8.85·10– 12 Ф/м – электрическая постоянная; l – длинна анода; rА – радиус анода; rК – радиус катода.

Возведем (1.5 а) в квадрат:

 I2=emА2U3                                             (1.5 б)

и введем следующие обозначения: I2=y; А2U3=x. Тогда последнее равенство приобретет следующий вид:

y=emx.                                                (1.5 в)

Из школьного курса математики вам хорошо известно, что (1.5 в) представляет собой уравнение прямой: y=k x, проходящей через начало координат.

Таким образом, если нам известны геометрические параметры диода (l; rА; rК), то сняв его вольт-амперную характеристику, сделав перерасчет, используя вышеописанную методику, построив прямую (1.5 в) и определив коэффициент k=tgα, где α – угол наклона прямой к оси х, мы сможем определить, хотя бы приблизительно, значение удельного заряда электрона e/m.

Контрольные вопросы

- Нарисуйте схему установки для снятия вольт-амперной статической характеристики электровакуумного диода и поясните суть работы.

- Раскройте суть метода определения удельного заряда электрона с помощью ВАХ диода.

- Назовите области применения электровакуумного диода.