1. Какую функцию выполняет полупроницаемая мембрана электролитической ячейки?

2. Какова роль фонового электролита в кулонометрических измерениях? Какие требования предъявляются к его составу?

3. Чем отличаются методы прямой и косвенной кулонометрии?

4. Какими свойствами должно обладать соединение, анализируемое методом прямой кулонометрии?

5. Почему прямая кулонометрия проводится в потенциостатическом, а не в амперостатическом режиме?

6. Как выбирается потенциал рабочего электрода в методах прямой кулонометрии?

7. Какой из кулонометров – медный или серебряный – дает более точные результаты измерения количества электричества?

8. На чем основан планиметрический метод определения количества электричества?

9. Напишите реакцию кулонометрического титрования тиосульфата натрия. Какие реакции протекают на катоде и аноде при генерации титранта?

10. Почему при кулонометрическом титровании Na2S2O3 c иодидом калия окрашивание раствора происходит только при завершении титрования, а не в момент образования йода после начала электролиза?

11. В чем преимущество кулонометрического титрования в сравнении с классической титриметрией?