Задание для дистанционного обучения

На 10.02.22

По дисциплине: общая физика

Группа: ИФ-19

Лабораторное занятие:

Занятие проводится по расписанию в четверг 3 и 4 парой ON-LINE по ссылке:

https://join.skype.com/ybsLeaA76HMV

Задание:

•    Изучить методические указания к лабораторной работе № 308-1

(методические указания прилагаются).

•    Приготовить ответы на теоретические вопросы к лабораторной работе № 308-1.

•    Оформить титульный лист протокола к лабораторной работе № 308-1.

•    Оформить таблицу с измерениями по лабораторной работе № 308-1.

•    Вычислить постоянную Стефана-Больцмана и погрешности измерений согласно «Экспериментальной части» лабораторной работы № 308-1.

Литература:

- Трофимова Т.И. Курс физики.

- Основы физики. Часть 1. Савченко Н.Д. и др

- Физика. Учебное пособие для бакалавров. Верхотуров А.Р. и др.

- Сборник задач по общему курсу физики  Волькенштейн В. С., 1997г.

05.02.22                                      Доцент: Дружинин А.П.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 308-1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ В ЗАКОНЕ СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА ПРИ ПОМОЩИ ОПТИЧЕСКОГО ПИРОМЕТРА

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  оптический яркостный пирометр с источником питания; лампа накаливания; трансформатор для питания лампы; вольтметр; амперметр; реостат; соединительные провода.

- ТЕОРИЯ МЕТОДА

Испускание телами электромагнитного излучения, обусловленное их нагретостью, называется тепловым излучением. При невысокой степени нагретости тел, до температуры порядка 700-750К, тела испускают преимущественно невидимое инфракрасное излучение. Повышение температуры более, чем до 100К приводит к возрастанию в излучении тела доли видимых световых лучей. При росте температуры цвет тела меняется от темно-красного до ярко-белого.

Тепловое излучение является равновесным и к нему применимы законы термодинамики. Основными физическими величинами, характеризующими тепловое излучение, является, помимо температуры, энергетическая светимость, лучеиспускательная и поглощательная способности излучающего тела.

Энергетическая светимость - это энергия, излучаемая нагретым телом с единицы площади за единицу времени:

,					(1)

где  - мощность излучения или поток световой энергии.

Спектр теплового излучения сплошной, это значит, что энергия W переносится всеми длинами волн (частот) в диапазоне от 0 до ∞. Однако, эта энергия распределяется неравномерно по длинам волн – некоторые волны переносят большую часть энергии, другие – меньшую.

Лучеиспускательная способность тела – это энергия, излучаемая телом за единицу времени с единицы площади в интервале длин волн (частот) единичной ширины:

(или ),		(2)

здесь  - энергетическая светимость, приходящаяся на интервале длин волн (λ,λ+dλ).

Лучеиспускательная способность зависит от длины волны (частоты) излучения и температуры тела.

Очевидно:

.					(3)

Способность тела поглощать падающее на них излучение характеризуется поглощательной способностью тела . Безразмерная величина  показывает, какая доля от потока электромагнитной энергии, падающей на единицу поверхности тела в интервале длин волн от λ до λ+dλ, поглощается этой поверхностью

(4)

Поглощательная способность так же, как и лучеиспускательная, зависит от природы тела, его температуры и частоты электромагнитного излучения.

Тело, способное поглощать при любой температуре все падающее на него излучение любой частоты, называется абсолютно черным. Поглощательная способность абсолютно черного тела тождественно равна единице . В природе абсолютно черных тел не существует, однако такие тела, как сажа, черный бархат и другие, в определенном интервале частот близки по свойствам к абсолютно черному телу.

Между лучеиспускательной и поглощательной способностями тела существует количественная связь, выраженная законом Кирхгофа. Закон Кирхгофа формулируется следующим образом: отношение лучеиспускательной способности к поглощательной не зависит от природы тела и является для всех тел универсальной функцией длины волны (частоты) и температуры

.                                                 (5)

Для абсолютно черного тела , тогда универсальная функция Кирхгофа  есть не что иное, как излучательная способность абсолютно черного тела .

На рис. 1 приведены зависимости излучательной способности абсолютно черного тела (универсальной функции Кирхгофа) от длины волны при различных температурах. Существуют два частных закона, характеризующих излучение абсолютно черного тела: Стефана-Больцмана и закон смещения Вина.

3   2   1

Т >Т2 >Т1

Рис. 1

Как видно из рис.1, площадь под кривой , т.е. энергетическая совместимость абсолютно черного тела с ростом температуры увеличивается. Эта закономерность определяется законом Стефана-Больцмана: энергетическая светимость абсолютно черного тела прямо пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры (в вакууме)

,                                                    (6)

где  - постоянный коэффициент, называемый постоянной Стефана-Больцмана.

Если тело не является абсолютно черным и излучение происходит в среде с температурой Т0, то

,			(7)

где А – степень чероны тела. А<1.

Из рис.1 видно, что с ростом температуры максимум в спектре излучения абсолютно черного тела смещается в сторону коротких волн. Эта закономерность отражена в законе Вина: длина волны, на которую приходится максимум лучеиспускательной способности тела, обратно пропорциональна абсолютной температуре

(8)

где b=2,9·10-3 м·К – постоянная Вина

Связь между энергией, излучаемой телом, и его температурой, а также связь положения максимума спектра излучения с температурой позволяют создать приборы-пирометры, определяющие по энергии излучения и его яркости температуру излучающего тела. Один из типов пирометров - яркостный - используется в данной работе для определения значения постоянной, являющейся коэффициентом пропорциональности в законе Стефана-Больцмана.

Источником светового излучения является лампа накаливания, для которой известна степень черноты спирали и площадь излучающей поверхности спирали. С помощью оптического пирометра измеряют температуру спирали Т.

Так как тепловое излучение является равновесным, мощность, поглощаемая спиралью лампы от сети электрического тока равна мощности излучаемой, поэтому

Ф=JU,

где 	J – сила тока, текущая через лампу,

U – напряжение на спирали лампы.

Тогда энергетическая светимость спирали лампы может быть определена экспериментально

(9)

Приравнивая правые части уравнений (9) и (7), получаем рабочую формулу для определения постоянной Стефана-Больцмана:

(10)

- ЗАДАНИЕ

  - Теоретическая часть

- Что такое тепловое излучение? Дать определение лучеиспускательной, энергетической и поглощательной способностям абсолютно черного тела.

- Что такое абсолютно черное тело? Какова модель абсолютно черного тела? Сформулировать закон Кирхгофа, пояснить физический смысл этого закона.

- Изобразить график зависимости лучеиспускательной способности абсолютно черного тела от длины и температуры. Сформулировать законы Стефана-Больцмана и Вина.

- Вывести рабочую формулу, для определения постоянной Стефана-Больцмана.

  - Экспериментальная часть

- Проверить правильность схемы согласно инструкции, прилагаемой к лабораторной работе.

- С помощью реостата установить напряжение на лампе, указанное преподавателем. Измерить по амперметру соответствующее значение тока через лампу.

- С помощью оптического пирометра измерить 3-5 раз яркостную температуру спирали лампы.

- Повторить измерения по пунктам 2 и 3 для других напряжений на лампе, указанных преподавателем.

- По формуле (10) рассчитать значения постоянной Стефана-Больцмана. Для расчетов принять А=0,45, S=0,2410-6 м2.

- По формуле (8) рассчитать длины волн, соответствующие максимумам лучеиспускательной способности спирали лампы для двух температур.

- Вычислить погрешности измерений.