Основы архитектуры

Тест

1. Что понимается под архитектурой?

- Система художественных форм и образов, присущих различным архитектурным объектам.

- Материальная пространственная среда, созданная искусственным путём для различных процессов жизнедеятельности людей.

- Это материальные объекты, созданные по социальному заказу общества.

- Искусство проектировать и строить здания и сооружения.

2. Что называют сооружением?

- Систему взаимосвязанных строительных частей и элементов (несущих и ограждающих).

- Инженерные конструкции и материалы, применяемые для строительства.

- Систему взаимосвязанных зданий и архитектурных форм.

- Сочетание архитектурных форм и материалов.

3. Что понимается под функциональной схемой зданий?

- Схема размещения помещений в пространстве этажа.

- Объёмно-пространственная композиция зданий.

- Условная схема размещения помещений с обозначением их технологических взаимосвязей.

- Пространственная материальная оболочка, ограничивающая здание.

4. Какие структурные части зданий относятся к ограждающим?

- Полы, перегородки, двери, окна.

- Стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровли, окна, двери.

- Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.

- Крыши, окна, двери, стены, столбы.

5 . Дайте определение понятию строительная климатология.

- Наука, изучающая условия формирования климата различных стран и регионов.

- Наука, изучающая климатические факторы, учитываемые при проектировании зданий и населённых пунктов.

- Наука об изменениях температуры, влажности и скорости движения воздушных масс.

- Это многолетний режим погоды, свойственный той или иной местности на земле.

6. Что называется секцией в жилом здании?

- Группа квартир, расположенных на одном уровне и объединённых лестничной клеткой.

- Жилые квартиры, имеющие связь с приусадебным участком.

- Группа квартир, объединённых коридором.

- Группа квартир с законченным технологическим циклом, имеющих вход из лестничной клетки.

7. Что понимается под проектом здания?

- Архитектурный замысел объёмно-планировочного решения здания.

- Техническая документация, состоящая из чертежей, пояснительной записки и смет.

- Реализованный в натуре с использованием технической документации замысел архитектора.

- Техническая документация, которая разрабатывается проектировщиками и заказчиком, содержащая основные данные по зданию.

8. Каким требованиям должны отвечать конструкции зданий, возводимые индустриальными методами?

- Конструкции должны быть из лёгких материалов, изготавливаться с минимальными затратами на строительной площадке.

- Конструкции должны быть объеденены в крупные блоки, собираемые с помощью кранов.

- Конструкции должны быть унифицированы, изготовлены на заводах с возможностью сборки их на строительной площадке.

- Конструкции должны обеспечивать возможность применения поточных методов строительства.

9. Что понимается под подошвой фундамента?

- Горизонтальная плоскость сопряжения с основанием.

- Элемент фундамента, обеспечивающий его устойчивость.

- Плоскость сопряжения со стеной.

- Толща грунта под фундаментом.

10. Какие фундаменты называют ленточными?

- Из крупных бетонных блоков, уложенных на столбах.

- Это подземные сплошные конструкции, на которых расположены стены здания.

- Сплошные фундаментные балки, уложенные по верхним частям свай.

- Из бетонных подушек, по которым уложены фундаментные балки.

11. Для каких целей устраивают приямки?

- Для подачи грузов в подвальные помещения.

- Для освещения подвальных помещений.

- Для обеспечения устойчивости зданий.

- Для предотвращения морозного пучения.

12. Для каких целей устраиваются отмостки вокруг здания?

- Для предотвращения промерзания оснований зданий.

- Для отвода грунтовых и атмосферных вод от стен здания.

- Для отвода поверхностных вод от стен и фундаментов.

- Для защиты стен фундамента от механического разрушения и грунта от уплотнения.

13. Каково назначение стен гражданских зданий?

- Воспринимать нагрузки, ограждать помещения от внешней среды, обеспечить пожарную безопасность и долговечность здания.

- Ограждать помещение друг от друга и внешней среды, воспринимать нагрузки, формировать внешний облик здания.

- Защищать от внешних воздействий (холода, тепла, ветра и т.д.).

- Создавать несущий остов здания, защищать внутреннее пространство от внешних воздействий.

14. Для чего нужен цокольный участок стены?

- Для отвода поверхностных вод в ливневую канализацию.

- Для увеличения долговечности здания и защиты стен от механических повреждений и атмосферных осадков.

- Для устройства дверных и оконных проёмов и перекрытий их перемычками.

- Для укладки кордонного камня.

15. Почему стены из силикатного кирпича в жилых зданиях делают толще, чем из красного кирпича?

- Потому, что размеры силикатных кирпичей больше, чем красных (полуторные, двойные).

- Потому, что у силикатного кирпича больше коэффициент теплопроводности.

- Потому, что стены из силикатного кирпича не штукатурят.

- Потому, что не обеспечивается устойчивость стены.

16. Что называется эркером?

- Это выступающая за фасадную плоскость часть этажа, не ограждённая стенами.

- Это входящая внутрь здания часть комнаты, огражденная с боков стенами.

- Это огражденная часть комнаты, выступающая за фасадную плоскость стены и освещаемая обычно несколькими окнами.

- Это встроенная в габариты здания терраса, открытая в сторону фасада и огражденная с трёх сторон стенами.

17. Назовите составные части (элементы) перекрытий.

- Потолок, пол, несущие элементы.

- Ограждающие и несущие элементы.

- Утеплитель, пол, потолок, звукоизоляция.

- Изолирующие элементы, конструкция пола, несущие элементы, потолок и его отделка.

18. Для какой цели в скатных крышах устраивают обрешетку из брусков или сплошной настил из досок?

- Для установки на неё стропильных ног.

- Для установки на неё лежней.

- Для устройства кровли на карнизном участке.

- Для создания основания под кровлю.

19. На какие типы делятся лестницы по своему назначению?

- На главные, вспомогательные, пожарные.

- На внутренние, внутриквартирные, наружные.

- На одномаршевые, двухмаршевые.

- На винтовые, с забежными ступенями, двухмаршевые.

20. Какое наибольшее и наименьшее число ступеней может быть в марше?

- Не более 15 и не менее 6.

- Не более 18 и не менее 3.

- Не ограничивается.

- Не более 10 и не менее 3.

21. Какое назначение имеют перегородки в зданиях?

- Создать пространственную жесткость здания.

- Заменять внутренние стены и снижать расход материалов.

- Воспринять нагрузки от перекрытия в здании.

- Разделять здания на отдельные помещения в пределах этажей.

22. Из каких основных частей состоит заполнение оконного проёма?

- Оконная коробка, откосы, нащельники, штапики.

- Оконные переплёты, импосты, средники, откосы.

- Оконная коробка, оконные переплёты, подоконная доска, слив.

- Подоконная доска, четверти, откосы, оконная коробка.

23. Можно ли строить красиво в условиях индустриального строительства?

- Нельзя, так как индустриализация несовместима с красотой сооружения.

- Можно при использовании приёмов архитектурной композиции, отвечающих условиям индустриального строительства.

- Индустриализация не исключает индивидуальность в применении классических приёмов композиции.

- При индустриальном строительстве обеспечение качества красоты сооружения требует высокой стоимости строительства, что неприемлемо для общества.

24. Как классифицируются здания по назначению?

- Гражданские и общественные.

- Жилые, общественные и производственные.

- Гражданские, промышленные и военные.

- Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.

25. Какие структурные части здания создают несущий остов?

- Фундаменты, стены, столбы, крыши.

- Стены, столбы, перегородки, и перекрытия.

- Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.

- Стены, перекрытия, перегородки и лестничные клетки.

26. Что называют шагом конструкций здания?

- Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на отдельные планировочные элементы.

- Расстояние между опорами несущих элементов здания.

- Расстояние между наружными стенами.

- Расстояние между перегородками и столбами.

27. Что понимается под шумом?

- Звуки, нарушающие тишину или раздражающе действующие на человека.

- Громкая речь, музыка, шум от работающего транспорта или оборудования.

- Всякого рода звуки, мешающие восприятию полезных звуков, нарушающие тишину, оказывающие вредное или раздражающее действие на организм человека.

- Волновое колебание упругой среды в определённом диапазоне.

28. Что называется основанием здания?

- Толща грунтов, окружающих фундамент.

- Толща грунтов залегающих под подошвой фундамента.

- Расширенная нижняя часть фундамента.

- Часть фундамента, опирающаяся на грунт.

29. Что называется лоджией?

- Выступающая за пределы наружной плоскости стены не огражденная часть площади этажа.

- Выступающая за пределы наружной плоскости стены часть площади этажа, огражденная стенами.

- Входящая внутрь здания (за наружную плоскость стен) часть площади этажа, огражденная с трёх сторон и открытая с фасада.

- Выступающая за наружную плоскость стен конструкция над входами в здание.

30. К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы?

1. Производственным. 3. Общественным

2. Административным. 4. Вспомогательным