## Slide 1: Большепролетные металлические конструкции
Выполнил: студент гр. СУС-12 Молчанова А.С.

## Slide 2
Самый большой театр Оперный театр Пекина имеет пролет 143 м и длину 212 м

## Slide 3
АТ&Т Стэдиум, так же известный как Ковбойс Стэдиум, имеет длину арок 400 м.

## Slide 4
Металлический ангар с самым большим пролетом построен во Франкфуртском аэропорту для компании «Lufthansa» длина 350 м, ширина 140 м и высота 45 м

## Slide 5
Балочные конструкции
Концертно-спортивный комплекс г. Владивосток, стальная ферма пролетом 75 м

## Slide 6
Рамные конструкции
Центр зимних видов спорта. Стадион «Химик», г. Кемерово, пролет фермы 72 м

## Slide 7
Арочные конструкции
Футбольный манеж «Красная звезда» г. Омск, арка пролетом 108 м

## Slide 8
Пространственные большепролетные конструкции
Купол
Складки
Свод
Оболочка
Висячие конструкции
Перекрестно –стержневые конструкции

## Slide 9
Снижение собственной массы конструкций
Применение высокопрочных сталей
Применение легких сплавов
Предварительное напряжение
Регулирование усилий
Регулирование деформаций

## Slide 10
Для прямоугольных в плане здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями

## Slide 11
Эпюра моментов от действия ветровой нагрузки

## Slide 12
Для зданий со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями следует принимать

## Slide 13
Эпюра моментов от действия снеговой нагрузки. Вариант 1.

## Slide 14
Эпюра моментов от действия снеговой нагрузки. Вариант 2.

## Slide 15
Схема монтажа арочных конструкций