3.6    Расчет и конструирование базы колонны

Расчетные комбинации усилий в нижнем сечении колонны (сечения 1-1).
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 (для подкрановой ветви);
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 (для расчета наружной ветви);

Усилия в ветвях колонны определяем:
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где
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 (смотри рисунок 3.1);


[image: image6.wmf]см

у

 

02

,

52

2

=

 (смотри рисунок 3.1).
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Рассчитываем базу ветви подкрановой ветви.

Требуемая площадь плиты равна:
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где
Rф – реактивное давление фундамента
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Rb – призменная прочность бетона, 
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Рисунок 3.4 – База подкрановой ветви колонны
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