# Легкие бетоны: виды, свойства, применение

К легким бетонам относят бетоны, чья плотность составляет менее 1800 кг/куб.м. Такое значение плотности обычно достигается за счет применения более легких заполнителей или за счет поризации вяжущего вещества.

Применение легких бетонов в строительстве весьма выгодно. Они позволяют повысить теплотехнические и акустические характеристики сооружения, а также уменьшают вес возводимой постройки, что особенно важно при строительстве многоэтажных зданий и строительстве в областях с повышенной сейсмической активностью. Кроме того, использование легких бетонов в значительной мере снижает стоимость строительства (на 10-20%) и трудовые затраты (на 50%), и в общей сложности повышает эффективность производства примерно на 20%.

По назначению легкие бетоны можно подразделить на:

- конструкционные (назначение — возведение стен перекрытий и других несущих конструкций, средняя плотность 1600-1800 кг/куб.м);

- теплоизоляционные (используются в качестве утеплителя и звукоизолятора, средняя плотность — менее 500 кг/куб.м);

- конструкционно - теплоизоляционные (выполняют обе названные выше функции, средняя плотность регулируется с помощью подбора заполнителя).

По структуре различают легкие бетоны:

- поризованные;

- крупнопористые;

- ячеистые.

Поризованные бетоны

Применение: применяются редко в связи со сложностью изготовления даже на самых современных бетонных заводах.

Изготовление: главной особенностью изготовления пористых бетонов является использование поризующего вещества - пенообразователя. Пенообразователь воздействует на цемент, образуются замкнутые поры, заполняющиеся воздухом.

Достоинства: хорошие теплоизоляционные свойства.

Крупнопористые бетоны (беспесчаные)

Применение: в качестве материала для стен отапливаемых сооружений высотой до 4 этажей.

Изготовление: в основе — портландцемент и крупные пористые заполнители разного вида.

| Вид крупнопористого заполнителя | Название бетона |
| --- | --- |
| керамзитовый гравий | керамзитобетон |
| шунгизитовый гравий | шунгизитобетон |
| аллопоритовый щебень | аллопоритобетон |
| шлакопемзовый щебень и гравий | шлакопемзобетон |
| вспученный перлитовый щебень | перлитобетон |
| щебень из пористых горных пород | бетон на щебне из пористых горных пород |
| термолитовый щебень и гравий | термолитобетон |
| вспученный вермикулит | вермикулитобетон |
| золошлаковые смеси тепловых электростанций, пористый топливный шлак | шлакобетон |
| аглопоритовый щебень | бетон на аглопоритовом щебне |
| зольный гравий | бетон на зольном гравие |
| азеритовый гравий | азеритобетон |

Достоинства: низкая теплопроводность + экономичность изготовления.

В России наибольшее распространение получил керамзитобетон — около 80% от общего числа крупнопористых бетонов, производимых на российских бетонно растворных узлах.

Ячеистые бетоны

Применение: стеновые и ограждающие конструкции.

Изготовление: Главная особенность структуры ячеистого бетона — равномерно распределенные замкнутые ячейки, наполненные воздухом.

Пенобетон - ячеистый бетон, изготавливающийся путем твердения бетонного раствора следующего состава: цемент+песок (может быть также использован карбонатные песок)+вода+пена (увеличивает содержание воздуха). Пенообразователи - органические с основой из натурального протеина или синтетические.

Газобетон = автоклавный ячеистый бетон - изготавливается в два этапа. На первом смешиваются исходные компоненты: кварцевый песок, известь, вода, цемент. На втором этапе смесь поступает в автоклав. Именно в автоклаве происходит вспенивание и вспучивание с выделением водорода и увеличением объема смеси в 5 раз, а затем и твердение.

Достоинства: огнестойкость, теплоизоляционные характеристики.

Арболит

Стеновые блоки из арболита регламентированы положениями ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него» и сегодня считаются перспективным, хотя и предельно дорогим материалом для строительства несущих и самонесущих стен малоэтажных зданий. В качестве вяжущего в арболите используется цементно-песчаная смесь, затворяемая водой по ГОСТ 23732, а основной наполнитель с низкой теплопроводностью – щепа лиственных или хвойных пород дерева в мелких фракциях, костра конопли и льна, сильно измельченная рисовая солома или стебли хлопчатника.

Преимущества:

- Сравнительно невысокая теплопроводность (0.17 Вт/(м(°С) при классах прочности В 2.5 и В 3.5 и средней плотности порядка 800-850 кг/м3;

- Экологическая безопасность используемых в производстве материалов.

Недостатки:

- Нестабильность геометрической формы блоков в пределах одной партии, что делает невозможной кладку на клеевой состав;

- Склонность древесного наполнителя к гниению;

- Обязательное использование защиты стен от атмосферной влаги и влажных паров внутренних помещений;

- Низкие классы прочности теплоизоляционного арболита и практическое отсутствие конструкционно-теплоизоляционных стеновых блоков;

- Горючесть материала;

- Высокая потребительская цена на стеновые блоки из арболита.

Керамзитобетон

Керамзитобетон производится в соответствии с требованиями ГОСТ 25820-2000 «Бетоны легкие. Технические условия». Основное вяжущее – цемент по ГОСТ 15825, ГОСТ 965, ГОСТ 10178, ГОСТ 22266, наполнитель – мелкие фракции обожженной вспененной глины. Теплозащитные свойства керамзитобетона хуже, чем у автоклавного пенобетона, газобетона, а тем более газосиликата Ytong при равных с ними прочностных характеристиках и приближаются к аналогичному показателю для арболита.

Преимущества:

- Дешевый строительный материал;

- Экологическая чистота материалов, используемых для производства стеновых блоков;

- Негорючесть материала.

Недостатки:

- Температурная и влажностная усадка по величине соизмерима с усадкой неавтоклавных пенобетонов, что обуславливает целый ряд аналогичных с пенобетоном недостатков и поэтому блоки из керамзитобетона укладывают исключительно на раствор;

- Обязательная наружная гидроизоляция и внутренняя пароизоляция несущих стен по ГОСТ 25820-2000;

- Необходимость возводить очень толстые стены в средней полосе России и северных регионах страны или использовать дополнительное утепление.

Полистиролбетон

Наполнитель – гранулы полистирола с низкой теплопроводностью, основное вяжущее – цемент по ГОСТ 15825, ГОСТ 965, ГОСТ 10178, ГОСТ 22266. По теплозащитным свойствам полистиролбетон лучше керамзитобетона и арболита, но хуже газобетонов и газосиликатов при одинаковых с ними прочностных характеристиках.

Преимущества:

- хороший комплекс прочностных и теплофизических свойств;

- небольшой удельный вес при неплохой конструктивной прочности и приведенном сопротивлении теплопередаче.

Недостатки:

- горючесть материала;

- высокая стоимость;

- сомнительная экологическая безопасность полистирола.

Фиброцементные плиты

В последние годы одним из самых популярных материалов для строительства фасадов стал фиброцемент, обладающий высокими эксплуатационными качествами. Он не содержит токсичных веществ, не вредит природе и человеческому здоровью. В составе не содержаться смолы или формальдегиды.

Фиброцементные плиты часто применяются для возведения новых построек и сооружения каркасных домов. Они характеризуются длительным сроком службы и устойчивостью к негативным внешним воздействиям.

Особенности и отличия

Фиброцементные плиты используются при возведении фасадов и внутренней отделке стен в некоторых случаях. В составе содержится цемент, минеральные вещества и целлюлоза. Чтобы получить готовые листы, все компоненты прессуются под высоким давлением. Такой способ производства позволяет получить гибкую и прочную структуру, которая выдерживает нагрузки.

Размеры могут отличаться в зависимости от применения. На современном рынке представлен широкий выбор различных типоразмеров фиброцемента. Это позволяет возводить постройки различных конфигураций.

Среди ключевых особенностей выделяют такие:

- Фиброцемент долго сохраняет эксплуатационные качества. Срок службы сырья составляет более пятидесяти лет при правильном использовании.

- Изделия отличаются высокой безопасностью. Они не поддерживают горения, поэтому защищают постройки от огня в случае возникновения пожара.

- Фиброцемент обладает хорошей теплопроводимостью. Это позволяет сохранять внутри помещения тепло даже без использования дополнительного утепления стен.

- Фиброцементные плитки обладают хорошей звукоизоляцией.

- Материал позволяет поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения.

Фиброцемент обладает высокой устойчивостью и привлекательным внешним видом. Может использоваться в качестве финишной отделки стен, чтобы придать привлекательности постройке.

Преимущества

Создать вентилируемый фасад можно с помощью фиброцементных плит. Это уникальная возможность создать оптимальный микроклимат в доме. Еще одно преимущество – гибкость, что позволяет придавать изделию разных форм и размеров.

Среди ключевых достоинств пользователи отмечают долгий срок службы и температурную устойчивость. С помощью фиброцемента получается обеспечить оптимальную шумоизоляцию и сохранение тепла в помещении. Покрытие из данного материала выглядит привлекательно и эстетично.