Основные направления проектирования эффективных стальных

конструкций.

Лабораторная работа. Методы  огнезащиты конструкций из ЛСТК

Подобрать  огнезащиту несущих конструкций мансардного этажа, надстраиваемого на жилом многоэтажном доме в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости»

При выполнении работы учесть требование п. 6.5.2 СП 2.13130.2012 и систему «ЕТ ЛСТК»  фирмы  ТИЗОЛ  из лабораторной работы  от 24.11.2020