Б1.В.ДВ.02.1. Эффективные несущие и ограждающие конструкции
Зачёт  12.01.2021
Вопросы к зачёту:
1. Какими федеральными законами установлены требования к безопасности зданий и сооружений?
2. Допускается ли использование материалов  групп горючести Г2 - Г4 для  отделки  внешних поверхностей  зданий I-III  огнестойкости?
3. Какое окно при одинаковой конструкции будет иметь большее сопротивление теплопередачи – с заполнением стеклопакета аргоном или криптоном?
4. Что применяется для изготовления неорганических теплоизоляционных материалов?
5. Что такое пеностекло, каковы его свойства?
6. Основные преимущества использования систем из  лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК).
7. Конструктивные способы обеспечения огнестойкости конструкций из ЛСТК.
8. Какие заполнители применяются при изготовлении фиброцементных плит, фибробетонов?
