Практика 09.11.2021

- Выполняем расчет трансмиссионного коэффициента по реальному объекту

- Сравнительный анализ полученных данных

Это ссылка на занятие 09.11.2021 4-я И 5-я пары в 14.00

﻿﻿﻿﻿Людмила Елисеева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной конференции Людмила Елисеева

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/9142276396?pwd=dnh5U25Sdjl0TWVCSHg4ZFRQQVFwdz09

Идентификатор конференции: 914 227 6396

Код доступа: rs1z8U

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ И ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ ВЫСЫЛАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ eli56@mail.ru.

Файл должен называться так: ЭОгрКонс_Колобова_09.11.2021

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ

Km - приведенный трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м2× °С), определяемый по формуле

,     (4.10)

где b - коэффициент, учитывающий дополнительные теплопотери, связанные с ориентацией ограждений по сторонам горизонта, с ограждениями угловых помещений, с поступлением холодного воздуха через входы в здание: для жилых зданий b = 1,13, для прочих зданий b = 1,1;

Aw, AF, Aed, AC, Af - площадь соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей) наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2;

Rwr, RFr, Redr, RCr, Rfr - приведенное сопротивление теплопередаче соответственно стен, заполнений светопроемов (окон, фонарей), наружных дверей и ворот, покрытий (чердачных перекрытий), цокольных перекрытий, м2×°С/Вт; полов по грунту - исходя из разделения их на зоны со значениями сопротивления теплопередаче согласно приложению СП Проектирование тепловой защиты зданий;

п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху согласно таблице СП Проектирование тепловой защиты зданий; для покрытий (чердачных перекрытий) теплых чердаков и цокольных перекрытий подвалов с разводкой в них трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения по формуле примечания 2 4.3.3;

- то же, что и в формуле (4.5);

Список литературы

- Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика – М.: Техносфера, 2005.- 535 с

- Благовещенский Ф. А. Архитектурные конструкции : учебник / Благовещенский Ф. А., Букина Е. Ф. - Москва : Архитектура-С, 2011. - 232 с.

- Кузьмина Т. В. Теплофизика : учеб. пособие / Кузьмина Т.В., Белкин С. Ю., Дружинин А. П. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 107 с.

- Дятков С. В. Архитектура промышленных зданий : учебник / Дятков С.В., Михеев А.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. – 560 с.

- Богословский В. Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) : учебник / Богословский В. Н. - 3-е изд. - СПб.: АВОК Северо-Запад, 2006. – 399 с.

- Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий – М.:                                              АВОК-ПРЕСС, 2006. – 256 с.

1.Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

2 Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

3 Библиотека технической литературы http://techlib.org

4 База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

5 Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

6 Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

7 Архитектурно-строительный портал http://ais.by