Вопросы для подготовки к экзамену

для группы СУС - 19

1. Отличительные особенности жидкости и газа. Кипение и кавитация.

2. Основные физические свойства жидкостей.

3. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Эйлера).

4. Графическое изображение членов уравнения Бернулли.

5. Параллельное и последовательное соединение длинных трубопроводов.

6.Трубопроводы с непрерывной раздачей расхода по длине.

7. Гидравлический расчет простых длинных трубопроводов.

8. Сила давления жидкости на плоские горизонтальные поверхности. Гидростатический парадокс.

9. Гидравлический расчет коротких трубопроводов.

10. Сила давления жидкости на произвольно ориентированную плоскую поверхность.

11. Определение потерь напора по длине при турбулентном режиме.

12. Сила давления жидкости на криволинейные поверхности.

13. Истечение жидкости через насадки. Типы насадков.

14. Основные понятия гидродинамики. Гидравлические элементы потока.

15. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре.

16. Уравнение Бернулли.

17. Потери напора в местных сопротивлениях.

18. Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли.

19. Определение потерь напора по длине при ламинарном режиме.

20. Режимы движения жидкости.

21. Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при переменном напоре.

22. Гидростатическое давление и его свойства. Виды гидростатического давления. Приборы для измерения гидростатического давления.

23. Уравнение неразрывности.

24. Гидравлический удар в трубах.

25. Правила построения напорной и пьезометрической линий.

26. Какие три области сопротивления существуют в зоне турбулентного режима?

27. Прямой и непрямой гидравлические удары.

28. Причины гидравлического удара и меры для предотвращения гидравлического удара в трубопроводах.

29. Местные потери напора, зависимости местных сопротивлений.

30. Основное уравнение гидростатики.

31. Какое допущение принимается при определении гидростатического давления в механизмах?

Если возникнут вопросы, то пишите на электронную почту maslova.alla2013@yandex.ru