Практическое занятие 11.02.2022

Рассмотреть пример решения задачи и решить задачи на основные физические свойства жидкости. Для решения используем формулы и основные характеристики из Лекции от 11.02.2022.

Пример. Вода в герметичном водоводе диаметром d=0,4 м и длиной l=1 км находится под давлением р=2.106 Па при температуре воды T1=10 0С. Определить давление воды в водоводе при повышении температуры воды до T2=15 0С. Водовод считать абсолютно жестким.

Решение. Объем водовода равен

м3.

Изменение объема в водоводе при увеличении температуры на ∆Т= T2-T1 =15-10=5 0С определяем по формуле (6), принимая по табл. 3 βТ=165.10-6   град-1:

м3.

Считая водовод абсолютно жестким, при Е0=2109 Па, найдем повышение давления в нем по формуле (4) с учетом (5):

Па.

Давление в водоводе после увеличения температуры равно:

Па.

##### Задачи

1.1. Определить объем воды, который необходимо дополнительно подать в водовод диаметром d=500 мм и длиной l=0,8 км для повышения давления в нем на ∆р=5.106 Па. Деформацией трубопровода пренебречь.

1.2. При гидравлическом испытании внутренних систем водоснабжения допускается падение испытательного давления в течение времени ∆Т на величину ∆р=0,03 МПа. Определить допустимую вели-

чину утечки ∆W при испытании системы вместимостью W=80 м3 .

1.3. В отопительной системе (котел, радиаторы, трубопроводы и расширительный сосуд) небольшого дома содержится объем  W=0,3 м3  воды. Сколько воды дополнительно войдет в расширительный сосуд при нагревании ее от T1=20 0С до T2 =70 0С?

1.4. Определить среднюю толщину δ солевых отложений в герметичном водоводе внутренним диаметром d=400 мм и  длиной l=2 км. Известно, что при выпуске воды в количестве ∆W=0,05 м3 давление в водоводе падает на величину ∆p=0,9 МПа. Отложения по диаметру и длине водовода распределены равномерно.

1.5. Определить относительное изменение плотности воды при сжатии ее от p1=1 МПа до p2=2 МПа . При решении задачи использовать закон сохранения массы и формулы (4) и (5).

1.6. Определить наименьший объем расширительного резервуара, чтобы он полностью не опорожнялся, если минимальная температура в топке T1=60 0С, а максимальная Т2=90 0С. Объем воды в системе W=0,5 м3.

1.7. В отопительный котел за 1 ч поступает объем воды W=20 м3 при температуре T1=70 0С. Какой объем воды выйдет за это же время из котла при нагревании ее до температуры Т2=90 0С?

1.8. Определить относительное изменение плотности воды при нагревании ее от Т1=15 0С  до Т2=45 0С. При решении задачи использовать закон сохранения массы и зависимость (6).

1.9. При нагревании воды в отопительной системе (котел, радиаторы, трубопроводы и расширительный сосуд) от T1=20 0С, до T2=90 0С дополнительно вошло в расширительный сосуд W=10 л  воды. Определить первоначальный объем системы.

1.10. Определить коэффициент температурного расширения жидкости, если известно, что при ее нагревании на Т=50 0С ее объем изменился на W=0,3 м3. Начальный объем жидкости W=10 м3.

Задачи решить в тетради для лекций и загрузить в личный кабинет. При загрузке файла в личный кабинет, название файла должно совпадать с названием дисциплины, обязательно указывайте дату проведения занятия.

Например: Гидрогазодинамика (Пр) 11.02.2022