Лекция «Гидравлические потери»

По ссылке пройти по ссылке в 8.30 - http://disrm1.zabgu.ru/b/wr7-z92-dhr

- Типы гидравлических потерь.

- Потери напора при ламинарном течении жидкости

- Потери напора при турбулентном течении жидкости

- Местные гидравлические сопротивления

Рисунки для лекции (распечатать и вклеить в лекцию)

Схема для рассмотрения ламинарного потока

Пульсация скорости в турбулентном потоке.

Характер линий тока в турбулентном потоке

Модель турбулентного режима движения жидкости

График Никурадзе

Характерные значения Δэ (в мм) для труб из различных материалов приведены ниже:

| Стекло | 0 |
| --- | --- |
| Трубы, тянутые из латуни, свинца, меди | 0…0,002 |
| Высококачественные бесшовные стальные трубы | 0,06…0,2 |
| Стальные трубы | 0,1…0,5 |
| Чугунные асфальтированные трубы | 0,1…0,2 |
| Чугунные трубы | 0,2…1,0 |

Таблица

Таблица для определения коэффициента гидравлического трения

Номограмма Колбрука-Уайта для определения коэффициента гидравлического трения

Внезапное расширение трубы

Рис. 4.10. Постепенное расширение трубы

Рис. 4.11. Зависимость ζдиф от угла

| . Внезапное сужение трубы | . Конфузор |
| --- | --- |

Сопло

| Колено | Зависимости ζкол от угла δ | Рис. 4.17. Отвод |
| --- | --- | --- |