Лекция 2

Тема 1: «Реостатные, электроконтактные, тензорезисторные датчики».

Литература:

- Шишмарев В. Ю. Измерительная техника: учебник / Шишмарев Владимир Юрьевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 288 с.

- http://www.bwbooks.net/books/tehnika/shandrov-bv/2007/files/tehnicheskiyesredstvaavtomatizacii2007.pdf

- Шишмарев В.Ю. Средства измерений : учебник / Шишмарев Владимир Юрьевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 320 с.

В письменной форме ответить на вопросы:

- Каковы характерные особенности генераторных и параметрических датчиков?

- Дайте определение чувствительности и разрешающей способности преобразователя.

- Что называется воспроизводимостью измерения?

- Объясните, что такое прецизионность и точность (погрешность) измерения?

- Что такое ошибки применения?

- Что такое статическая и динамическая характеристики датчика?

Тема 2: «Оптические и гальваномагнитные измерительные преобразователи».

  - Березин, С.Я. Проектирование биомедицинских датчиков: Учебное пособие.  /С.Я.Березин, В.А.Устюжанин. –Чита: ЧитГУ. 2009. -196 с.

  - Шишмарев В. Ю. Измерительная техника: учебник / Шишмарев Владимир Юрьевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 288 с.

  - Шишмарев В.Ю. Средства измерений : учебник / Шишмарев Владимир Юрьевич. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 320 с.

  - Устюжанин В.А. Биомедицинские электроды. Датчики: Учебное пособие. Ч. 1,2. – Чита: ЧитГУ.2010. -192 с.

В письменной форме ответить на вопросы:

1. Перечислите виды оптических датчиков;

2. На каких физических принципах построены оптические датчики ?;

3. Какие оптические параметры контролируют оптические датчики ?;

4. Типы гальваномагнитных преобразователей;

5. Опишите конструкцию датчиков Холла;

6. Какой физический закон использован в конструкции магниторезисторов?

7. Для контроля каких параметров используются гальваномагнитные преобразователи?

Тема 3: «Электромашинные измерительные преобразователи».

- сельсины;

- поворотные трансформаторы (редуктосины);

- цифровые и импульсные преобразователи (индуктосины).

1. Объяснить конструктивные особенности контактных и бесконтактных

сельсинов.

2.  Принцип работы сельсинов связи (С.С.) в индукторном режиме.

3.  Принцип работы С.С. в трансформаторном режиме.

4. Принцип работы С.С. в дифференциальном режиме.

5.  Особенности конструкции, назначение и принцип действия СКВТ.

6.  Назначение компенсационной обмотки СКВТ. Первичное и вторичное

симметрирование.

7. Цифровые датчики угла поворота (ЦДУП), контактные. Методы

расширения разрядности.

8.  Индуктосины: особенности конструкции.

9.  Назначение С и R, включенных на выходе синусно - косинусных

обмоток индуктосина.

Литература:

- www. cdo.bru.by›…distan…obweprofessional…special…Fail…

- Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода. Учебник. – М.: Высш.шк., 1983 -233 с.: ил.

- Юферов Ф.М. Электрические машины автоматических устройств. Учебник. – М.: Высш.шк., 1988 – 480 с.: ил.