Лекция 3

Устройства переработки и преобразования информации

Тема:   1. «Электромагнитные реле».

Литература:

- Колесов Л.В. Основы автоматики. - М.: Колос. 1984. 288 с. // www. b-ok.cc›book/2763635/b0a42d

- www.present5.com›zadayushhie…ispolnitelnye-ustrojstva…

- Шандров Б. В. Технические средства автоматизации : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 368 с.

В письменной форме ответить на вопросы:

1. Состав конструкции эл./магн. реле.

2. Временная диаграмма срабатывания реле.

3. Характеристики реле.

4. Особенности работы поляризованных реле.

5. Герконовые реле.

Тема:   2. «Командоаппараты ручного управления».

Тумблеры, кнопки, клавиши, клавиатуры, пульты, контроллеры, командоаппараты, мнеморукоятки, джойстики и пр.

Вопросы:

- Типы кнопок.

- Области применения контроллеров.

- Типы контактов на клавиатурах.

- Сенсорные контакторы.

Источник:

1. studopedia.su›11_10922_komandoapparati.html

2. ElectricalSchool.info›…ruchnogo…i-komandoapparaty…

3. elec.ru›files/2019/07/16/Страницы_из_Родштейн_Л.П…

4. studme.org›275757/tehnika/komandoapparaty…knopki…

Тема 3 : «Устройства переработки информации. Основы релейно-контактной автоматики».

- Релейные контактные схемы.

- Представление произвольной функции алгебры логики посредством параллельно-последовательной релейной контактной схемы.

- Задачи на анализ и синтез релейно-контактных схем.

- Упрощение (минимизация) релейно-контактных схем.

- Командоаппараты и контроллеры.

- Промышленные компьютеры.

- Интерфейсы для технических САУ.

- Вычислительные промышленные сети.

Источник:

    - www. irbis.amursu.ru›DigitalLibrary/AmurSU_Edition/…

    - Старостин, А. А. Технические средства автоматизации и управления: учеб. пособие /А. А. Старостин, А. В. Лаптева. — Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2015 — 168 c.

    - eisystem.ru›downloads/catalogs/files/SAU_EIS.pdf

    - Основы автоматизации технологических процессов: краткий курс

лекций для студентов IV курса специальности (направления подготовки)

35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной

продукции / Сост.: А.К. Алейников, // ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ». –

Саратов, 2018 – 79 с. (WWW/ SGAU.ru›files/pages/24862/14712680423.pdf

Тема 4: «Устройства преобразования информации».

- Общие сведения о преобразовании информации в системах автоматизации производственных процессов.

- Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи.

- Усилители.

- Переключательные и логические элементы.

- Триггерные и пересчетные устройства.

- Преобразователи кодов.

Ответить письменно на любые 4 из следующих вопросов:

1. На какие группы подразделяются процессы переработки информации в машиностроении?

2. Что такое отрицательная и положительная обратные связи и каковы их влияния на характеристики компонентов?

3. Что такое фильтры в системах автоматизации и какие существуют их разновидности?

4. Что такое цифроаналоговые преобразователи и аналого-цифровые преобразователи?

5. В чем заключается процедура квантования?

6. В чем состоит принцип «суммирования с весами» при преобразовании кода числа в аналоговую величину и что такое «лестница сопротивлений»?

7. Дайте определение коэффициента усиления и логарифмического коэффициента усиления.

8. Что такое КПД усилителя?

9. Что приводит к фазовым искажениям, вносимым усилителем?

10. Что такое чувствительность, динамический диапазон, частотная характеристика и полоса пропускания усилителя?

11. Что такое гармонические и импульсные усилители?

12. Что характерно для усилителей постоянного и переменного сигналов?

Литература:

- Шандров Б. В. Технические средства автоматизации : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Б. В. Шандров, А. Д. Чудаков. — М. : Издательский центр «Академия», 2007. — 368 с.