Лекция 2

Резонанс в цепи переменного синусоидального тока

https://www.youtube.com/watch?v=79V64-Lqoc8&list=RDCMUC5KoEQAeEknn3XWeg5AvNwg&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=kOeAf_yKZxo&list=RDCMUC5KoEQAeEknn3XWeg5AvNwg&start_radio=1&t=3

https://www.youtube.com/watch?v=Rc5VvU8SUjA

Коэффициент мощности. Его технико-экономическое значение. Компенсация реактивной мощности

https://www.youtube.com/watch?v=GC_7wr5ajRQ

https://www.youtube.com/watch?v=4j4T9wyRAGQ

https://www.youtube.com/watch?v=pVNd9hF4Cms

Трёхфазные цепи переменного тока. Соединение источника и нагрузки в звезду и треугольник. Фазные и линейные токи и напряжения.

https://www.youtube.com/watch?v=Kb1CN7cXaVQ   (с 1 по 5 минуты)

https://www.youtube.com/watch?v=kgX3mLh56Wg&list=PLqlXhfEcfgvEF6qQQU34ys6Np0bPMmnVE

https://www.youtube.com/watch?v=h6KUDLCBgIk&list=PLqlXhfEcfgvEF6qQQU34ys6Np0bPMmnVE&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=MQdbcevxmag

https://www.youtube.com/watch?v=lW6Rci0V74g

Симметричные и несимметричные (аварийные, обрыв и короткое замыкание в цепи) режимы работы в трёхфазных цепях.

https://www.youtube.com/watch?v=eL-Wji-W5ak&list=PLqlXhfEcfgvEF6qQQU34ys6Np0bPMmnVE&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=XBoF0gFU_FI

https://www.youtube.com/watch?v=DW7bB2ROMWU&list=RDCMUC5KoEQAeEknn3XWeg5AvNwg&start_radio=1&t=4

https://www.youtube.com/watch?v=CPGCoWEDYIw

Переходные процессы в линейных электрических цепях. Основные понятия и законы коммутации.

https://www.youtube.com/watch?v=7Jxn0pLavGU

https://www.youtube.com/watch?v=P78e1xxDZr4

https://www.youtube.com/watch?v=e760LyKneX0

https://www.youtube.com/watch?v=6TK1CueiQoQ

Переходные процессы в RL  и RC цепи при коммутациях в цепях постоянного тока.

https://www.youtube.com/watch?v=T4qf89oiv0U&list=PLqlXhfEcfgvHRPUsMNjx6PDcuNzS_aqKk&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=DN1b5ZIhOcY&list=PLqlXhfEcfgvHRPUsMNjx6PDcuNzS_aqKk&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=CW1DpnxHI5s&list=PLqlXhfEcfgvHRPUsMNjx6PDcuNzS_aqKk&index=14