Задание на 11.01. – 04.02 2021г.

Группа ЭЛСc-17

Дисциплина: «Релейная защита»

Лекционные занятия:

- Проработать разделы: № 7 – 11.

Учебник:  Коряков, Д.В. Релейная защита и автоматика : учеб. пособие. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 145 с. - ISBN 978-5-9293-1349-3 : 168-00.Составить краткий конспект лекции.

- Составить конспект лекций.

Курсовая работа

Тема курсовой работы за 8 семестр: «Расчет релейной защиты и автоматики распредсети промышленного предприятия».

Курсовая работа рассчитывается по методике, изложенной в методических указаниях. Задание (номер варианта) выдается преподавателем. Задание (номер варианта), копию МУ и учебника можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/CAnt/f4cfnHDBT  (ссылку скопировать и вставить в адресную строку браузера). Пояснительную записку к курсовой работе необходимо разместить в личном кабинете студента.

Методические указания: Релейная защита и противоаварийная автоматика элементов распределительной сети 10(6) кВ. Метод. указ. – Чита: ЧитГТУ, 1998. - 32 с.

Вопросы для защиты курсовой работы:

Вопросы к защите КР приведены в методических указаниях (с. 23, 26).

Промежуточная аттестация:

Вопросы к экзамену

- Основная задача РЗ и А. Основные требования к устройствам релейной защиты. Основные определения курса.

- Определение реле. Входная и воздействующая величина. Коэффициент возврата реле. Классификация реле. Основные характеристики реле. Обозначение реле и их контактов на электрических схемах.

- Принципиальные, структурные, функциональные и монтажные схемы устройств РЗ и А.

- Трансформаторы тока в схемах РЗ и А. Особенности работы, схема замещения. Векторная диаграмма. Виды погрешностей трансформаторов тока. Методы снижения погрешности.

- Проверка трансформаторов тока по кривым предельной кратности.

- Схемы соединения трансформаторов тока.

- Оперативный ток в схемах РЗ и А, его типы, критерии выбора.

- Микропроцессорные устройства релейной защиты.

- Ступенчатая токовая защита линий.

- МТЗ линий с пуском по напряжению. Особенности применения. Выбор уставок.

- Принципы выполнения защит линий от ЗНЗ в сети с изолированной нейтралью.

- Выбор и проверка аппаратов защиты для элементов сетей низкого напряжения.

- Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы силовых трансформаторов. Виды защиты от них.

- Газовая защита трансформаторов.

- Ступенчатая токовая защита трансформаторов.

- Защита трансформаторов от сверхтоков внешних КЗ и перегрузки.

- Дифференциальный принцип защиты силового трансформатора от межфазных КЗ.

- Дифф. защита силового трансформатора на реле РНТ-565, ДЗТ-11.

- Дифференциальная отсечка силовых трансформаторов.

- Дифф. защита силовых трансформаторов на микропроцессорных реле.

- Токовые защиты силовых трансформаторов от однофазных КЗ.

- Защита силовых трансформаторов предохранителями.

- Защита силовых трансформаторов без выключателей на стороне ВН.

- Аварийные и ненормальные режимы работы высоковольтных ЭД. Применяемые виды защит.

- Защита высоковольтных ЭД от однофазных ЗНЗ в обмотке статора.

- Токовая защита ЭД от многофазных КЗ обмотке статора.

- Защита высоковольтных ЭД от перегрузки.

- Дифференциальная защита высоковольтных ЭД от межфазных КЗ. Виды защит.

- Защита высоковольтных ЭД от понижения напряжения.

- Защита конденсаторных установок 6 -10 кВ.

- АПВ. Назначение, классификация, выбор уставок. Требования к устройствам АПВ.

- АВР. Назначение, классификация, выбор уставок. Требования к устройствам АВР.

- Последствия снижения частоты в СЭС. Устройства АЧР: назначение, классификация, выбор уставок.

- Устройство резервирования отказа выключателей.

- Согласование работы защит смежных элементов. Правила построения карты селективности.

- Принципиальные схемы токовых защит на постоянном, переменном и выпрямленном оперативном токе (МТЗ, МТЗ с пуском по напряжению, ТО, ТО с выдержкой времени).

Занятия проводятся в онлайн-формате.

Начало занятий: 25 января 2021 г. в 16.00 ч.

В остальные дни – по расписанию (4 пара начинается с 14.00 ч.).

Защита курсовой работы: 4 февраля 2021 г. в 14.00 ч.

Экзамен: 5 февраля 2021 г. в 14.00 ч.

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/6247291647?pwd=bE9IRm1UeEtLYVZXQmZkMGN2cUQwZz09

Идентификатор конференции: 624 729 1647

Код доступа: LVH2QM

Преподаватель: Коряков Денис Валентинович

e-mail: uzoe@mail.ru

viber/whatsapp: +79242721142