Задание на 11.01. – 04.02 2021г.

Группа ЭЛСз-16-1,2

Дисциплина: «Релейная защита»

Лекционные занятия:

- Проработать разделы: № 7 – 11.

Учебник:  Коряков, Д.В. Релейная защита и автоматика : учеб. пособие. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 145 с. - ISBN 978-5-9293-1349-3 : 168-00.Составить краткий конспект лекции.

- Составить конспект лекций.

Курсовая работа

Тема курсовой работы за 9 семестр: «Расчет релейной защиты и автоматики распредсети промышленного предприятия».

Курсовая работа рассчитывается по методике, изложенной в методических указаниях. Задание (номер схемы и исходные данные для расчетов) определяется студентом исходя из его фамилии и последних цифр номера зачётки. Задание, копию МУ и учебника можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/CAnt/f4cfnHDBT  (ссылку скопировать и вставить в адресную строку браузера). Пояснительную записку к курсовой работе необходимо разместить в личном кабинете студента.

Методические указания: Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения. Метод. указ. – Чита: ЧитГТУ, 1996. - 40 с.

Вопросы для защиты курсовой работы:

- Каковы задачи проектирования РЗ и А?

- Как рассчитываются токи КЗ в максимальном и минимальном режиме для высоковольтных и низковольтных цепей?

- Как происходит выбор и проверка трансформаторов тока для целей РЗ и А?

- Какие схемы соединения трансформаторов тока существуют и какая именно схема применена для схемы защиты того или иного элемента?

- Как происходит выбор и проверка трансформаторов напряжения для целей РЗ и А?

- Как производится выбор типа оперативного тока?

- Укажите применяемые виды защит на том или ином элементе системы электроснабжения.

- Как рассчитываются уставки защит воздушных и кабельных линий 6-35 кВ?

- Как рассчитываются уставки защит силовых трансформаторов ГПП?

- Как рассчитываются уставки защит силовых трансформаторов ЦПП?

- Как рассчитываются уставки защит силовых трансформаторов КПП и ДСП?

- Как рассчитываются уставки защит синхронных двигателей?

- Как рассчитываются уставки защит асинхронных двигателей?

- . Как рассчитываются уставки ККУ?

- Как выбираются автоматы и предохранители для защиты элементов низковольтных сетей?

- Опишите работу принципиальной схемы защиты того или иного элемента системы электоснабжения?

- Какие типы реле применяются в спроектированных схемах защит? Обоснуйте свой выбор.

- Какие виды автоматики применены в проекте? Как выбираются их уставки?

- Опишите правила построения представленной в проекте карты селективности.

- Какие выводы можно сделать по выполненному проекту?

Промежуточная аттестация:

Вопросы к экзамену

- Основная задача РЗ и А. Основные требования к устройствам релейной защиты. Основные определения курса.

- Определение реле. Входная и воздействующая величина. Коэффициент возврата реле. Классификация реле. Основные характеристики реле. Обозначение реле и их контактов на электрических схемах.

- Принципиальные, структурные, функциональные и монтажные схемы устройств РЗ и А.

- Трансформаторы тока в схемах РЗ и А. Особенности работы, схема замещения. Векторная диаграмма. Виды погрешностей трансформаторов тока. Методы снижения погрешности.

- Проверка трансформаторов тока по кривым предельной кратности.

- Схемы соединения трансформаторов тока.

- Оперативный ток в схемах РЗ и А, его типы, критерии выбора.

- Микропроцессорные устройства релейной защиты.

- Ступенчатая токовая защита линий.

- МТЗ линий с пуском по напряжению. Особенности применения. Выбор уставок.

- Принципы выполнения защит линий от ЗНЗ в сети с изолированной нейтралью.

- Выбор и проверка аппаратов защиты для элементов сетей низкого напряжения.

- Основные виды повреждений и ненормальных режимов работы силовых трансформаторов. Виды защиты от них.

- Газовая защита трансформаторов.

- Ступенчатая токовая защита трансформаторов.

- Защита трансформаторов от сверхтоков внешних КЗ и перегрузки.

- Дифференциальный принцип защиты силового трансформатора от межфазных КЗ.

- Дифф. защита силового трансформатора на реле РНТ-565, ДЗТ-11.

- Дифференциальная отсечка силовых трансформаторов.

- Дифф. защита силовых трансформаторов на микропроцессорных реле.

- Токовые защиты силовых трансформаторов от однофазных КЗ.

- Защита силовых трансформаторов предохранителями.

- Защита силовых трансформаторов без выключателей на стороне ВН.

- Аварийные и ненормальные режимы работы высоковольтных ЭД. Применяемые виды защит.

- Защита высоковольтных ЭД от однофазных ЗНЗ в обмотке статора.

- Токовая защита ЭД от многофазных КЗ обмотке статора.

- Защита высоковольтных ЭД от перегрузки.

- Дифференциальная защита высоковольтных ЭД от межфазных КЗ. Виды защит.

- Защита высоковольтных ЭД от понижения напряжения.

- Защита конденсаторных установок 6 -10 кВ.

- АПВ. Назначение, классификация, выбор уставок. Требования к устройствам АПВ.

- АВР. Назначение, классификация, выбор уставок. Требования к устройствам АВР.

- Последствия снижения частоты в СЭС. Устройства АЧР: назначение, классификация, выбор уставок.

- Устройство резервирования отказа выключателей.

- Согласование работы защит смежных элементов. Правила построения карты селективности.

- Принципиальные схемы токовых защит на постоянном, переменном и выпрямленном оперативном токе (МТЗ, МТЗ с пуском по напряжению, ТО, ТО с выдержкой времени).

Защита курсовой работы:

ЭЛсз-16-1: 18.01.2021 в 11.00 ч

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/86544456232?pwd=RnJJWVpsb0JaRHpsbEE3N2RGbmJwUT09

Идентификатор конференции: 865 4445 6232

Код доступа: KPXEC2

ЭЛсз-16-2: 15.01.2021 в 11.00 ч и 18.01.2021 в 14.00 ч.

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/81288375780?pwd=NDJjOXdWc3ZJM0wyZVp1OWxXbUVPdz09

Идентификатор конференции: 812 8837 5780

Код доступа: TG84vZ

Экзамен:

ЭЛсз-16-1: 20.01.2021 в 11.00 ч

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/86544456232?pwd=RnJJWVpsb0JaRHpsbEE3N2RGbmJwUT09

Идентификатор конференции: 865 4445 6232

Код доступа: KPXEC2

ЭЛсз-16-2: 21.01.2021 в 11.00 ч

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/81288375780?pwd=NDJjOXdWc3ZJM0wyZVp1OWxXbUVPdz09

Идентификатор конференции: 812 8837 5780

Код доступа: TG84vZ

Преподаватель: Коряков Денис Валентинович

e-mail: uzoe@mail.ru

viber/whatsapp: +79242721142