Задание на 11.01. – 04.02 2021 г.

Группа ЭЛСз-17-1,2

Дисциплина: «Переходные процессы»

Лекционные занятия:

- Проработать разделы: № 1 – 10.

Учебник: Переходные процессы в системах электроснабжения : курс лекций по электромагнитным переходным процессам : В 2 ч. Ч.I / сост. И.Ф. Суворов. - Чита : ЧитГТУ, 2005. - 145с. - 73-70.

- Составить конспект лекций.

Курсовая работа

Тема курсовой работы за 7 семестр: «Расчет электромагнитных переходных процессов в ЭЭС».

Курсовая работа рассчитывается по методике, изложенной в методических указаниях. Задание (номер схемы и исходные данные для расчетов) определяется студентом исходя из его ФИО. Задание и копию МУ можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/UQP5/9ZtviGnvM (ссылку скопировать и вставить в адресную строку браузера). Пояснительную записку к курсовой работе необходимо разместить в личном кабинете студента.

Методические указания: Электромагнитные переходные процессы в системах электроснабжения: методич. указания к курсовой работе для студ. спец. 10.04.... - Чита, 1993. - 34 с. - 2040-00.

Вопросы для защиты курсовой работы:

- Каковы задачи расчетов электромагнитных переходных процессов?

- Какие основные допущения принимаются при расчетах?

- Как составляется схема замещения для расчете трехфазного КЗ?

- Какие методы приведения существуют и чем отличаются друг от друга?

- Укажите приемы при сворачивании схемы замещения к простейшему виду.

- Опишите суть метода эквивалентных ЭДС.

- Как определяется ударный ток КЗ?

- Как определяется доля тока КЗ в произвольной ветви схемы?

- Опишите суть метода типовых кривых?

- Опишите суть метода симметричных составляющих.

- Как составляются схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательности?

- Как трансформация симметричных составляющих влияет на вид векторных диаграмм токов и напряжений?

- Какие выводы можно сделать по выполненной работе?

Вопросы к экзамену

6 семестр:

- Основные определения по электромагнитным переходным процессам.

- Причины и последствия коротких замыканий.

- Назначение расчетов и требования к их точности.

- Основные допущения при расчете токов короткого замыкания.

- Понятие о расчетных условиях. Составление схем замещения.

- Методы приведения.

- Способы преобразования схем замещения и приведение их к простейшей схеме.

- Трехфазное КЗ в неразветвленной простейшей цепи под нагрузкой. Векторные диаграммы тока и напряжения для начального момента КЗ.

- Трехфазное КЗ в неразветвленной простейшей цепи без нагрузки. Векторные диаграммы тока и напряжения для начального момента КЗ.

- Сверхпереходные ЭДС и индуктивные сопротивления синхронной машины. Магнитные потоки явнополюсной синхронной машины и схемы замещения.

- Параметры двигателей и обобщенной нагрузки в начальный момент времени КЗ.

- Практические рекомендации при расчете начальной периодической составляющей и ударного тока КЗ. Ударный коэффициент.

- Электромагнитная постоянная времени. Определение эквивалентной электромагнитной постоянной времени цепи короткого замыкания.

- Переходной процесс трехфазного КЗ в простейшей цепи, питаемой от генератора ограниченной мощности при наличии и отсутствии АРВ.

- Метод типовых кривых. Определение токов КЗ от синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей. 24. Несимметричное КЗ. Образование высших гармоник в электрической системе.

- Применение метода симметричных составляющих к расчету несимметричного короткого замыкания (КЗ).

- Индуктивные сопротивления обратной и нулевой последовательностей синхронных и асинхронных машин, обобщенной нагрузки.

- То же, силовых трансформаторов и воздушных линий.

- Векторные диаграммы тока и напряжения при двухфазном КЗ. Правило эквивалентности прямой последовательности.

- Векторные диаграммы тока и напряжения при однофазном КЗ.

- Векторные диаграммы тока и напряжения при двухфазном КЗ на землю.

- Схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей. Комплексные схемы замещения.

- Определение токов и напряжений в любой ветви и узле схемы при коротком замыкании в заданной точке КЗ методом узловых потенциалов.

- Трансформация токов и напряжений симметричных составляющих.

- Замыкание на землю в сетях 6 – 35 кВ. Векторные диаграммы тока и напряжения в месте ОЗЗ с учетом только емкости фаз сети относительно земли.

- Определение тока ОЗЗ при проектировании. Применение дугогасящих реакторов для компенсации емкостных токов ОЗЗ. Условия целесообразности их применения.

- Особенности расчета тока КЗ в электрических сетях до 1 кВ. Термическое и динамическое действия токов КЗ.

Защита курсовой работы:

ЭЛсз-17-1: 26.01.2020 в 11.00 ч

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/89193626021?pwd=UWFIOUNWNzFmTmVReXVvREs0SUJtQT09

Идентификатор конференции: 891 9362 6021

Код доступа: Unsv3d

ЭЛсз-17-2: 25.01.2020 в 14.00 ч

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/88367126380?pwd=REI4T3lTaW1Db2Q5TUVzd3ZEQ1FNdz09

Идентификатор конференции: 883 6712 6380

Код доступа: R7y1nY

Экзамен:

ЭЛсз-17-1: 27.01.2020 в 11.00 ч

Подключиться к конференции Zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/89193626021?pwd=UWFIOUNWNzFmTmVReXVvREs0SUJtQT09

Идентификатор конференции: 891 9362 6021

Код доступа: Unsv3d

ЭЛсз-17-2: 28.01.2020 в 11.00 ч

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/88367126380?pwd=REI4T3lTaW1Db2Q5TUVzd3ZEQ1FNdz09

Идентификатор конференции: 883 6712 6380

Код доступа: R7y1nY

Преподаватель: Коряков Денис Валентинович

e-mail: uzoe@mail.ru

viber/whatsapp: +79242721142