# О.М.Грунин

# Л.В.Савицкий

# МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИКИ

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

# «Забайкальский государственный университет»

# О.М.Грунин

# Л.В.Савицкий

# МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИКИ

# Учебное пособие

# Чита

# ЗабГУ

# 2014

УДК 621.31 (075)

ББК 31.2я7

Г 907

Ответственный за выпуск

Н.М.Филиппов, канд. техн. наук, проф., проректор по учебной работе ЗабГУ

Рецензенты:

А.В. Портнягин, канд. техн. наук, начальник отдела коммерческой диспетчеризации ОАО «ТГК-14»,;

С.А. Филиппов, канд. техн. наук, заведующий кафедрой «Электроснабжение» Забайкальского института железнодорожного транспорта, заслуженный работник высшей школы Забайкальского края.

Г 907      Математические задачи энергетики: учеб. пособие/О.М. Грунин, Л.В. Савицкий. – Чита: ЗабГУ, 2014. - 260 с.

ISBN 978-5-9293-0725-6

В учебном пособии рассмотрены математические модели и методы, эффективно применяемые для анализа условий функционирования электроэнергетических систем и решения задач планирования и проектирования.

Рассмотрены задачи расчетов установившихся режимов электрических систем, оптимизации структуры генерирующих мощностей и схем развития сетей, наивыгоднейшего распределения нагрузки между электростанциями, принятия управленческих и проектных решений в условиях неопределенности и многокритериальности. Теоретический материал иллюстрирован примерами.

Пособие предназначено студентам электроэнергетических специальностей.

УДК 621.31 (075)

ББК 31.2я7

# ISBN 978-5-9293-0725-6 							© ЗабГУ, 2014

# © Грунин О.М., Савицкий Л.В., 2014

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 6 |
| --- | --- |
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 7 |
| ГЛАВА 1 Содержание курса | 8 |
| 1.1 Численные методы | 8 |
| 1.2 Расчеты установившихся режимов электрических систем на ЭВМ | 10 |
| 1.3 Применение вероятностно-статистических методов в задачах энергетики | 11 |
| 1.4 Методы математического программирования в электроэнергетике | 12 |
| 1.5 Темы лабораторно-практических занятий | 14 |
| ГЛАВА 2 Элементы линейной алгебры | 15 |
| 2.1 Определения и правила операций с матрицами | 15 |
| 2.2 Вычисление собственных значений симметричных матриц методом Якоби | 17 |
| 2.3 Решение систем линейных уравнений | 19 |
| 2.4 Мультипликативная форма обратной матрицы | 23 |
| 2.5 Регуляризация симметричных матриц | 24 |
| 2.6 Задачи для самостоятельного решения | 28 |
| ГЛАВА 3 Операции с эмпирическими функциями | 32 |
| 3.1 Интерполирование функций | 32 |
| 3.2 Определение минимума эмпирической функции | 34 |
| 3.3 Аппроксимация функций | 35 |
| 3.4 Метод касательных | 39 |
| 3.5 Приближенные методы численного интегрирования | 42 |
| 3.6 Задачи для самостоятельного решения | 46 |
| ГЛАВА 4 Расчеты установившихся режимов электрических систем и сетей на ЭВМ | 54 |
| 4.1 Общие сведения | 54 |
| 4.2 Модели элементов схемы замещения электрической сети | 55 |
| 4.3 Математические модели установившихся режимов электрических систем | 59 |
| 4.3.1 Детерминированные модели установившихся режимов | 59 |
| 4.3.2 Модели оценивания установившихся режимов по измерениям | 68 |
| 4.3.3 Регрессионная модель оценивания параметров режима при дефиците измерений | 70 |
| 4.4 Численные методы в расчетах режимов электрических систем | 74 |
| 4.4.1 Методы наискорейшего спуска и покоординатной минимизации | 74 |
| 4.4.2 Метод Зейделя | 86 |
| 4.4.3 Метод узловых напряжений | 90 |
| 4.4.4 Метод Ньютона-Рафсона | 93 |
| 4.4.5 Метод Ньютона и его модификации | 97 |
| 4.4.6 Существование и неоднозначность решений нелинейных уравнений установившегося режима | 107 |
| 4.4.7 Улучшение начальных приближений для решения нелинейных уравнений установившегося режима | 111 |
| 4.5 Оценивание установившихся режимов электрических систем | 113 |
| 4.5.1 Сборка расчетной схемы сети | 114 |
| 4.5.2 Проверка наблюдаемости режима | 118 |
| 4.5.3 Классическое оценивание установившихся режимов электрических систем | 121 |
| 4.5.4 Оценка состояния с разделением переменных | 125 |
| 4.5.5 Оценивание состояния методом контрольных уравнений | 129 |
| 4.6 Планирование экспериментов для оценки параметров режимов при дефиците измерений | 132 |
| 4.7 Характеристика программ расчетов установившихся режимов электрических систем | 139 |
| 4.8 Задачи для самостоятельного решения | 141 |
| ГЛАВА 5 Нелинейное программирование | 151 |
| 5.1 Метод неопределенных множителей Лагранжа | 151 |
| 5.2 Задача экономичного распределения нагрузки в энергосистеме | 152 |
| 5.2.1 Экономическое распределение нагрузки без учета потерь | 154 |
| 5.2.2 Экономическое распределение нагрузки с приближенным учетом потерь | 156 |
| 5.3 Штрафные функции для учета ограничений неравенствами | 161 |
| 5.3.1 Распределение нагрузки между ТЭС с учетом технических ограничений | 164 |
| 5.3.2 Использование штрафных функций в методе Ньютона | 168 |
| 5.4 Ввод режимов в допустимую область | 171 |
| 5.5 Элементы теории чувствительности в электрических системах | 175 |
| 5.6 Оптимальное распределение компенсирующих устройств в системах электроснабжения | 180 |
| 5.7 Задачи для самостоятельного решения | 185 |
| ГЛАВА 6 Линейное программирование | 191 |
| 6.1 Графический метод решения задачи ЛП | 191 |
| 6.2 Симплекс-метод | 193 |
| 6.3 Классическая транспортная задача | 196 |
| 6.4 Транспортные задачи с промежуточными перевозками | 201 |
| 6.5 Задачи для самостоятельного решения | 204 |
| ГЛАВА 7 Элементы теории принятия решений | 210 |
| 7.1 Определение сети минимальной длины | 210 |
| 7.2 Задача о кратчайшем пути | 211 |
| 7.3 Задача распределения капиталовложений | 213 |
| 7.4 Принятие решений в условиях неопределенности | 215 |
| 7.5 Многоцелевая оптимизация решений | 222 |
| 7.5.1 Термины и определения | 222 |
| 7.5.2 Метод последовательных уступок | 224 |
| 7.5.3 Минимизация взвешенной суммы критериев. Формирование принципа оптимальности | 227 |
| 7.6 Задачи для самостоятельного решения | 230 |
| ГЛАВА 8 Контрольные задания | 240 |
| 8.1 Задание 1. Выбор аварийного резерва мощности в электрической системе | 240 |
| 8.2 Задание 2. Оптимальное распределение нагрузки между ТЭС | 242 |
| 8.3 Задание 3. Компенсация реактивной мощности. Выбор конфигурации сети | 244 |
| 8.4 Курсовая работа «Расчеты установившихся режимов электрических систем» | 247 |
| 8.5 Курсовая работа «Оценка режима. Наивыгоднейшее распределение нагрузки» | 251 |
| ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ | 255 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 257 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 258 |

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АРВ – автоматическое регулирование возбуждения синхронной машины (генератора, компенсатора)

БД – база данных для программы на ЭВМ

БСК – батарея статических конденсаторов

ВЛ – воздушная линия электропередачи

ВНИИЭ – Всероссийский научно-исследовательский институт энергетики

ЗабГУ – Забайкальский  государственный университет

ИДУЭС – Институт диспетчерского управления электрических систем

ИРМ – источник реактивной мощности

ИСЭМ СО РАН – Институт систем энергетики имени академика Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

ИУ – измерительное устройство

ИЭД НАНУ - Институт электродинамики Национальной академии наук Украины

КУ – компенсирующее устройство

ЛП – линейное программирование

ЛЭП – линия электропередачи

МПЭ – метод планирования экспериментов

МЭП – межсистемная электропередача

НН – шины низшего напряжения трансформаторной подстанции

НП – нелинейное программирование

НХТП – нормативная характеристика технических потерь электроэнергии

ОИК – оперативно-информационый комплекс

ОПРТ – относительный прирост расхода топлива

ОС – оценивание состояния электрической системы

ПВК – программно-вычислительный комплекс

СЛАУ – система линейных алгебраических уравнений

СЭС – система электроснабжения

ТГ – турбогенератор

ТИ – телеизмерения параметров режима

ТП – трансформаторный пункт (подстанция) 6(20)/0,4 кВ

ТС – телесигналы о положении коммутационных аппаратов

ТЭС – тепловая электрическая станция

УПИ (УГТУ) – Уральский политехнический институт (гостехуниверситет)

УПК – устройство продольной (емкостной) компенсации

УУН – уравнения узловых напряжений

УУР - уравнения установившихся режимов электрических систем

УШР – управляемый шунтовой реактор

ХОП – характеристика относительного прироста расхода топлива

ШБМ – шины бесконечной мощности

ШР – шунтовой реактор, нерегулируемый

ЭП – электроприемник

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Математические задачи энергетики» предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника».

В учебное пособие включены краткое содержание программы курса, теоретический материал с многочисленными примерами, задачи для практических занятий, задания для контрольных и курсовых работ.

Предметом изучения являются математические модели и методы, эффективно применяемые для анализа условий функционирования ЭЭС и решения задач планирования и проектирования.

Назначение пособия – помочь студенту математически формулировать технические задачи, освоить и применять эффективные методы расчетов, анализировать полноту и достоверность получаемых результатов.

Задача изучения дисциплины «Математические задачи энергетики» - овладение навыками применения, ориентированного на использование ЭВМ, математического аппарата решения практических вопросов электроэнергетики. Такими вопросами являются расчеты и анализ режимов электрических систем, оптимизация структуры генерирующих мощностей и схем развития сетей, наивыгоднейшее распределение нагрузки между электростанциями, принятие управленческих и проектных решений в условиях неопределенности и многокритериальности.

Основами для изучения дисциплины являются курсы «Математика» и «Теоретические основы электротехники».

По учебным планам изучение дисциплины «Математические задачи электроэнергетики» отнесено на младшие курсы, поэтому в пособие не включены вопросы исследования устойчивости электрических систем, требующие знания теории, преподаваемой позже. Авторы не рассматривают применение методов теории вероятностей в задачах электроэнергетики, которое предполагается изучать в курсе «Надежность систем электроснабжения».

В сравнении с первым изданием (1997 г.) пособие переработано и дополнено материалами по существованию и неоднозначности решений уравнений установившегося режима электрических систем, целенаправленному улучшению начальных приближений в расчетах потокораспределения, оцениванию состояния (сборке расчетных схем, проверки связности графа сети, обеспечению наблюдаемости, методу контрольных уравнений), оптимальному размещению компенсирующих устройств в промышленных сетях, принятию решений в условиях неопределенности, сетевым алгоритмам и методам многоцелевой оптимизации.

При подготовке учебного пособия авторы использовали опыт преподавания дисциплин «Математические задачи электроэнергетики» и «Применение ЭВМ в энергетике» в ЗабГУ, свои ранее опубликованные работы и работы других авторов.

Авторы признательны инженеру кафедры «Электроэнергетики и электротехники» ЗабГУ Т.В.Савицкой за помощь в подготовке рукописи к изданию.

Замечания и пожелания просьба направлять по адресу: 672039, Чита, улица Александро-Заводская, 30, РИК ЗабГУ или на e-mail:unc@chita.ru.

Глава 1 Содержание курса

Системы и подсистемы энергетики как объекты математического исследования. Краткий обзор задач энергетики, улучшение качества решения которых обусловлено применением математических методов и ЭВМ.

1.1 Численные методы

Линейная модель установившегося режима электрической системы. Матрица, вектор. Операции с матрицами. Скалярное произведение векторов и нормы матриц. Обусловленность и собственные значения матриц. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Гаусса.

Методы приближения функций. Интерполирование и аппроксимация. Метод наименьших квадратов и его применение в энергетических задачах. Абсолютная и относительная погрешности приближения функций.

Численное решение нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений. Метод касательных.

Численное решение дифференциальных уравнений и интегрирование. Методы Рунге-Кутта и Симпсона.

Методические указания

Наиболее распространено математическое описание установившегося режима электрической сети в виде системы уравнений узловых балансов токов (или мощностей). Известными в этих уравнениях являются проводимости ветвей и мощности нагрузок всех узлов (кроме балансирующего), а неизвестными переменными – величины узловых напряжений. При определенном допущении нагрузки узлов могут быть рассчитаны через мощности и представлены в виде комплексных значений задающих токов. В этом случае система уравнений установившегося режима (УУР) становится линейной и имеет вид

YU = I,						 (1.1)

где Y – матрица проводимостей схемы замещения электрической сети; I – вектор задающих токов нагрузки; U – искомый вектор узловых напряжений.

Наиболее эффективным методом решения (1.1) признан метод Гаусса. Качество решения системы линейных уравнений вида АХ=В зависит от обусловленности матрицы коэффициентов, определяемой как

cond A = |λmax| / |λmin|,

где |λmax| и |λmin| - взятые по модулю наибольшее и наименьшее собственные значения матрицы А.

Математические модели многих задач энергетики удобно формировать и исследовать в матричной записи. Необходимо знать основные операции линейной алгебры, в особенности: транспонирование, сложение и умножение квадратных матриц, скалярные произведения и вычисление евклидовой нормы (длины) векторов, умножение матрицы на вектор – столбец.

Методы приближения функций (интерполирование и аппроксимация) используются: в технико-экономических расчетах проектного характера, в задачах прогнозирования и обработки контрольных замеров в электрических сетях, в процедурах выбора оптимального шага при одномерном поиске минимума функций в расчетах режимов энергосистем, для построения регрессионных моделей параметров систем электроснабжения. Нужно ознакомиться с простейшим способом интерполирования функций с помощью полиномов для равноотстоящих значений аргумента. Надо изучить метод наименьших квадратов (точечной аппроксимации) в его простейшей форме. Следует уметь вычислять абсолютную и относительную погрешности приближения функций и знать преимущества и недостатки аппроксимации и интерполирования.

Для построения монтажных кривых в задаче механического расчета воздушных линий электропередачи необходимо многократно решать нелинейные уравнения состояния провода. Среди различных способов численного решения таких уравнений одним из самых эффективных является метод касательных. Студенту надо уметь применять этот метод.

При математическом моделировании ряда электрофизических процессов необходимо вычислять интегралы функций, аналитический вид которых сложен или неизвестен, а сами значения функций получаются расчетным путем или заданы таблично. Студенту следует ознакомиться с очень простым в реализации методом Симпсона  для численного вычисления определенных интегралов. Исследование переходных процессов в электрических системах требует умения решать дифференциальные уравнения вида

dy / dx = f (x , y) 						(1.2)

с заданным начальным условием y(x0)=y0, где f - нелинейная функция, аналитическое выражение которой известно. Наиболее употребительным способом решения уравнения (1.2) является метод Рунге – Кутта четвертого порядка.

Вопросы для самопроверки

- Запишите систему линейных уравнений установившегося режима электрической сети, используемую в методе узловых напряжений.

- Запишите в матричной форме уравнения узловых напряжений для разомкнутой электрической сети, схема замещения которой содержит четыре узла и три ветви.

- Что такое собственная и взаимная проводимости в задаче расчета режима электрической сети и как формируется матрица узловых проводимостей?

- В чем разница между квадратной матрицей и ее определителем?

- Что такое транспонированная матрица?

- Какова связь между скалярным произведением и длиной векторов?

- Запишите условия нахождения собственных значений матрицы.

- Как называется метод решения СЛАУ, основанный на преобразовании матрицы коэффициентов к треугольному виду?

- В чем разница между интерполированием и аппроксимацией функций?

- Какое требование реализуется с помощью метода наименьших квадратов в задаче оценки режима электрической системы?

- Изложите основной алгоритм метода касательных.

- Каково назначение методов Симпсона и Рунге - Кутта?

1.2 Расчеты установившихся режимов электрических систем на ЭВМ

Назначение расчетов установившихся режимов. Нелинейная форма уравнений установившегося режима (УУР). Расчет установившегося режима методом Ньютона – Рафсона. Модели оценивания состояния электрической системы. Метод Ньютона - Гаусса.

Определение параметров режима электрической системы при недостаточности измерений. Построение регрессионных моделей параметров. Метод планирования экспериментов. Полный факторный план. Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессионной модели.

Методические указания

Необходимо различать три разных способа расчета установившихся режимов электрических систем. Выбор способа определяется составом исходной информации, главным образом данных о нагрузках.

1. Если для всех расчетных узлов схемы сети известны фиксированные значения мощностей нагрузки, то установившийся режим описывается системой нелинейных уравнений относительно искомых узловых напряжений. Наиболее эффективным способом решения УУР является метод Ньютона – Рафсона или его модификация. В ряде источников алгоритм Ньютона – Рафсона носит название метода Ньютона.

2. Если данные о нагрузках получены только для части узлов схемы. Но измерены другие параметры (перетоки мощностей, напряжение в ряде  узлов схемы и т. д.) и общее число замеров больше числа искомых узловых напряжений, то для расчета режима применяют метод оценивания состояния. В методе оценивания определяют минимум взвешенной суммы квадратов отклонений между измеренными параметрами и этими же параметрами, вычисленными согласно законам Ома и Кирхгофа. Иначе говоря, минимизируется функция многих переменных, которыми и являются искомые величины узловых напряжений. Для минимизации таких функций эффективен метод Ньютона - Гаусса, с алгоритмом которого студенту следует ознакомиться.

3. При неполноте исходных данных (когда число измерений меньше числа неизвестных узловых напряжений) в полном объеме задачу расчета режима нельзя решить. В этом случае может оказаться нужным получение статистическим путем зависимостей искомых режимных параметров y1, y2, ... , ym в функции от измеряемых величин x 1, x 2, … , x n. Уравнение, полученное статистически

y = f (x 1, x 2, … , x n),					(1.3)

называется уравнением регрессии. Существует метод планирования эксперимента, позволяющий рационально вычислять коэффициенты, входящие в уравнение регрессии, и проверять их на значимость. Возможен и другой подход, когда вид регрессионной зависимости выбирают произвольно, а коэффициенты в уравнении (1.3) определяют методом наименьших квадратов.

Вопросы для самопроверки

- Зачем выполняют расчеты режимов электрических систем?

- Каков состав исходных данных для расчета режима электрической сети?

- Запишите основное соотношение метода Ньютона – Рафсона в матричной форме.

- Что собой представляет матрица Якоби в методе Ньютона – Рафсона?

- Можно ли считать законченным расчет установившегося режима после нахождения узловых напряжений?

- Как формируется функция, минимум которой определяют в задаче оценивания состояния?

- На решение каких задач ориентирован метод Ньютона второго порядка?

- Запишите основное соотношение метода Ньютона второго порядка.

- В чем сущность итерационных методов расчета режимов электрических сетей?

- Что такое уравнение регрессии величины y на x?

- Запишите полный факторный план для двух факторов x 1 и x 2, и соответствующее уравнение регрессии y(x 1, x 2).

- В чем состоит проверка на значимость коэффициентов регрессионной модели?

1.3 Применение вероятностно-статистических методов в задачах энергетики

Техническая и математическая постановка задачи. Случайные события в энергетике и определение их вероятности. Основные понятия теории надежности. Случайные величины в энергетике. Числовые характеристики случайных величин. Функция и плотность распределения. Законы распределения случайных величин.

Основные сведения о применении математической статистики в энергетике. Экспериментальное определение оценок числовых характеристик случайных величин. Нахождение доверительных интервалов для статистических оценок.

Методические указания

Учебный материал данного раздела в главном уже знаком студенту. Следует повторить следующие вопросы: что такое случайное событие и его вероятность, зависимые и независимые случайные события, совместимые и несовместимые случайные события, формулы биноминального и пуассоновского распределений. Необходимо знать показатели надежности элементов энергосистем и уметь определять вероятность безаварийной работы для простейших схем электрических сетей или для групп однотипного оборудования электростанций и подстанций.

Надо ознакомиться с примерами дискретных и непрерывных случайных величин в энергетике, повторить определения функции распределения и плотности распределения вероятностей. Требуется знать основные распределения случайных величин, уметь вычислять математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклонение, а также вероятность попадания случайной величины в заданный интервал.

Студент должен уметь вычислять статистические оценки математического ожидания и дисперсию случайной величины и определять доверительные интервалы этих оценок.

Вопросы для самопроверки

- Приведите примеры случайных событий из практики эксплуатации энергосистем.

- Что называется условной вероятностью зависимых случайных событий?

- Какие показатели надежности элементов электрических систем Вы знаете?

- Приведите примеры дискретных и непрерывных случайных величин.

- Дайте определение функции распределения F(x). Каков вид F(x) для нормального распределения?

- Как вычислить статистические оценки математического ожидания и дисперсии случайной величины?

- Как определить доверительный интервал для статистической оценки математического ожидания случайной величины?

- Случайная величина распределена по нормальному закону. Как с помощью интеграла вероятности Ф(t) определить вероятность попадания случайной величины в интервал (а, b)?

1.4 Методы математического программирования в задачах электроэнергетики

Задачи энергетики, требующие поиска оптимальных решений. Основные понятия математического программирования: зависимые и независимые переменные, целевая функция, ограничения, критерии оптимальности. Классификация методов оптимизации.

Линейное программирование (ЛП). Задачи выбора структуры генерирующих мощностей в энергосистеме и оптимальной схемы развития электрической сети. Формулировка задачи ЛП. Графическое решение задач ЛП. Симплекс метод решения задачи ЛП. Транспортные задачи.

Нелинейное программирование (НП). Задача экономического распределения нагрузки между тепловыми электростанциями. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Общая задача оптимизации режима электрической сети. Методы штрафных функций и приведенного градиента.

Учет вероятностно-определенных или неопределенных условий в задачах оптимизации развития энергосистемы. Элементы теории игр. Платежная матрица и критерии оптимальности.

Многоцелевая оптимизация в задачах проектирования. Математическая формулировка. Область допустимых и компромиссных решений. Пример многоцелевой задачи выбора сечений проводов в распределительных электрических сетях. Элементы комбинаторики.

Методические указания

Проблема оптимизации режимов работы и развития энергосистем относится к числу важнейших. Необходимо усвоить основные понятия математического программирования: целевая функция, ограничения и их типы, модель оптимизационной задачи, критерий эффективности, зависимые и независимые переменные, допустимые и оптимальные решения. Студент должен ознакомиться с типичными оптимизационными задачами энергетики.

Надо глубоко освоить симплекс-метод, в том числе преобразование задачи ЛП к канонической форме и порядок смены базиса. Необходимо научиться формулировать выбор оптимальной конфигурации сети как транспортную задачу и знать метод решения этой задачи.

В зависимости от вида ограничений следует различать два типа задач нелинейного программирования. Задачи НП с ограничениями только в виде равенств целесообразно решать методом неопределенных множителей Лагранжа. Суть этого метода необходимо знать и уметь применять для простых задач экономического распределения нагрузки между тепловыми электростанциями. В энергетике задачи НП с ограничениями общего вида (в форме равенств и неравенств) решают в основном методом штрафных функций. Следует ознакомиться с этим методом, уяснить правила добавления штрафных членов к целевой функции. Надо понять, что использование штрафных функций позволяет переформулировать задачу НП с ограничениями общего вида к задаче НП без ограничений, а наиболее употребительными способами решения последней являются методы Ньютона (второго порядка) и приведенного градиента.

Основные сведения о многоцелевой оптимизации и комбинаторных методах решения энергетических задач студент может получить на практических занятиях.

Вопросы для самопроверки

- Напишите математическую формулировку задачи ЛП.

- В каких случаях задача ЛП: а) не имеет решений; б) имеет бесконечное число решений?

- Что представляет собой каноническая форма задачи ЛП?

- Как найти опорное (базисное) решение, если задача ЛП приведена к канонической форме?

- Как, используя симплекс – таблицу, определить: а) переменную, выводимую из базиса; б) номер вводимой в базис переменной; в) что оптимальное решение получено?

- Какую роль играют симплекс – множители в транспортной задаче ЛП?

- Задача НП имеет вид f (x 1, x 2)→min, при ограничении g (x 1, x 2)= 0. Запишите функцию Лагранжа для этой задачи.

- Для решения, каких задач предназначены методы приведенного градиента и Ньютона второго порядка?

- Каковы условия оптимальности в упрощенной задаче экономического распределения нагрузки между тепловыми электростанциями?

- Запишите основное соотношение метода Ньютона второго порядка.

- В чем состоит различие вероятностно – определенных и неопределенных условий в задачах принятия решений?

- Как определяется область компромиссных решений для задачи оптимизации с двумя целевыми функциями?

1.5 Темы лабораторно-практических занятий

Практические занятия проводятся на следующие темы по выбору:

- Решение систем линейных уравнений установившегося режима электрической сети методом Гаусса.

- Приближение функций. Интерполяция и аппроксимация.

- Решение нелинейных уравнений методом касательных.

- Решение систем нелинейных уравнений установившегося режима электрической сети методом Ньютона – Рафсона.

- Оценивание параметров режима системы электроснабжения путем обработки результатов измерений.

- Планирование экспериментов и построение регрессионных моделей параметров режима системы электроснабжения.

- Обработка статистических данных. Определение числовых характеристик случайных величин.

- Графическое решение задачи линейного программирования.

- Выбор оптимальной структуры генерирующих мощностей симплекс – методом.

- Транспортная задача ЛП. Выбор оптимальной схемы электрической сети.

- Метод неопределенных множителей Лагранжа. Задача экономического распределения нагрузки.

- Элементы теории игр. Принятие решений в вероятностно – определенных и неопределенных условиях.

- Многоцелевая оптимизация в задачах проектирования систем электроснабжения.

- Динамическое программирование. Метод ветвей и границ.

Рекомендуемая литература к главе 1

1. Веников В.А. Математические задачи электроэнергетики / под ред. В.А. Веникова. – Москва: Высшая школа, 1981 – 287 с.

2. Щербачев О.В. Применение цифровых вычислительных машин в электроэнергетике / Щербачев О.В., Зейлигер А.Н., Кадомская К.П. [и др.]. – Л: Энергия, 1980. – 240 с.

Глава 2 Элементы линейной алгебры

В главе рассмотрены лишь те правила операций с вещественными матрицами и вычислительные методы линейной алгебры, которые широко используются в энергетических расчетах. Будут приведены некоторые разновидности метода Гаусса для решения  систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), метод Якоби вычисления собственных значений, а также изложен способ регуляризации симметричных матриц.

2.1 Определения и правила операций с матрицами

1. Ортогональная матрица

Вещественная матрица R, отвечающая условию RtR=E, называется ортогональной. Здесь Е - единичная матрица, а t - символ транспонирования. Другими словами, для ортогональной матрицы справедливо соотношение Rt=R-1 . Определитель ортогональной матрицы равен 1.

2. Вектор-функция. Матрицы Якоби и Гессе

Пусть дана система уравнений

,  или F(x)=0,

где F=(f1; f2;…; fN)t; Х=(х1; х2;…; хN)t. Вектор F, элементами которого являются функции, будем называть вектор-функцией.

Обозначим квадратную матрицу F/Х через J, где J, элементами которой являются частные производные первого порядка, называется матрицей Якоби.

J(X)=.

Для скалярной функции (x1,x2,...,xN)  квадратную матрицу 2/x2 обозначим через H, где

Н(Х)=.

Симметричная матрица Н, элементами которой являются частные производные второго порядка, называется матрицей Гессе. Определители det J и det Н называются соответственно якобианом и гессианом.

3. Скалярное произведение и нормы векторов

Скалярное произведение двух векторов X и Y записывается как (X,Y), или XtY, и определяется соотношением

XtY = YtX .

Евклидова норма, или длина вектора X, обозначается  и вычисляется по формуле  = =

Другую, часто используемую норму векторов, обозначим через  и будем определять, как  то есть как максимальную из координат вектора, взятую по модулю.

4. Обращение и транспонирование матриц

Для невырожденных матриц А и В справедливы соотношения

Для произвольных матриц А и В выполняется условие (АВ)t=ВtАt.

С учетом этого скалярное произведение (АX, ВY) можно представить в виде (AX)tBY=Xt(AtB)Y=Yt(BtA)X.

5. Собственные значения матриц

Собственными значениями матрицы  называют такие значения скалярного параметра , для которых матрица А-Е является вырожденной. Уравнение det(А-Е)=0 называется характеристическим уравнением матрицы А. Спектр матрицы А есть множество всех ее собственных значений - 1,2,...,N. Симметричная матрица имеет вещественные собственные значения. Сумма собственных значений квадратной матрицы равна следу (сумме элементов главной диагонали) матрицы, то есть

ТrА.   					 (2.1)

Симметричная матрица  называется положительно определенной, когда все ее собственные значения положительны. Если собственные значения квадратной матрицы  упорядочены, так что соблюдается условие ||  ||  ...  || то число обусловленности матрицы А определяется по формуле

cond A=1N.					(2.2)

Определитель матрицы  равен произведению ее собственных значений

(2.3)

2.2 Вычисление собственных значений симметричных матриц

методом Якоби

Метод Якоби (или метод вращений) представляет собой способ последовательного приведения исходной матрицы А0 к диагональному виду :

А1=R1A0R1t,  A2=R2A1R2t,...,  Am= RmAm-1Rmt.

Здесь Rj - ортогональная матрица на j-й итерации (j=1,2,...,m). Операцию преобразования Аj=RjAj-1Rjt  будем называть j-м вращением. Элементы Rj выбирают так, чтобы сумма квадратов внедиагональных элементов матрицы Аj стала меньше, чем у матрицы Аj-1. Элементы диагональной матрицы  и будут приближенными значениями собственных чисел матрицы А0.

При выполнении k-го вращения поступают так :

1. В матрице Ak-1 выбирают наибольший по модулю внедиагональный элемент. Пусть им оказался элемент aij .

2. Из условия

(2.4)

определяют угол вращения  и вычисляют элементы матрицы Rk. Rk отличается от единичной матрицы четырьмя элементами (rii,rjj,rij,rji) и имеет вид

3. Осуществляют вращение RkA k-1Rkt=Ak. В матрице Аk, в отличие от Аk-1, изменятся только элементы, стоящие  в строках и столбцах с номерами i и j, причем элементы aij и aji станут равными нулю.

Вращения выполняют до тех пор, пока все внедиагональные элементы матрицы Аm станут пренебрежительно малыми и можно будет считать Аm  Заметим, что в ходе вращений след матриц А0, А1,..., Аm не меняется, а сами матрицы остаются симметричными.

Пример 2.1. Дана симметричная матрица А0

Требуется определить собственные значения, число обусловленности и определитель матрицы А0.

Решение. Для нахождения собственных значений воспользуемся методом вращений. Выбираем в А0 наибольший по модулю наддиагональный элемент аij .

Имеем а14=10, то есть i=1, j=4. Для исключения этого элемента  выполним первое вращение. По формуле (2.4) вычислим угол :

откуда =22,50.

Рассчитываем необходимые элементы матрицы R1:

r11=cos22,50=0,924; r44=r11; r14=-sin22,50=-0,383; r41=-r14.

Выполняем вращение А1=R1A0R1t=

Сумма квадратов наддиагональных элементов уменьшилась с 275 в матрице А0 до 175 для А1, то есть на величину .

Выполним второе вращение. Выбираем в А1 наибольший по модулю элемент а34=9,146 (i=3, j=4) и вычисляем угол :

, откуда =21,120.

Вычисляем элементы матрицы R2:

r33=cos21,120=0,93; r44=r33; r34=- sin21,120 =-0,36; r43=-r34.

Выполняем вращение А2=R2A1R2t=

Сумма квадратов наддиагональных элементов уменьшилась до 91,36, то есть на величину . Аналогично выполняются последующие итерации. После 12 вращений получим (округляя до двух знаков после запятой):

Элементы главной диагонали матрицы А12 и представляют собой искомые величины собственных значений матрицы А0. Для вычисления определителя воспользуемся (2.3):

det A0(-5,42)(-0,85)4,0431,22=581.

Точное значение detА0=578. Число обусловленности матрицы А0 вычислим по формуле (2.2):

,

то есть матрица хорошо обусловлена.

Метод вращений легко программируется, универсален. Однако для небольших матриц (N  4), для которых характеристическое уравнение det(А-Е)=0 несложно получить в явном виде, применение других методов может оказаться более эффективным.

Алгоритмы определения собственных значений для несимметричных матриц приведены в [4].

2.3 Решение систем линейных уравнений методом Гаусса

В различных задачах расчета установившихся режимов электрических сетей приходится многократно решать СЛАУ

АХ=В						 (2.5)

с разреженными матрицами АNxN  большой размерности. Для решения (2.5) наиболее часто применяют ту или иную форму последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса).

Разные схемы гауссовского исключения относятся к точным методам, так как представляют собой конечные алгоритмы решения СЛАУ. Однако, вследствие округлений результаты даже точных методов являются приближенными. Ниже приведены наиболее часто встречающиеся в практике энергетических расчетов модификации метода Гаусса.

Вопросы компактного хранения разреженных матриц и выбора порядка нумерации неизвестных (для минимизации числа новых ненулевых элементов в А, появляющихся в ходе решения) здесь не рассматриваются. Интересующихся этими вопросами отсылаем к соответствующим работам, приведенным в списке литературы к данному разделу.

Схема Халецкого. Эта схема решения СЛАУ основана на разложении А в (2.5) на произведение треугольных матриц. В зависимости от вида А различают три случая.

1. Случай несимметричной матрицы А

Матрицу коэффициентов линейной системы представляют в виде

А=LU,						 (2.6)

где

причем элементы Lij и Uij можно хранить в том же массиве, который первоначально был занят А.

Система линейных уравнений (2.5) с учетом (2.6) может быть записана как LUX=B и сводится к двум системам с треугольными матрицами

и

которые легко решить. Вычисление L и U называется треугольным разложением матрицы А. Почти все расчетное время, необходимое для решения системы АХ=В, тратится на вычисление L и U. Поэтому, если впоследствии необходимо решить другую систему с той же матрицей А, но с новой правой частью В, имеет смысл сохранить L и U и, таким образом, избежать повторного треугольного разложения [1].

Схематично последовательность треугольного разложения матрицы АNxN  представлена ниже.

ЦИКЛ ПО СТОЛБЦАМ А

для k=1 ,...,N-1

ЦИКЛ ПО СТРОКАМ А

для i=k+1 ,..., N

aik=aik/akk; S=aik;

ВЫЧИСЛЕНИЕ lij, Uij

для j=k+1 ,..., N

aij=aij-S akj

КОНЕЦ ЦИКЛА ПО i, j, k

В таком виде разложение A=LU не существует, если элемент a11=0. Подобные случаи преодолевают используя перестановку строк матриц A и B.

После разложения элементы Lij матрицы L хранятся на месте поддиагональных элементов А, а элементы Uij матрицы U располагаются на месте диагональных и наддиагональных элементов А.

После того как матрица А разложена на треугольные сомножители, решение  выполняется по соотношению

, i=1, 2,..., N,  				(2.7)

при этом промежуточный вектор  размещается в массиве Х. Этим завершается прямой ход метода Гаусса.

Решение системы  (обратный ход метода Гаусса) осуществляется по формуле

, i=N, N-1,..., 1. 			(2.8)

Пример 2.2. Используя схему Халецкого, решить систему:

,   или АХ=В.

Решение. Используя изложенный выше алгоритм треугольного разложения, вычислим элементы матриц L и U и разместим их в массиве А. Получим:

или

Хотя элементы исходной матрицы А утрачены, легко убедиться, что LU=A.

Решим систему , причем элементы промежуточного вектора  разместим в пока пустующем массиве Х. Вычисления выполним по формуле (2.7) для i=1, 2, 3, 4 и получим Х=3; -5; -12; 17,535t .

Решая систему  по формуле (2.8) последовательно для i=4, 3, 2,1 получим окончательно Х=[-1; 3; -2; 2]t .

2. Случай симметричной матрицы А

Матрицу коэффициентов линейной системы представляют в виде

A=LDLt , 							(2.9)

где L - нижняя треугольная матрица с единицами на главной диагонали, а D - диагональная матрица с элементами d11, d22,... ,dNN. В силу симметрии А обычно в оперативной памяти ЭВМ хранят только диагональные и поддиагональные элементы аij . В ходе треугольного разложения элементы аij  затираются, а их место занимают элементы матриц L и D. Наддиагональные элементы матрицы А не используются вообще.

СЛАУ AX=В с учетом (2.9) можно записать как LDLt X=В и решать последовательно три линейных системы вида

LZ=B;  DY=Z;  LtX=Y, 				(2.10)

причем для хранения промежуточных векторов Z  и Y  используется один и тот же массив Х, в котором будет размещено и окончательное решение.

Разложение А=LDLt выполняют по следующей схеме:

ЦИКЛ ПО СТОЛБЦАМ А

для k=1, 2, ..., N

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ dkk

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ lik В СТОЛБЦЕ

для i=k+1, k+2, ..., N

КОНЕЦ ЦИКЛА ПО i, k

Решение системы LZ=B сводится к последовательному вычислению

, для i=1, 2,..., N.

Систему DY=Z решают как xi=xi/aii, для i=1, 2,..., N. В этих формулах элементы zi и yi хранятся поочередно в i-й ячейке массива Х и обозначаются через xi.

В ходе решения LtX=Y последовательно (для i=N, N-1, ..., 1) определяют xN, xN-1, ..., x1 по формуле

.

Пример 2.3 Симметричную матрицу А0 из примера 2.1 разложить на произведение LDLt.

Решение. Используя приведенный выше алгоритм, вычислим элементы матриц L и D. Расположение элементов и их  числовые значения будут следующими:

Здесь, как и ранее,  означает, что элементы матрицы А0 изменились, но хранятся в том же массиве. Наддиагональные элементы исходной матрицы А0 остаются нетронутыми. Из разложения следует, что

3. Случай симметричной и положительно определенной матрицы А

Матрицу коэффициентов СЛАУ представляют в виде

А=LLt , 					(2.11)

где L - нижняя треугольная матрица с элементами главной диагонали, отличными от единицы. Разложение Халецкого симметричной и положительно определенной матрицы (другое название - метод квадратных корней) схематично изложено ниже.

ЦИКЛ ПО СТОЛБЦАМ А

для k=1 ,..., N

ВЫЧИСЛЕНИЕ k-й СТРОКИ (кроме аkk)

для i=1 ,..., k-1

КОНЕЦ ЦИКЛА ПО i

ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИАГОНАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

КОНЕЦ ЦИКЛА ПО  k

При работе по этой схеме множитель L располагается в нижнем треугольнике массива А.

С учетом (2.11) решение АХ=В сводится к последовательному решению систем

LY=B      и     LtX=Y.

Систему LY=B (вектор Y размещается в массиве Х) решают как

для i=1, 2, ..., N.

Решение LtX=Y  сводится к последовательному вычислению хN, хN-1, ..., х1 по формуле

для i=N, N-1, ..., 1.

Пример 2.4 Симметричную и положительно определенную матрицу А разложить на произведение LLt, используя метод квадратных корней, где

Решение. Используя приведенный выше алгоритм, получим

то есть

Наддиагональные элементы матрицы А (если они хранились в памяти ЭВМ) остаются нетронутыми.

2.4 Мультипликативная форма обратной матрицы

В некоторых задачах оптимизации режимов электрических систем и для оценки влияния погрешности исходных данных на результаты расчетов необходимо вычислять обратную матрицу А-1. Напомним, что, как правило, приходится иметь дело с разреженными матрицами А большой размерности. В этом случае традиционные методы обращения матриц (например, метод окаймления) оказываются неэффективными вследствие большого количества вычислений и значительного объема требуемой оперативной памяти ЭВМ. Есть способ, в котором матрицу А-1 можно представить в виде произведения

A-1=TNTN-1...T2T1,     					 (2.12)

где каждая из матриц Tj (j=1, 2, ..., N) отличается от единичной наличием ненулевых элементов в j-м столбце:

Разложение (2.12) называется мультипликативной формой обратной матрицы. Достоинства этой формы в том, что j-е столбцы матриц преобразований Tj являются слабозаполненными (если А разреженная) и, кроме того, их можно не хранить, а применять сразу, по мере вычисления.

Ниже приведена схема вычисления матриц преобразования, которые размещаются в массиве, первоначально занятом элементами матрицы А.

ЦИКЛ ПО СТОЛБЦАМ А

для k=1, 2, ...,N-1

ВЫЧИСЛЕНИЕ Tk

akk=1/akk,

aik=-aik  akk, i=1, 2, ...,k-1, k+1, ..., N

ПЕРЕСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ А

для j=k+1, k+2, ...,N

aij=aij+aik akj, i=1, 2, ...,k-1, k+1, ..., N

akj=akj akk

КОНЕЦ ЦИКЛА ПО j, k

Пример 2.5 Для матрицы А из примера 2.2 вычислить А-1, используя мультипликативную форму.

Решение. Применив изложенный алгоритм, получим

Хотя матрица А-1 не вычислена в явном виде, ее действие легко воспроизвести, используя матрицы преобразований. Пусть требуется решить СЛАУ из примера 2.2. Систему АХ=В можно переписать как Х=А-1В или, с учетом (2.12), Х=Т4Т3Т2Т1В.

Используя найденные матрицы Т1, ..., Т4, последовательно вычислим:

В общем случае вычисление Х=ТNTN-1...T2T1B можно выполнить по схеме (в предположении, что матрицы Тj расположены в массиве А, а вектор В сохраняется):

ПЕРЕСЫЛКА ВХ 		xi = bi, i=1, 2, ..., N

ЦИКЛ ПО ЧИСЛУ СОМНОЖИТЕЛЕЙ Тk, для к=1, 2, ...,  N

xi = xi + aik  xk ,  i=1, 2, ..., к-1, к+1, ..., N

xk = xk  akk

КОНЕЦ ЦИКЛА ПО к

Помимо (2.12) существует другой способ разложения А-1, в котором

А-1=L1L2 ... LN-1 МN МN-1 ... М1 ,  				 (2.13)

где Lk - элементарная верхняя треугольная матрица с единичной диагональю,  не равными нулю наддиагональными элементами в К-й строке и остальными нулевыми элементами; Мj - элементарная нижняя треугольная матрица, ее диагональные элементы равны единице во всех столбцах за исключением j - го, в котором элементы, лежащие на диагонали и под ней, не равны нулю, остальные элементы Мj равны нулю. Разложение (2.13) называется элиминативной формой обратной матрицы. Эта форма особенно эффективна для слабозаполненных матриц, но ее использование требует высокого качества программирования [2]. Доступно и подробно разложение (2.13) приведено в [3, 4].

2.5 Регуляризация симметричных матриц

Под регуляризацией симметричных матриц А понимается преобразование А в , при котором  оказывается заведомо положительно определенной и обусловленной лучше, чем А.

Многие вопросы исследования электрических систем (расчеты установившихся режимов, определение оптимальных соотношений между параметрами для целей оперативного управления, обработка измерений и т.п.) формулируются как нелинейные задачи о наименьших квадратах. Для этих задач применяют методы последовательного уточнения корней нелинейных уравнений, где на k-м шаге решают СЛАУ

Ak Xk=Bk ,					(2.14)

вычисляют вектор поправок Xk и корректируют текущие значения искомых переменных по формуле Хk+1=Xk+Xk .

Если симметричная матрица А плохо обусловлена или не является положительно определенной, это может повлечь вычисление в (2.14) настолько “плохих” поправок X, которые практически не позволяют получить искомое решение. Плохая обусловленность А является для большинства прикладных нелинейных задач о наименьших квадратах скорее правилом, чем исключением и отрицательно сказывается на характеристиках методов (например, может приводить к “деградации” алгоритмов, то есть утрате сверхлинейной сходимости) [3].

Для преодоления указанных затруднений и для вычисления “хороших” поправок  вместо (2.14) решают

(Ак+кЕ) k=Вк , или k=Вк,   			 (2.15)

где к>0 - параметр регуляризации, который выбирают так, чтобы матрица  стала положительно определенной и удовлетворительно обусловленной.

Универсального правила вычисления к не существует. Заметим только, что очень маленькое значение  может не обеспечить удовлетворительной обусловленности и положительной определенности матрицы . Слишком большое значение  приведет к тому, что поправки , получаемые решением (2.15), недопустимо замедлят сходимость метода. Рассмотрим два случая определения .

1-й случай (теоретический). Известен спектр матрицы Ак, причем 1  2  ...  N. Регуляризация матрицы Ак нужна, если N<0 или condАк>М, где предельное значение числа обусловленности (М) можно принять равным 104105 (при большем М численное решение с обычной точностью СЛАУ (2.15) может быть неустойчивым из-за погрешностей округления). Если N<0, то параметр регуляризации  должен отвечать условию >-N, чтобы обеспечить положительную определенность . Если N>0, то можно принять =0. Для улучшения обусловленности  (по сравнению с А) учтем, что

откуда следует, что

(2.16)

Объединяя условия, которым должен отвечать параметр регуляризации, можно записать  > max (, ).

2-й случай. Спектр матрицы Ак неизвестен, но Ак неотрицательно определена, а трудности в решении (2.14) возникают тогда, когда N  в ходе итераций близко к нулю и cond Ак>М. Здесь введение  предназначено только для улучшения обусловленности матрицы коэффициентов системы линейных уравнений. Рассмотрим наихудшее распределение собственных значений матрицы А: 1=Тr(А), 2= 3=...= N=0. Тогда, согласно (2.16), получим

(2.17)

Отметим еще одно ценное свойство регуляризации. Параметр  на k-й итерации можно выбрать так, чтобы норма вектора k  в (2.15) не превосходила наперед заданной величины  . Другими словами, регуляризация позволяет не только добиваться положительной определенности и лучшей обусловленности матрицы , но и управлять процессом решения.

Если преобразование Ак выполняется и для ограничения то величина параметра  к , как правило, оказывается значительно больше нижней границы, задаваемой формулами (2.16) и (2.17). В этом случае начальную величину 0 в (2.15) можно принять по одному из следующих соотношений:

с тем, чтобы на последующих итерациях корректировать к с учетом получающихся значений .

Рассмотрим применение регуляризации для решения систем уравнений F(X)=0, для которых матрицы коэффициентов  оказываются плохо обусловленными. Решение F(X)=0  можно свести к минимизации скалярной функции  , где

, или (Х)=0,5FtF.

Вектор Х, доставляющий нулевой минимум функции  , одновременно является решением и системы F(X)=0.

Если в окрестности точки Хк функцию (Х) представить рядом Тейлора и учесть члены разложения не выше второго порядка, то получим

(2.18)

В (2.18) элементы вектора-градиента х и матрицы 2х2 вычислены в точке Хк. Так как =0,5 FtF, то справедливы соотношения:

Обозначим: Вк=-Jtk Fk; Ak= Jtk Jk ;   =(X-Xk), где k=0, 1, ... - номер итерации, а Jk и Fk  - матрица J и вектор F, вычисленные в точке Хk. Тогда (2.18) примет вид

(2.19)

Формулу (2.19) можно интерпретировать как квадратичную аппроксимацию функции (Х) по направлению произвольного вектора Xк.

На k-м шаге решения направление Xк , в котором функция  достигает минимума, можно определить из условия Xк=0, что, с учетом (2.19), приводит к системе линейных уравнений

АкXк=Вк . 					 (2.20)

Если Jk плохо обусловлена, то это тем более справедливо для Ak= Jtk Jk , и решение (2.20) может определять такое Xк, в направлении которого функция  не убывает.

В методах регуляризации вместо (2.20) решают (2.15) и определяют направление k, в котором следует продвигаться для уменьшения . Продвижению из точки Xk  в направлении k соответствует изменение вектора Х по правилу

Xk+1=Xk + k ,     					(2.21)

где k>0 - длина шага в направлении k. Длину шага k можно определять либо одномерным поиском минимума  в направлении k, либо из уравнения (2.19), если принять Xк = k k. В последнем случае функция приобретает вид (X)  к - k Вtk k + 0,5 2k tk Ak k и зависит только от k. Оптимальную длину шага можно найти из условия к=0, откуда

(2.22)

Последовательность решения плохо обусловленной системы F(X)=0 методом регуляризации проиллюстрируем на примере.

Пример 2.6 Для несовместной системы уравнений

требуется определить решение Х, минимизирующее функцию =0,5 FtF и уклоняющееся от начального приближения Х0=[3; 2]t на величину = не превышающую 0,5.

Решение. 1. Вычислим в точке  векторы и матрицы:

Матрицы J и A постоянны, поэтому нижний индекс (номер итерации) для них опущен. Значение минимизируемой функции (Х0) равно

0 = 0,5 F0t F0 = 0,5 [(1)2 + (0)2] = 0,5.

Поскольку элементы как F0, так и В0 далеки от нуля, то Х0 не является решением и необходимо Х уточнить.

2. Используя соотношение (2.15), определим направление 0, вдоль которого и будем затем минимизировать функцию .

Назначим параметр регуляризации 0 из условия 0=Тr(A) / N. Получим: 0=(8+2)/2=5. Подстановка числовых значений в (2.15) дает:

(А+0Е) 0=В0,  или  откуда

Оптимальный шаг 0 в направлении 0, вычисленный по формуле (2.22), равен 1,5. Так как  то уменьшать величину 0 не следует.

Уточненное значение корней (вектор Х1) определяем согласно (2.21):

Возвращаясь на п.1, для точки Х1 вычисляем векторы F1, B1:

Так как градиент (Х1)=-В1 равен нулю, то решение Х=Х1, то есть х1=2,8 и х2=1,9. Минимальное значение функции  (Х) равно

2.6 Задачи для самостоятельного решения

1. Решить следующие системы уравнений, используя схемы Халецкого или метод Гаусса.

а) 					б)

в)  	г)

д)  			е)

ж) 	 з)

2. Решить систему уравнений AX=B. Определить собственные значения и число обусловленности матрицы A.

х1+0,99х2=1,99;

0,99х1+0,98х2=1,97.

3. Для схемы сети на рисунке 2.1 указаны сопротивления линий (Ом) и токи узлов (кА). Напряжение балансирующего узла равно U3 =115 кВ. По методу узловых напряжений составлены уравнения  установившегося режима электрической сети, которые имеют вид:

Определить продольные (), поперечные () составляющие узловых напряжений, модули и фазовые углы напряжений, токи в линиях.

4. Однородная сеть 110 кВ с источником питания в пункте А питает нагрузки подстанций 1, 2 и 3. Схема сети с указанием нагрузок (Мвт и Мвар) и сопротивлений линий (Ом) представлена на рисунке 2.2. Требуется найти приближенное (без учета потерь мощности) потокораспределение в сети методом узловых напряжений.

15+j30

10+j25

Рисунок 2.1 - Схема сети 110 кВ

3

2

1

10+j20

10+j5

10+j20

5+j10

20+j40

10+j20

6+j12

10+j5

1

3

30+j20

150

80

100

200

120

100

100

1

2

3

200

Рисунок 2.2 - Схема сети (к задаче 4)

Рисунок 2.3 - Схема кабельной сети

А

А

2

5. Сеть 380 В выполнена кабелями одного сечения. Длины участков сети (м) и нагрузки (А) указаны на рисунке 2.3. Коэффициенты мощностей всех нагрузок равны единице. Требуется найти токораспределение в сети.

6. Электрическая сеть, схема замещения которой приведена на рисунке 2.4, имеет параметры, приведенные в таблице 2.1. Требуется составить систему уравнений контурных токов J1, J2, J3 и решить ее методом Гаусса. Определить токи ветвей схемы и сделать проверку правильности результатов.

Таблица 2.1 - Параметры сети (к задаче 6)

| Вариант | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1, Ом | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| R2, Ом | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| R3, Ом | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| R4, Ом | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 90 | 90 | 120 | 110 | 100 |
| R5, Ом | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | 110 | 110 | 90 | 90 | 100 |
| U1, кВ | 120 | 115 | 110 | 120 | 115 | 110 | 120 | 115 | 110 | 120 |
| U2, кВ | 110 | 120 | 115 | 115 | 110 | 120 | 120 | 115 | 110 | 110 |

Рисунок 2.4 - Схема сети (к задаче 6)

0

2

3

1

Рисунок. 2.5 - Участок электросети

7. Для участка электросети (рисунок 2.5) определить распределение токов в элементах схемы. Уравнения состояния электрической сети составить в матричной форме и решить методом Гаусса. Задающие токи узлов  (А) и напряжение базисного узла U0 (В) приведены в таблице 2.2, а сопротивления ветвей Zij (Ом) указаны в таблице 2.3. Варианты A и B принимаются по предпоследней и последней цифрам шифра студента, соответственно.

Таблица 2.2 - Исходные данные (к задаче 7)

| Параметры | Вариант А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I1 | 40 | 60 | 80 | 100 | 60 | 100 | 80 | 60 | 80 | 20 |
| I2 | 50 | 120 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 20 | 30 |
| I3 | 80 | 80 | 50 | 60 | 120 | 80 | 70 | 100 | 30 | 60 |
| U0 | 500 | 400 | 230 | 660 | 230 | 660 | 400 | 660 | 400 | 230 |

Таблица 2.3 - Исходные данные (к задаче 7)

| Параметры | Вариант В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
|  | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
|  | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
|  | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |

8. Методом вращений (Якоби) вычислить собственные значения симметричной матрицы A четвертого порядка. Значения элементов  матрицы A приведены в таблице 2.4. Найти оценочные значения определителя и числа обусловленности А.

Таблица 2.4 - Элементы матрицы (к задаче 8)

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
|  | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 |
|  | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | 2 | 7 | 4 | 3 |
|  | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 |
|  | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|  | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 |
|  | 3 | 8 | 4 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 |
|  | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
|  | 9 | 7 | 9 | 4 | 19 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 |

Рекомендуемая литература к главе 2

1. Брамеллер А. Слабозаполненные матрицы / Брамеллер А., Аллан Р., Хэмэм Я. - Москва: Энергия, 1979. - 192 с.

2. Джордж А. Численное решение больших разреженных систем уравнений / Джордж А., Лю Дж. - Москва: Мир, 1984. - 333 с.

3. Уилкинсон Дж. Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ. Линейная алгебра / Уилкинсон Дж., Райнш. - Москва: Машиностроение, 1976. - 390 с.

4. Фаддеев Д.К. Вычислительные методы линейной алгебры / Фаддеев Д.К, Фаддеева В.Н. - Москва: Наука, 1963 - 734 с.

5. Форсайт Дж. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений / Молер К., Форсайт Дж. - Москва: Мир, 1969. - 168 с.

Глава 3 Операции с эмпирическими функциями

Эмпирической функцией  будем считать функцию, значения которой получены из опыта путем измерений, вычислений на ЭВМ и т.п. Значения  могут содержать погрешности (измерительные, вычислительные, методологические и др.). Погрешности могут иметь и значения аргументов , для которых определены величины . Тогда полагают, что значения  точные, а неточность определения  включают в погрешности величин .

Интерполирование в энергетике используется для целей прогнозирования и в процедурах выбора оптимального шага при одномерном поиске минимума функций в расчетах режимов энергосистем.

Аппроксимация функций применяется в технико-экономических расчетах проектного характера, в задачах обработки контрольных замеров и для определения регрессионных зависимостей между параметрами систем электроснабжения.

Для построения монтажных кривых в задаче механического расчета воздушных линий электропередачи необходимо многократно решить нелинейные уравнения состояния провода. Одним из самых эффективных способов численного решения таких уравнений является метод касательных.

Приемы численного интегрирования используются, например, в задачах:

- анализа переходных процессов в электрических сетях, режимы работы которых описываются интегро-дифференциальными уравнениями;

- определения генерации (потребления) электроэнергии по полученным обработкой измерений графикам активной мощности P(t) электростанций (потребителей);

- вычисления на ЭВМ отдельных показателей надежности систем электроснабжения.

Численные методы решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений применяются для анализа переходных процессов в автоматически регулируемых электрических системах.

3.1 Интерполирование функций

Пусть даны N различных точек х1, х2, ..., хN, которые называются узлами интерполяции, и значения некоторой функции (х) в этих точках (x1)=1, (x2)=2, ..., (xN)=N.

Требуется найти интерполяционный полином степени m

Q(x)=a0+a1x+a2x2+...+аmxm,					 (3.1)

принимающий в узлах интерполяции те же значения, что и (х). Отсюда вытекает простое правило определения коэффициентов а0, а1, ..., аm интерполяционного полинома, которое сводится к решению системы линейных уравнений вида:

(3.2)

Число искомых коэффициентов должно равняться числу уравнений, то есть m+1=N. Это означает, что степень m полинома Q(х) на единицу меньше числа узлов интерполяции и не может произвольно назначаться. Полином Q(х), коэффициенты которого определяются из решения (3.2), называется интерполяционным полиномом Лагранжа. Определитель системы (3.2) есть определитель Вандермонда, который отличен от нуля, если выполнено условие хi  xj, при ij.

Для большого числа узлов интерполяции степень интерполяционного полинома оказывается высокой и пользоваться им становится неудобно. В этом случае используют только часть узлов интерполяции или применяют иные способы приближения функций.

Пример 3.1 Для межсистемной электропередачи (рисунок 3.1) выполнены четыре оптимизационных расчета с целью определения наивыгоднейшего уровня напряжения (U) на отправном конце в зависимости от передаваемой мощности (Р). Результаты вычислений приведены в таблице 3.1 в относительных единицах. Расчеты режимов выполнялись без учета ограничений на величину напряжений.

Необходимо, используя интерполяционный полином Лагранжа, получить зависимость U(Р) в аналитическом виде и определить оптимальное напряжение при Р=0,4.

Рисунок 3.1 Схема МЭП

Таблица 3.1 - Результат оптимизации режимов МЭП

| Ui | 0,908 | 1,172 | 1,387 | 1,573 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pi | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Решение. Для четырех узлов интерполяции степень интерполяционного полинома Лагранжа на единицу меньше и равна трем. Полином имеет вид Q(P)=a0+a1P+a2P2+a3P3 . Последовательно подставляя в эту формулу значения Рi в узлах интерполяции и приравнивая Q(Pi), имеем систему (3.2)

а0+а1(0,3)+а2(0,3)2+а3(0,3)3=0,908;

а0+а1(0,5)+а2(0,5)2+а3(0,5)3=1,172;

а0+а1(0,7)+а2(0,7)2+а3(0,7)3=1,387;

а0+а1(0,9)+а2(0,9)2+а3(0,9)3=1,573,

решение которой а0=0,376; а1=2,106; а2=-1,238; а3=0,417.

Заменяя неизвестную функцию U(P) полиномом Лагранжа, получим

U(P)  0,376 + 2,106  P - 1,238  Р2 + 0,417  Р3.

Тогда U(0,4)  0,376 + 2,106(0,4) - 1,238(0,4)2 + 0,417(0,4)3 = 1,047.

3.2 Определение минимума эмпирической функции

Многие задачи расчета режимов электросетей сводятся к минимизации (х1, х2, ..., хn) в выбранном направлении Х. Выполняя пробные шаги 1, 2, ..., вычисляют для каждого из них значения . Пользуясь интерполяцией, получают аналитическую зависимость (), после чего определяют оптимальный шаг * из условия =0.

()

Рисунок 3.2 - К определению минимума функции ()

Рассмотрим часто встречающийся случай отыскания минимума () по трем 	равностоящим точкам (рисунок - 3.2). Если соблюдены условия 1>2 и 3>2 , то величина оптимального шага , отвечающего минимуму Q (а значит и ), принадлежит интервалу [1, 3].Выведем формулу для определения *. Сдвинем систему координат на рисунке 3.2 на 1 единиц вправо. В новой системе =0, =h и =2h. Так как число узлов интерполяции N=3, то интерполяционный полином имеет степень m=2, являясь параболой вида

Для отыскания коэффициентов интерполяционного полинома составим систему

из которой находим:

а0=1;

Из условия  определим  и, подставляя вместо а1 и а2 их значения и возвращая систему координат влево на 1 единиц, окончательно имеем

(3.3)

Пример 3.2 Определить значение , при котором, как ожидается, заданная таблицей функция () принимает наименьшее значение.

| i | 218 | 6,695 | 32,829 |
| --- | --- | --- | --- |
| i | 0 | 1 | 2 |

Решение. Легко убедиться, что () не является линейной (иначе знаменатель в (3.3) равен нулю) и выполняется условие 2<1 и 2<3. По формуле (3.3), где 1=0 и h=1, вычисляем

3.3 Аппроксимация функций

Интерполяция полиномами удовлетворительна на практике, если значения сглаживаемой функции не искажены “шумом” (случайными ошибками). При наличии “шума” применяют сглаживание с помощью функций, которые минимизируют взвешенную среднюю квадратическую ошибку аппроксимации.

Допустим, что при определении взаимосвязи между величинами У и Х произведено N измерений и получена таблица числовых значений, при этом

|  |  |  | ... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ... |  |

измеренные значения   неизвестной (или очень сложной) функции y=f(x) содержат  случайные ошибки. Поставим задачу: найти аппроксимирующую (сглаживающую) функцию y=y(x; a0, a1, ..., am), значения которой в узлах интерполяции возможно мало отличались бы от измеренных величин  (i=1, 2, ..., N). Эта задача распадается на две: 1) выбор аналитического вида y=y(x); 2)определение наилучших значений коэффициентов а0, а1, ..., am, входящих в формулу у(х). При выборе аналитического вида y=у(x) исходят либо из самой природы явления, либо из требования простоты аппроксимирующей функции. Рассмотрим задачу определения коэффициентов а0, а1, ..., am.

Для узла интерполяции хi отклонение аппроксимирующей функции y(xi) от измеренного значения  равно i=y(xi)- . Тогда критерием близости аппроксимирующей функции f(x) может служить условие

(3.4)

где сi>0 - весовые коэффициенты, учитывающие различную погрешность измерения функции в узлах интерполяции. При равноточных измерениях можно принять с1=с2=...=сN=1. Наилучшие значения коэффициентов а0, a1, ..., am должны отвечать условию aj=0 для j=0, 1, ..., m.

Пример 3.3 Необходимо: 1) таблично заданную функцию (см. пример 3.1) сгладить полиномом второй степени по методу наименьших квадратов; 2) оценить погрешность аппроксимации; 3) вычислить значение функции для х=0,4.

| yi | 0,908 | 1,172 | 1,387 | 1,573 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |

Решение. Аппроксимирующий полином имеет вид: y=a0+a1x+a2x2. Полагая измерения равноточными, составим сумму квадратов отклонений

Наилучшие (в смысле наименьших квадратов) значения коэффициентов определим из условий aj=0 для j=0, 1, 2.

Имеем  или, после преобразований,

(3.5)

где N=4 - число узлов интерполяции.

Из условий a1=0 и a2=0 получим еще два линейных уравнения:

(3.6)

.					  (3.7)

Опуская индексы в суммах, систему линейных уравнений (3.5)-(3.7) в матричной форме можно представить в виде

(3.8)

Матрица коэффициентов СЛАУ (3.8) симметрична и положительно определена. Последнее верно, если среди х1, х2, ..., хN нет совпадающих, а степень полинома m не больше N.

Вычисление коэффициентов и правых частей системы (3.8) сведем в таблицу:

| xi | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | х=2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yi | 0,908 | 1,172 | 1,387 | 1,573 | y=5,039 |
| xiyi | 0,273 | 0,586 | 0,97 | 1,417 | xy=3,246 |
| xi2 | 0,09 | 0,25 | 0,49 | 0,81 | х2=1,64 |
| xi2yi | 0,082 | 0,293 | 0,679 | 1,275 | yx2=2,329 |
| xi3 | 0,027 | 0,125 | 0,343 | 0,73 | х3=1,225 |
| xi4 | 0,008 | 0,063 | 0,24 | 0,657 | х4=0,968 |

Cистема (3.8) в числовой форме будет

откуда

Аппроксимирующий полином приобретает вид

y(x)=0,529+1,367 x-0,218 x2.    						(3.9)

Для того, чтобы оценить погрешность сглаживания табличной функции , вычислим значения y(xi)  и отклонения i=y(xi)-  в узлах интерполяции, а результаты представим таблицей

| xi | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,908 | 1,172 | 1,387 | 1,573 |
|  | 0,919 | 1,158 | 1,379 | 1,583 |
| i=yi- | 0,011 | -0,014 | -0,008 | 0,010 |

Абсолютная погрешность сглаживания (оценка среднего квадратического отклонения функции ) вычисляется по формуле, известной из курса статистики

(3.10)

Подставляя в (3.10) числовые значения i, получим S=0,0127. Относительная погрешность сглаживания в (%) может быть найдена по формуле где  - оценка среднего значения функции . Для данного примера имеем:   %. Погрешность аппроксимации мала. В рассмотренном примере величина S обусловлена, главным образом, округлением результатов вычислений. В общем случае погрешность S зависит и от вида выбранной для сглаживания функции, а также от точности измерений (вычислений) . Значение y(0,4) вычислим, подставляя х=0,4 в (3.9): у(0,4)=0,529+1,3670,4-0,218(0,4)2=1,041, что практически совпадает с результатом, полученным для этой функции в примере 3.1.

При учете технических ограничений 0,95≤U≤1,05 локально оптимальный закон регулирования уровня напряжения МЭП будет иметь вид, как показано на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - Оптимальное регулирование уровня напряжения МЭП

Рисунок 3.4 - Зависимость приведенных затрат	от числа резервных агрегатов

Пример 3.4 Приведенные затраты на установку и эксплуатацию r резервных генераторов в энергосистеме имеют вид

3(r)=∆3(r)+у(r)=50r + у(r), млн. руб./год,				(3.11)

где y(r)- математическое ожидание годового ущерба от недоотпуска электроэнергии потребителям (рисунок 3.4).

Необходимо определить оптимальное число генераторов (), если найдены значения ущерба  для четырех вариантов резервирования.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| , млн. руб. / год | 2109 | 458 | 181 | 5 |
|  | 0 | 2 | 3 | 6 |

Аппроксимирующую ущерб функцию выбрать в виде

.

Решение. Если графики функций (r) и (r) близки, то это справедливо и для функций =ln и y=lnУ=ln-rln-. Обозначим =ln, , . Теперь задача аппроксимации сводится к такому выбору коэффициентов ,  и , при котором сумма квадратов отклонений

=

минимальна. Такая задача рассмотрена в примере 3.3. Для вычисления коэффициентов СЛАУ (3.8) составим таблицу 3.2.

Таблица 3.2 - Расчет коэффициентов СЛАУ

| I | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
|  | 0 | 4 | 9 | 36 | 49 |
|  | 0 | 8 | 27 | 216 | 251 |
|  | 0 | 16 | 81 | 1296 | 1393 |
|  | 2109 | 458 | 181 | 5 | 2753 |
|  | 7,65 | 6,13 | 5,20 | 1,61 | 20,59 |
|  | 0 | 12,25 | 15,60 | 9,66 | 37,51 |
|  | 0 | 24,50 | 46,79 | 57,94 | 129,23 |

СЛАУ (3.8) приобретают вид

или ,

решение которой =7,65; =-0,63; =-0,062. Учитывая, что = ln, имеем =exp()= exp(7,65)=2102. Коэффициенты  и  определяются аналогично:

=exp(-) = exp(0,63)=1,88; =exp(-)=exp(0,062)=1,06. Функция Y(r), аппроксимирующая ущерб, приобретает вид

.						(3.12)

Для оценки качества приближения составим таблицу 3.3, в которой значения  вычислены по формуле (3.12). Определяем последовательно:

;

.

Таблица 3.3 - Расчет погрешностей аппроксимации

| ri | 0 | 2 | 3 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2109 | 458 | 181 | 5 |
|  | 2102 | 462 | 180 | 5 |
|  | -7 | 4 | -1 | 0 |

Погрешность аппроксимации мала, следовательно, зависимость (3.12) применима для практических целей. Результаты расчетов приведенных затрат по формуле (3.11) для различных вариантов резервирования сведем в таблицу 3.4

Таблица 3.4 - Экономическая оценка вариантов резервирования

| r | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆3(r) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| У(r) | 2102 | 1049 | 462 | 180 | 62 | 19 | 5 |
| 3(r) | 2102 | 1099 | 562 | 330 | 262 | 269 | 305 |

Из таблицы 3. 4 следует, что варианты с r = 4 и r = 5 равноэкономичны (различие в приведенных затратах не превышают 5%) и предпочтительнее остальных. Окончательно принимаем .

Интерполяция и аппроксимация позволяют получить приближение к эмпирическим функциям, причем в аналитической форме. При аппроксимации вид сглаживающей функции выбирает пользователь и не требуется точного совпадения y(x) с  (x) в узлах интерполяции (что важно, если значения  содержат существенные погрешности).

3.4 Метод касательных

Пусть дано уравнение

f(x)=0, 						 (3.13)

где f(х) - нелинейная (алгебраическая, или трансцендентная) функция. Всякое значение , для которого f()=0, называется корнем уравнения (3.13).

Если аналитический вид функции f(х) достаточно сложен, то корни уравнения редко удается найти точно. Кроме того, во многих случаях уравнение содержит коэффициенты, известные лишь приблизительно, и, следовательно, сама задача о точном определении корней уравнения теряет смысл. Поэтому, важное значение приобретают способы приближенного нахождения корней уравнения [2]. Среди многих способов следует выделить методы хорд и половинного деления, приемы графического решения уравнений и метод касательных. Ниже рассмотрен метод касательных (другое название - метод Ньютона).

Пусть известно хк - приближение к корню функции f(x). Вычислим значение f(xк). Проведем касательную к графику функции в точке хк (рисунок 3.5). Пересечение касательной с осью абсцисс дает уточненное значение хк+1, расположенное ближе к  чем хк. Тангенс угла к численно равен значению f(xк). Из рисунка 3.5 следует tg к= f(xк)=-f(xк)/xк, или

f(xк) xк=-f(xк),   к=0, 1, 2, ...,    			 (3.14)

где к - номер итерации. Формулу (3.14) назовем основным соотношением метода касательных. С ее помощью вычисляют поправку xк, после чего уточняют корень функции по правилу

хк+1=хк+xк .						(3.15)

Рисунок 3.5 - Уточнение корня методом касательных

Основное соотношение метода касательных можно получить и другим способом. Разложим функцию f(х) в окрестности решения в ряд Тейлора

f()=f(xk)+ f(xк)(-xk)+...=0

и, полагая -хк  хк+1 - хк  = xк, получим формулу (3.14).

Отметим, что на характеристики метода касательных сильное влияние оказывает поведение функции f(х). Если бы в ходе итерационного уточнения корня попали в точку  (рисунок 3.5), для которой f близко к нулю, то формула (3.14) определяет такое , что новое значение переменной =+  оказывается не ближе к решению, а дальше от , то есть уточнения корня не происходит.

Заметим, что при уточнении корня значения функции f(х) по модулю уменьшаются, стремясь к нулю. Если выполняется условие

(3.16)

то говорят о монотонной сходимости итерационного процесса уточнения корней. Если условие (3.16) не соблюдается, то для повышения надежности и ускорения сходимости метода касательных формулу (3.15) заменяют на соотношение хк+1=хк+к xк, где к (0<к<1) - шаг, выбираемый из условия

Упрощенный алгоритм решения уравнения f(х)=0 методом касательных следующий:

1) полагают к=0 (к-номер итерации);

2) задают начальное приближение к корню хк;

3) вычисляют f(xk);

4) проверяют соблюдения условия |f(xk)|  , где >0 - допустимая погрешность решения уравнения f(x)=0. Если условие выполнено, то решение х=хк получено, иначе на п.5;

5) вычисляют f(xк) и xк=-f(xk)/ f(xк);

6) принимают к=1, вычисляют  и  Если  то на п.7, иначе выбирают такое к<1, чтобы выполнялось условие

7) полагают к=к+1, хк=, f(xk)= f() и на п.4.

Пример 3.5 Для проектируемой ВЛ 110 кВ найдены удельные нагрузки на провода и соотношение критических пролетов. Уравнение состояния провода имеет вид

где предварительно найдены: удельные нагрузки 1=35,310-3 Н/(ммм2) и m=167,710-3 Н/(ммм2); допускаемое напряжение m=121,8 Н/мм2; длина промежуточного пролета L=250 м; температурный коэффициент удлинения =18,910-6 1/0С; модуль упругости Е=84,5103 Н/мм2; tm=-50С.

Требуется определить для условий монтажа и температуры воздуха t=-200С:1) напряжение материала провода (; 2) стрелу провеса провода f.

Решение. Для условий монтажа примем =1. Подставляя числовые значения найденных величин в уравнение состояния провода и производя преобразования, получим

f()=3+271,52-274205=0.				(3.17)

Решим это уравнение методом касательных по приведенному выше алгоритму.

1) полагаем к=0;

2) учитывая, что искомое напряжение материала провода находится в интервале 0<<m, в качестве начального (нулевого) приближения примем середину интервала, то есть к=60 Н/мм2;

3) вычислим f(к), для чего к=60 подставим в (3.17). Получим f(к)=919105;

4) значение f(к) велико и, следовательно, к  необходимо уточнить;

5) рассчитаем f(к)=3к2+543к=3(60)2+543(60)=43380. Поправка

к= -f(к) / f(к)=-919105 / 43380=-21,19.

6) полагая к=1, получим новое приближение корня: =к+кк=60-121,19=38,81. Вычислим , для чего значение =38,81 подставим в (2.15) и получим =193189. Так как значение функции по модулю уменьшилось, то ограничивать величину поправки введением шага к из диапазона 0<к<1 не нужно.

7) принимаем к=к+1=1, к=38,81 и f(к)=193189. Для выполнения следующей итерации с новым значением к  вернемся на п.4 расчета.

Результаты последовательных уточнений корня функции f() сведем в таблицу 3.5.

Таблица 3.5 - Решение уравнения состояния провода методом касательных

| Номер итерации, k | к | f(к) | (к) | ∆к |  | f() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 919105 | 43380 | -21,19 | 38,81 | 193189 |
| 1 | 38,81 | 193189 | 25592 | -7,55 | 31,26 | 21648 |
| 2 | 31,26 | 21648 | 19906 | -1,09 | 30,17 | 384 |
| 3 | 30,17 | 384 | 19113 | -0,02 | 30,15 | 2 |

После трех шагов поправки к становятся несущественными, так как 100=1000,02/30,17=0,07 %, что меньше погрешности, с которой определены коэффициенты в уравнении (3.17). Поэтому можем принять . Заметим, что здесь критерием окончания расчета является не условие  (так как трудно назначить ), а малая величина поправки к при сравнительно малом значении f(к). Стрелу провеса провода вычислим по формуле

м.

Если бы потребовались величины  и f для другой температуры, близкой к t=-200С, то в качестве начального приближения следует взять , полученное для t=-200С. Это позволит получить решение за меньшее число шагов.

Метод касательных прост, легко реализуется на ЭВМ, обеспечивает, как правило, быструю сходимость к решению, универсален и удобен для массовых расчетов. Если аналитическое выражение для f(х) имеет сложный вид, то в алгоритме метода касательных значение производной определяют через приращение

где x - заданное малое приращение аргумента.

3.5 Приближенные методы численного интегрирования

Анализ протекания переходных процессов при возмущениях в ЭЭС (включение/отключение линий, трансформаторов, генераторов; сброс/наброс нагрузки в узлах сети и т.п.) сводится к определению зависимостей  режимных параметров xi(t), i = 1, ..., n. Классические методы анализа переходных процессов предполагают составление системы нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих движение роторов электрических машин и работу систем регулирования, дополняемых алгебраическими уравнениями балансов мощностей в узлах сети. После линеаризации уравнений в точке исходного режима получают систему вида

или .		(3.18)

Для решения (3.18) можно применять методы численного интегрирования дифференциальных уравнений - например, методы Рунге- Кута или решение с помощью ряда Тейлора.

Рассмотрим приемы численного интегрирования дифференциального уравнения вида

(3.19)

с начальными условиями: y= при x=.

Разложение решения в ряд Тейлора. Искомое решение y(x) разложим в точке  в ряд Тейлора:

y(x)=y(х0)+(х0) (x-х0)+ (х0) (x-х0)/2!+... .			(3.20)

Коэффициенты (х0)/m! ряда можно получить последовательным дифференцированием уравнения (3.19)

(x)=f(x,y);

(x)=+()=+()f(x,y),

........................................................

и последующей подстановкой x=, y=.

Аналогичный метод применяется к системам дифференциальных уравнений (3.18).

Пример 3.6 Решить численно дифференциальное уравнение =x+y, удовлетворяющее начальному условию: =1 при =0. Оценить поведение функции y(x) на интервале от x=0 до x=1,2 с шагом интегрирования h=0,2.

Решение. Вычислим коэффициенты ряда (3.20):

=x+y,

==+()()=1+x+y;

==+()()=1+x+y,

==+()()=1+x+y.

Подставляя в эти формулы  и , получим:

.

С учетом того, что , ряд (3.20) приобретает вид

.

Вычисления  по этой формуле для  (i=0, 1, …, 6) сведем в таблицу 3.5. В ней же укажем точное решение  и относительные погрешности численного интегрирования  включающие ошибки округления и погрешность самого метода.

Таблица 3.5 - Численное решение уравнения

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
|  | 1 | 1,2428 | 1,583467 | 2,0428 | 2,6448 | 3,416667 | 4,3388 |
|  | 1 | 1,242806 | 1,583649 | 2,044238 | 2,651082 | 3,436564 | 4,440234 |
|  | 0 | 0,0005 | 0,0115 | 0,0703 | 0,2370 | 0,5789 | 1,1584 |

Разложение в ряд Тейлора позволяет получать решение дифференциальных уравнений в аппроксимированной форме.

Метод Рунге-Кутта (четвертого порядка). При численном интегрировании дифференциального уравнения  с начальным условием  примем фиксированное приращение h независимого переменного x и введем следующие обозначения:

(i=0, 1, 2, …); вычисленные значения решения . Метод Рунге-Кутта состоит в пошаговом применении формул:

Пример 3.7 Методом Рунге-Кутта решить дифференциальное уравнение  с начальными условиями  при . Оценить поведение функции y(x) на интервале от x=0 до x=1,2 с шагом h=0,2.

Решение. Для i=0 имеем: ; . Вычисляем последовательно:

Принимаем i=1, 0,2 и . Вновь вычисляем

Остальные результаты для i= 2, …, 6 сведем в таблицу 3.6 по аналогии с примером 3.6.

Таблица 3.6 - Решение уравнения  методом Рунге-Кутта

| i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
|  | 1 | 1,2428 | 1,583636 | 2,044213 | 2,651042 | 3,436502 | 4,440144 |
|  | 1 | 1,242806 | 1,583649 | 2,044238 | 2,651082 | 3,436564 | 4,440234 |
|  | 0 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0020 |

Идея метода Рунге-Кутта четвертого порядка заключается в том, чтобы согласовать значения вычисляемой переменной с членами разложения в ряд Тейлора вплоть до . Производные высших порядков, входящие в ряд, заменяются линейной комбинацией производных первого порядка при различных значениях аргументов, взятых на протяжении одного шага интегрирования. Для иллюстрации приведем формулы метода Рунге-Кутта четвертого порядка для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, записанных в форме Коши (3.18):

где:

номер переменной x и функции f в (3.18); k – номер шага интегрирования (k=0,1,…); - поправка к  на шаге, то есть  [1].

Для вычисления интегралов

(3.21)

применяются правила трапеций, Симпсона и др. В (3.21) y(x) – эмпирическая функция, заданная численно для n+1 равностоящих значений  где i=0,1, …, n (рисунок 3.6);  n – число интервалов разбиения отрезка (a,b);  - шаг интегрирования.

Рисунок 3.6 - График эмпирической функции y(x)

По правилу трапеций интеграл вычисляют по формуле

, 			(3.22)

точной для линейной функции y(x).

Правило Симпсона предполагает четное число интервалов n и имеет вид:

,		(3.23)

являясь точным для квадратичных функций.

Для многочленов y(x) третьей степени точным будет правило Грегори [2]:

,

где число интервалов .

Пример 3.8 Вычислить .

Решение. Разобьем диапазон (1;2) на 10 интервалов с шагом h=0,1. Вычислим значения подинтегральной функции на границах интервалов и результаты сведем в таблицу 3.7.

Таблица 3.8 - Исходные данные (задача 1)

| Вариант | Узлы интерполяции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -2 | -1 | 1 | 2 |  |
|  | Значения |  |  |  |  |
| 1 | 16 | 5 | 1 | 8 | 1,5 |
| 2 | -20 | 1 | 7 | 28 | 3 |
| 3 | 8 | -2 | 2 | -8 | 2,5 |
| 4 | 9 | 2 | 6 | 17 | 1,5 |
| 5 | -12 | -1 | 3 | 8 | 1,5 |
| 6 | 13 | 3 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | -9 | -1 | 3 | 11 | 3 |

Таблица 3.7 - Значения

| I |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1,0 | 0,36788 |
| 1 | 1,1 | 0,30261 |
| 2 | 1,2 | 0,25100 |
| 3 | 1,3 | 0,20964 |
| 4 | 1,4 | 0,17614 |
| 5 | 1,5 | 0,14875 |
| 6 | 1,6 | 0,12619 |
| 7 | 1,7 | 0,10746 |
| 8 | 1,8 | 0,09183 |
| 9 | 1,9 | 0,07872 |
| 10 | 2,0 | 0,06767 |

По правилу трапеций (3.22) вычисляем

(если бы ограничились 5 интервалами с h=0,2, то получили бы I=0,17258). Применение правил Симпсона и Грегори дают одинаковый результат  (разница между  и  составила 0,31%).

3.6 Задачи для самостоятельного решения

- Эмпирическая функция  задана таблицей 3.8. Построить интерполяционный полином и оценить значение  в точке .

- Дана табличная зависимость стоимости строительства линии электропередачи k(тыс. руб/км) от сечения проводов .

| F | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 500 | 525 | 600 | 650 | 750 |

Определить зависимость K(F) в аналитическом виде и вычислить погрешность сглаживания. Аппроксимация K(F) должна обеспечить погрешность в оценке стоимости строительства ЛЭП не более 5% и иметь как можно более простой вид.

- Для трех сравниваемых вариантов схемы электроснабжения найдены значения приведенных затрат 3(млн. руб/год) для разных сечений жил кабелей . Значения 3(F) приведены в таблице 3.9.

Необходимо сгладить табличную зависимость приведенных затрат к виду  и определить экономичное сечение кабелей. Вспомогательную систему линейных уравнений решить методом Гаусса. Значения F целесообразно пересчитать в относительные единицы.

Таблица 3.9 - Зависимость приведенных затрат от сечений кабелей

| Величина | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 35 | 50 | 95 | 50 | 70 | 95 | 35 | 70 | 95 |
|  | 7,3 | 7 | 7,5 | 7 | 6,8 | 7,5 | 7,3 | 6,8 | 7,5 |

Продолжение таблицы 3.9

| Величина | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 50 | 70 | 120 | 50 | 95 | 120 | 35 | 50 | 120 |
|  | 7 | 6,7 | 8,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 7,4 | 7 | 8,6 |

Окончание таблицы 3.9

| Величина | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 35 | 70 | 120 | 35 | 95 | 120 | 70 | 95 | 150 | 70 | 120 | 150 |
|  | 7,3 | 6,7 | 8,6 | 7,4 | 7,5 | 8,3 | 9,1 | 8 | 10 | 9,1 | 8,4 | 10 |

- Потребление электроэнергии А (млрд. квтч) в отрасли составило

| Годы, | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление, | 21,1 | 38,6 | 73,8 | 111 |

Используя интерполяцию, оценить каким потребление электроэнергии: а) было в 2008 г.; б) будет (при сохранении тенденции) в 2015 г. Целесообразно использовать масштабирование переменной t, например,

- Построить интерполяционный полином Q(x), совпадающий с функцией  в точках  и .

- Найти интерполяционный полином для эмпирической функции , заданной таблицей 3.10.

Таблица 3.10

| Узлы i | варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 | -1 | 1 | -2 |  | 26 | -3 | -1 | -1 | -12 |  |
| 2 | 0 | 4 | -1 |  | 0 | -2 | 1 | 0 | -7 |  |
| 3 | 1 | 7 | 0 |  | -6 | 0 | -1 | 1 | -2 |  |
| 4 | 2 | 16 | 1 |  | -4 | 2 | 29 | 2 | 21 |  |

- В направлении минимизации целевой функции φ выполнены пробные шаги . Для и  значение функции соответственно равнялись  и . Определить оптимальный шаг спуска.

- Для функции φ(x) в точке  определено направление минимизации , вдоль которого сделаны пробные шаги  и вычислены значения , равные:  и . Определить , при котором, как ожидается, функция достигает минимального значения в направлении .

- Построить интерполяционный полином , удовлетворяющий условиям:

- Функция  аппроксимируется интерполяционным полиномом . При этом . Найти .

- Построить интерполяционный многочлен , отвечающий условиям:

- Сформировать тригонометрический интерполяционный полином , удовлетворяющий условиям:

- Используя аппроксимацию полиномом не выше второй степени, представить эмпирическую функцию , заданную таблицей,

|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,1002 | 0,2013 | 0,8045 | 0,4108 | 0,5211 |

в аналитическом виде. Оценить погрешность сглаживания (значение  не должно превышать 3%). При необходимости следует исключить измерения, содержащие грубые ошибки.

- Определить аппроксимирующий полином второй степени для эмпирической функции , заданной таблично. Оценить погрешность сглаживания.

|  | 0,78 | 1,56 | 2,34 | 3,12 | 3,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,50 | 1,20 | 1,12 | 2,25 | 4,28 |

- Функция (x) задана таблицей:

|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,350 | 0,573 | 0,725 | 0,947 |

Найдите уравнение прямой линии, сглаживающей функцию . Оцените погрешность аппроксимации.

- Результаты эксперимента характеризуются таблицей:

|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,01 | 1,21 | 0,74 | 0,45 |

Функция y(x) имеет вид y(x)=aexp(-bx). Определить наилучшее (в смысле наименьших квадратов) значение коэффициентов  a и b.

- Результаты ежесуточных измерений потребления электроэнергии (тыс.квтч) и максимальной нагрузки (Мвт) завода приведены в таблице 3.11 (i - номер измерений).

Необходимо методом наименьших квадратов получить уравнения регрессии A(P) = +P+ и оценить погрешность аппроксимации.

Таблица 3.11 - Исходные данные(к задаче 17)

| i | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | 0,5 | 10 | 0,5 | 8 | 1 | 15 | 0,5 | 10 | 0,5 | 7 |
| 2 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1,2 | 20 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 3 | 2 | 32 | 2 | 35 | 1,5 | 30 | 1,5 | 13 | 2 | 20 |
| 4 | 3,5 | 35 | 3 | 40 | 2,5 | 40 | 2,5 | 15 | 2,5 | 35 |
| 5 | 4 | 45 | 3,5 | 45 | 3 | 50 | 3 | 23 | 3,5 | 25 |
| 6 | 5 | 46 | 4,5 | 50 | 4 | 55 | 4 | 24 | 4 | 35 |
| 7 | 5,5 | 50 | 6 | 50 | 4,5 | 60 | 5 | 20 | 5 | 35 |
| 8 | 6,5 | 50 | 7 | 55 | 5 | 65 | 6 | 25 | 6 | 45 |

Окончание таблицы 3.11

| i | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | 1 | 10 | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 100 | 2 | 30 |
| 2 | 1,5 | 20 | 1 | 20 | 1,5 | 30 | 15 | 300 | 2,4 | 50 |
| 3 | 2 | 30 | 2 | 15 | 3 | 30 | 30 | 300 | 3 | 60 |
| 4 | 2,5 | 25 | 2,5 | 25 | 3,5 | 45 | 35 | 450 | 5 | 80 |
| 5 | 3,5 | 35 | 3,5 | 35 | 4,5 | 40 | 45 | 400 | 6 | 100 |
| 6 | 4 | 45 | 4,5 | 30 | 5,5 | 45 | 55 | 450 | 8 | 110 |
| 7 | 5,5 | 45 | 6 | 45 | 6,5 | 45 | 65 | 450 | 9 | 120 |
| 8 | 6,5 | 55 | 7,5 | 35 | 7 | 50 | 70 | 500 | 10 | 130 |

- По данным выработки ежемесячной продукции П (усл. ед.) цехом завода, потребляемой им электроэнергии А (млн. кВтч) и максимальной величине активной мощности Р(МВт) за 10 месяцев получена зависимость, связывающая указанные величины:

|  | 75 | 70 | 65 | 80 | 75 | 85 | 80 | 90 | 85 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
|  | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7,5 |

Через три месяца предполагается довести выработку продукции до 100 усл. ед, при этом ожидается месячное потребление электроэнергии 2,1 млн. кВтч.

Требуется определить значение максимальной активной мощности для указанного периода, предположив, что имеет место линейное уравнение регрессии P=а0+ а1П+ а2A.

- В результате расчетного эксперимента при вариации параметров режима в разветвленной электрической сети и технико-экономических характеристик потребителей получена табличная зависимость между величинами отклонения напряжения V(%) на питающей подстанции и ущерба У (тыс. руб) от отклонений напряжения y потребителей этой подстанции:

|  | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600 | 550 | 500 | 450 | 300 | 200 | 250 | 300 | 450 | 700 | 700 |

Необходимо методом наименьших квадратов подобрать параметры зависимости    У = f(V) и определить оптимальную величину отклонения напряжения на шинах питающей подстанции.

- Значения эмпирической функции (x) представлены таблицей:

|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,230 | 3,253 | 3,261 | 3,252 | 3,228 | 3,181 | 3,127 | 3,059 |

Требуется сгладить функцию  к виду y(x)=++ и оценить погрешность аппроксимации.

- Дать прогноз электропотребления региона на 2014-2015г.г., для чего необходимо построить по методу наименьших квадратов линейную регрессионную модель A(t)=+, используя статистические данные прошлых лет (таблица 3.12). Электропотребление 2008 года (t=1) принято за единицу.

Таблица 3.12 - Статистические данные (к примеру 21)

|  | Отрезок моделирования |  |  |  |  | Отрезок прогнозирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  | 1,0 | 1,073 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | - | - |

22. В течение четырех последних лет максимум нагрузки энергосистемы Р(МВт) и годовая выработка электроэнергии А (млрд. кВтч) имели следующие значения:

|  | 5,6 | 6,6 | 7,0 | 7,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 1100 | 1220 | 1350 |

Необходимо эмпирическую зависимость (A) сгладить к виду P(A)=а0+а1A и оценить погрешность аппроксимации.

23. Эмпирическая зависимость ущерба (млрд.руб/год) от числа резервных генераторов r в ЭЭС представлена в таблице 3.13. Следует найти зависимость ущерба в виде

У(r)=,

где , и определить погрешность сглаживания.

Таблица 3.13 - Исходные данные (к задаче 23)

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1055 | 1971 | 1073 | 1324 | 453 | 1577 | 1226 | 588 |
| 3 | 90,7 | 500 | 192 | 177 | 57 | 277,4 | 274 | 107,7 |
| 6 | 2,4 | 53 | 12 | 8,4 | 2,4 | 16,8 | 23,6 | 7,8 |

Окончание таблицы 3.13

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 1774 | 1461 | 1599 | 1380 | 920 | 527 | 746 | 1379 |
| 3 | 381 | 233 | 296,8 | 187 | 124,9 | 80 | 175,9 | 369,9 |
| 6 | 32 | 14 | 21,9 | 8,6 | 5,4 | 4,5 | 19,3 | 41,7 |

24. Методом касательных вычислить корни характеристического уравнения (т.е. собственные числа матрицы А4х4).

.

Коэффициенты a, b, c и d приведены в таблице 3.14. Допускаемая погрешность в оценке корней =0,001.

Таблица 3.14 - Коэффициенты характеристического полинома

| Коэффициенты | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| a | 23 | 14 | 10 | 19 | 21 | 21 | 18 | 25 |
| b | 25 | -23 | -44 | -128 | -82 | 15 | -46 | 16 |
| c | 794 | 450 | 180 | 7 | 618 | 253 | 421 | 954 |
| d | -1957 | -744 | 468 | 232 | 284 | -196 | 101 | 279 |

Окончание таблицы 3.14

| Коэффициенты | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| a | 54 | 21 | 27 | 20 | 46 | 17 | 8 | 19 |
| b | 845 | -3 | -49 | -32 | 579 | -59 | -165 | -149 |
| c | -4752 | 466 | 464 | 1128 | -2558 | 862 | -542 | -222 |
| d | 8548 | -674 | 85 | -2074 | 3327 | -1280 | -461 | 54 |

25. Определить все вещественные корни функции f(x) методом касательных. Вид f(x) указан в таблице 3.15. Допускаемая погрешность вычисления корней составляет =0,001. Начальные приближения принять самостоятельно.

Таблица 3.15 - Аналитический вид f(x) для задачи 25

| Вариант | f(x) | Вариант | f(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x-cosx | 9 | X-3x+2x-1 |
| 2(1) | x-tgx | 10 | x+3x+2x-8,448 |
| 3 | x+sinx-1 | 11 | x-3x+1,5x+0,649 |
| 4 | x-e-1 | 12 |  |
| 5 | x-5x-1 | 13 |  |
| 6 | x+10х-10 | 14 |  |
| 7 | x-4x+2 | 15 |  |
| 8 | x+x+x-1 | 16 |  |

Примечания: 1. Нужны решения из интервала (). 2. Найти корни из диапазона (-2, 2).

26. Вычислить значение механического напряжения  (МПа) с погрешностью не более 0,5%, если уравнение состояния проводов ВЛ имеет вид:

.

Значения коэффициентов А и В приведены в таблице 3.16.

Таблица 3.16 - Коэффициенты А и В (к задаче 26)

| Вариант | А | В | Вариант | А | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92 054 | 26,3 | 6 | 121 459 | 7,0 |
| 2 | 135 784 | -197,6 | 7 | 66 404 | -27 |
| 3 | 184 810 | 2,9 | 8 | 69 540 | -164 |
| 4 | 223 487 | -21,6 | 9 | 2 812 000 | -132 |
| 5 | 202 831 | -14,5 | 10 | 70 000 | -132 |

27. Методом Рунге-Кутта (или разложением y(x) в ряд Тейлора) найти приближенное решение задачи dy/dx=f(x,y), удовлетворяющее начальному условию y()=. Зависимость y(x) получить с шагом h=0,1 для интервала (,b) изменения аргумента x. Исходные данные указаны в таблице 3.17.

Таблица 3.17 - Исходные данные (к задаче 27)

| Вариант | f(x,y) |  |  | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 0 | 0,6 |
| 2 |  | -1 | 1 | -0,6 |
| 3 |  | -1 | 1 | -0,6 |
| 4 |  | 0 | 0 | 0,4 |
| 5 |  | 0 | 1 | 0,5 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1,5 |

28. Найти приближенные решения системы

, ,

удовлетворяющие начальным условиям: ,  при t=t0. Значения решений получить для t= t0+0,1 i   (i=1, 2, ...., 5). Исходные данные приведены в таблице 3. 18.

Таблица 3.18 - Исходные данные (к задаче 28)

| Варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |
| 2 | х2+1 | +1 | 0 | -2 | 0 |
| 3 | -2 | - | 0 | 1 | 1 |
| 4 | х2-х1 | --3 | 1 | 0 | 1 |

29. Значения телеизмерений нагрузки энергорайона P(t), выполненные в течении t=60c с периодом обновления информации h=10с, приведены в таблице 3.19. Вычислить среднюю на интервале t мощность (МВт), которая определяется как

=.

30. По правилу Симпсона вычислить интегралы с шагом h=0,1:

а) ;	 	б) ;		в) ;		 г) .

Определить погрешность интегрирования.

Таблица 3.19 - Нагрузка энергорайона P(t), МВт

| Номер ТИ | t, c | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | P(t) | P(t) | P(t) | P(t) |
| 0 | 0 | 66 | 140 | 70 | 35 |
| 1 | 10 | 72 | 166 | 68 | 35 |
| 2 | 20 | 62 | 170 | 52 | 24 |
| 3 | 30 | 63 | 152 | 48 | 18 |
| 4 | 40 | 78 | 165 | 70 | 27 |
| 5 | 50 | 92 | 160 | 80 | 36 |
| 6 | 60 | 98 | 182 | 71 | 34 |

31. На рисунке 3.7 изображена цепь разряда конденсатора. На момент замыкания цепи напряжение на обкладках конденсатора U=50 В. Активное сопротивление R(t) разрушаемого элемента изменяется в процессе разряда по формуле

.

Индуктивность дросселя L=10 Гн и емкость конденсатора с=2,5 Ф являются постоянными. По второму закону Кирхгофа можно записать уравнение:

.				(3.24)

Решить (3.24) численно с шагом интегрирования h=1 с и построить график изменения разрядного тока i(t). Начальные условия определить самостоятельно.

Рисунок 3.7 - Цепь разряда конденсатора(к задаче 31)

Рекомендуемая литература к главе 3

- Применение ЦВМ в электроэнергетике / О.В. Щербачев, А.Н. Зейлигер, К.П.Кадомская [и др]. – Л.: Энергия, 1980. – 240 с.

- Демидович Б.П. Основы вычислительной математики / Б.П. Демидович, И.А. Марон. – Москва: Наука, 1970. – 664 с.

- Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – Москва: Наука, 1973. – 832 с.

- Демидович Б.П. Численные методы анализа / Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. – Москва: Наука, 1967. – 368 с.

- Форсайт Дж. Машинные методы математических вычислений / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Молер. – Москва: Мир, 1980. – 279 с.

Глава 4 Расчеты установившихся режимов электрических сетей на ЭВМ

4.1 Общие сведения

Целью расчетов установившихся режимов (УР) является преобразование исходных данных о параметрах схемы и нагрузках в конечную информацию о параметрах режима электрической сети. Расчеты УР (или потокораспределения) производятся для проверки допустимости планируемых режимов, разрешения заявок на ремонты основного оборудования электрических станций и сетей, выбора уставок противоаварийной автоматики, решения вопросов регулирования напряжения, разработки мер по снижению потерь электроэнергии и т.д. Алгоритмы расчетов УР используются как самостоятельно, так и в составе более сложных программ оптимизации режимов, эквивалентирования, оценки статической и динамической устойчивости электрических систем, расчета токов короткого замыкания.

Расчеты потокораспределения стали первой электротехнической задачей, для решения которой, начиная с конца 50-х годов, началось применение ЭВМ в энергосистемах России. С внедрением ЭВМ особое внимание уделялось разработке эффективных итерационных методов расчетов потокораспределения и решению таких вопросов как выбор формы уравнений установившегося режима (УУР), учет слабой заполненности матриц, обеспечение надежности получения решения, оценивание режимов при вероятностном характере исходной информации.

Наряду с разработкой и совершенствованием алгоритмов и программ расчетов потокораспределения, изменялись и усложнялись описания (математические модели) установившегося режима. На сегодня не существует универсальной программы расчетов УР, как не существует и единой математической модели режима. Каждая из созданных промышленных программ расчетов потокораспределения реализует отдельный метод решения УУР и имеет свою область применения.

В зависимости от полноты и точности (достоверности) исходных данных о режиме расчеты УР можно разделить на три группы.

Группа 1. Расчеты УР в детерминированной форме

В этой постановке числовые значения исходных параметров режима (обычно это нагрузки) считаются известными точно, а число этих параметров таково, что нелинейная система из N уравнений установившегося режима содержит ровно N искомых переменных. Для решения УУР в детерминированной форме наиболее эффективными оказались методы Зейделя, узловых напряжений и Ньютона-Рафсона.

Особое место в этой группе занимают расчеты режимов электрических сетей, схемы замещения которых насчитывают многие сотни и тысячи узлов. Расчеты установившихся режимов таких сетей выполняются с применением эквивалентирования или методами диакоптики. Диакоптика предполагает разделение схемы электрической сети на части, независимый расчет режима в каждой из частей с последующим согласованием режима в точках деления. “Отцом” диакоптики считается Г.Крон (США), основные работы которого опубликованы в 50-е годы. Методы эквивалентирования и диакоптики излагаются в [8, 13] и здесь не рассматриваются.

Группа 2.Оценивание установившихся режимов по измерениям

В этой группе расчетов УР учитывается, что исходная информация о режимных параметрах содержит погрешности, а число измерений должно превышать число искомых неизвестных.

Задачу оценивания режима обычно сводят к определению таких значений узловых напряжений, при которых обеспечивается минимум взвешенной суммы квадратов абсолютных погрешностей измерений. Поскольку исходные данные содержат погрешности, то искомые напряжения дают лишь оценку истинного режима электрической сети.

Таким образом, отличительной особенностью оценивания режимов (от расчетов УР в детерминированной постановке) является избыточность и вероятностный характер исходной информации о режимных параметрах. Для оценивания УР по измерениям наиболее эффективным оказался метод Ньютона-Рафсона.

Группа 3. Использование регрессий для оценки характеристик режима электрической сети

В этих расчетах объем исходной информации, которая содержит погрешности, недостаточен для того, чтобы использовать методы второй группы. Поэтому оценивание УР в полном объеме не производится. Вместо этого определяют статистические зависимости между ограниченным числом измеряемых величин, с одной стороны, и искомыми режимными параметрами, с другой. Оценки отдельных параметров установившегося режима получают подстановкой в эти вероятностные зависимости (регрессии) численных значений замеров.

Многообразие регрессионных связей между параметрами режима не позволило создать универсальный метод оценки УР для условий дефицита исходной информации. Наиболее разработано и применяется на практике построение регрессионных зависимостей на основе методов планирования эксперимента.

Ниже дается описание основных математических моделей установившихся режимов электрических сетей, приводятся алгоритмы и методы расчетов потокораспределения.

4.2 Модели элементов схемы замещения электрической сети

Модель линии электропередачи (ЛЭП)

Как правило, в программах для ЭВМ линии электропередачи представляются П-образными схемами замещения (рисунок 4.1). Параметрами схемы для одной фазы линии являются сопротивление zij=rij+jxij и проводимости yi=gi - jbi и yj=gj - jbj. Для воздушных линий длиной более 300 км (кабельных ЛЭП более 50 км) распределенность параметров схемы замещения учитывается с помощью поправочных коэффициентов. Определение параметров схемы и возможность пренебречь теми или иными из них изучаются в курсе «Электрические системы и сети» и здесь не рассматриваются.

Рисунок 4.1 - Схема замещения ЛЭП

Проводимость ветви i-j будем определять по формуле:

=1/=gij - jbij , где gij = rij /(rij2+ xij2); bij = xij /(rij2+ xij2).

Связь фазного тока и линейных (междуфазных) напряжений узлов i и j определяется выражением:

(4.1)

где за положительное принято направление тока от узла в линию.

Для перехода от токов к мощностям учтем, что для симметричного режима трехфазной сети справедливо соотношение  Это, с учетом (4.1), дает:

(4.2)

где Pij и Qij - активная и реактивная мощности, направленные от узла i в линию; значком (*) обозначаются сопряженные комплексные величины.

Модель трансформаторов

В расчетах режимов электросетей для двухобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов принимается Г-образная схема замещения (рисунок 4.2,а). Преобразуем схему с идеальным трансформатором (рисунок 4.2,а) к схеме без трансформации (рисунок 4.2,б).

С учетом того, что  соотношение (4.1) для схемы на рисунке 4.2, а, б примет вид:

Эти формулы связывают между собой параметры исходной и преобразованной схем.

а)						б)

Рисунок 4.2 - Схемы замещения двухобмоточного трансформатора:

а - исходная Г-образная; б - эквивалентная П-образная

Для определения проводимостей эквивалентной П-образной схемы замещения необходимо в этих формулах приравнять коэффициенты при Ui и Uj, что дает:

.    	        (4.3)

Формулы (4.3) позволяют любую трансформаторную ветвь (в том числе и для трехобмоточных трансформаторов) до начала расчета режима преобразовать к эквивалентному виду. Таким образом, как линии, так и трансформаторы могут быть представлены П-образными схемами замещения, а соотношения (4.1) и (4.2) справедливы как для линий, так и для трансформаторов (в последнем случае вместо  в формулы подставляют эквивалентные проводимости ).

Модели нагрузок

Способы представления нагрузок в расчетах УР зависят от вида сети и целей расчета. В местных электрических сетях с номинальным напряжением Uном 35 кВ удобнее нагрузку задавать постоянными активной и реактивной составляющими тока (рисунок 4.3,а). В этом случае уравнения балансов токов оказываются линейными относительно вещественных и мнимых составляющих узловых напряжений.

а)		    б)		  в)

Рисунок 4.3 - Способы задания нагрузки

В расчетах УР сетей с Uном  110 кВ задание нагрузки постоянным по величине током приводит к существенным погрешностям. Поэтому нагрузку задают постоянной мощностью (рисунок 4.3,б). Такой способ более точен, если модули напряжений в узлах потребления мало изменяются вследствие применения регулирующих устройств. Когда же в узлах потребления значения напряжений и частоты заметно изменяются, то нагрузку лучше представить статическими характеристиками по напряжению и частоте (рисунок 4.3,в). Последние чаще всего неизвестны и применяют типовые статистические характеристики вида:

PU,f=P0a0+a1U*(1+af∆f*)

где  и f0 - параметры исходного установившегося режима; – величина напряжения в узле нагрузки в о.е. для нового установившегося режима; - изменение частоты в ЭЭС, о.е.; числовые значения коэффициентов a и b включают в базу данных (БД) программы на ЭВМ для разных типов статических характеристик нагрузки.

Модели генераторов

В расчетах УР используют две модели представления генераторов. Первая модель, для которой Рг=const и Qг=const, используется для генераторов, исчерпавших возможность поддерживать на шинах необходимое напряжение  за счет изменения выработки  В этом случае фиксируют на той границе, которая была нарушена в ходе расчета режима. Вторая модель для генераторов с достаточным регулировочным диапазоном сводится к заданию в генераторном узле схемы замещения величин  и .

Модели компенсирующих устройств

Нерегулируемые шунтовые реакторы, включаемые на шины подстанций или непосредственно в рассечку ВЛ, моделируются постоянным шунтом на землю, проводимость которого определяется через номинальные (паспортные) данные (рисунок 4.4,а):

где  – потери активной мощности, номинальные напряжение и мощность реактора соответственно.

Группа из m параллельно включенных реакторов до начала расчета режима представляется шунтом с эквивалентной проводимостью .

а) 			б) 			в) 			г)

Рисунок 4.4 - Представление КУ в схемах замещения

Батареи статических конденсаторов (БСК) представляют (рисунок 4.4,б) шунтом с проводимостью:

,

где  – мощность, генерируемая батареей при напряжении .

Ввиду малости потерь активной мощности в БСК, активной проводимостью батарей пренебрегают.

Синхронные компенсаторы (СК), управляемые шунтовые реакторы (УШР) и статические тиристорные компенсаторы (СТК) моделируют нагрузкой (рисунок 4.4, в):

Sск=∆Pск+jQск,

где  - потери активной мощности в КУ; - измеряемое (назначаемое) значение потребления реактивной мощности (в случае ее выработки).

В задачах расчета статической устойчивости рекомендуется СК моделировать как генераторы.

Устройства продольной емкостной компенсации (УПК) в схемах замещения представляют отрицательным реактивным сопротивлением (рисунок 4.4,г).

4.3 Математические модели установившихся режимов

электрических систем

Хотя первые попытки расчетов УР на ЭВМ были сделаны на основе метода контурных токов, в настоящее время практически повсеместно применяются программы, реализующие решение уравнений в форме узловых балансов токов или мощностей. В этом случае при использовании в качестве зависимых переменных узловых напряжений уравнения по второму закону Кирхгофа обращаются в тождества, т.е. оказываются излишними и не учитываются.

Метод контурных токов не получил распространения из-за сложности процедуры выделения независимых контуров и затруднений с учетом различных режимных ограничений [8,9,12]. По этой причине контурные уравнения ниже не рассматриваются.

4.3.1 Детерминированные модели установившихся режимов

Пусть схема замещения электросети насчитывает N+1 узел. По первому закону Кирхгофа можно записать N независимых уравнений балансов токов или мощностей для узлов i=1, 2, ..., N. Для узла N+1 генерируемая мощность (инъекция) равна:

,

где  и  - задаваемые до начала расчета значения мощностей нагрузки и генерирующего источника в узле j; - суммарные потери мощности в сети, значение которых неизвестно до окончания расчета УР. В отличие от остальных N узлов схемы замещения для узла N+1 задают величину напряжения по модулю и фазе. Фазу принимают обычно равной нулю, то есть =UN+1+j0. После решения УУР и определения напряжений в узлах i=1, 2, ..., N можно вычислить значение. Так как величина  балансирует суммарную нагрузку сети (с учетом потерь мощности), то узел N+1 называют балансирующим по активной и реактивной мощности. Условимся остальные узлы, для которых, с целью описания УР, необходимо составлять уравнения балансов токов или мощностей, называть расчетными.

Примем, что схема замещения электросети составлена, вычислены проводимости всех ветвей схемы и зафиксировано напряжение  в балансирующем узле. По первому закону Кирхгофа составим уравнение баланса токов для i-го расчетного узла (рисунок 4.5):

(4.4)

На рисунке 4.5 для токов (или мощностей) в ветвях принято «диспетчерское» направление – от узла в линию.

Рисунок 4.5 - Баланс токов расчетного узла i(i=1,…,N)

Выразим токи ветвей в (4.4) через напряжения узлов и проводимости ветвей и, группируя слагаемые, получим:

.         (4.5)

Сумму проводимостей, присоединенных к узлу i ветвей, обозначим через  и будем называть собственной проводимостью узла i. Проводимость  назовем взаимной проводимостью узлов i и j (в отличие от  - проводимости ветви ij). С учетом введенных обозначений формулу (4.5) перепишем в виде:

i=1, 2, ..., N.   		                  (4.6)

УУР (4.6) представляют собой нелинейную (относительно узловых напряжений) систему уравнений балансов токов. Преобразуя (4.6), можно получить УУР в форме балансов мощностей:

i=1, 2, ..., N.	                          (4.7)

В качестве переменных при решении УУР можно использовать:

1) вещественные и мнимые составляющие напряжений, V и E;

2) модули и фазы напряжений в узлах, U и .

Ниже, как правило, будет использовано представление векторов напряжений в прямоугольных координатах, что имеет свои достоинства и недостатки.

Чтобы оперировать с УУР в вещественной форме, выделим в (4.6) действительную и мнимую части и учтем, что  и . Каждое из N уравнений (4.6) разделяется на два вещественных уравнения:

(4.8)

где  и  - небалансы активного и реактивного токов i-го узла, обращающиеся в нуль в точке решения УУР. Точно так же систему (4.7) можно представить в виде:

(4.9)

где Pi и Qi - небалансы активной и реактивной мощностей i-го узла;   и   - активная и реактивная инъекции мощности в узле i.

В полярных координатах уравнения балансов мощностей имеют вид:

(4.10)

Уравнения узловых балансов токов в полярных координатах можно легко получить из (4.10), но в программах расчетов установившихся режимов эти уравнения применения пока не нашли.

Таким образом, для электросети, схема замещения которой насчитывает N расчетных узлов, можно составить 2N вещественных уравнений балансов токов (4.8) или мощностей (4.9, 4.10). В то же время общее число режимных параметров равно 4N (P, Q, U,  для каждого расчетного узла). Чтобы число уравнений равнялось числу искомых переменных, необходимо до начала расчета для каждого узла задать числовые значения двух параметров с тем, чтобы оставшиеся два параметра определить из решения УУР.

Рассмотрим деление расчетных узлов по способу назначения для них исходных параметров режима:

1. Нагрузочные узлы или узлы P-Q типа. Для этих узлов до начала расчета режима задают числовые значения активной и реактивной мощностей P и Q, а после решения УУР определяют модуль и фазу узлового напряжения U и . К узлам P-Q типа относятся и генераторные узлы, если используется первая модель генерирующих источников, для которой Pг=const и Qг=const. Частным случаем для узлов P-Q типа являются узлы, для которых всегда выполняется условие P=Q=0. К таким узлам, называемым транзитными, относят, например, нулевую точку “звезды” схемы замещения трехобмоточных трансформаторов и шины высокого напряжения подстанций.

2. Генераторные узлы (другое название - узлы типа P-U, или опорные). Для этих узлов до начала расчета режима задают активную мощность Р и модуль напряжения U, а решая УУР, определяют реактивную нагрузку Q и фазовый угол . По сути эти узлы являются балансирующими по реактивной мощности. Чем больше в схеме замещения опорных узлов, тем надежнее решаются УУР большинством промышленных программ.

Условимся 2N параметров режима (по два для каждого расчетного узла), числовые значения которых задаются до начала решения УУР, называть независимыми и считать их элементами вектора y. Остальные 2N переменных, значения которых находятся из решения УУР (и, следовательно, зависят от y), назовем зависимыми и обозначим через .

В задачах ввода режима в допустимую область и оптимизации используют деление вектора yy на подвекторы h и d, то есть:

где h - вектор регулируемых переменных, элементами которого могут быть напряжения опорных узлов, а также мощности P и Q отдельных генерирующих источников; d - вектор постоянных параметров режима, компонентами которого являются мощности P и Q нагрузок, а также мощности электростанций, работающих по жестко заданному графику выработки электроэнергии.

С учетом сказанного, расчеты установившихся режимов в детерминированной форме сводятся к выполнению следующих шагов:

1) составляют схему замещения электросети, вычисляют проводимости ветвей, а затем собственные и взаимные проводимости узлов;

2) задают величину напряжения UN+1 в балансирующем узле и численные значения независимых параметров режима (по два для каждого расчетного узла);

3) решают тем или иным методом нелинейную систему УУР

(4.11)

где fк (к=1, 2, ..., 2N) - уравнения небалансов токов (4.8) или мощностей (4.9, 4.10), а х1, х2, ..., х2N - элементы вектораx зависимых переменных;

4) по заданному y и найденному xx вычисляют по известным формулам значения мощностей в ветвях схемы, величину инъекции SN+1в балансирующем узле и потери мощности в сети.

Основным в расчете УР является решение системы (4.11). Обозначим через Ft=(f1, f2, ..., f2N) вектор-функцию небалансов токов или мощностей. Тогда основу детерминированной модели УР можно сформулировать как решение УУР:

F(x,y)=0 или F(x)=0 при y=const.		              (4.12)

Вторую детерминированную модель УР можно получить, если решение (4.11) или (4.12) заменить на задачу минимизации неотрицательной функции:

(4.13)

где сjj>0 – весовые (масштабирующие) коэффициенты, являющиеся элементами диагональной матрицы С. Если найден числовой вектор X, для которого (X)=0, это значит, что F(X)=0, то есть решена система (4.12). Другими словами, если независимые переменные y отвечают установившемуся режиму, то задачи (4.12) и (4.13) взаимозаменяемы.

Третью детерминированную модель УР можно сформулировать, если учесть, что уравнения балансов токов (4.8) для транзитных узлов оказываются линейными. Тогда УУР (4.11) состоят из нелинейной (а) и линейной (б) систем уравнений:

а) F1(X)=0, или                                    б) F2(X)=0, или

В этом случае решение УУР можно сформулировать как задачу минимизации функции 1(X)=F1(X)tC1F1(X)min, при линейных ограничениях F2(X)=0, где С1 - диагональная матрица весовых коэффициентов.

Вторая и третья детерминированные модели близки к модели оценивания режимов по измерениям и используются в случаях, когда из-за погрешности в задании y система (4.11) может оказаться несовместной.

Линейные детерминированные модели УР. Уравнения балансов токов (4.8) можно переписать в виде:

| B | G |  | E | = |  | или ,BGG-B × EV=I'I'' или YU=I (4.14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | -B |  | V |  |  |  |

где G и B - блоки размером  активных и реактивных проводимостей, составляющих матрицу Y. Подвекторы E и V вектора U записаны именно в таком порядке, чтобы обеспечить: симметрию матрицы ; преобладание диагональных элементов в Y, поскольку в электрических сетях с напряжением свыше 110 кВ, как правило, выполняется условие. Правые части (4.14) вычисляются по формулам

(4.15)

i = 1,2,…,N, где учтено, что

В расчетах установившихся режимов местных сетей (до 35 кВ) обычным является допущение равенства напряжений всех узлов своим номинальным значениям Ukном k=1,2,…,N+1. Тогда токи Ii' и  в (4.15) определяются как

и являются постоянными, а решение уравнений узловых напряжений (УУН) и определение EE и V сводится к однократному решению системы (4.14).

Дополнительно упрощается расчет режима местной сети, если в схеме замещения не учитываются проводимости на землю. Тогда можно произвольно назначить потенциал базисного узла (например,), решить СЛАУ YU=I и вычислить E, VE, V, после чего потенциал любого расчетного узла k относительно базисного определить как . В данном случае на определение токов в ветвях схемы назначение той или иной величины UN+1 не оказывает влияния, так как потенциалы всех узлов изменятся на одну и ту же величину, а разность потенциалов по концам любой ветви остается прежней. А вот значения мощностей  зависят от напряжений, а значит, зависят от назначения . Здесь необходимо учесть, что как только принято допущение о равенстве напряжений узлов номинальным значениям, так автоматически следует требование находить мощности в ветвях ij без учета потерь по формуле . Поэтому использовать предварительные результаты решения УУН, при тех или иных сделанных допущениях, надо очень осторожно.

Самыми простыми оказываются расчеты приближенного, без учета потерь, потокораспределения в однородных или принимаемых таковыми сетях, схемы замещения которых не содержат проводимостей на землю, а параметры схемы приведены к единому напряжению. Заметим, что к однородным относят сети, для всех ветвей которых отношение RX=GB одинаково. Полагая потенциал , умножая обе части уравнения (4.14) на  и принимая вместо проводимостей любую пропорциональную им величину (например, , где  - длина линии ij), получим системы линейных уравнений:

AE=P и AV=Q и 				 (4.16)

где матрица AN×N имеет структуру подматрицы B (или GG) и формируется по тем же правилам. Для схемы на рисунке 4.6 матрица A3×3 (узел 4 базисный) имеет вид:

|  |  |  |  | (4.17) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Решая (4.16), определяют узловые напряжения E и V и , после чего потоки мощности в любой ветви i-j вычисляют по формулам:

.			 (4.18)

2+j0,73

10

20

15

30

10

6+j3,73

4

3

1

2

4

1

2

3

Рис. 4.6. Схема однородной сети 	Рис. 4.7. Схема цепи постоянного тока  (Y0=0.01 СмСм)

Пример 4.1 Найти приближенное распределение мощностей в сети 110 кВ. Инъекции узлов (МВА) и длины участков (км) указаны на рисунке 4.6.

Решение. Неизвестны сечения проводов ВЛ и, следовательно, проводимости ветвей. Условно примем, что сеть однородна. Подставляя длины линий в (4.17), сформируем матрицу A, а также векторы P и Q: и .

|  |  |  |  | ; | -5 | ; | -2 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | -10 |  | -6 |  |

P=-56-10;  Q=-56-10Решая системы (4.16), получим:

и .

По формулам (4.18) вычислим:

Мощности в остальных ветвях вычислим аналогично, а их значения укажем на рисунке 4.6. Тогда в соблюдении балансов мощностей по первому закону Кирхгофа для расчетных узлов 1, 2 и 3 можно убедиться прямо по схеме.

Проверка по второму закону Кирхгофа в задаче приближенного потокораспределения однородных сетей сводится к соблюдению условий

где k – номер ветви контура.

Обходя контур схемы на рис. 4.6 по часовой стрелке, имеем: P41l41--P21l21+P23l23-P43l43=3*20-2*30+4*15-6*10=0, т.е.0=0.

т.е.

Убедившись в правильности расчетов, можем теперь найти S4 из уравнения баланса для базисного узла 4:

В расчетах без учета потерь инъекцию базисного узла можно определить как взятую с обратным знаком сумму инъекций расчетных узлов:

.

Состав векторов зависимых (х) и независимых (у) параметров режима. Полную систему УУН для цепи постоянного тока с четырьмя узлами (рисунок 4.7) можно записать как Y∑U∑=I∑, то есть:

Y11Y12Y13Y14Y21Y22Y23Y24Y31Y32Y33Y34Y41Y42Y43Y44×U1U2U3U4=I1I2I3I4 или5.01-20-3-26.01-400-410.01-6-30-69.01×U1U2U3U4=-119-6I4,    или,   (4.19)

где учтено, что U4=10 В.

Полная матрица узловых проводимостей Y∑ была бы вырожденной, если не учитывать проводимости на землю. Но и в таком виде Y∑ оказывается очень плохо обусловленной и в расчете режима от нее нечего ожидать, кроме неприятностей. Вырождение Y∑ является следствием того, что для схемы из четырех узлов можно записать по первому закону Кирхгофа только три независимых уравнения, т.е. четвертое уравнение в (4.19) является на данном этапе лишним.

Для решения УУН (4.19) принимают один из узлов в качестве балансирующего (пусть это будет узел 4), задают для него значение напряжения ( U4=10, исключают уравнение баланса для такого узла (четвертое уравнение), слагаемые Y14U4, Y24U4 и Y34U4 и  переносят в правую часть, после чего система (4.19) приобретает вид

Y11Y12Y13Y21Y22Y23Y31Y32Y33×U1U2U3=I1I2I3 или5.01-20-26.01-40-410.01×U1U2U3=19954        или         (4.20)

Решая систему (4.20), определяют U=(U1;U2;U3)t=(8.01;10.56;9.62)t, после чего «вспоминают» о ранее отброшенном уравнении для балансирующего узла – четвертое уравнение в (4.19) – и определяют с его помощью инъекцию:

А.

Теперь зная величины всех напряжений, можно по известным из электротехники формулам определить токи ветвей, потери мощности и другую режимную информацию.

Аналогично поступают и в расчетах установившихся режимов трехфазных электрических сетей: до начала решения УУР задают в балансирующем узле с номером N+1 напряжение UN+1=UN+1+j0;; решают систему из 2N2N вещественных уравнений режима (по два на каждый расчетный узел) и вычисляют напряжения U1,…, UN;; «вспоминают» про уравнения балансов мощностей для узла N+1, из которых и определяют инъекции PN+1 и QN+1 . и .

Примем, что в схеме замещения узлы 1,2,…,N имеют тип P-Q, а узел N+1 – балансирующий. До решения УУР для каждого узла должны быть заданы по два вещественных параметра режима, которые образуют вектор независимых переменных y=P1,Q1, P2,Q2,…, PN,QN,UN+1,δN+1, при этом не важно, что фазовый угол напряжения δN+1 в большинстве случаев фиксирован и равен нулю. К зависимым переменным относят те параметры режима, которые определяются из решения УУР (4.8-4.10), т.е:   U1, δ1,…, UN,δN  или E1,V1,…,EN,VN, (или ), а также инъекции PN+1, QN+1 и  для базисного узла, то естьx=( U1, δ1, U2, δ2,…,  UN, δN, QN+1,PN+1)t  при использовании полярных координат или x=( E1, V1, E2, V2,…,  EN, VN, PN+1,QN+1)t в декартовой системе. Параметры режима, включенные в состав y, можно считать «первичными» (их числовые значения принимают до начала решения УУР), а переменные, отнесенные к x, «вторичными» (из значения находят после решения УУР). Используя принцип деления режимных параметров на «первичные» и «вторичные» (или правило до и после) можно составлять векторы ,  y и для цепей постоянного тока. Например, для цепи на рисунке 4.7 имеем: = I1, I2, I3, U4t; x= U1, U2, U3, I4t; .

Полная система УУР должна связать между собой все элементы  и y. В этом смысле система (4.20) для цепи постоянного тока является усеченной, так  как отсутствует уравнение связей между I4 и другими режимными параметрами. Усеченными являются и системы УУР (4.8) – (4.10) – в них отсутствуют уравнения, связывающие мощности балансирующего узла PN+1 и QN+1 . и  с остальными параметрами режима.

Применение вместо полной усеченной системы УУР не вызывает никаких неудобств, если речь идет только о расчете потокораспределения в электрической сети и ничего более. Неудобства появляются, как только необходимо решать задачи ввода режима в допустимую область или оптимизации, вычислять соотношения чувствительности вида ∆x∆yPN+1 и QN+1 ., определять коррекцию ∆h регулируемых параметров режима для противоаварийного управления и т.д.

Получение полной системы УУР покажем на примере цепи постоянного тока (рисунок 4.7). Для этой цепи составлена полная система УУН (4.19), которая почти вырождена. Как и ранее, в уравнениях для расчетных узлов 1, 2 и 3 перенесем в правую часть слагаемые Y14U4, Y24U4 и Y34U4. Уравнение для балансирующего узла 4 не исключаем, а преобразуем, разрешив относительно независимой переменной :

.

U4=(I4-Y41U1-Y42U2-Y43U3)Y44=(I4-3U1+6U3)9.01=0.333U1+0.666U3+0.111I4Теперь полная система УУН (4.19) приобретает вид:

.

Подставляя числовые значения в правую часть полной системы УУР и решая ее, получим  x= U1, U2, U3, I4t=8.01;10.56;9.62;8.38t,что совпадает с ранее полученными в два приема результатами.

Полная форма УУР задействует все зависимые и независимые переменные и в целом ряде задач оказывается предпочтительнее усеченных моделей УР.

Случаи несовпадения балансирующего и базисного узлов.В качестве балансирующего (по активной и реактивной мощности) узла в схеме замещения принимают обычно генераторные шины одной из самых крупных электростанций энергосистемы. Все узлы, претенденты на роль балансирующего, имеют в базе данных отличительные признаки, которые позволяют программно выбрать один из них и, после внутренней перенумерации узлов, присвоить ему последний (N+1) номер.

В базисном узле, номер k которого может назначать расчетчик, фазовый угол  δk принимают равным нулю, т.е. вектор напряжения Uk становится осью отсчета (базисом) для векторов напряжений остальных узлов. По умолчанию базисный и балансирующий узлы совмещены. А что будет, если номер К назначен и R≠N+1?? В самой программе решения УУР ничего не изменится, т.к. балансирующий узел с номером N+1 будет одновременно и базисным (расчетчик этого может и не знать). После решения УУР и определения векторов напряжений всех узлов U1,U2,…, Uk,…, UNU1…Un (рисунок 4.8) по известным формулам вычисляют токи и потоки мощности в ветвях, потери мощности в линиях, трансформаторах, компенсирующих устройствах и т.д. и сводят это в выходные таблицы результатов расчета режима. И только в самом конце работы программы «вспоминают», что базисным является узел R, а не узел с номером N+1N+1. Тогда в колонке для δ выходной таблицы пересчитывают фазовые углы векторов напряжений по правилу

что равнозначно повороту всех векторов напряжений на угол δk по часовой стрелке. После поворота  что и было нужно расчетчику.

+j

Рисунок 4.8 - Векторы узловых напряжений

4.3.2 Модели оценивания установившихся режимов по измерениям

Расчеты реальных текущих или прошлых режимов электрических систем, с использованием в качестве входных данных избыточного числа измерений, называются оцениванием состояния (ОС) ЭЭС.

Исходными данными для ОС являются:

- расчетная схема замещения сети, формируемая коррекцией полной схемы, учитывающей отключения отдельных ЛЭП, трансформаторов, ШСВ и КУ;

- измерения "простейших" параметров режима (нагрузок и модулей напряжений в узлах) и числовых значений функций этих параметров (перетоков мощностей в ветвях схемы). Предполагается, что измерения содержат погрешности, числовые значения которых неизвестны.

После того как расчетная схема составлена, сформированы числовые массивы измерений  и весовых коэффициентов С, задача ОС сводится к определению вектора U, полностью и однозначно описывающего установившийся режим электрической системы. Не снижая общности, будем считать элементами вектора U продольные и поперечные составляющие узловых напряжений  для схемы, насчитывающей N+1 узел. Узел N+1 примем за базисный, поэтому =0. Элементами диагональной матрицы С являются коэффициенты , учитывающие качество измерений (K=1, ... , M, где M - общее число измерений и размерность вектора ).

Любой параметр режима ri (i=1, ..., M), будь то переток мощности в начале или в конце ветви, модуль напряжения или нагрузка узла, является явной функцией от U, что можно записать как (U), причем аналитическое выражение (U) отвечает законам Ома и Кирхгофа. Измеренное значение i-го параметра будем обозначать через  . Если известны численные значения элементов вектора U, то величина [] может характеризовать меру близости расчетного и измеренного значений параметра.

Расчет УР по измерениям сводится к определению таких оценок узловых напряжений , при которых расчетные значения режимных параметров отвечали бы законам Ома и Кирхгофа и были бы максимально близки к измеренным значениям этих параметров. Определение оценок  можно сформулировать как задачу минимизации функции:

φ(U)= ,                     (4.21)

где j и M - порядковый номер и общее число измерений (M2N+1); - вектор-функция остатков оценивания, а по завершении ОС

- числовой вектор оценок абсолютных погрешностей измерений; - вектор-функция расчетных параметров режима; U - вектор узловых напряжений размерностью 2N-1.

Решив задачу (4.21) и определив значения узловых напряжений, вычисляют любой режимный параметр независимо от того, измерялся этот параметр или нет.

Задачу (4.21) минимизации функции φ(U) назовем первой, или классической, моделью оценивания установившихся  режимов электрических систем и сетей.

Если среди М измерений содержится m, не имеющих погрешностей  "псевдозамеров" нулевых нагрузок в транзитных узлах, то задачу (4.21) можно сформулировать иначе. Совокупность продольных (V) и поперечных (Е) составляющих напряжений транзитных узлов обозначим через x (x содержит m элементов), а напряжения остальных узлов включим в состав вектора y, то есть U=(x; y). Усеченный вектор погрешностей измерений обозначим как , а вектор небалансов токов транзитных узлов -, где

,   ,   L=M-m.

Тогда вторую модель оценивания УР можно сформулировать как задачу минимизации функции

(4.22)

при линейных ограничениях .

Линейность элементов вектора  вытекает из уравнений балансов токов (4.8), если учесть, что в транзитных узлах схемы замещения нет и не может быть нагрузки, т.е. P=Q=0.

Третья модель оценивания на основе контрольных уравнений. Разделим вектор расчетных параметров на подвекторы , где   размерностью 2N+1 назовем базисным, а  - вектором избыточных измеряемых параметров размерностью k=M-(2N+1). По законам Ома и Кирхгофа можно составить k уравнений F(R)=0 в левой части которых, помимо констант, находятся только расчетные параметры R(U). Система F(R) и есть контрольные уравнения. Задача ОС формулируется в виде:

(4.23)

при ограничениях F(R)=0.

Решение (4.23) позволяет получить оценки измеряемых параметров . Теперь из системы уравнений  можно определить узловые напряжения  и вычислить неизмеряемые параметры режима.

Отличительной особенностью третьей модели ОС является использование в качестве переменных измеряемых параметров R.

В заключение отметим, что при базисном составе измерений (M=2N+1) задача ОС превращается в задачу расчета режима в детерминированной форме с той разницей, что уравнения УР могут быть не только уравнениями балансов токов или мощностей в узлах, но и уравнениями перетоков мощности в ветвях или уравнениями, фиксирующими напряжения в тех или иных узлах (не обязательно в опорных).

4.3.3 Регрессионная модель оценивания параметров режима

при дефиците измерений

Полагаем, что конфигурация и пассивные параметры схемы замещения электрической сети известны. Однако, имеющихся измерений М параметров режима (М < 2N+1) недостаточно для оценивания потокораспределения в целом. Среди всех неизмеряемых или сложно вычисляемых режимных характеристик можно выделить наиболее важные для целей оперативного управления. Для краткости примем, что режим электрической сети характеризуется одним выходным параметром (“откликом”) и обозначим его через у. Если выходных характеристик несколько, то для анализа каждой из них в отдельности применяется тот же подход, что и для одного "отклика". Среди М измеряемых величин можно выделить те k режимных параметров (x1, x2,..., xk), которые, исходя из физической сути задачи, оказывают наибольшее влияние на выходную характеристику y. Будем считать эти параметры элементами вектора X. Работа электрической сети схематически представлена на рисунке 4.9, где D - совокупность параметров схемы замещения; - вектор “шумов”, к которым относятся погрешности измерений и другие случайные факторы.

электрическая сеть

y

x

D

Рисунок 4.9 - Схема "серого" ящика

Наличие “шумов” приводит к тому, что найденные экспериментально (измеренные в электросети или вычисленные на ЭВМ с применением тех или иных алгоритмов) значения x и y содержат погрешности. Другими словами, величины x и y являются случайными. Задачей регрессионного моделирования является определение статистической зависимости случайной величины y от x. Вид функции y (x1, x2,..., xk) следует выбирать по возможности более простым. Ограничим описание математического ожидания функции y квадратичным полиномом

.                       (4.24)

Обработкой экспериментальных данных можно найти лишь оценку математического ожидания "отклика"  и оценки коэффициентов уравнения регрессии (b0, bi, bij и bii).Тогда уравнение регрессии (4.24) примет вид

.                                 (4.25)

К примеру, если число измеряемых входных параметров (факторов) к=2, то регрессию (4.25) можно представить как

.

Обозначим: . С учетом принятых обозначений уравнение регрессии примет компактный вид

,                                                    (4.26)

где L - число учитываемых факторов (основных - x1, x2 и дополнительных - x3, x4 и x5).

Построение регрессий методом наименьших квадратов. Пусть прове-дена серия из N опытов (расчетов, измерений). N должно быть не меньше числа искомых коэффициентов, то есть, NL+1. Результаты опытов записывают в виде матриц A и Z наблюдавшихся значений, а искомые коэффициенты считают элементами вектора В:

; ;  ,

где xij - значение фактора xi (i=1, 2, ..., L) в опыте j (j=1, 2, ..., N).

Для нахождения оценок коэффициентов регрессии составляют, в общем случае несовместную, систему линейных уравнений

или   АВ=Z .         (4.27)

Используя идею метода наименьших квадратов, СЛАУ (4.27) можно переписать в виде

или ,                                 (4.28)

где С - диагональная матрица весовых коэффициентов; и - квадратные, симметричные, неотрицательно определенные матрицы. Решение (4.28) позволяет определить оценки b0, b1,..., bL коэффициентов уравнения регрессии. Если матрица (или ) плохо обусловлена, то для решения СЛАУ (4.28) можно использовать регуляризацию.

Числовые значения xij и yj в (4.27) принимают обычно из диспетчерских ведомостей, форм с результатами контрольных замеров, из архивов режимных параметров, хранимых в ОИК, и т.п., то есть используют числовые выборки из того, что есть. Но иногда можно, выполняя имитацию режимов, самостоятельно назначать числовые значения факторов x1j, x2j,..., xLj для каждого опыта j. Тогда для того, чтобы определяемые из решения (4.28) оценки коэффициентов регрессии оказались бы наилучшими (оценка  имела бы минимальную дисперсию), необходимо все N опытов спланировать надлежащим образом. Это достигается планированием экспериментов. Метод планирования экспериментов будет рассмотрен в дальнейшем на примере.

После вычисления оценок коэффициентов регрессионной модели выполняют проверку коэффициентов b0 , b1,..., bL на значимость, используя t - распределение Стьюдента (Student - псевдоним английского ученого Госсета).

Для этого:

1) задают доверительную вероятность  и по таблице t – распре-деления для числа степеней свободы m1=N-1 находят отношение Стьюдента ;

2) коэффициенты уравнения регрессии, для которых выполняется условие

,   j=0,1, ... , L,

с вероятностью p считаются незначимыми. Здесь - дисперсия функции отклика, вычисляемая по известной из курса статистики формуле:

, где .

После отбрасывания незначимых коэффициентов (и соответствующих факторов) получим усеченное уравнение регрессии вида

,                                              (4.29)

где число коэффициентов b0, ..., bM равно M+1 (в полном уравнении регрессии (4.26) их было L+1). Пользуясь (4.29), можно для каждого опыта j вычислить значение .

Для окончательного получения статистической зависимости выходной характеристики у от измеряемых параметров режима необходимо выполнить проверку усеченного уравнения регрессии  на адекватность по F - критерию Фишера (Р.А. Фишер (1890-1962 г.г.) - английский ученый, основоположник статистической теории планирования экспериментов и дисперсионного анализа). Под адекватностью подразумевают поведенческую близость объекта и модели.

Дисперсия  дает оценку отклонения отклика относительно своего среднего значения . Дисперсия  характеризует разброс отклика относительно усеченного уравнения регрессии и вычисляется по формуле

,

где m2= N-(M+1) - число степеней свободы при оценке .

Затем по таблице F - распределения для принятой доверительной вероятности  (обычно =0,05 и ), числа степеней свободы m2 и m1=N-1 определяют отношение Фишера , вычисляют F=/ и сравнивают с . Если F> , то модель  считается адекватной с вероятностью p. В ином случае в формулу  следует вернуть часть отброшенных ранее коэффициентов или выбрать другой вид уравнения регрессии.

4.4 Численные методы в расчетах режимов электрических систем

Каждый из рассмотренных ниже методов в расчетах режимов имеет свою область применения, обладая теми или иными достоинствами и недостатками.

Основным методом решения нелинейных УУР F(х)=0 является метод Ньютона-Рафсона, положенный в основу большинства программ анализа режимов электрических систем. Метод очень эффективен, если задано хорошее начальное приближение х, иначе итерационный процесс заходит в тупик. Для улучшения начальных приближений можно применять методы покоординатной минимизации или наискорейшего спуска, хорошо работающие вдали от решения и плохо вблизи от него. Улучшение начальных приближений необходимо и в случае, если метод Ньютона - Рафсона, стартуя с х, приводит к физически нереализуемому ("математическому") решению.

Для решения УУР F(х)=0 очень большой размерности может оказаться эффективным метод Зейделя, не требующий решения на каждой итерации систем линейных уравнений.

В задачах расчета режимов, сводимых к минимизации скалярной функции φ(х)=0,5F(x)CF(x), наилучшим образом зарекомендовали себя метод Ньютона-Рафсона и некоторые модификации метода Ньютона второго порядка.

Работы по созданию более совершенных методов и алгоритмов расчета режимов электрических систем продолжаются и в последние годы. Особое внимание обращается на надежность получения физических решений за минимальное время. Последнее определяется количеством итераций, необходимых для получения решения, и объемом вычислений на каждом шаге.

4.4.1 Методы наискорейшего спуска и покоординатной минимизации

В методе наискорейшего спуска решение системы F(х)=0 формулируют как задачу поиска нулевого минимума функции φ(х)= 0,5F(x)F(x). В текущей точке (номер итерации K=0, 1, ...) вычисляют градиент φи осуществляют коррекцию переменных по правилу

, 				(4.30)

где -шаг спуска в направлении антиградиента.

Эффективность метода зависит от способа выбора . В задачах расчета режимов количество переменных исчисляется сотнями и даже тысячами, поэтому расчет φ(х) требует больших затрат времени. По этой причине хорошая процедура выбора шага спуска  предполагает минимально возможное количество вычислений вектора F(х) и функции φ(х).

Для получения нужных соотношений используем разложение вектор-функции F(х) в окрестности текущей точки  в ряд Тейлора:

, 			 (4.31)

где элементы вектора Fк=F(хк), матриц Jк= и Vк=вычислены в точке Xк, а .

По сути формула (4.31) аппроксимирует в окрестности Xк поведение функции F(X) в произвольном направлении, задаваемом вектором .

Подставляя аппроксимацию F(X) в формулу для φ(X) и отбрасывая члены выше второго порядка, получим

откуда следует, что градиент а матрица Гессе Н вычисляется в точке Хпо правилу Н= .

Если в формулу для φ(X) подставить =- и пренебречь слагаемым , то получим

φ(X)= -+0,5,

где через  обозначена евклидова норма векторов. Из условия  получим оценку шага  на k-той итерации:

Шаг  в (4.30) представим как = .

Алгоритм метода наискорейшего спуска для решения системы из n нелинейных уравнений F(Х)=0:

1. Положить k=0. Назначить Xk, допустимую погрешность ε, предельное число итераций kmax.

2. Вычислить вектор невязок Fk. Проверить условие |fj|<ε для j=1,...,n. Если все элементы вектора Fk по модулю меньше ε, то Xk считать решением системы F(Х)=0 с заданной точностью. Иначе на п.3.

3. Последовательно вычислить матрицу Jk, градиент , нормировать градиент , определить шаг  и «пробный» вектор поправок .

4. Скорректировать переменные по  формуле

(4.32)

где αk определяется из условия .

5. Увеличить номер итерации k=k+1. Если k≤ kmax, то на п.2., иначе прекратить расчет.

Если методом наискорейшего спуска решается линейная система F(Х)=0, то α в (4.32) всегда равен единице. Для нелинейных систем два способа определения α будут представлены в примерах.

Пример 4.2 Методом наискорейшего спуска решить систему нелинейных уравнений

(4.33)

Начальное приближение равно . Допускаемая погрешность составляет ε=0,05.

Решение: Сформируем «макет» матрицы

.

1. Полагаем k=0, kmax=8.

2. Подставим значения  и  в формулы для f1 и f2. Получим . Вычислим . Так как , то продолжим уточнение корней.

3. Используя «макет», формируем в точке Xk матрицу . Вычисляем  и норму градиента . Нормируем градиент =. Вычисляем вектор  и величину . Определяем  и «пробный» вектор поправок .

4. Правило уточнения переменных приобретает вид

или .		(4.34)

Выбор шага спуска  в направлении  произведем одномерным поиском с последующей параболической интерполяцией.

Примем α=1: . Вычисляя вектор невязок F1 для значений , получим  и . Значение функции φ1 уменьшилось, т.е. шаг успешен. Продолжим движение, приняв α=2. По формуле (4.34) получим . Подставляя  в (4.33), получим  и . Вновь шаг успешен (φ2<φ1).

Принимая α=3, получим ,  и . Минимум φ в направлении  пройден, т.к. φ3>φ2. Значения φ(α) сведем в таблицу:

| i | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| αi | 0 | 1 | 2 | 3 |
| φi | 680 | 55,11 | 24,96 | 97,71 |

Определим по формуле (3.3) значение , при котором эмпирическая функция φ(α) предположительно достигает минимума:

.

По (4.34) вычисляем .

5. Присваиваем номер новой итерации: k=k+1=1 и возвращаемся на п.2.

Результаты вычислений приведены в таблице 4.1. Траектория движения метода наискорейшего спуска к решению приведена на рисунке 4.10. За восемь итераций требуемая точность расчета не достигнута.

Таблица 4.1 - Метод наискорейшего спуска (к примеру 4.2)

| k |  |  |  |  | φk | αk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1,000 | -2,000 | 36,00 | -8,0 | 680,00 | 1,793 | 36,878 |
| 1 | -0,726 | -0,126 | -0,163 | -6,570 | 21,59 | 0,371 | 6,572 |
| 2 | -0,268 | -0,456 | 0,978 | -4,998 | 12,73 | 2,982 | 5,093 |
| 3 | 0,543 | 0,297 | 0,322 | -1,358 | 0,974 | 0,963 | 1,396 |
| 4 | 0,773 | 0,278 | 0,643 | -0,205 | 0,228 | 1,048 | 0,675 |
| 5 | 0,765 | 0,195 | 0,189 | -0,417 | 0,105 | 0,965 | 0,458 |
| 6 | 0,821 | 0,198 | 0,311 | -0,145 | 0,059 | 0,975 | 0,343 |
| 7 | 0,823 | 0,157 | 0,132 | -0,240 | 0,037 | 0,976 | 0,274 |
| 8 | 0,851 | 0,160 | 0,201 | -0,102 | 0,025 | - | 0,225 |

Резво взяв старт, уже после 3-4 итераций метод наискорейшего спуска утратил запал и скорость его сходимости резко упала. После начальных шагов функция φ(Х) убывает со скоростью геометрической прогрессии: φk+1=φk·q, где q – множитель прогрессии; k – номер итерации. В теории q оценивается как

(4.35)

где λmax и λmin – наибольшее и наименьшее собственные числа матрицы  в точке решения. В примере 4.2. λmax=40, λmin=0 и q→1.

Оценка скорости сходимости метода наискорейшего спуска по формуле (4.35) была проверена расчетом режима сети 110 кВ (7 узлов) из [15]. Использовались УУР в форме балансов токов и в прямоугольных координатах. Вычисления проводились в относительных единицах. За начальное приближение взят «плоский старт»: . Допустимая погрешность соответствовала узловому небалансу в 1А для токов или 0,2МВ·А для мощностей. Значение φ на старте равнялось φ0=1,768, а в конце расчета  =1,2·10-5. Значения λ составили λmax=877,7 и λmin=1,06 при q=0,997. Так как справедливо приближенное равенство =φ0qN, то необходимое для решения число итераций N можно оценить соотношением

.				(4.36)

Рассчитанное по (4.36) число итераций составило 3960. Эксперимент подтвердил эту оценку – расчет режима потребовал 3220 итераций.

Скорость сходимости метода наискорейшего спуска принципиально не изменится, если УУР записаны в форме балансов мощностей, а не токов, или если для узловых напряжений используются полярные, а не декартовы координаты.

В расчетах других схем менялись: количество узлов, класс напряжений сети, степень неоднородности пассивных параметров, величины нагрузок и т.п., но характер сходимости метода не изменился.

Достоинства метода наискорейшего спуска для решения систем нелинейных уравнений:

- не чувствителен к выбору плохих начальных приближений и к встрече с дискриминантой (поверхность, в каждой точке которой det J=0), работоспособен при попадании в зону, где  оказывается знаконеопределенной;

- объем вычислений на каждой итерации сравнительно мал.

Недостатки метода:

- за исключением начальных двух-трех шагов, сходимость недопустимо медленная. Чем больше размерность задачи (число узлов схемы замещения электрической сети), тем большее число итераций необходимо выполнить для получения решения, т.е. метод обладает всего лишь линейной скоростью сходимости.

Метод покоординатной минимизации для решения нелинейных УУР F(X)=0 большого порядка. Решение системы сводится к минимизации функции φ(Х)=0,5Ft(X)F(X). В методе широко используется представление F(X) рядом Тейлора (4.31) с учетом членов разложения не выше второго порядка.

Пусть на итерации k (k=0,1,2,…) значения координат вектора Xk равны x1(k), x2(k),…, xn(k). В точке Хk вычисляют элементы матриц Fk, Jk=∂F/∂X и Vk=∂2F/∂X2, которые на внешней итерации k остаются постоянными. Далее определяют направление  минимизации функции φ(Х) с тем, чтобы, сделав шаг αk вдоль него, перейти в точку Хk+1=Xk+αkΔXk с меньшим значением φ. Координаты вектора  определяют во внутреннем цикле по j=1,2,…,n, где на шаге j из условий  вычисляют поправку . При этом элементы  фиксированы на ранее найденных значениях, а  приняты равными нулю. Подстановка значений  и  в формулу (4.31) позволяет получить квадратичную аппроксимацию F(X) в виде

,					(4.37)

где b0, b1 и b2 – числовые векторы.

Подставляя аппроксимацию F(X) в формулу для φ(Х) и дифференцируя , получим уравнение

,				(4.38)

численное решение которого позволяет определить . Коэффициенты в (4.38) вычисляют по формулам:

.		(4.39)

По завершении внутреннего цикла по j=1,2, …, n вектор  сформирован полностью. Подставляя  в (4.31), получим аппроксимацию , по виду совпадающую с (4.37). Подставим  в формулу для φ. Шаг α в направлении  определим из условия , что дает  аналогичную (4.38) формулу вида . Численное решение уравнения  позволяет определить шаг α и улучшить корни по правилу: .

Рассмотрим применение метода на примере.

Пример 4.3 Решить задачу из примера 4.2 методом покоординатной минимизации.

Решение. Полагаем k=0. В точке начального приближения  квадратичная аппроксимация вектор-функции F(X) имеет вид

. (4.40)

Поскольку |f1|=36>ε, то значения переменных необходимо уточнить. Открывая цикл по j (j=1, 2), приступим к последовательному определению элементов вектора .

1А. Положим   и, подставляя это значение в (4.40), имеем:

.

Вычисляем по (4.39) коэффициенты а0, …, а3:

Уравнение g(Δx1), согласно (4.38), приобретает вид:

.			(4.41)

Формула для вычисления производной:

.

Решаем (4.41) методом касательных, начиная с

.

Последовательно вычисляем:

;

;

.

Поправка δх1=0,395 значительна, поэтому уточнение  следует продолжать. Дальнейшее решение уравнения  методом касательных приведем в таблице.

| i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,484 | -33,09 | 83,79 | 0,395 |
| 1 | 1,879 | -1,287 | 77,54 | 0,017 |
| 2 | 1,896 | 0,029 | 77,31 | ≈0 |

2A. Фиксируем значение . Подставляя  в (4.40), имеем

.

По формулам (4.39) вычисляем коэффициенты а0=-1033; а1=1561; а2=-794; а3=136. Уравнение  и формула для  приобретают вид:

Начальное приближение примем . Решение уравнения  методом касательных приведем в таблице.

| i |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,662 | -308,6 | 687,4 | 0,449 |
| 1 | 1,111 | -93,35 | 298,8 | 0,312 |
| … | … | … | … | … |
| 5 | 2,093 | -0,194 | 22,1 | 0,009 |
| 6 | 2,102 | 0,01 | 23,2 | ≈0 |

Внутренний цикл закончен и вектор поправок  сформирован.

3А. Подставляя  в (4.40), получим

По формулам (4.39) вычислим коэффициенты уравнения

.

Величина а0 равна . Значения остальных коэффициентов: . Тогда уравнение  приобретает вид

.

Решая это уравнение методом касательных, начиная с , за шесть итераций имеем .

4А. Уточняем значения искомых переменных:

.

5А. По формулам (4.33) вычисляем в точке  вектор невязок . Поскольку |f1|=0,0688>ε, то продолжим расчет. Присваиваем k:=k+1=1 (k<kmax=8). Пересчитаем элементы матриц Jk, Vk. В новой точке квадратичная аппроксимация вектор-функции F(X) приобретает форму:

Возвращаемся на п.1 алгоритма.

1В. Полагаем , тогда

.

Вычисляем коэффициенты а0, …, а3, после чего g(Δx1) принимает вид:

.

Решая это уравнение, получим  и зафиксируем это значение.

2В. Подставляя  в формулу для , имеем

.

Вычисляем коэффициенты а0, …, а3, записываем уравнение

решением которого является . Вектор  сформирован.

3В. Подставим  в квадратичное разложение F(X), получим

.

По (4.39) вычислим коэффициенты а0,…,а3 и для определения шага α получим уравнение . Решением этого уравнения является α=11,03.

4В. Уточняем решение:

.

5В. Вычисляем . Поскольку и |f1| и |f2| меньше ε=0,05, то решение с требуемой точностью получено.

Траектория движения к решению метода покоординатной минимизации приведена на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 - Характеристики сходимости (к примерам 4.2, 4.3) методов:

- покоординатной минимизации;  - наискорейшего спуска

Метод покоординатной минимизации: легко программируется; объем вычислений на каждой итерации мал, так как используются скалярные произведения разреженных векторов и не нужно решать системы линейных уравнений высокого порядка; так же, как и метод наискорейшего спуска, мало чувствителен к выбору плохих  начальных приближений или близости текущего решения к дискриминанте, работоспособен в зоне неположительной определенности матрицы Гессе (при унимодальности минимизируемой функции).

Недостаток метода покоординатной минимизации - медленная сходимость, немногим лучшая, чем у метода наискорейшего спуска (пример 4.2 является скорее исключением). Для решения УУР метод пригоден лишь как процедура улучшения начальных приближений.

Рассмотрим два варианта метода покоординатной минимизации для решения систем линейных уравнений AX=В или F=AX-B=0.

Вариант 1. На внутренней итерации j (j=1, 2, ..., n) уточняют только одну переменную xj, определяя для нее поправку . Для решения системы F=AX-B=0 возможен следующий алгоритм.

1. Принять K=0. Назначить начальное приближение Xk, допустимую погрешность ε для невязок и предельное число итераций kmax.

2. Определить ||a1||2, ||a2||2, ... , ||an||2, где аj - столбец j матрицы А.

3. Вычислить . Если для i=1, 2, ..., n все |fi|≤ε, то принять Xk в качестве решения, иначе на п. 4.

4. Выполнить внутренний цикл j по числу переменных (j=1, 2, ..., n), на шаге j которого вычислить "пробную" поправку и скорректировать вектор невязок . По окончании цикла сформированы векторы  и .

5. Вычислить  и шаг минимизации .

6. Уточнить решение .

7. Присвоить k:=k+1. Если k≤kmax, то на п. 3, иначе сообщить, что за kmax итераций требуемая точность ε не достигнута и прекратить расчет.

Вариант 2. На внутренних итерациях j (j=1,3,5, ... , n-1) производится уточнение двух переменных (xj, xj+1), для которых определяют поправки  и . Алгоритм отличается от предыдущего только пунктом 4, в котором "пробные" поправки находят решением системы из двух уравнений вида

=, 							(4.41)

,

а пересчет Fk производят по правилу:  Вычисление скалярных произведений  можно выполнить заранее в п.2.

Идея уточнять на каждом шаге jj не по одной, а по две переменных, используется и в других итерационных методах, например, в методе Зейделя.

Рассмотрим характеристики сходимости методов наискорейшего спуска и покоординатной минимизации на примере решения системы линейных уравнений.

Пример 4.4 Решить систему AX=BAX=B

1-0.220.11-0.310.38-1-0.120.220.110.23-10.510.17-0.210.31-1×x1x2x3x4=2.71.5-1.20.7  	                 	 (4.42)

методами наискорейшего спуска и покоординатной минимизации, начиная с .x0t=2.7;-1.5;1.2;-0.7. Допустимая погрешность для невязок равна E=0.05. Предельное число итераций составляет kmax=8.. Сравнить характеристики сходимости методов.

Решение. В обоих методах минимизируется функция  φx=0.5FtxFx, где Fx=AX-B., где .

Метод наискорейшего спуска. Градиент функции  вычисляется по формуле ; ∇φ=AtF;шаг спуска  £=∇φ2A∇φ2;уточнение решения на шаге kk выполняется по правилу  xk+1=xk-£k∇φk.

1. Полагаем k=0..

2. Подставляя в (4.42) – текущее значения переменных, имеем

Fk=AXk-B=1-0.220.11-0.310.38-1-0.120.220.110.23-10.510.17-0.210.31-1×2.7-1.51.2-0.7-2.71.5-1.20.7=0.6790.728-0.4051.146

Норма вектора невязок равна  Fk=(0.6792+0.7282+0.4052+1.1462)12=1.57

Делаем проверку малости fi для i=1,…,n.i=1,…, n. Поскольку , fi=0,679≥E,то уточнение корней продолжается.

3. Последовательно выполняя матричные операции, получим

А;

4. Вычислим шаг  £k=5.21712.029=0.434и уточним текущее решение

xk+1=xk-£k∇φk=2.7-1.51.2-0.7-0.4341.106-1.2110.748-1.403=2.221-0.9750.876-0.092

5. Присваиваем  k≔k+1=1.Так как , k≤kmax, то уходим на п.2. Результаты вычислений на следующих итерациях сведем в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 - Сходимость метода наискорейшего спуска (к примеру 4.4)

| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,700 | -1,500 | 1,200 | -0,700 | 679 | 728 | -405 | 1146 | 1,571 | 0,434 |
| 1 | 2,221 | -0,975 | 0,876 | -0,092 | -140 | 194 | 297 | 246 | 0,452 | 1,085 |
| 2 | 2,212 | -0,816 | 1,158 | -0,083 | -155 | -1 | 55 | 289 | 0,333 | 0,827 |
| 3 | 2,295 | -0,805 | 1,144 | 0,093 | -131 | 60 | 171 | 120 | 0,254 | 0,783 |
| 4 | 2,349 | -0,791 | 1,265 | 0,077 | -62 | 49 | 50 | 181 | 0,203 | 0,741 |
| 5 | 2,354 | -0,746 | 1,271 | 0,170 | -95 | 25 | 104 | 81 | 0,164 | 0,452 |
| 6 | 2,352 | -7,747 | 1,312 | 0,167 | -91 | 20 | 60 | 97 | 0,147 | 1,841 |
| 7 | 2,463 | -0,735 | 1,390 | 0,229 | 7 | 54 | 29 | 75 | 0,097 | 0,730 |
| 8 | 2,431 | -0,687 | 1,398 | 0,266 | -46 | 2 | 47 | 25 | 0,070 | - |

Метод покоординатной минимизации (вариант 1).

1. Определим квадраты норм столбцов матрицы  Аналогично найдем

2. Значение вычислено на старте метода наискорейшего спуска. Точность решения не достигнута, поэтому на п.3.

3. Открываем внутренний цикл по

Для  вычисляем

Для j=2,3 и 4 получим соответственно:

По окончании внутреннего цикла сформированы векторы

и

4. Вычисляем последовательно приращение вектора невязок

,

квадрат нормы  и скалярное произведение .

Шаг минимизации равен .

5. Уточняем решение

.

6. Присваиваем  и на п.2.

Результаты последующих вычислений приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Вариант 1 метода покоординатной минимизации (к примеру 4.4)

| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,700 | -1,500 | 1,200 | -0,700 | 679 | 728 | -405 | 1146 | 1,571 | 0,788 |
| 1 | 1,965 | -1,058 | 0,758 | -0,423 | -289 | 121 | 197 | 513 | 0,633 | 1,512 |
| 2 | 2,135 | -0,809 | 0,917 | -0,007 | -288 | 12 | 335 | 111 | 0,456 | 1,513 |
| 3 | 2,426 | -0,793 | 1,368 | 0,194 | -9 | 94 | 15 | 109 | 0,145 | 0,843 |
| 4 | 2,393 | -0,729 | 1,375 | 0,229 | -67 | 24 | 37 | 57 | 0,098 | 2,592 |
| 5 | 2,488 | -0,650 | 1,457 | 0,316 | -7 | -10 | 28 | -5 | 0,031 | - |

Метод покоординатной минимизации (вариант 2).

- В дополнение к варианту 1 вычислим  и .

- Значение было вычислено в методе наискорейшего спуска.

- Начало внутреннего цикла по j (j=1,3):

Для j=1 вычислим скалярное произведение  и получим систему (4.41) в виде

или

решение которой  и .

Производим коррекцию вектора невязок

.

Для j=3 скалярные произведения равны: , . Система (4.41) приобретает вид:

или

решение которой   и .

Корректируя вектор невязок , получим .

- Последовательно вычисляем    шаг спуска

- Уточняем решение

.

- Принимаем  и уходим на п.2.

Результаты последующих расчетов сведены в таблицу 4.4.

Таблица 4.4 - Вариант 2 метода покоординатной минимизации (к примеру 4.4)

| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,700 | -1,500 | 1,200 | -0,700 | 679 | 728 | -405 | 1146 | 1,571 | 0,913 |
| 1 | 2,211 | -0,795 | 1,345 | 0,096 | -195 | -5 | -35 | 164 | 0,258 | 1,297 |
| 2 | 2,468 | -0,664 | 1,484 | 0,342 | -28 | -1 | 9 | -23 | 0,038 | - |

Решением с высокой точностью «хорошей» системы уравнений (с преобладанием диагональных элементов матрицы А) показало, что методы наискорейшего спуска и покоординатной минимизации (вариант 1) обладают медленной сходимостью и для линейных систем большего порядка непригодны. Эффективность варианта 2 метода покоординатной минимизации для этих же задач нуждается в дополнительной проверке.

4.4.2 Метод Зейделя

Метод Зейделя применяется для решения как линейных, так и нелинейных систем уравнений.

Системы линейных уравнений AX=B порядка n. Преобразуем систему (путем перестановки и/или умножения их на постоянные) к такому виду, чтобы диагональные коэффициенты  были положительными и возможно большими [10]. Разбиваем систему на подсистемы по два уравнения в каждой (если n нечетно, то последняя подсистема состоит из одного уравнения) и представляем ее в виде

Подставляя в правую часть подсистемы текущее значение переменных , получим систему из двух линейных уравнений, позволяющую уточнить значения  и . Переходя к следующей подсистеме, уточняют следующую пару переменных и т.д.

Итерационная схема метода Зейделя проста, но может сходится медленно или расходиться. Положительная определенность матрицы А гарантирует сходимость [10], но если сходимость аналогична методу наискорейшего спуска, то это слабое утешение. Повысить надежность метода Зейделя можно введением шага  аналогично методу покоординатной минимизации. Это позволит добиться монотонного снижения на внешних итерациях k(k=0,1,…) нормы , где .

Рассмотрим на примере применение метода Зейделя для решения линейных систем.

Пример 4.5 Решить систему AX=B из примера 4.4 методом Зейделя. Начальное приближение к корням , допустимая погрешность =0,05 и .

Решение. Представим AX=B в виде двух подсистем:

где k – номер внешней итерации.

Откроем внешний цикл, полагая k=0.

- Вычислим (см. пример 4.4) .

Так как , то продолжим расчет.

- Выполним внутренний цикл по числу подсистем (i=1,3). Подставляя  и  в правую часть первой подсистемы, получим

решение которой  и .

Переходим ко второй подсистеме, в правую часть которой подставляем текущие значения переменных. Получим

решение которой  и .

Цикл по числу подсистем завершен. Получен вектор .

- Вычислим вектор невязок

Определим вектор поправок

и вектор приращений невязок

Вычислим скалярные произведения:  и . Определим шаг  минимизации  вдоль : .

Уточненное на шаге k значение корней системы найдем как

- Присваиваем . Так как , то уходим на п.1.

Результаты расчета сведем в таблицу 4.5.

Таблица 4.5 - Сходимость метода Зейделя (пример 4.5)

| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2,700 | -1,500 | 1,200 | -0,700 | 679 | 728 | -405 | 1146 | 1,571 | 0,935 |
| 1 | 2,171 | -1,021 | 1,346 | 0,226 | -227 | 234 | -26 | 75 | 0,335 | 1,040 |
| 2 | 2,486 | -0,658 | 1,487 | 0,325 | -6 | -5 | 1 | -3 | 0,008 | - |

Сравнивая характеристики сходимости методов покоординатной минимизации (вариант 2) и Зейделя (таблица 4.4 и 4.5) видим, что они близки.

Метод Зейделя решения нелинейных УУР.

Примем за основу УУР (4.8) и учтем, что   , где  и - мощности P(Q) генерируемые и потребляемые в узле i, соответственно. Тогда уравнения небалансов токов (4.8) можно переписать в виде

i=1, 2, ..., N.

Обозначая, а правые части уравнений через Ii и Ii, получим УУР в форме

(4.43)

Это нелинейная система уравнений, поскольку как элементы блочно-диагональной матрицы коэффициентов, так и правые части в (4.43) зависят от искомых напряжений.

Алгоритм итерационного решения УУР (4.43) методом Зейделя:

1) положить к=0 (к - номер итерации);

2) задать предельное число итераций Кmax, допускаемую погрешность расчета , начальные значения мнимых и вещественных составляющих узловых напряжений Е1(к), ..., ЕN(к), ЕN+1, V1(к), ..., VN(к), VN+1, (ЕN+1 и VN+1 постоянны в течение всего расчета);

3) открыть внутренний цикл по числу расчетных узлов i (i=1, 2, ..., N). Для узла с номером i вычислить значения gii, bii, Ii, Ii. Решить i-й блок системы (4.43) и определить Еi, Vi по формулам:

(4.44)

При вычислении Ii и Ii использовать уточненные значения напряжений в узлах j(j=1, 2, ..., i-1);

4) вычислить поправки Еj=Ej(k+1)-Ej(k) и  Vj=Vj(k+1)-Vj(k) для всех узлов;

5) если для всех j=1, 2, ..., N соблюдается условие Еj   и Vj  , то расчет закончить;

6) положить К=К+1. Если К  Кmax, то на п.3;

7) дать сообщение, что за Кmax итераций расчет напряжений не завершен.

Пример 4.6 Выполнить расчет установившегося режима электрической сети 110 кВ. Мощности узлов (Мвт, Мвар), напряжение балансирующего узла U3 (кВ), сопротивления Z(Ом) и проводимости Y(мкСм) ветвей указаны на схеме замещения сети (рисунок 4.11).

Рисунок 4.11 - Схема замещения сети 110 кв (к примеру 4.6)

Решение. Предварительно вычислим проводимости ветвей: y12=g12-jb12=1/Z12= =1/(10+j25)=0,01379-j0,03448 См, откуда следует, что g12=0,01379 См и b12=0,03448 См. Аналогично определим: g13=0,02; b13=0,04; g23=0,01333; b23=0,02667. Собственную проводимость определим как сумму проводимостей ветвей, присоединенных к узлу 1: =(0,02-j0,04)+ +(0,01379-j0,03448)+(j7010-6)+(j8010-6)=0,03379-j0,07433 См, откуда следует, что =0,03379 См; =0,07433 См. Поступая так же, найдем: =0,02712; =0,06097; =0,03333; =0,0665.

Расчет режима можно выполнить как в именованных, так и в относительных единицах (о.е.). Для иллюстрации выполним расчет в о.е. Примем базисные напряжение и мощность равными: UБ=100 кВ и SБ=100 МВА. Из соотношения SБ=U2БYБ найдем базисную проводимость YБ=0,01 См. Напомним, что любой параметр схемы или режима в о.е. можно получить, если значение параметра в именованных единицах разделить на базисную величину. Так собственная проводимость  в о.е. будет равна /YБ=0,03379/0,01=3,379 (о.е); активная мощность узла 2 примет значение /SБ=46,2/100=0,462 (о.е.) и т.д.

При подстановке в (4.43) значений узловых проводимостей, мощностей, напряжения U3=1,15+j0 получим

(4.45)

Решим эту систему методом Зейделя. Примем к=0 (нулевая итерация). Зададимся начальными значениями напряжений (о.е):  V(к)1=V(к)2=1,1; E(к)1=E(к)2=0. Текущие значения напряжений подставим в первые два уравнения. Имеем

или

Решая эти уравнения по формулам (4.44), получим: E(к+1)1=0,0221; V(к+1)1=1,1581. Подставляя уточненные значения E(к+1)1, V(к+1)1 и старые значения E(к)2, V(к)2 в последние два уравнения системы (4.45), имеем

или

Используя соотношения (4.44), решаем эти уравнения и находим новые значения напряжений узла 2: E(к+1)2=-0,0323; V(к+1)2=1,1023. На этом внутренний цикл завершен, поскольку уточнены напряжения всех расчетных узлов. Так как напряжения, полученные на к+1-м шаге, заметно отличаются от напряжений на к-й итерации, процесс решения (4.45) необходимо продолжить. Надо вернуться  к решению первых двух уравнений, а затем и последующих, но уже с новыми значениями узловых напряжений. Результаты последующих вычислений приведены в таблице 4.6. При этом погрешность  в оценке напряжений была принята равной 0,0001 (о.е.).

Таблица 4.6 - Решение УУР методом Зейделя (к примеру 4.6)

| Номер итерации, К | Напряжения узлов, о.е. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1 | E1 | V2 | E2 |
| 0 | 1,1000 | 0,0000 | 1,1000 | 0,0000 |
| 1 | 1,1581 | 0,0221 | 1,1023 | -0,0323 |
| 2 | 1,1588 | 0,0060 | 1,1021 | -0,0406 |
| … | … | … | … | … |
| 6 | 1,1583 | 0,0007 | 1,1015 | -0,0435 |

Возвращаясь к именованным единицам, имеем: =110,15-j4,35 кВ; =115,83+j0,07 кВ. Используя найденные значения напряжений, теперь несложно определить любые режимные параметры. На рисунке 4.12 приведены в именованных единицах значения перетоков мощности, модулей и фаз напряжений, инъекции балансирующего узла, Суммарные потери равны: Р=1,29 Мвт; Q=-3,5 Мвар.

Рисунок 4.12 - Потокораспределение в сети 110 кВ (к примеру 4.6)

4.4.3 Метод узловых напряжений

УУР (4.8) можно представить в виде

(4.46)

где учтено, что EN+1=0 и U2i=V2i+E2i.

Эту систему уравнений в матричной форме можно записать как

, или YU=I,

где элементы векторов токов I, I и I являются функциями напряжений, а матрица узловых проводимостей Y остается постоянной в ходе всего расчета режима.

Обозначим через Iк вектор I, вычисленный в точке Uк, то есть Iк=I(Uk). Процесс уточнения узловых напряжений сводится к последовательности решения систем линейных уравнений

YUк+1=Iк,					 (4.47)

где к=0, 1,..., - номер итерации.

Расчет заканчивается, когда все элементы вектора Uк=Uк+1-Uк по модулю окажутся меньше заданной погрешности .

Многократное решение СЛАУ (4.46) занимает львиную долю общего времени расчета режима. В целях сокращения, как объема вычислений, так и времени расчета следует использовать однократное разложение матрицы Y до начала итераций. Поскольку Y в (4.46) симметрична, а ее спектр содержит N положительных и N отрицательных собственных значений, то лучше всего использовать треугольное разложение вида Y=LDLt или получить элиминативную форму . Тогда решая вместо (4.46) систему

(LDLt)Uk+1=Ik  или  Uk+1=,

можно существенно сократить общее время расчета. Оба способа разложения позволяют эффективно учитывать слабую заполненность матрицы Y в реальных задачах.

Для повышения надежности и ускорения сходимости метода узловых напряжений можно регулировать итерационный процесс. Для этого на k-м шаге, для имеющегося Uk, вычисляют Ik, решают СЛАУ Yk+1=Ik и определяют вектор поправок Uк=к+1-Uк. Уточнение узловых напряжений производят по формуле Uк+1 = Uк + kUк,  где >0 - шаг минимизации функции (U)=[YU - I]t C [YU - I] в направлении вектора Uк. Шаг k можно определить выполняя пробные шаги и вычисляя значения  в получаемых точках, после чего квадратичной интерполяцией определить величину k, обеспечивающую минимум функции . Элементы диагональной матрицы С можно принять равными единице или (в целях масштабирования) вычислить до начала итераций по формуле

i=1, 2, ..., 2N,

где yij - элементы i-й строки матрицы Y. Такой подход к уточнению узловых напряжений обеспечивает монотонное уменьшение в ходе итераций взвешенной суммы квадратов небалансов токов.

В заключение отметим, что расчеты режимов местных сетей с номинальным напряжением до 35 кВ включительно можно выполнять проще, чем расчеты сетей с Uном  110 кВ. Анализ потокораспределения в сетях до 35 кВ выполняется, как правило, без учета потерь мощности, что равносильно допущению равенства напряжений во всех узлах схемы при определении токов нагрузок. В частности, можно принять для всех узлов местной сети условие: Ui=Uном+j0. Тогда задающие токи в (4.46) будут равны:

i=1, 2, ..., N.

В результате постоянства значений Ii и Ii вычисление узловых напряжений сведется к однократному решению СЛАУ вида

(4.48)

При определении приближенного потокораспределения в однородных (или принимаемых в качестве таковых) электрических сетях расчет еще более упрощается. К однородным относят сети, у которых Rij /Xij=const для любой ij-й ветви схемы замещения. Обозначим R/X=, что соответствует условию g=b для любой узловой проводимости. Подстановка G=B позволяет преобразовать систему (4.47) к виду

из чего следует, что расчет приближенного потокораспределения в однородных сетях сводится к однократному решению СЛАУ с постоянной и симметричной матрицей коэффициентов В (имеющей размерность в два раза меньшую, чем Y) и двумя правыми частями.

Подробнее о приближенных расчетах см. «Линейные модели УУР» в параграфе 4.3.1.

Пример 4.7 Для условий задачи 4.6. выполнить расчет установившегося режима методом узловых напряжений.

Решение. Полагаем к=0 (к-номер итерации). Задаемся начальным приближением узловых напряжений: E(k)1=E(k)2=0; V(k)1=V(k)2=110 кВ. Числовые значения проводимостей, найденные в примере 4.6, и величины напряжений подставим в систему (4.46). Получим систему линейных уравнений

решение которой Utk+1=(0,0601; -4,5773; 116,127; 110,478)t.

Так как Uk+1 заметно отличается от Uk, то итерационный процесс уточнения узловых напряжений необходимо продолжить, но уже с новыми значениями напряжений. Результаты вычислений на последующих итерациях, полученные с помощью модуля “NAM” из кафедральной библиотеки программ, приведены в таблице 4.7. В программе “NAM” использована элиминативная форма представления матрицы Z=Y-1, а шаг k равен единице или выбирается по условию минимума взвешенной суммы квадратов небалансов токов. Для решения данного примера был взят шаг k =1, а допустимая погрешность  равнялась 0,01 кВ.

Таблица 4.7 - Решение УУР методом узловых напряжений (к примеру 4.7)

| Номер итерации, k | Напряжения узлов, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1 | E1 | V2 | E2 |
| 0 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 1 | 116,13 | 0,06 | 110,48 | -4,58 |
| 2 | 115,83 | 0,07 | 110,16 | -4,34 |
| 3 | 115,83 | 0,06 | 110,15 | -4,35 |

Получено то же решение, что и методом Зейделя, а, следовательно, потокораспределение будет таким, как на рисунке 4.12.

Сходимость метода узловых напряжений близка к квадратичной, выше чем у метода Зейделя и, тем более, методов наискорейшего спуска и покоординатной минимизации.

Число итераций для получения решения не зависит от числа переменных, как у перечисленных методов. Надежность (процент успешно решаемых задач расчета режимов) также выше. Преимуществом метода узловых напряжений является симметрия и постоянство матрицы Y, однократное разложение которой (по схеме Халецкого, представление в мультипликативной или элиминативной формах) экономит на объеме вычислений и времени расчета режима.

Недостатком метода является сложность учета узлов P-U типа, для которых приходится использовать уравнения балансов активных мощностей и уравнения вида , что нарушает однородность и симметрию матрицы коэффициентов системы УУР.

    - Метод Ньютона-Рафсона

Рассмотрим систему нелинейных уравнений установившегося режима F(U)=0. Пусть Uk - текущее значение вектора узловых напряжений, полученное на k-й итерации, а - решение УУР. Вектор-функцию F(U) разложим в ряд Тейлора в окрестности решения

(4.49)

где элементы вектора Fk=F(Uk), квадратной матрицы Якоби Jk=F/U и кубической матрицы V=2F/U2 вычислены в точке Uk, а Uk=. Ограничиваясь двумя членами ряда, получим линейную систему относительного вектора поправок

JkUk=-Fk. 						(4.50)

Если бы разложение не ограничивали, то вектор Uk позволил бы сразу определить решение = Uk+Uk. Поскольку разложение ограничено, то вместо получим лишь уточненное значение вектора напряжений Uk+1.

В ходе расчетов матрица Jk может оказаться плохо обусловленной и тогда численное решение СЛАУ (4.50) может привести к определению “плохих” поправок Uk и, как следствие, к расходимости процесса итераций. В этом случае уточнение узловых напряжений производят по соотношению

Uk+1= Uk+kUk,

где k - шаг, определяемый либо путем минимизации функции (U)= =F(U)tCF(U) в направлении вектора Uk, либо оцениваемый аналитически; элементы диагональной матрицы С принимают либо равными единице (как правило), либо в целях масштабирования вычисляют по формуле

для i=1, 2, ..., 2N

(здесь Jij - i-j-й элемент матрицы Jk).

Аналитически величину шага k можно оценить из соотношения

где  и  - нормы соответствующих векторов;

Uk - вектор поправок, найденный из решения СЛАУ (4.50).

Обратимся к правилу формирования матрицы Якоби J=F/U. УУР в форме балансов токов (4.8) можно записать в виде

Обозначим:

Тогда матрица Якоби F/U определяется как

Матрица J(2N2N) состоит из четырех квадратных блоков. Элемент Jij матрицы Якоби представляет собой производную от i-й составляющей вектора F по j-у элементу вектора U.

Рассмотрим вычисление элементов Jij, используя дифференцирование функций небалансов токов из (4.8). Для ij (i=1, 2, ..., N; j=1, 2, ..., N) получим:

где  и  - активные и реактивные проводимости узлов i-j. Это означает, что в каждом из четырех квадратных блоков матрицы J внедиагональные элементы совпадают с соответствующими элементами матрицы узловых проводимостей. И только элементы матрицы Якоби, расположенные на главных диагоналях блоков, вычисляются иначе. Для i=1, 2, ..., N имеем:

где i=Pidi-QiCi; i=PiCi+Qidi;

Обозначим через  трехдиагональную матрицу

.

Тогда матрица J=Y+, причем элементы  зависят от нагрузок и напряжений узлов и должны пересчитываться на каждой итерации.

Если УУР записаны в форме балансов мощностей (4.9), то матрица Якоби имеет аналогичную структуру вида

но элементы Jij вычисляются по иным формулам.

Решение УУР F(U)=0 методом Ньютона-Рафсона выполняется в следующей последовательности:

1) принимают к=0 (к-номер итерации);

2) задают начальное приближение Uk, допускаемую величину небаланса узловых токов (или мощностей)  и предельное число итераций kmax;

3) вычисляют вектор небалансов Fk=F(Uk);

4) для всех j=1, 2, ..., 2N проверяют соблюдение условия fj . Если все элементы вектора Fk отвечают этому условию, то Uk считается решением УУР и расчет завершен. Если же хотя бы один элемент fj оказывается больше , то на п.5;

5) вычисляют элементы матрицы Якоби Jk=J (Uk);

6) методом Гаусса решают систему линейных уравнений JkUk=-Fk и находят вектор поправок Uk;

7) определяют шаг k одним из указанных ранее способов. При отсутствии проблем со сходимостью можно принять  k=1;

8) уточняют узловые напряжения: Uk+1=Uk+kUk;

9) полагают k=k+1;

10) если k  kmax, то на п.3. Иначе сообщают о расходимости итерационного процесса.

Замечание: если при вычислении матрицы Якоби пренебречь слагаемым , то метод Ньютона-Рафсона выродится в метод узловых напряжений.

Пример 4.8 Методом Ньютона-Рафсона решить уравнения установившегося режима для условий задачи 4.6. Расчет выполнить в относительных единицах.

Решение. Подставим в УУР (4.8) числовые значения проводимостей, мощностей и напряжение балансирующего узла. Получим

где, как и ранее, обозначено U2i=V2i+E2i.

Полагаем к=0. Принимаем допустимым небаланс узловых токов =0,0005о.е. Пусть начальное приближение, как и ранее, будет Uk=(0; 0; 1,1; 1,1)t. Подстановка E1=E2=0 и V1=V2=1,1 в формулы для элементов вектора F(U) дает: Fk=(-0,3627; 0,353; 0,3738; -0,0572)t. Для контроля за сходимостью итерационного процесса вычислим норму вектора небалансов токов:. Так как уже первый элемент вектора Fk по модулю превышает , то необходимо перейти к выполнению пункта 5 алгоритма, то есть к вычислению матрицы Якоби. Вычисляем элементы матрицы к:

1=P1d1-Q1c1=0,2890-0,1730,826=-0,143;

1=P1c1+Q1d1=0,2890,826+0,1730=0,239.

Аналогично находятся 2=0,191 и 2=-0,382. Элементы матрицы Y были вычислены в примере 4.6. Имеем

Учитывая, что Jk=Y+k, запишем основное соотношение JkUk=-Fk в числовой форме

Решением этой системы будет вектор поправок Uk=(0,0006; -0,0436; 0,0581; 0,0013)t. Полагая k=1, определим новые значения узловых напряжений:

Возвращаясь на п.3 алгоритма, вычислим небалансы узловых токов для новых значений напряжений. Подстановка уточненных значений Е1, Е2, V1 иV2 в формулы для элементов вектора F(U) дает: Fk+1=F(Uk+1)=(-0,0003; -0,001; 0,0005; 0,0001)t и 0,0011. Резкое убывание  свидетельствует о хорошей сходимости итерационного процесса решения УУР.

Результаты остальных вычислений (с шагом ) представлены в таблице 4.8

Таблица 4.8 - Решение УУР методом Ньютона-Рафсона (к примеру 4.8)

| Номер итерации, к | Напряжения узлов, о.е. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1 | E1 | V2 | E2 |  |
| 0 | 1,1000 | 0,0000 | 1,1000 | 0,0000 | 0,6320 |
| 1 | 1,1581 | 0,0006 | 1,1013 | -0,0436 | 0,0011 |
| 2 | 1,1583 | 0,0006 | 1,1015 | -0,0435 | 0,310-6 |

Получено то же решение, что и методами Зейделя и узловых напряжений. По надежности и скорости сходимости метод Ньютона-Рафсона превосходит эти методы.

Достоинства метода Ньютона-Рафсона:

- квадратичная сходимость вблизи решения;

- прост учет уравнений балансов для узлов P-U типа;

- высокая надежность получения решения.

Недостатком метода Ньютона-Рафсона является то, что, в отличие от методов покоординатной минимизации и наискорейшего спуска, в расчетах режимов электрических сетей с  кВ требует выбора хороших начальных приближений.

Стремление объединить преимущества перечисленных методов привело к появлению гибридных, квазиньютоновских методов.

4.4.5 Метод Ньютона и его модификации

Заменим задачу решения УУР F(X)=0 минимизаций скалярной функции . Квадратичная аппроксимация в окрестности текущей точки  имеет вид

(см. формулу (4.31) и примечания к ней). Вектор , доставляющий минимум , определяется из условия , что приводит к основному соотношению метода Ньютона

или .		(4.51)

Решение (4.51) позволяет определить лучшее направление минимизации и уточнить решение по правилу:

,

где  - шаг спуска на итерации k (k=0,1,…).

Если на траектории поиска остается унимодальной, то найденный из (4.51) вектор  является эффективным направлением минимизации при условии, что матрица Гессе  является положительно обусловленной. Если это условие не соблюдается, то метод Ньютона расходится. В этом случае можно выполнить регуляризацию (преобразование) матрицы .

Смысл регуляризации состоит в минимально возможной трансформации матрицы Гессе для обеспечения ее положительной определенности и удовлетворительной обусловленности и, как следствие, для ограничения сверху величины поправок   в (4.51). Простейший способ преобразования  имеет вид [6]

или ,		(4.52)

где  - скалярный параметр регуляризации.

Практические расчеты режимов методом Ньютона показывают, что учет в (4.51) слагаемого VF матрицы Гессе замедляет сходимость, не повышая, в сравнении с методом Ньютона-Рафсона, надежности. Отбрасывание этого слагаемого приводит к основному соотношению метода Гаусса-Ньютона , равносильному системе , то есть методу Ньютона-Рафсона. Но и в этом случае регуляризованный процесс

(4.53)

полезен для преодоления осложнений, в которых матрица () плохо обусловлена или решение  не уменьшает значение . Заметим, что если расходимость метода Гаусса-Ньютона вызвана только плохой обусловленностью матрицы (), то альтернативой регуляризации является переход к вычислениям с удвоенной точностью.

Вопрос о том, как лучше всего определять  на каждой итерации практически не исследован. Отметим только, что при больших значениях  процесс (4.53) близок методу наискорейшего спуска, а при  - методу Ньютона-Рафсона. При приближении к решению невязки  и метод Ньютона (4.51) обеспечивает получение таких же поправок ,  как и метод Ньютона-Рафсона.

Отметим особенности слагаемого S=VF в (4.51). Если все расчетные узлы имеют тип P-Q, то S имеет «зеркальный» спектр, как и матрица узловых проводимостей. Каждая пара ее собственных чисел равна по модулю и противоположна по знаку. Если УУР записаны в форме (4.8), то матрица S трехдиагональная и ее собственные числа легко определяются по простым аналитическим выражениям.

Пример 4.9 Решить систему уравнений (см. также примеры 4.2 и 4.3) методами Ньютона-Рафсона и Ньютона:

Начальное приближение принять . Допускаемая погрешность (по невязкам) составляет . Предельное число итераций .

Решение. «Макет» матрицы Якоби был получен в примере 4.2:

.

Матрица S=VF в (4.51) определяется как

В формуле квадратичной аппроксимации вектор-функции

последнее слагаемое вычисляется (см. также (4.40)) по правилу

.			(4.54)

Метод Ньютона-Рафсона. Полагаем k=0. Подставляя  в исходную систему уравнений, получим . Используя «макет» матрицы Якоби, вычислим  и, решая систему

получим . Подставим  в (4.54) и получим . Квадратичная аппроксимация F(x) в направлении  приобретает вид

(4.55)

Рассмотрим два способа выбора шага спуска .

Способ 1. Величину  определяем из условия достижения квадратичной аппроксимацей функции  минимума в направлении  (см. пример 4.3). По формулам (4.39) вычислим:

Уравнение приобретает вид: . Решая его методом касательных, получим k=1,245. Уточняем решение

и, присваивая k:=k+1, возвращаемся на расчет  с новым значением . Результаты последующих вычислений сведены в таблицу 4.9.

Способ 2. Шаг  выбирается так, чтобы разложение F(x) в (4.55) было сходящимся, то есть норма  каждого последующего члена ряда была не больше нормы предшествующего члена ряда (предложено В.А.Матвеевым в 1964 г.). Чуть позже для расчетов режимов электрических систем ученые из Иркутска нашли оптимальный вариант выбора шага в виде

.				(4.56)

Из (4.56) имеем: . Вычислим . Из (4.56) следует: . Корректируем решение по правилу

.

Присвоим k:=k+1 и вернемся на расчет  с новым значением . Результаты последующих шагов указаны в таблице 4.9.

Таблица 4.9 - Характеристики сходимости метода Ньютона-Рафсона для разных способов выбора шага  (к примеру 4.9)

| k | Способ 1 |  |  |  |  |  | Способ 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1,000 | -2,000 | 36,0 | -8,00 | 1,245 | 36,88 | -1,000 | -2,000 | 36,00 | -8,00 | 1 | 36,88 |
| 1 | -1,996 | -0,505 | 7,05 | -8,46 | 0,607 | 11,01 | -1,800 | -0,800 | 10,24 | -6,72 | 0,288 | 12,25 |
| 2 | -0,367 | -0,826 | 5,20 | -5,62 | 0,022 | 7,66 | -0,519 | -1,027 | 8,77 | -6,05 | 0,038 | 10,66 |
| 3 | -0,084 | -0,866 | 5,16 | -5,55 | 0,0024 | 7,57 | -0,928 | -0,935 | 8,59 | -5,99 | 0,0084 | 10,48 |
| 4 | 0,012 | -0,878 | 5,15 | -5,54 | 0,0005 | 7,56 | -0,730 | -0,975 | 8,56 | -5,97 | 0,0014 | 10,44 |
| 5 | 0,055 | -0,884 | 5,15 | -5,54 | 0,0002 | 7,56 | -0,810 | -0,958 | 8,55 | -5,97 | 0,0003 | 10,43 |
| 6 | 0,097 | -0,888 | 5,15 | -5,54 |  | 7,56 | -0,774 | -0,965 | 8,55 | -5,97 |  | 10,43 |

Для обоих способов выбора  метод Ньютона-Рафсона не справился с решением. Причина здесь не в процедурах выбора шага (они обе эффективны) и не в отсутствии масштабирования функции - с масштабированием метод также не сходится. Неудача не связана и с тем, что начальное приближение  далеко расположено от решения . Так в точке , равноудаленной от , метод Ньютона-Рафсона дает , что при позволяет получить решение за одну (!) итерацию.

Учет при разложении функции F(X) в ряд Тейлора только линейных членов может приводить к определению «плохих» , при которых движение к решению осуществляется почти по касательным к линиям уровня функции , вплоть до сближения с дискриминантой, где метод и застревает, как муха в паутине.

Траектории решения методом Ньютона-Рафсона представлены на рисунке 4.13.

Метод Ньютона. В точке начального приближения  вычислим по приведенным выше формулам матрицы:

Формируем матрицу Гессе функции :

.

Система (4.51) приобретает вид

или ,

решение которой .

Выполним пробные шаги  вдоль  и вычислим значения . Получим следующую зависимость

Используя квадратичную интерполяцию для трех последних точек, определим по (3.3) шаг . Уточним решение:

.

Возвратимся в начало и последовательно вычислим матрицы:

Формируем матрицу Гессе:

.

Матрица  оказалась знакоопределенной, то есть функция  в окрестности точки  перестала быть выпуклой, оставаясь унимодальной. Теперь от метода Ньютона жди неприятностей. Система (4.51) имеет вид

или ,

решение которой . Выполняя пробные шаги, получим:

. Квадратичной интерполяцией получим . Уточним решение:

.

В точке (матрица  вновь знаконеопределенная) было определено направление , вдоль которого функция  только возрастала, то есть , что означает расходимость метода. Траектория движения к решению метода Ньютона приведена на рисунке 4.13.

Метод Ньютона с регуляризацией. В (4.52) параметр  хорошо бы выбирать так, чтобы матрица  была положительно определенной, а , где М - задаваемая верхняя граница (например, М=1000). Но для этого надо знать спектр матрицы , а его определение в общем случае представляет более сложную задачу, чем собственно расчет режима электрической системы.

Обратимся к (4.51). Параметр  можно выбрать так, чтобы с некоторым запасом погасить отрицательную часть спектра матрицы VF , собственные числа которой определить не сложно. Это гарантирует положительную определенность матрицы .

Пусть , если минимальное собственное число  матрицы  отрицательно. Иначе . Рассмотрим применение метода Ньютона с регуляризацией для примера 4.9, где методы Ньютона-Рафсона и Ньютона оказались бессильны.

Пример 4.10 Методом Ньютона с регуляризацией решить систему из примера 4.9 для тех же исходных условий.

Решение. На шаге k=0 все вычисления те же, что и в методе Ньютона из примера 4.9. Собственные числа матрицы  равны  и . Поскольку , то , то есть регуляризация пока не нужна. Получим те же  и , что и в методе Ньютона. Собственные числа матрицы  равны  и . Так как  то регуляризация в точке  нужна. Принимаем . Соотношение (4.52) приобретает вид

или .

Решением этой системы является вектор . Вдоль  выполним одномерный поиск с последующей интерполяцией. Значения  и шаг . Уточняем решение системы нелинейных уравнений

.

Результаты остальных вычислений приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 - Сходимость метода Ньютона с регуляризацией (к примеру 4.10)

| k |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1,000 | -2,000 | 36,000 | -8,000 | 3,16 | 36,88 |
| 1 | -0,229 | 0,132 | -0,868 | -5,071 | 1,75 | 5,14 |
| 2 | 0,569 | 0,380 | 0,913 | -1,146 | 2,03 | 1,46 |
| 3 | 0,928 | 0,143 | 0,292 | 0,204 | 1,18 | 0,36 |
| 4 | 0,913 | 0,085 | 0,046 | -0,052 | 1,90 | 0,07 |
| 5 | 0,971 | 0,033 | 0,016 | 0,010 | - | 0,02 |

Требуемая точность обеспечена за пять итераций. Решение этим гибридным методом получено, несмотря на неоднократное сближение с дискриминантой и попадание в зону знакоопределенности матрицы Гессе (то есть в область невыпуклости минимизируемой функции ). Траектория решения представлена на рисунке 4.13.

Метод Гаусса-Ньютона с регуляризацией. В (4.53) параметр  можно выбирать для гашения отрицательной части спектра слагаемого  из (4.51), при этом саму матрицу  не вычислять и при формировании  не учитывать. Можно принять и другие схемы назначения . Например, на каждой итерации k(k=0,1,…) определять - наибольший из диагональных элементов матрицы  - и вычислять параметр регуляризации по правилу

.					(4.57)

Пример 4.11 Методом Гаусса- Ньютона с регуляризацией решить систему из примера 4.9 для тех же исходных условий.

Решение. Полагаем k = 0. В точке начального приближения  в примере 4.9 вычислены, градиент  и матрица . Основная часть матрицы Гессе в (4.53) равна

,откуда .

Параметр регуляризации по (4.57) равен . Соотношение (4.53) приобретает вид:

или .

Решая эту систему, получим . Теперь можно вычислить  и по (4.54): . Разложение F(X) в ряд Тейлора вдоль  приобретает вид:

Для определения шага  составим уравнение , коэффициенты которого: ; ; ; . Решая уравнение

методом касательных, найдем . Уточняем решение

,

и, полагая k:=k+1, возвращаемся в начало расчета с новым .

Результаты последующих вычислений сведены в таблицу 4.11. Траектория движения к решению указана на рисунке 4. 13.

Таблица 4.11 - Сходимость метода Ньютона-Гаусса с регуляризацией

| k |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -1,000 | -2,000 | 36,000 | -8,000 | 1172 | 3,11 | 36,88 |
| 1 | -0,786 | -0,353 | 1,169 | -6,284 | 24,6 | 2,51 | 6,39 |
| 2 | 0,499 | -0,613 | 1,645 | -3,980 | 24,4 | 2.70 | 4,31 |
| 3 | 0,931 | 0,070 | 0,036 | -0,025 | - | - | 0,04 |

Рисунок 4.13 - Сходимость методов ньютоновского типа (к примерам 4.9 - 4.11):

- Ньютона-Рафсона (выбор  способом 1);  - Ньютона-Рафсона (выбор  способом

2);  - Ньютона; - Ньютона с регуляризацией; - Ньютона-Гаусса с регуляризацией;

+ - точки расходимости

Покажем влияние разных способов регуляризации на сходимость метода Гаусса-Ньютона.

Пример 4.12 (Тест предложил А. З. Гамм). Для  схемы электрической сети определить распределение активных мощностей. Расчет выполнить в о.е. Проводимости ветвей и инъекции узлов приведены на рисунке 4.14. Напряжения всех узлов по модулю равны единице. Допустимый небаланс мощностей принят  о.е. Начальное приближение .

Решение. Поскольку все расчетные узлы 1, 2 и 3 имеет тип P – U, то удобнее воспользоваться УУР в полярных координатах (4.10). Отметим, что активные проводимости равны нулю (сеть без потерь активных мощностей). Предстоит определить фазовые узлы напряжений (), зависящие от распределения активных нагрузок, то есть рассмотреть только активную модель режима.

0,2

0,3

0,2

1,36

-j2

-j4

1,16

БУ

00,86

j1

j0,5

0,1

0,4

j1

3

2

1

4

0,1

Рисунок 4. 14 - Схема сети (к примеру 4. 12)

Подстановка исходных данных в уравнения балансов активных мощностей для узлов 1, 2 и 3 позволяет получить вектор  в виде:

, , , где .

Элементы матрицы Якоби  вычисляются как

Полагаем k=0. В точке начального приближения Xк невязки , матрица Якоби , градиент  и основная часть матрицы Гессе  равны соответственно:

; ; ;  .

Продолжим расчет, так как модули невязок превышают .

Поскольку , то и матрица  вырождена. Применим метод Гаусса- Ньютона с регуляризацией согласно (4.53).

Способ 1. Параметр регуляризации определяется по (4.57): . Система (4.53) принимает вид

,

решение которой. Здесь и далее фазовые углы  и поправки к ним  выражены в радианах.

Уточняем текущее значение переменных по правилу:

,

где шаг  найден одномерным поиском с последующей квадратичной интерполяцией.

Присвоим k:=k+1 и вернемся в начало. Остальные расчеты выполняются аналогично. Поскольку  оставался близким к 6, то параметр регуляризации на шаге k был близок величине , то есть 6; 3; 1,5; 0,75 и т.д. После 12 итераций требуемая точность была достигнута и получено решение . На шаге k = 9 направление минимизации было удачным, но сами поправки  оказались (из-за все еще большого значения ) маленькими и в ходе одномерного поиска пришлось 17 раз вычислять значения вектора F, при этом результирующий шаг был равен 175,5(!). Сходимость метода для k = 2, 3, …, 9 была медленной, как у метода наискорейшего спуска. Все это говорит не в пользу способа 1 регуляризации для данной задачи.

Способ 2. Начальное значение параметра регуляризации  примем так, чтобы число обусловленности матрицы  отвечало условию . В качестве оценок границ спектра матрицы  примем: ;  где  – максимальный диагональный элемент матрицы . Тогда , а на последующих итерациях параметр  будем уменьшать быстрее, чем ранее: .

Примем k=0 и . Решая систему (4.53), получим . Уточняем текущие значения переменных: , и возвращаемся в начало.

В ходе расчета шаг  принимается равным единице, если соблюдалось условие , иначе шаг делили пополам и выполняли одномерный поиск с последующей интерполяцией. Несмотря на менее тщательную процедуру выбора , метод обеспечил то же самое решение за 5 итераций.

Изменение  на итерациях  k = 0, 1,… для обоих способов регуляризации показана на рисунке 4.15.

lg||FK||

способ 1

способ 2

2

4

6

8

10

12

номер 	итерации

K

0,0

1,0

0,5

1,5

2,0

-0,5

Рисунок 4.15 - Сравнение способов регуляризации в методе Гаусса-Ньютона (пример 4.12)

Определим перетоки активных мощностей в схеме. Для  и  формула для расчета мощности в ветви i-j принимает вид .

Например, о.е. Значения остальных мощностей приведены на исходной схеме (рисунок 4. 14).

4.4.6 Существование и неоднозначность решения нелинейных     уравнений установившегося режима

Существование решения поясним на примере линии 500 кВ, схема которой приведена на рисунке 4. 16.

Параметры ЛЭП и режима приведены к базисным величинам . Примем .

1

2

1+j0,6

1,8+j0,9

Рисунок 4.16 - Схема ЛЭП 500 кВ

Уравнения балансов мощностей для узла 1 в прямоугольных координатах примут вид:

,

(4.58)

.

Общее уравнение кривой второй степени относительно ,  имеет вид . Рассмотрим уравнение , для которого  Вычислим инварианты, определяющие свойства кривой второго порядка [10]:

Корни характеристического уравнения  или  равны . Поскольку D>0, A/I<0 и , то уравнение  есть окружность вида

(4.59)

где координаты центра () определяются формулами:

Радиус окружности в (4.59) определяется формулой

(4.60)

или  откуда  Теперь каноническая форма уравнения  приобретает вид  Поступая также с уравнением  получим

Часть окружностей, задаваемых уравнениями и , изображена на рисунке 4. 17.

Матрица  УУР (4.58) равна

Определитель  равен нулю при условии . При использовании УУР в полярных координатах  в случае (что равнозначно условию ), то есть на комплексной плоскости дискриминанта одна и та же, независимо от координат.

Из рисунка 4. 17 следует, что кривые  и  не пересекаются, то есть система (4.58) не имеет решения (для исходных условий режим не существует).

Рассмотрим как различные факторы влияют на существование решений УУР.

Влияние нагрузок. Для уравнения  в (4.58) коэффициент . Подставляя значения коэффициентов  в (4.60), получим  или в числовом виде . При  значение , независимо от величины , стремится к нулю. Это означает, что окружность, уравнение которой , вырождается в точку с координатами  и . Аналогично для функции  можно получить . Если , то . Можно также показать, что если график  таков, как на рисунке 4. 17, а активная инъекция , то окружность  окажется внутри окружности  и УУР снова не имеют решения.

Рассмотрим случай, когда (окружность  на рисунке 4. 17), а  изменяется за счет увеличения генерации реактивной мощности на подстанции 1.

При увеличении  с  до  окружности  и  коснутся друг друга в точке А с координатами  и . Это означает, что УУР имеют единственное решение , лежащее на границе "расчетной устойчивости", для которой .

При дальнейшем росте   с до  окружности  и  пересекаются (пунктирная кривая на рисунке 4. 17) в точках B  и C , т.е. УУР ЛЭП имеют два решения, лежащие по разные стороны дискриминанты .

Рисунок 4. 17 - Графики и  УУР ЛЭП 500кВ

Влияние уровней напряжений. При повышении напряжения на питающем конце ЛЭП с  до  (при сохранении инъекций  в узле 1 на рисунке 4.16) уравнения балансов мощностей в канонической форме приобретают вид:

,

(4.61)

.

Граница "расчетной устойчивости" V=0,55, для которой  сдвигается в сторону более высоких напряжений. Растет расстояние между центрами окружностей, но, за счет увеличения радиусов RP и RQ, кривые пересекаются в точках B1(0,344; -0,194) и C1(0,756; -0,194), то есть УУР (4.61) имеют два решения, зеркально расположенных относительно дискриминанты.

Влияние пассивных параметров сети. Пусть, как и в первом случае, , , но активная проводимость  (вместо 1,25). Каноническая форма уравнений балансов активных и реактивных мощностей приобретает вид:

,

.

Дискриминанта, уравнение которой V1=0,5, останется на месте. Сместятся центры окружностей. Кривые пересекаются в двух точках с координатами B2(0,399; -0,308) и C2(0,601; -0,308). Это пример и того, что всего лишь одна ошибка при заполнении базы данных о пассивных параметрах схемы может привести к невозможности получения решения УУР, даже если такое решение существует.

Приведем пример из практики. На рисунке 4.18 изображен фрагмент схемы основной сети 220 кВ энергосистемы, а в таблицах 4.12, 4.13 указаны исходные данные для расчета установившегося режима.

2

1

БУ

6

11

9

12

7

3

8

10

5

13

4

Рисунок 4.18 - Тестовая схема электрической сети 220 кВ

Таблица 4.12 - Параметры ветвей		Таблица 4.13 - Исходные данные по узлам

| ветви |  | Rij | Xij |
| --- | --- | --- | --- |
| i | j | Ом | Ом |
| 1 | 5 | 5,7 | 53,7 |
| 5 | 10 | 2,2 | 13,5 |
| 10 | 9 | 2,2 | 13,5 |
| 9 | 12 | 5 | 31 |
| 12 | 7 | 5 | 31 |
| 7 | 3 | 6,1 | 26 |
| 3 | 8 | 6,1 | 26 |
| 8 | 4 | 6 | 28 |
| 9 | 11 | 2,8 | 16,5 |
| 11 | 6 | 2,8 | 16,5 |
| 6 | 2 | 0,6 | 92 |
| 7 | 13 | 0,33 | 67 |

| Узлы | Ui |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i | кВ | эл. гр. | МВт | МВАр | МВт | МВАр | мкСм |
| 1 | 220 |  | 157,7 | 138,1 |  |  |  |
| 2 | 220 |  |  | 137,5 | 34,6 |  |  |
| 3 | 220 |  |  |  |  |  | -1351,35 |
| 4 | 220 |  | 418 | 87,4 |  |  |  |
| 5 | 220 |  |  |  | 229,9 | 79,5 |  |
| 6 | 220 |  |  |  | 116 | 67,7 |  |
| 7 | 220 |  |  |  | 64,7 | 32,4 |  |
| 8 | 220 |  |  |  | 322,8 | 81,2 |  |
| 9 | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 220 |  |  |  |  |  | -156,25 |
| 11 | 220 |  |  |  |  |  | -312,5 |
| 12 | 220 |  |  |  |  |  | -423,73 |
| 13 | 259 |  |  |  |  |  |  |

Пример используется для проверки способности программ определять основное ("физическое") решение и для тестирования алгоритмов улучшения начальных приближений. Первую задачу предлагается решать с "плоского старта", когда , а  для всех расчетных узлов i (i=1,...,12).

Применение различных методов с использованием прямоугольных или полярных координат, расчеты в именованных или относительных единицах приводили к побочному решению с завышенным уровнем напряжения.

Основное ("физическое") и побочное решения приведены в таблице 4.14. Для каждого из решений распределение мощностей, особенно реактивных, существенно различается. Мощность балансирующего узла составила: для основного решения ; для побочного решения .

Таблица 4.14 - Два решения УУР для тестовой схемы 220 кВ

| Номер узла,i | Узловые напряжения U (кВ) и (эл. град.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное решение |  | Побочное решение |  |
|  | Ui |  | Ui |  |
| 1 | 241,3 | -31,1 | 331,3 | -18,5 |
| 2 | 258,9 | -47,2 | 345,0 | -26,5 |
| 3 | 204,9 | -14,6 | 294,6 | -10,1 |
| 4 | 207,6 | 5,5 | 305,8 | -1,3 |
| 5 | 209,2 | -39,9 | 307,1 | -22,8 |
| 6 | 210,6 | -43,8 | 308,5 | -24,8 |
| 7 | 211,8 | -17,6 | 287,2 | -11,3 |
| 8 | 191,4 | -10,9 | 292,0 | -8,5 |
| 9 | 208,3 | -37,2 | 304,3 | -21,5 |
| 10 | 208,9 | -38,4 | 306,0 | -22,2 |
| 11 | 209,6 | -40,4 | 307,1 | -23,2 |
| 12 | 208,3 | -27,3 | 296,5 | -16,6 |
| 13 | 259 | 0 | 259 | 0 |

4.4.7 Улучшение начальных приближений для решения нелинейных уравнений установившегося режима

Анализ текущего состояния ЭЭС предполагает высокую надежность получения решения УУР, во многом зависящую от выбора начальных приближений U0. Если схема замещения сети не меняется, а расчеты режимов выполняются один за другим, то в качестве U0 для очередного расчета можно было бы принять значения узловых напряжений, полученные по результатам расчета предшествующего режима. Здесь предполагается, что узловые нагрузки в ЭЭС изменяются достаточно медленно. Однако, при коммутациях в сетях низшего напряжения, схемы замещения которых эквивалентированы и не включены в расчетную схему, нагрузки узлов основной сети могут меняться скачкообразно. Это и то, что оперативные переключения в основной сети изменяют расчетную схему, делают неэффективным указанный способ назначения U0. Обычным является выбор начальных приближений в форме "плоского старта". Во многих программах такая возможность предусмотрена по умолчанию. Возможен и выбор начальных значений напряжений из таблиц исходных данных (см. колонки 2 и 3 в таблице 4.13).

Допустим, что расчетная схема замещения сформирована и, тем или иным способом, назначено начальное приближение U0 (возможные ошибки при вводе данных здесь не рассматриваются). Пробуем выполнить расчет режима. Если попытка неудачна, то в чем причина? Режим с такими нагрузками физически не осуществим? Тогда надо умыть руки или решить вспомогательную задачу ввода режима в допустимую область. Метод подвел? Но лучше методов Ньютона-Рафсона, особенно с выбором шага по (4.56), или Ньютона не придумано. И все эти методы чувствительны к выбору хорошего начального приближения. В этом случае, а также при получении побочных решений, можно воспользоваться гибридными версиями методов Ньютона или Гаусса-Ньютона с регуляризацией. Использование, начиная с "плоского старта", метода Ньютона с регуляризацией позволило получить за 8 итераций основное решение для тестовой схемы на рисунке 4.18. Параметр  выбирался по формуле   где - номер итерации, а - максимальное собственное значение матрицы VkFk.

Другой путь - целенаправленное улучшение начальных приближений с последующим переходом на основной метод, например, Ньютона-Рафсона.

Какие цели преследуют при улучшении U0 для решения системы F(U)=0 или минимизации функции φ(U)=0,5Ft(U)F(U)? Назовем две:

- улучшенное начальное приближение  должно удовлетворять условию φ()<φ(U0);

- в точке  функция  должна быть выпуклой (матрица Гессе H положительно определенной).

Если принять УУР в виде (4.8), то второе слагаемое VF матрицы H в (4.51) имеет трехдиагнальную форму, что позволяет получить аналитические выражения его собственных чисел:

i=1,2,...,N,		(4.61)

где  и  - небалансы активного и реактивного токов для узла i; N - число расчетных узлов в схеме замещения;  - вектор напряжения узла i;  и  - активная и реактивная мощности, генерируемые в узле i.

Теперь задачу целенаправленного улучшения начальных приближений можно свести к условию

R.

Минимизация R(U) представляет собой задачу определения минимума взвешенной суммы квадратов невязок УУР. Для задач расчета режимов минимизация R(U) сопровождается уменьшением значения . Минимизация суммы квадратов собственных чисел VF ведет к ослаблению влияния слагаемого VF на неположительную определенность матрицы Гессе  то есть способствует отысканию такого , при котором () становится выпуклой. Иначе говоря, поиск  путем минимизации R(U) отвечает обеим целям улучшения начальных приближений.

Для тестовой задачи на рисунке 4.18, начиная с "плоского старта", методом покоординатной минимизации функции R(U) выполнено четыре итерации. Полученные узловые напряжения использованы как начальное приближение в методе Ньютона-Рафсона. За семь итераций было получено основное решение.

4.5 Оценивание установившихся режимов электрических систем

В нашей стране начало теории и практики оценивания состояния электрических систем было положено работами А.З. Гамма (ИСЭМ CO РАН) в начале 1970-х годов. Значительный вклад в развитие этого научного направления внесли ученые А.З. Гамм и И.И. Голуб (ИСЭМ), М.С. Лисев (МЭИ), П.А. Черненко и В.Л. Прихно (ИЭД АН Украины) и др. За прошедшие годы:

- разработаны различные модели оценивания (наименьших взвешенных квадратов, контрольные уравнения и т.п.);

- изучены сравнительные характеристики численных методов ОС (Гаусса-Ньютона, Ньютона -Рафсона и их модификаций);

- предложены различные алгоритмы ОС для плохо обусловленных систем уравнений режимов;

- исследованы вопросы наблюдаемости, выбора состава и мест установки в электросетях измерительных устройств;

- рассмотрены вопросы декомпозиции задачи ОС, ценности режимной информации, влияния погрешностей исходных данных на результаты оценивания.

Оценивание состояния электрической системы включает сборку расчетной схемы замещения с учетом фактического состава оборудования и расчет потокораспределения на основе измерений величин нагрузок и напряжений. Применение ПВК оценки состояния для улучшения информационного обеспечения задач планирования и оперативного управления режимов электрических систем позволяет для конкретного среза времени:

- выполнить в полном объеме расчет текущего (или прошлого установившегося) режима ЭЭС;

- обеспечить полной и качественной информацией (исходными данными) отдельно используемые программы ввода режимов в допустимую область, оптимизации, оценки статической устойчивости и противоаварийного управления;

- восстановить неизмеряемые нагрузки подстанций;

- выявить неисправные ИУ и подавить грубые ошибки измерений;

- уточнить коэффициенты трансформации (авто) трансформаторов;

- накопить архив результатов ОС.

Архив необходим для:

- прогнозирования и моделирования (ремонтных, послеаварийных и т.п.) режимов, оценки технических потерь электроэнергии и построения НХТП;

- выполнения имитационных расчетов для оптимизации схемы сети;

- уточнения пассивных параметров сети;

- прогнозирования нагрузок отдельных узлов и районов.

Отличия ОС от детерминированных расчетов УР:

-смешанный состав измерений (используются функции не только узловых балансов мощностей, сколько уравнения перетоков мощностей в ветвях и узловые напряжения как в опорных пунктах, так и на шинах значительного числа других подстанций);

- есть возможность использовать дублирующие измерения одних и тех же параметров;

- наличие погрешностей в исходных данных предполагается изначально. Ослабления влияния погрешностей на результаты ОС достигают использованием избыточности уравнений УР;

- появляется возможность сравнивать величины измеряемых параметров с их расчетными, уточненными значениями и, тем самым, выявлять неисправные ИУ и оценивать суммарную (от разных факторов) погрешность измерений;

- не нужны статические характеристики узловых нагрузок;

-если обеспечена наблюдаемость режима и присутствуют замеры перетоков мощностей, то отсутствует возможность получения побочных решений. Вариация весовых коэффициентов для части измерений приводит к получению семейства режимов, близки по своим характеристикам, но это не побочные решения, а режимы, отличающиеся разной степенью приближения к единственному, "истинному" режиму;

- роль балансирующих исполняют все узлы схемы с ненулевыми инъекциями.

При базисном составе исходных данных и отсутствии избыточности измерений ОС превращается в детерминированный метод расчёта УР, но, в отличие от него, допускающий различный состав уравнений режима.

Оценивание режимов предполагает последовательное решение ряда задач, которые рассматриваются далее.

4.5.1 Сборка расчётной схемы сети

Параметры схемы и измерения хранятся в виде массивов исходных данных по ветвям (таблица 4.15), узлам (таблица 4.16) и вспомогательных таблиц для учёта шунтовых реакторов и батарей конденсаторов.

Таблица 4.15 - Исходная БД по ветвям

| i | j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 40 | 42 | 1 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Таблица 4.16 - Исходная БД по узлам

| i |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип узла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

В колонках состояния ветвей (3 и 4 в таблице 4.15) значения 1 или 0 определяются телесигналами о положении выключателей. Достоверизацию ТС можно выполнить путём их согласования с телеизмерениями мощностей в ветвях (колонки 12-15 в таблице 4.15).

Первичный контроль достоверности ТИ сводят к проверке условий:

а) ; б)  в)  г)  (соответствие направлений активной мощности по концам линий);

б)  и . Здесь - означают верхнюю и нижнюю границы диапазона измерения параметра R. Значения  и кванта  для каждого замера хранят в отдельных массивах.

Все измерения подразделяют на "достоверные", "сомнительные" и "недостоверные". Последние обычно исключают из расчёта, а для "сомнительных" понижают весовые коэффициенты, учитывающие качество измерений.

В расчётной части ПВК ОС не учитываются ветви, для которых в колонках состояния , означающие, что ветвь i-j полностью отключена. Для остальных ветвей предварительно вычисляют  и , используя значения  и . Если ветвь i-j трансформаторная ( в колонке 11 таблицы 4.15), то по формулам (4.3) окончательно определяют продольные и поперечные проводимости такой ветви.

Рисунок 4.19 - ВЛ с реактором 			Рисунок 4.20 - Моделирование ШСВ

Если ветвь i-j отключена со стороны узла j (рисунок 4.19), то в схеме появляется новый узел  с нулевой инъекцией. Узел  добавляют в БД по узлам, а стартовое значение модуля напряжения (колонка 2 в таблице 4.16) для него принимают таким же, как для узла j. В строке, соответствующей ветви i-j, номер узла j заменяют на .

Из вспомогательных таблиц в БД для узлов переносят значения проводимостей шунтовых реакторов (колонки 8 и 9 в таблице 4.16 и на рисунке 4.20) и значения мощностей регулируемых ИРМ (в колонки 5 или 7 в зависимости от знака Q), а в БД по ветвям добавляют проводимости  реакторов, включенных в рассечку ВЛ (рисунок 4.19).

Далее обрабатываются те строки БД по ветвям, которые учитывают включённые шиносоединительные выключатели. Для ШСВ все проводимости по строке таблицы 4.15 равны нулю. При включении ШСВ (рисунок 4.20) узлы i и j объединяются в один узел i, для которого в таблице 4.16 определяют суммарные измерения генерации и нагрузки, а также проводимость на землю. В БД по ветвям узел j заменяют на i.

Следующей задачей при сборке является проверка связности схемы.

9

23

8

7

24

22

50

42

21

28

14

15

12

11

20

6

40

41

43

25

1042

Рисунок 4.21 - Схема сети 500 кВ

Допустим, что в БД по ветвям и узлам хранится схема сети, приведённая на рисунке 4.21, а пользователь назначил узел L=22 в качестве базисного. В расчёт не попадет ветвь 8-11, отключенная с обеих сторон. Ветвь 40-42 отключена со стороны узла 42, поэтому в расчётной схеме появится новый транзитный узел с ранее не встречавшимся номером, например, 1042. В БД по ветвям ВЛ 40-42 превратится в линию 40-1042 с прежними пассивными параметрами. При включенном ШСВ (ветвь 22-40) узлы 22 и 40 объединятся в один базисный узел 22, а ветви 41-40, 40-1042 станут, соответственно, ветвями 41-22, 22-1042.

Для проверки связанности полученной схемы сформируем матрицу связей узлов. Количество строк (и столбцов) матрицы М равно числу узлов, оставшихся в БД по ветвям. Организуем просмотр строк БД по ветвям. Например, в очередной строке приведены данные для ВЛ 22-8. Номерам i=22 и j=8 соответствуют (см. рисунок 4.22) столбцы матрицы М с порядковыми номерами 11 и 17. Тогда к элементам m(11,17) и m(17.11) прибавляют по единице и переходят к следующей строке БД.

Складывая ненулевые элементы матрицы М по строкам или столбцам получим, значения диагональных элементов m(k,k), указывающие на количество ветвей, присоединённых к узлу с порядковым номером k.

Алгоритм проверки связности с использованием матрицы М.

Используем номер узла L=22, назначенного в качестве базисного. Узлу 22 в матрице М соответствуют строка и столбец с порядковым номером S=11 (рисунок 4.22). Первоначально число узлов  равно 20.

1. Полагаем , . Просматриваем столбец  для . Если и , то присваиваем I(i)=1. Операцию индексации называют "окраской" узла с порядковым номером i. В конце цикла по i определяют число некрашенных узлов N1 (N1 равно числу нулевых элементов массива I). Если , то расчет прекращают (базисный узел изолирован).

2. Принимаем . Выполняем цикл по всем, кроме S, столбцам r матрицы M, для которых I(r)=1. Для каждого r открывают цикл по i=1,..., N0, и как только  и , то присваиваем I(i)=1.

По окончании цикла по r определяют число Nk неокрашенных узлов. Здесь возможны три случая:

а) Nk=0 (схема едина и включает в себя все узлы);

б) Nk=Nk-1. Проверка связности завершена. Все окрашенные узлы принадлежат подсхеме сети, включающей в себя базисный узел L;

в) 0<Nk<Nk-1. Возвращаемся на п. 2 для продолжения проверки.

| I |  |  | 9 | 23 | 50 | 14 | 15 | 12 | 11 | 20 | 28 | 21 | 22 | 1042 | 7 | 6 | 25 | 24 | 8 | 41 | 42 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 23 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 50 | 3 | 1 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 4 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 15 | 5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12 | 6 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11 | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 | 8 |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 28 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 21 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22 | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 1042 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1 | 6 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 25 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 1 | 8 | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |
| 1 | 41 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 | 42 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 0 | 43 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Рисунок 4.22 - Матрица M связей узлов и массив индексов I для схемы сети 500 кВ

Для схемы сети 500 кВ получен массив I (рисунок 4.22), элементы I(19) и I(20) которого равны нулю. Порядковые номера 19 и 20 соответствуют узлам 42 и 43. Это означает, что узлы 42 и 43 принадлежат другим подсхемам или являются изолированными и нас они больше не интересуют. В расчетной базе данных неокрашенные узлы и соответствующие ветви в дальнейшем просто игнорируются.

Количество ненулевых элементов массива I позволяет определить число узлов , а полусумма диагональных элементов матрицы М, соответствующих окрашенным узлам, равна числу ветвей nВ расчетной схемы замещения.

По завершении проверки связности производят перенумерацию узлов. Базисный узел размещают в конце списка.

4.5.2 Проверка наблюдаемости режима

Теория наблюдаемости функционирования технических систем на основе измерений изложена в фундаментальном труде [4], авторы которого А.3. Гамм и И.И. Голуб (ИСЭМ СО РАН). Применительно к ЭЭС рассмотрены вопросы проверки и обеспечения наблюдаемости, решены вопросы оптимизации состава и размещения новых измерительных устройств и комплексов, разработаны подходы к оценке качества информации и т.д.

Проверку наблюдаемости выполняют для того, чтобы выяснить - позволяет ли имеющийся массив измерений  выполнить оценку режима в полном объеме? Другими словами - содержит ли массив  базисный набор измерений? Если имеющихся измерений недостаточно, то необходимо выяснить в какие именно узлы надо добавить, пусть и приближенные, значения нагрузок (ПИ) с тем, чтобы обеспечить наблюдаемость режима.

Проверка наблюдаемости выполняется раздельно для активной и реактивной моделей установившегося режима. Напомним, что активная модель режима - это распределение активных мощностей, определяющих значения фазовых углов напряжений. Для реактивной модели определяют распределение реактивных мощностей и соответствующие им значения модулей узловых напряжений.

В детерминированных моделях установившихся режимов базисному составу исходных данных соответствует задание нагрузок во всех узлах, кроме балансирующего. Справедливо и обратное - если в задаче ОС имеющийся состав измерений позволяет по топологии схемы и без учета потерь определить нагрузки узлов, то массив  включает в себя базисный набор измерений и наблюдаемость режима обеспечена. Проверку восстанавливаемости узловых нагрузок выполняют, используя 1-й и 2-й законы Кирхгофа (алгоритмы А и В, соответственно).

Остановимся на проверке наблюдаемости только активной модели режима сети 500 кВ (рисунок 4.21), для которой уже выполнена проверка связности, узлы, вошедшие в расчетную схему, перенумерованы и составлена таблица соответствия старых и новых номеров узлов:

| Старый номер | 1042 | 50 | 11 | 25 | 6 | 41 | 15 | 7 | 9 | 23 | 14 | 12 | 8 | 24 | 21 | 28 | 20 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Расчетная схема сети с указанием мест измерения активных мощностей приведена на рисунке 4.23.

Просмотром строк массива данных по ветвям формируем матрицу М связей узлов для расчетной схемы. Порядок формирования матрицы М: , если ни одна из ветвей i-j не содержит измерений; , если среди всех ветвей i-j есть хотя бы одна с замером активной мощности.

9

10

13

8

5

4

14

18

2

6

1

15

16

11

7

12

3

17

Рисунок 4.23 - Расчетная схема сети 500 кВ с указанием мест измерений

Из базы данных по узлам определяем те из них, для которых измерены как генерация, так и потребление активной мощности. Для транзитных узлов это условие выполняется по определению. Кроме того, активные инъекции измерены в узлах 6 и 17. Тогда в массиве индексов I элементам с номером 1,2,6 и 17 присваивают значение, равное единице (то есть, "красим" узлы с измеренными инъекциями).

В цикле по столбцам матрицы М (i=1,2,...,n∑ ) вычисляем диагональный элемент mii , равный числу отрицательных единиц в столбце (mii - число ветвей, инцидентных узлу i и не содержащих измерений).В цикле по i(i=1,...,n∑ ) индексируем узлы i, для которых одновременно выполняются условия mii=0 и I(i)=0. Для этих узлов присваиваем I(i)=1, то есть "красим" узлы, инъекции которых восстанавливаются по первому закону Кирхгофа. Сформированные по этим правилам исходные массивы М и I приведены на рисунке. 4.24.

Определяем число нулевых элементов массива I: ny=9 (ny - количество узлов, чьи нагрузки не определены из-за того, что хотя бы в одной из инцидентных ветвей нет измерений мощности). Количество ветвей без измерений равно полусумме диагональных элементов матрицы M: nв=7.

Алгоритм А. Для крашенных узлов проверим возможность восстановить переток мощности в одной из инцидентных ветвей, если в остальных ветвях такие замеры имеются.

В цикле по узлам i, для которых I(i)=1 и mii=1: определяют ветвь i-j с mij=-1. Заменяют значения mij и mji на +1; пересчитывают значения mii:=mii-1, mjj:=mjj-1. Если mjj=0, то "красят" узел  j, принимая I(j)=1.

По окончании цикла по i определяют количество некрашеных узлов n'y и ветвей без измерений n'B. Если n'y=0, то наблюдаемость обеспечена и проверка завершена. В других случаях проверяют: если n'y= ny, то перейти к алгоритму В, иначе принимают ny:= n'y и повторяют цикл по i.

После завершения алгоритма А для сети 500 кВ имеем: ny уменьшилось с 9 до 8, а nB - c 7 до 4.

Рисунок. 4.24 - Исходные состояния матрицы связей узлов M и массива I для проверки наблюдаемости режима сети 500 кВ

Алгоритм B. Второй закон Кирхгофа применяется в виде проверки возможности определить фазовые углы узловых напряжений, используя измеренные и восстановленные в алгоритме А перетоки мощности в ветвях схемы.

Исходными данными являются матрица M, полученная после завершения алгоритма А, и обнуленный массив I.

Определяем узел, от которого начнем процесс ветвления. Им может быть указанный пользователем базисный узел или, например, узел с наибольшим числом инцидентных ветвей, содержащих измерения мощностей. Суммируя по каждой строке М недиагональные элементы mij=+1, определим , что максимальное число ветвей с замерами (7) связано с узлом L=18. Присваиваем I(L):=1 (красим узел 18). Число некрашеных узлов ny=n∑-1=18-1=17.

1. Выполняем цикл по номерам крашенных узлов i, для которых I(i)=1: открываем цикл по j=1,..., n∑, в котором, если mij=+1 и I(j)=0, то красим узел j, полагая I(j)=1.

После завершения цикла по i определяем число некрашеных узлов n'y  (число нулевых элементов массива I). Если n'y=0, то наблюдаемость режима обеспечена. Иначе на п.2.

2. Если n'y<ny, то принимаем ny= n'y и на п.1.

3. Выполняем цикл по номерам крашенных узлов i, для которых одновременно выполняются условия I(i)=1 и mii>0. В цикле по j (j=1,...,n∑) проверяем элементы mij матрицы М: если mij=-1 и I(j)=1, то выполняем пересчет элементов по правилу: mij=mji=1; mii:= mii-1; mjj:= mjj-1.

4. Просмотром диагональных элементов mii (i=1,...,n∑) выявляем те, для которых mii>0. Для таких строк i циклом по j (j=1,...,n∑); можно определить ветви i-j, для которых mij=-1. Это ветви, перетоки мощности в которых по имеющимся измерениям не определяются.

Для схемы сети 500 кВ после алгоритма B получим: m(3;3)=m(12;12)=1>0 и m(3,12)=-1. Это значит, что нагрузки узлов 3 и 12 и переток мощности в ветви 3-12 не могут быть определены при имеющемся составе измерений. В массиве I только элемент I(3) равен нулю (узел 3 остался некрашеным). Именно назначение псевдозамера нагрузки в узле 3 делает режим наблюдаемым.

4.5.3 Классическое оценивание установившихся режимов

электрических систем

Оценивание режима по избыточным измерениям производится в соответствии с моделью (4.21). Минимум функции  можно получить, приравняв нулю компоненты градиента :

,                                        (4.62)

где  - вектор отклонений расчетных   и измеренных параметров режима ( в конце расчета  - вектор остатков оценивания или т.ж.с. вектор оценок абсолютных погрешностей измерений ); С - диагональная матрица весовых коэффициентов; - матрица Якоби для функции .

Поскольку функция нелинейная и, следовательно, матрица  также зависит от U, система уравнений (4.62) нелинейная и для ее решения можно использовать итерационный метод Ньютона-Рафсона. Обозначим через Uk вектор узловых напряжений, вычисленный на k-й итерации (k=0, 1, ...). Линейное разложение в ряд Тейлора градиента в окрестности точки Uk приводит к СЛАУ

,                 (4.63)

решаемой на k-й итерации относительно вектора поправок . Слагаемым  в (4.63) обычно пренебрегают, так как это не ухудшает сходимости (при этом метод Ньютона-Рафсона превращается в метод Гаусса-Ньютона). С учетом того, что  и , систему (4.63) можно переписать в виде

или .                (4.64)

Алгоритм оценивания режима методом Гаусса-Ньютона:

1) положить k=0 (k-номер итерации);

2) задать допустимую погрешность в оценке величин узловых напряжений , начальное приближение Uk, предельное число итераций kmax, вектор измерений , диагональную матрицу весовых коэффициентов С;

3) вычислить вектор погрешностей измерений  ;

4) рассчитать для напряжений Uk матрицу ;

5) вычислить матрицу  и градиент ;

6) решить СЛАУ  и определить вектор поправок ;

7) уточнить узловые напряжения ;

8) если все элементы вектора  по модулю не превышают ,то уточнение узловых напряжений закончить и на п. 10;

9) принять k=k+1. Если , то на п.3, иначе расчет прекратить и сообщить о несходимости итерационного процесса;

10) вычислить несходимые параметры режима.

Для обеспечения монотонной сходимости коррекцию узловых напряжений в пункте 7 алгоритма можно выполнять по формуле

,

где - шаг, определяемый минимизацией функции .

Пример 4.13 Для сети 110 кВ, параметры схемы которой определены в примере 4.6, выполнены измерения мощностей (Мвт, Мвар) и напряжения (кВ). Измеренные величины на рис.4.25 выделены рамками. Требуется оценить установившийся режим по измерениям.

29,7+j18,3

3

1

2

47,1+j22,6

2,4+j3,6

2,4+j5,5

18,7+j0,9

115

116

110,4

U3=115

P3=19

Q3=2

P1=30

Q1=19

P32=21

Q32=6

Рисунок 4.25 - Оценка режима сети 110 кВ

Решение. Элементами вектора являются вещественные (V) и мнимые (E) составляющие узловых напряжений. Базисным считаем узел 3, поэтому E3=0. Число расчетных узлов N=2. Искомых переменных (компонент вектора U) 2N+1=5, а количество измерений M=7, то есть соблюдено условие .

Проверка наблюдаемости активной модели по алгоритму А дает положительный результат (число некрашеных узлов ny=0). Для реактивной модели проверка наблюдаемости будет излишней.

Для активной модели режима имеем две искомых переменных (E1; E2) и три замера (P1; P3; P32). Коэффициент избыточности измерений k'=3/2=1,5. Для реактивной модели k''=1,33. Среди узловых измерений должны быть замеры напряжений (хотя бы одно). И это условие выполняется.

Вектор погрешностей измерений F(U) и матрицу определим как

Матрица J имеет 7 строк (по числу измерений) и 5 столбцов (по числу искомых напряжений). Все вычисления будем выполнять в именованных единицах. Активная мощность Pij, протекающая в начале ветви i-j и направленная от узла i к узлу j (см. рисунок 4.1), может быть вычислена по формуле

где gi - проводимость на землю ветви i-j со стороны узла i; gij и bij - продольные проводимости ветви i-j. Для ветви 3-2 имеем

Подставляя в эту формулу E3=0 и числовые знания проводимостей, можно первый элемент вектора F записать в более наглядной форме

.

Сформируем первую строку матрицы J. Производные  так как мощность P32  от напряжений V1 и E1 не зависит. Получим остальные производные:    Видно, что элементы вектора F и матрицы J являются функциями искомых узловых напряжений. Остальные элементы F и J могут быть получены аналогично.

Границы ,  и кванты  измерений в данной задаче неизвестны. Можно назначить величины  "по аналогии". В сетях 110 кВ обычный диапазон измерений напряжений равен 86...136 кВ и квантуется на 125 частей, то есть  Для ВЛ (с проводами АС-120/19) диапазон измеряемых мощностей составляет ±75 МВА, а число квантов 250, то есть  Тогда весовые коэффициенты замеров напряжений и мощностей будут равны  и , соответственно.

Лучше определять весовые коэффициенты, имея архив оценок режимов. Пусть для параметра Rj имеем массив измеренных  и уточненных  значений для N режимов

| i | 1 | 2 | ... | N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ... | . |
|  |  |  | ... |  |

Тогда дисперсию  и весовой коэффициент Сj можно найти как

и .

По мере уточнения пассивных параметров и изменений конфигурации сети оценки j и Cj необходимо обновлять. В параграфе 4.4.3 рассмотрено другое правило назначения Cj, при котором весовые коэффициенты выравнивают влияние каждой из переменных на приращение минимизируемой функции. Матрицу весовых коэффициентов С будем формировать в ходе расчета по этому правилу. Полагаем k=0. Задаемся начальным приближением узловых напряжений . Значение U0 подставим в формулы для F. Например, . Значение вектора F0 приведено ниже. Сформируем матрицу J0. Для иллюстрации вычислим элементы первой строки J: J11=J12=0; J13=-0,01333115=-1,533; J14=-0,02666115=-3,067; J15=0,02666115-0,01333110-0,026670=1,600.

В целом матрица J0 будет иметь вид, как показано ниже.

.

Для определения элемента С11 диагональной матрицы С вычислим сумму квадратов первой строки J0

.

Тогда . Точно так же вычисляются остальные элементы Сii (i=1,2,...,7). Матрица весовых коэффициентов будет равна . Взвешенная сумма квадратов элементов вектора F0 составит .

Производя матричные перемножения, вычислим  и :

.

Решая систему линейных уравнений , определим вектор поправок . Уточним напряжения:

.

Так как поправки  существенны, то уточнение узловых напряжений следует продолжить. Принимая k=k+1=1, возвратимся на п. 3 алгоритма и для новых значений узловых напряжений вычислим . Взвешенная сумма квадратов погрешностей измерений . Матрицу C необязательно пересчитывать на итерациях, так как весовые коэффициенты лишь приближенно выравнивают приращение элементов вектора .

Для значения U1 последовательно вычислим J1, H1, , затем решим СЛАУ  и определим вектор поправок . Вновь уточним узловые напряжения по формуле . Основные векторы, вычисленные на шаге k=1, приведены ниже:

Малые поправки, полученные на итерации k=1, свидетельствуют о нецелесообразности дальнейших уточнений узловых напряжений. Для  вектор погрешностей измерений составил F2=[0,112; 0,345; -0,260; -0,684; 0,009; -0,289; -1,117]t, а значение функции . На рисунке 4.25 приведены параметры режима, вычисленные по найденным оценкам узловых напряжений.

В задачах приближенного оценивания режимные параметры (перетоки мощности, нагрузки узлов и токи) за счет тех или иных допущений представляют линейными функциями узловых напряжений. Тогда F(U) и  становятся линейными вектор-функциями, а матрицы и  оказываются постоянными. В этом случае для начальных напряжений U0 решают  и вектор оказывается окончательным решением задачи приближенного оценивания режима электрической сети.

4.5.4 Оценка состояния с разделением переменных

Вторая модель оценивания (4.22) применяется, если в схеме замещения присутствуют транзитные узлы, для которых уравнения балансов токов в прямоугольных координатах линейны. Нулевые инъекции таких узлов, в отличие от измерений прочих режимных параметров, не содержат погрешностей. Задача оценивания формулируется как

, (4.65)

при линейных ограничениях , где система из m уравнений балансов токов для транзитных узлов, а X - вектор напряжений этих узлов размерностью m; М - общее число прошедших фильтр измерений, а также псевдо измерений, добавленных для обеспечения наблюдаемости;  - массив измерений, не включающий в себя нулевые инъекции транзитных узлов; Y- вектор напряжений всех узлов, кроме транзитных.

При такой постановке ОС вектор напряжений U разделяется на подвекторы зависимых X и независимых Y переменных, то есть . Систему  можно представить в виде

или ,         (4.66)

гдематрица чувствительности с постоянными элементами.

Покажем, как можно исключить зависимые переменные, понизив размерность задачи ОС. Пусть известно Yk. Вычислим . Вектор-функцию  в окрестности точки  можно представить как . Подставляя в это разложение , получим

# , или

,                                          (4.67)

где  матрица, элементы которой вычислены в точке . Подставляя (4.67) в формулу (4.65) и дифференцируя , получим основное соотношение метода Гаусса - Ньютона:

или .     (4.68)

После решения (4.68) и определения , вычисляют  и уточняют решение . В остальном данный метод не отличается от классического оценивания режимов ЭЭС.

Алгоритм ОС с разделением переменных.

1. Принимаем k=0. Назначаем: начальные напряжения для нетранзитных узлов Yk; допускаемую погрешность для напряжений ; предельное число итераций kmax. Формируем исходные массивы ,  и .

2. Вычисляем напряжения транзитных узлов: .

3. Последовательно вычисляем массивы ;

; ; .

4. Решаем , определяем  и находим .

5. Уточняем текущее решение:  и ,

где шаг  в направлении  можно принять равным единице или воспользоваться одним из ранее рассмотренных способов.

6. Выбираем максимальную по модулю поправку . Если , то уточнение узловых напряжений завершено и уходим в сервисный блок ПВК для оформления результатов оценивания. Иначе на п. 7.

7. Присвоим k:=k+1. Если , то на п. 3, иначе остановить расчет, сообщив о предполагаемой причине неудачи. Если решение (4.68) численно неустойчиво, то можно использовать регуляризацию.

Пример 4.14 Выполнить оценку режима электрической цепи постоянного тока, схема которой приведена на рисунке 4.26. Сопротивления ветвей известны точно. Измеренные значения токов и напряжений, а также кванты измерений (U,i) приведены в таблице 4.17. Вычислить среднюю ошибку измерений в долях от .

# Таблица 4.17 - Исходные данные к примеру 4.14

| Сопротивления, Ом |  |  |  |  | Замеры токов, А |  |  |  | Замеры напряжений, В |  | , В | , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | 1-2 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 1 | 3 |  |  |
| 8,333 | 12,5 | 10 | 10 | 150 | 22 | 7 | 1 | 11 | 185 | 310 | 8 | 0,4 |

13

*

8

10,1

412

4

2

1

3

22

1

2,1

21

11

7

185

310

318

310

R12=12,5

R20=150

R10=10

R13=8,333

R24=10

210

# Рисунок 4.26 - Схема цепи постоянного тока

Решение. Полагаем потенциал "земли" равным нулю. Искомые переменные - вектор . Узлы 1 и 2 транзитные, то есть , а . Расположим элементы массива расчетных параметров в следующем порядке: . Тогда . Весовые коэффициенты  считаем элементами диагональной матрицы .

Уравнения балансов токов для транзитных узлов 1 и 2 имеют вид , где - строки матрицы узловых проводимостей для узлов 1 и 2:

# или

| 1/R10+1/R12+1/R13 | -1/R21 | -1/R13 | 0 |  | U1 |  | . 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1/R21 | 1/R20+1/R21+1/R24 | 0 | -1/R24 |  | U2 | = | 0 |
|  |  |  |  |  | U3 |  |  |
|  |  |  |  |  | U4 |  |  |

Подставляя в  значения сопротивлений и разделяя переменные, получим

.

# Вычислим матрицу чувствительности

.

Поскольку речь идет о линейном оценивании, выполняемом за один шаг, то kmax не задаем, а начальное приближение для Y может быть произвольным, например, . Из соотношения , следует, что стартовые значения напряжений транзитных узлов будут равны . Полный вектор узловых напряжений . Массив расчетных параметров  вычисляется как R(U)=(U1; U3; I10; I21; I20; I42)t=[U1; U3; U1/R10;

(U2-U1)/R21; U2/R20; (U4-U2)/R24]t. Для начальных напряжений вектор  будет нулевым. Тогда .

Сформируем матрицу :

| 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| -0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
| 0 | 0,0067 | 0 | 0 |
| 0 | -0,1 | 0 | 0,1 |

J=

R/X                    R/Y

# Вычислим матрицу Якоби JY= R/Y+(R/X)A:

|  | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0,452 | 0,161 |  | 0,452 | 0,161 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0,194 | 0,605 |  | 1 | 0 |  |
| JY= | 0 | 0 | + | 0,1 | 0 | × |  |  | = | 0,045 | 0,016 | . |
|  | 0 | 0 |  | -0,08 | 0,08 |  |  |  |  | -0,021 | 0,035 |  |
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0,0067 |  |  |  |  | 0,001 | 0,004 |  |
|  | 0 | 0,1 |  | 0 | -0,1 |  |  |  |  | -0,019 | 0,04 |  |

# Последовательно вычислим градиентφ=JtYCF  и матрицу Гессе H= JtYCJY :

φ= ; H=.

Решая систему уравнений H∆Y= -φ,получим ∆Y=(318; 412)t. Находим ∆X :

∆X=A∆Y=.

Уточняем значения узловых напряжений:

; .

Общий вектор напряжений равен =(210; 310; 318; 412)t. Подставляя оценки напряжений в формулы для элементов R(U), получим =(210; 318; 21; 8; 2,1; 10,1)t. Результаты оценки укажем на рисунке 4.26 и сведем в таблицу.

| Параметры: | U1 | U2 | I10 | I21 | I20 | I42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренные, : | 185 | 310 | 22 | 7 | 1 | 11 |
| Расчетные, : | 210 | 318 | 21 | 8 | 2,1 | 10,1 |
| Оценка погрешности измерений | 3,1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,2 |

Величина  может служить общим критерием качества оценивания.

Если среди ε есть такие, для которых εj>4, …, 6, то можно предположить, что измерения  являются сбойными. На анализе таких ε основано выявление грубых ошибок измерений и неисправных измерительных устройств.

Для данного примера γ=2,4 , что, вспоминая правило «трех сигм», позволяет считать оценивание удовлетворительным.

Теперь можно вычислить неизмеряемые параметры:

А.

Почему оценки параметров  лучше измеренных ? Потому, что:

1. все  точно отвечают законам Ома и Кирхгофа;

2. значения  максимально близки к точным значениям R (имеют минимальную дисперсию).

4.5.5 Оценивание состояния методом контрольных уравнений

# Задача ОС формулируется как минимизация

при ограничениях F (R)=0, где Ri – только те параметры, для которых имеются измерения или ПИ. Нулевые нагрузки транзитных узлов в состав R не входят, а рассматриваются как константы; F(R)=0 – контрольные уравнения, особенностью которых является то, что в левой части, кроме констант, стоят только те параметры, которые были измерены.

Число независимых контрольных уравнений в пределе должно быть равно числу избыточных измерений. Способы формирования контрольных уравнений изложены в[5].

Алгоритм ОС методом контрольных уравнений.

1. Формируют массивы измерений , весовых коэффициентов С и контрольных уравнений F(R).

2. Последовательно вычисляют вектор F() и матрицы J=F/R и D=JCJt.

3. Решают систему Dλ=F() и определяют λ .

# 4. Определяют оценки измеряемых параметров

5. Выделяют базисный набор оценок и, решая систему  находят U и рассчитывают неизмеряемые параметры.

Пример 4.15 [5]. Выполнить оценку режима сети, схема которой приведена на рисунке 4.27. Сеть без потерь активной мощности (все активные сопротивления равны нулю). Индуктивные сопротивления (Ом) и равноточные замеры активных мощностей (МВт) указаны на схеме. Модули узловых напряжений принять равными 500 кВ, то есть рассмотреть только активную модель режима.

# Рисунок 4.27 - Схема сети 500 кВ (к примеру 4.15)

Решение. Режим наблюдаемый. Количество измерений (включая псевдозамер P2=0 для транзитного узла 2) равно 10. Число базисных переменных (δ1,…, δ5) пять. Избыточных измерений пять. Для равноточных измерений весовые коэффициенты одинаковы. Примем Сii=1 (i=1, ..., 9). Разместим измеряемые параметры в следующем порядке Rt=(P62; P34; P43; P41; P54; P3; P4; P5; P1). Тогда массив замеров =(-930; -460; 510; 400; 310; 380; 610; 735; -775)t. Переток мощности в ветви i-j и инъекцию узла i будем определять по формулам

; .				(4.69)

Контрольные уравнения задачи оценивания:

# F(R)=.

# Вычислим матрицы J=F/R и D=JJt :

|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | -1 | 4 | 0 | -2 | 124 |  |
| J= | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ; D= | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | . |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | -2 | 0 | 4 | -279 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 93 | 217 | 0 | 0 | -155 | 0 |  | 0 | 124 | 0 | -279 | 79763 |  |

В точке вектор контрольных уравнений равен F()=(50; 10; -90; 50; -9455)t.

Решаем систему Dλ=F()

| 2 | -1 | -1 | 0 | 0 |  | λ1 |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4 | 0 | -2 | 124 |  | λ2 |  | 10 |
| -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | λ3 | = | -90 |
| 0 | -2 | 0 | 4 | -279 |  | λ4 |  | 50 |
| 0 | 124 | 0 | -279 | 79763 |  | λ5 |  | -9455 |

и определяем λt=(23,39;18,98;-22,2;15,43;-0,09).

Вычисляем оценки измеряемых параметров :

| -930 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 23,39 |  | -908 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -460 |  | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | 18,98 |  | -506 |  |
| 510 |  | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | -22,2 |  | 506 |  |
| 400 |  | 0 | -1 | 0 | 1 | 93 |  | 15,43 |  | 412 |  |
| 310 | - | 0 | 1 | 0 | -1 | 217 | × | -0,09 | = | 327 |  |
| 380 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 402 |  |
| 610 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 591 |  |
| 735 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | -155 |  |  |  | 705 |  |
| -775 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | -790 |  |

После нахождения оценок  измеряемых параметров переходят к определению остальных режимных величин. Для этого из состава  выделяют базисный набор оценок  и решают задачу расчета режима в детерминированной постановке. Решив систему  и определив напряжения узлов, рассчитывают все неизмеряемые параметры.

В данном примере вектор U=(δ1; δ2; δ3; δ4; δ5)t содержит пять переменных, следовательно, базисный вектор  должен иметь пять элементов. Из десяти компонент вектора  составить базис  можно разными способами. Например, принять в качестве  оценки узловых нагрузок расчетных узлов. После этого итерационно решить нелинейную систему уравнений

# i=1, …, 5

и найти значения .

Поступим иначе. В состав базиса включим оценки ,,, и . Начнем определение от базисного узла 6 (0) и будем последовательно переходить от одного узла схемы к последующему.

Для ветви 6-2 по формуле (4.69) имеем: или ; откуда . Уравнение баланса активной мощности для узла 2 имеет вид , где неизвестной является только . Подставляя числовые значения, определим . Для ветви 3-4 имеем  или ; откуда . Поступая  аналогично с оценками  и , определим и . Получен вектор  =(0,607; 0,344; 0,572; 0,761; 0,842)t без итераций.

Теперь можно вычислить оценки любых неизмеряемых параметров, например,  МВт.

4.6 Планирование экспериментов для оценки параметров режимов при дефиците измерений

Если для качественного расчета УР исходных данных о нагрузках мало, то нет смысла восполнять нехватку информации большим количеством псевдоизмерений. Речь может идти только об оценке отдельных режимных параметров. Для их определения используется аппарат математической статистики – методы дисперсионного, факторного или регрессионного анализа.

Дисперсионный анализ – статистический метод исследования результатов наблюдений, зависящих от различных, одновременно действующих факторов, выбор наиболее важных факторов и оценка их влияния. В дисперсионном анализе разлагают общую дисперсию случайной величины на независимые слагаемые, каждая из которых характеризует влияние того или иного фактора или их взаимодействие. Термин «дисперсионный анализ» ввел Р.А.Фишер и определил его как отделение дисперсии, приписываемой одной группе причин, от дисперсии, приписываемой другим группам. На практике дисперсионный анализ используется преимущественно для обработки экспериментов, связанных с выделением источников рассеяния наблюдаемой случайной величины.

Факторный анализ разработан для объяснения многообразия корреляций между исходными параметрами Y=(y1;y2;….yn)t. Вероятностные связи между параметрами характеризуются матрицей корреляции Rnxn. На практике все многообразие корреляционных связей можно объяснить действием небольшого числа m (m<n) обобщенных, взаимно независимых факторов f1,f2,…,fm, являющихся линейными функциями исследуемых параметров. Обобщенные факторы можно рассматривать как некоторые существенные внутренние характеристики исследуемых объектов. Задачей факторного анализа является определение зависимости

# , или Y=AF,

где столбцы матрицы  А являются собственными векторами корреляционной матрицы и соответствуют m наибольшим собственным значениям матрицы R; вектор обобщенных факторов определяется как F=AtY.

Регрессионный анализ - наиболее распространенный  метод моделирования статистических зависимостей. Он широко используется для построения математических моделей и идентификации изучаемых объектов. Задачу регрессионного анализа можно сформулировать как отыскание зависимостей  y=y(x1,x2,..xk), где y – выходная характеристика («отклик», неизмеряемый параметр) объекта; x1, …, xk – учитываемые факторы (измеряемые параметры). На величину «отклика» влияют и другие, неконтролируемые, факторы, поэтому даже при фиксированных значениях x1, …, xk функция у ведет себя случайным образом. Характер функции y(x1, …, xk) может быть неизвестен, тогда ее выбирают в виде полинома (4.26) и задачу сводят к оценке коэффициентов модели, отбору значимых факторов и проверке модели на адекватность.

При определении регрессионной зависимости y(x1…..xk) возможны два случая.

1. Статистический материал – это выборки из имеющихся числовых значений параметров прошлых режимов. Число режимов (опытов) должно быть больше числа искомых коэффициентов. Оценки коэффициентов регрессий находят методом наименьших квадратов (см. параграф 4.3.3.).

2. Есть возможность имитировать те или иные режимы и по результатам их  расчетов (опытов) собрать статистический материал.

Рассмотрим второй случай.

Организация опытов для идентификации объектов связана с выбором плана экспериментов. Для того чтобы оценки коэффициентов уравнения регрессии имели бы минимальную дисперсию, необходимо чтобы матрица наблюдений A обладала бы специальными свойствами. Главная задача планирования экспериментов состоит в составлении такого плана проведения опытов, при котором А имеет эти свойства. Чаще всего используются линейные, квадратичные и неполные квадратичные уравнения регрессии. Факторы, входящие в эти уравнения, из именованных единиц переводятся в нормированные, что обеспечивает ряд преимуществ. Если произвольный фактор Xj изменяется в пределах Xjmin Xj Xjmax, то нормированный фактор xj

, где

изменяется в диапазоне .

Для построения линейных или неполных квадратичных моделей регрессии применяют план эксперимента с варьированием всех факторов на двух уровнях. Такие планы полного факторного эксперимента (ПФЭ) называют планами типа 2k, где N=2k – число опытов; k – количество основных факторов. С ростом числа факторов k объем опытов N в ПФЭ велик. Тогда применяют планы дробного факторного эксперимента, которые здесь не рассматриваются. План и результаты эксперимента удобно сводить в информационную таблицу. План ПФЭ типа 22 для двух факторов и соответствующая информационная таблица приведены ниже.

| Номер опыта | План эксперимента |  |  |  | Результаты эксперимента |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X0 | X1 | X2 | X3=x1x2 | Значение «отклика» в дублирующих опытах |  |  |  | Средний «отклик | Дисперсия «отклика» |
|  |  |  |  |  | J=1 | J=2 | … | J=m |  |  |
| 1 | + | - | - | + | y11 | y12 | … | y1m |  |  |
| 2 | + | + | - | - | y21 | y22 | … | y2m |  |  |
| 3 | + | - | + | - | y31 | y32 | … | y3m |  |  |
| N=4 | + | + | + | + | yN1 | yN2 | … | yNm |  |  |
|  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В этой таблице x1 и x2 – основные факторы; x0 – фиктивный фактор, значение которого во всех опытах равно 1; x3 – дополнительный фактор, величина которого определяется произведением значений основных факторов; yij  - значение «отклика» для сочетания факторов i(i=1, ..., N) в дублирующем опыте j(j=1, …, m). Среднее значение отклика  и дисперсию  для i-го опыта определяют как

В ПФЭ типа 2k матрица планирования А, задающая план эксперимента (значения факторов в N опытах), обладает следующими свойствами:

1) ортогональность;

2) симметричность относительно центра эксперимента (сумма элементов столбцов равна нулю);

3) сумма квадратов элементов каждого столбца равна N (свойство нормировки).

До определения коэффициентов уравнения регрессии необходимо произвести проверку воспроизводимости экспериментов. Она заключается в проверке однородности дисперсий  и выполняется по критерию Кохрена:

.

Если G окажется меньше значения Gт, найденного из статистических таблиц для числа степеней свободы f1=m-1, f2=N и принятого уровня значимости α, то гипотезу об однородности дисперсий можно принять. В этом случае дисперсия ошибки эксперимента оценивается по формуле

.

Если G>GT , то следует обратиться к приемам дисперсионного анализа для выявления причин неоднородности.

Оценки коэффициентов линейного или неполного квадратичного уравнения регрессии находят из условия (4.28), что, в силу перечисленных ранее свойств матрицы планирования, дает

(4.70)

Дисперсии коэффициентов bj  оцениваются по формуле  Значимые коэффициенты уравнения регрессии отвечают условию

,			(4.71)

где t – критерий Стьюдента для числа степеней свободы f=N(m-1) и доверительной вероятности p=1-α.

После исключения факторов с незначимыми коэффициентами производится проверка адекватности  усеченного уравнения регрессии. Разброс результатов экспериментов относительно уравнения регрессии характеризуется остаточной дисперсией, оценка которой находится как

,                              (4.72)

где d – число коэффициентов, оставшихся в модели;  - значение «отклика», вычисленное по усеченному уравнению регрессии для i-го опыта. Считается, что модель адекватно представляет результаты эксперимента, если  В ином случае проверяется условие

,

где FT – отношение Фишера для степеней свободы fАД=N-d, fош=N(m-1) и принятой вероятности P=1-α. Если это условие нарушено, то регрессионная модель непригодна.

При реализации экспериментов может оказаться невозможным провести дублирование опытов, то есть m=1. Это не позволяет выделить ошибку экспериментов и проверить адекватность уравнения регрессии. В этом случае значимость коэффициентов модели проверяют по соотношению (4.71), где Sb=SАД/, а Sад  вычисляют как

. 				(4.73)

Для оценки эффективности модели можно использовать соотношение F=S2y/S2ад, где

.  		 (4.74)

Если , то модель можно считать работоспособной.

Возможна ситуация, когда при проведении ПФЭ в полученном уравнении регрессии все коэффициенты значимы, то есть N=d, и для проверки адекватности не остается степеней свободы. В этом случае проводят дополнительный N+1–й опыт, в котором все факторы (кроме X0) располагаются в середине диапазона варьирования.

Для построения квадратичных моделей регрессии можно использовать ПФЭ с варьированием факторов на трех уровнях. Однако, применение планов типа 3k ведет к резкому увеличению числа опытов. Целесообразно использовать центральный композиционный план Бокса (ЦКПБ), образованный дополнением к плану типа 2k  точки в центре плана с координатами (0, …, 0) и 2k «звездных» точек с координатами   Общее число опытов в ЦКПБ равно N=2k+2k+1. Ниже изложение ведется для квадратичного уравнения регрессии с двумя (k=2) факторами

,

однако приводимые формулы будут справедливы для произвольного k.

Для ортогонализации  столбцов матрицы планирования вводится преобразование координат, с учетом которого двухфакторная модель принимает вид

, 	(4.75)

где .

При переходе к исходной модели коэффициент  будет равняться

.

Дисперсия S2ош вычисляется так же, как и для линейных моделей. Оценки коэффициентов регрессионного полинома находят по формулам:

(4.76)

В ЦКПБ матрица планирования не обладает свойством нормировки и оценки дисперсий коэффициентов

(4.77)

оказываются различными. Оценку дисперсии коэффициента  можно найти по формуле

, где .

Значимость коэффициентов и адекватность усеченного уравнения регрессии проверяются так же, как и для линейных моделей.

Пример 4.16 Получить как можно более простую статистическую зависимость потерь активной мощности в сети (Y) от измеряемых параметров (x1, x2, x3).

Матрица планирования экспериментов А представлена таблицей 4.18.

# Таблица 4.18 - Матрица планирования экспериментов

| N опыта i | План факторов |  |  |  |  |  |  |  | yi, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x0 | Основных |  |  | Дополнительных |  |  |  |  |
|  |  | x1 | x2 | x3 | x4=x1x2 | x5=x1x3 | x6=x2x3 | x7=x1x2x3 |  |
| 1 | + | - | - | - | + | + | + | - | 35,8 |
| 2 | + | + | - | - | - | - | + | + | 3,8 |
| 3 | + | - | + | - | - | + | - | + | 40,2 |
| 4 | + | + | + | - | + | - | - | - | 42,2 |
| 5 | + | - | - | + | + | - | - | + | 27,8 |
| 6 | + | + | - | + | - | + | - | - | 4,8 |
| 7 | + | - | + | + | - | - | + | - | 49,8 |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | 51,2 |

Следует определить коэффициенты регрессии и проверить на адекватность уравнение, полученное после исключения незначимых факторов.

Решение. Неполное квадратичное уравнение регрессии для трех основных факторов имеет вид

где N=8 – число опытов.

Пользуясь элементами А по формулам (4.70) вычислим коэффициенты уравнения регрессии. Например,

Величина b0 представляет собой оценку среднего отклика  по (4.74). Остальные коэффициенты: b1=-6,45; b2=13,9; b3=1,45; b4=7,3; b5=1,05; b6=3,2; b1=-1,2.

Разброс значений отклика относительно среднего  характеризуется дисперсией  , вычисляемой по (4.74):

Для неполных квадратичных моделей регрессии с нормированными факторами и при отсутствии дублирующих опытов оценку дисперсий коэффициентов можно получить по формуле [7].

# или

Отсюда следует Sb=1,84.

Значимые коэффициенты в уравнении регрессии отвечают условию (4.71), где t – квантиль t – распределения Стьюдента для числа степеней свободы f=N-1 и доверительной вероятности P=1-α. Примем P=0,95(α=0,05). По справочным таблицам t – распределения для α=0,05 и f=7 определим t=2,365. Порог значимости равен  Оставим в уравнении регрессии коэффициенты bj, для которых  Усеченное уравнение регрессии примет вид:

Для каждого опыта (набора факторов в матрице А) вычислим значения  и сведем их в таблицу.

| Номер опыта, i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклик yi (таблица 4.18) | 35,8 | 3,8 | 40,2 | 42,2 | 27,8 | 4,8 | 49,8 | 51,2 |
| Оценка отклика | 31,8 | 4,3 | 45 | 46,7 | 31,8 | 4,3 | 45 | 46,7 |

Число коэффициентов в уравнении  равно четырем (d=4). По формуле (4.73) оценим разброс значений отклика относительно усеченного уравнения регрессии:

- показатель ошибки предсказания уравнением регрессии  результатов опытов. Отношение  есть оценка того, во сколько раз уравнение регрессии  предсказывает результаты опытов лучше, чем среднее значение отклика .

Имеем S2y=346,3 с числом степеней свободы fy=N-1=8-1=7 и S2АД=29,8 с fАД=N-d=8-4=4. По таблице А2 F – распределения и доверительной вероятности P=1-α=0,95 (α=0,05) определим FТ=6,09. Вычислим F=S2y/S2АД=346,3/29,8=11,6. Поскольку F>FТ, то с вероятностью P=0,95 можно принять, что усеченное уравнение  адекватно отражает результаты опытов. Другими словами, модель  работоспособна, практически пригодна.

Попытка еще больше упростить уравнение регрессии, исключив из него фактор x1 с коэффициентом b1=-6,45, дает: S2АД=90,4 (fАД=5); F=S2y/S2АД=3,8; FТ=4,88. Условие F≥FТ нарушено и модель нельзя считать адекватной для принятого уровня значимости. С другой стороны, F>3 и в отдельных практических случаях модель считают работоспособной (при этом доверительная вероятность P=1-α будет меньше 95%).

Пример 4.17 Для условно однородной сети 10 кВ построить зависимость потерь активной мощности (∆P) от величины измеряемой суммарной нагрузки (PА). Диапазон изменения PА составляет 1,2÷1,8 МВт и определен по результатам контрольных замеров. Активные сопротивления (Ом) участков сети приведены на рисунке 4.28. Принять, что значения нагрузок узлов 1 и 2 лежат в диапазоне 0,4÷0,6 PА, а коэффициенты мощности (cos φ) изменяются в пределах 0,9÷0,95.

1

2

R=2,5

A

P1

cos φ1

R=3,6

R=1,8

P2

PA

cos φ2

# Рисунок 4.28 – Схема сети 10 кВ

Решение. Примем, что P1=PA∙X, где 0,4≤X≤0,6. Тогда P2=(1-X)PA. При условии cosφ1=cosφ2 переток мощности Sij в произвольной ветви i-j схемы равен Sij=PA(Cij+X), где константы Cij и  определяются значениями cos φ и сопротивлений ветвей. Если cos φ1≠cos φ2, то зависимости Sij будут качественно теми же, хотя и более громоздкими. Потери активной мощности в ветви i-j определяются как ∆Pij=(Sij/Uном)2Rij. Сказанное позволяет предположить, что

∆PP2A(b0+b1X+b2X2),  							  	(4.78)

где b0, b1 и b2 – некоторые константы. Из этого следует, что вначале можно получить уравнение регрессии вида y=∆P/ P2A=b0+b1X+b2X2, а затем перейти к модели (4.78). Тогда основная задача – построить квадратичную однофакторную модель y=b0+b1X+b2X2. Имитационные опыты (расчеты) выполняют в следующем порядке: 1) задают величину PA (одинаковую во всех опытах) и коэффициенты мощности cos φ1 и cos φ2; 2) в соответствии с планом эксперимента определяют значение X; 3) находят нагрузки узлов S1 и S2, выполняют расчеты мощностей ветвей, вычисляют суммарные потери активной мощности и величину yi. Дублирующие опыты проводят в том же порядке, но с другими сочетаниями коэффициентов мощности. ЦКПБ для однофакторной модели (в общем виде) и значения функции y для m (m=4) дублирующих опытов приведены в информационной таблице.

| i | План эксперимента |  |  | Дублирующие опыты (m=4) |  |  |  | Средний отклик, | Дисперсия отклика, S2i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х0 | х | х2-а | yi1 | yi2 | yi3 | yi4 |  |  |
| 1 | + | - | 1-a | 18,84 | 16,91 | 18,08 | 17,53 | 17,84 | 0,673 |
| 2 | + | + | 1-a | 18,22 | 16,35 | 17,03 | 17,41 | 17,25 | 0,608 |
| 3 | + |  | 2-a | 18,22 | 16,35 | 17,09 | 17,36 | 17,26 | 0,596 |
| 4 | + | - | 2-a | 18,69 | 16,78 | 17,88 | 17,45 | 17,70 | 0,641 |
| 5 | + | 0 | -a | 18,36 | 16,48 | 17,39 | 17,31 | 17,39 | 0,592 |

Значение фактора Х меняется в пределах 0,4Х0,6. Вычисляем =0,5(Хmax+Xmin)=0,5(0,6+0,4)=0,5 и Х=0,5(Хmax-Xmin)=0,5(0,6-0,4)=0,1. Нормированное значение фактора определяется как x=(Х-)/Х. В плане эксперимента для первого опыта х=-1, что соответствует Х=0,4. Так как в модели один фактор (k=1), то число опытов N=2k+2k+1=5. Значения  и а вычислим по формуле (4.75):

Вычислим для первого опыта (i=1) построчные значения  и S2i:

Результаты вычислений  и S2i для остальных опытов сведены в информационную таблицу.

Проверим однородность оценок дисперсий по критерию Кохрена. Вычислим

Табличное значение Gт, определенное из статистических таблиц для уровня значимости =5 % и числа степеней свободы f1=m-1=3 и f2=N=5, равно 0,5981. Так как G<Gт, то гипотезу об однородности дисперсий принимаем и вычисляем дисперсию ошибки эксперимента

Оценки коэффициентов модели , вычисленные по формулам (4.76), равны:  =17,49; b1=-0,29; b2=0,15. Коэффициент b0=-ab2=17,49-0,6320,15=17,40. Исходное уравнение регрессии приобретает вид y=P/P2A=17,4-0,29x+0,15x2, где РА измеряется в Мвт, а P получается в кВт.

Вычислим оценку дисперсии коэффициента :

.

Остальные дисперсии, вычисленные по формулам (4.77), равны: S2b1=0,049; S2b2=0,230. Для коэффициента b0 оценка дисперсии определяется как .

Проверку статистической значимости коэффициентов выполним по соотношению (4.71). Из распределения Стьюдента для уровня значимости =5 % (доверительной вероятности P=1-0,05=0,95) и числа степеней свободы f=N(m-1)=15, величина t равна 2,13. Условие bktSbk выполняется только для b0. Коэффициенты b1 и b2 незначимы и их из модели исключаем. Усеченное уравнение регрессии приобретает вид =17,4.

Для проверки адекватности усеченной модели вычислим остаточную дисперсию: Так как S2АД<S2ош, то усеченное уравнение регрессии адекватно отражает результаты эксперимента. Поскольку =Р/Р2А=17,4, то искомая зависимость потерь активной мощности имеет вид Р=17,4Р2А.

Вывод. Изменение узловых нагрузок (P1, P2) в пределах от 40 до 60% суммарной нагрузки PA и вариации коэффициентов мощности (cos φ1, cos φ2) на определение потерь ∆P практически не сказываются. Нагрузочные потери ∆P в сети с хорошей точностью определяются единственным параметром – суммарной нагрузкой PA.

# 4.7 Характеристика программ расчетов установившихся режимов электрических систем

На начальных этапах применения ЭВМ для расчетов режимов первым получил распространение метод Зейделя. В начале 1960-х годов в Институте электродинамики (Украина) под руководством Л.В.Цукерника и Н.А.Качановой были разработаны программы I-8 и I-13 для решения УУР методом Зейделя. На базе этих работ для ЭВМ третьего поколения были созданы промышленные программы РУЭР (разработчик В.В. Умедьян) и СЕТЬ-3000 (СЕТЬ-3000 содержит блок расчета УР как методом Зейделя, так и методом Ньютона-Рафсона). Метод Зейделя характеризуется невысокой надежностью получения решений и медленной сходимостью итерационного процесса, особенно для цепочечных схем и сетей с резкой неоднородностью параметров. Однако, из-за малого объема требуемой памяти ЭВМ и минимального количества вычислений на одной итерации, а также благодаря различным усовершенствованиям (использование ускоряющих коэффициентов, частичное эквивалентирование) метод Зейделя применяется до сих пор.

Значительное повышение надежности и ускорение сходимости итерационного процесса решения УУР достигается для прямой (с матрицей Y) или обращенной (с использованием Z=Y-1) форм метода узловых напряжений. Но этот метод требует существенно большего объема оперативной памяти ЭВМ под хранение элементов Y или Z, а количество вычислений на каждой итерации во много раз выше, чем в методе Зейделя. Эти недостатки метода узловых напряжений в значительной мере устраняются использованием разреженности матрицы Y при ее однократном разложении на треугольные сомножители или при получении элиминативной формы матрицы Z.

В конце 1960-х годов наибольшее применение в расчетах потокораспределения нашел метод Ньютона-Рафсона. Но широкое использование на практике этого метода стало возможным лишь после разработки (В.Ф.Тинней и др. - 1963 г., США) эффективных алгоритмов решения СЛАУ с учетом разреженности матрицы Якоби. Метод Ньютона-Рафсона обладает самой высокой надежностью и скоростью сходимости итерационного процесса решения УУР. В сравнении с методом узловых напряжений в методе Ньютона-Рафсона (при тех же требованиях оперативной памяти ЭВМ) количество вычислений заметно больше из-за необходимости в полном объеме решать СЛАУ на каждой итерации.

Наиболее распространенными промышленными программами расчета режимов в детерминированной форме с использованием метода Ньютона-Рафсона до начала 1990-ч годов являлись уже упоминавшаяся СЕТЬ-3000 и программы серии Б (Б-2/72, ..., Б-6/79). Программы серии Б созданы во Всесоюзном НИИ энергетики (основными авторами являются В.А.Тимофеев и Н.Б.Владимирова).

Программы РУЭР, СЕТЬ-3000, Б-6/79 отличались хорошим сервисом и очень высоким качеством программирования, что привело к их широкому использованию в отечественных энергосистемах. Эти программы переработаны и для ПЭВМ, массовое применение которых в расчетной практике энергосистем началось с конца 1980-х годов.

В настоящее время для расчетов на ПЭВМ установившихся режимов ЭЭС в детерминированной постановке наиболее часто применяются ПВК RASTR (разработан в УПИ), Б-6 (ВНИИЭ) и СДО-6 (ИСЭМ СО РАН). СДО-6 используется как отдельно, так и в составе программного комплекса ANARES (ИДУЭС).

Для оценки состояния ЭЭС для ПЭВМ созданы ПВК КОСМОС (ИЭД НАНУ), ОЦЕНКА (ИСЭМ СО РАН), NET (ЗабГУ) и др. КОСМОС включен в ОИК, а ОЦЕНКА – в состав ПВК ANARES. NET используется как блок программно-вычислительного комплекса для нужд противоаварийного управления режимами ЭЭС.

Для определения режимных параметров на основе регрессий используются формализованные процедуры МПЭ. Возможно применение стандартных программ. Несмотря на частое использование регрессий для оценки режимных характеристик, универсальных программ нет из-за большого разнообразия задач. В программном комплексе РАП (ВНИИЭ) методы планирования экспериментов используются для построения неполных квадратичных моделей регрессии нормативных потерь в сети (∆A) от отпуска электроэнергии отдельным потребителям (Aj, j=1,…,m).

# 4.8 Задачи для самостоятельного решения

1. Методом наискорейшего спуска решить систему

Начальное приближение равно х0=(0;0)t. Погрешность в определении корней x не должна превышать 0,02.

2. Решить систему

методом Ньютона-Рафсона. Начальное приближение x0=(0;4;-4;4)t улучшить методами наискорейшего спуска или покоординатной минимизации. Допустимая погрешность (по невязкам) =0,005.

3. Уточнить методом наискорейшего спуска корни системы

Начальное приближение x0=(0;0;0)t. Допустимая погрешность решения (по невязкам) =0,02.

4. Методом наискорейшего спуска найти решение системы

лежащее в окрестности точки x0=(0,5;1,5)t. Допустимая погрешность определения корней составляет 0,02.

5. Система нелинейных уравнений имеет вид:

Методом покоординатной минимизации или наискорейшего спуска найти решение, начиная с x0=(3;0)t. Предельно допустимая величина невязок  принята равной 0,06.

6. С погрешностью не более 0,005 решить систему

используя метод наискорейшего спуска или покоординатной минимизации. Начальное приближение выбрать самостоятельно.

7. Линейную систему

решить методом покоординатной минимизации. Допустимая погрешность оценки корней равна 0,02.

8. Методом покоординатной минимизации решить нелинейную систему

Максимальная невязка по модулю не должна превышать =0,005. В точке предполагаемого решения x1, x2>0. Начальное приближение корней не дано.

9. Начиная с x0=(2;3)t, решить систему

методом покоординатной минимизации. Допустимая погрешность =0,05.

10. Определить минимум функции

методом покоординатной минимизации, начиная с x0=(2,2;6;0,8)t. Погрешность решения должна отвечать условию

11. Методом Зейделя решить систему

Принять начальное приближение x0=(0;0;0)t. Погрешность определения корней не должна превышать = 0,01.

12. Систему уравнений из примера 7 решить методом Зейделя. Допускаемая погрешность  определения корней не должна превышать 0,03.

13. Схема проектируемой сети приведена на рисунке 4.29. Источник питания – узел 5. Номинальное напряжение сети (кВ), нагрузки подстанций (МВ∙А) и длины трасс ВЛ (км) приведены в таблице 4.19.

Необходимо выполнить расчет приближенного потокораспределения, для чего следует по методу узловых напряжений составить систему линейных уравнений режима и решить ее методом Зейделя.

14. Методом Ньютона-Рафсона выполнить расчет режима ЛЭП 110 кВ. Нагрузка подстанции 1 (МВ∙А), сопротивления линии (Ом) и напряжение балансирующего узла 2 (кВ) указаны на рисунке 4.30. Допустимый небаланс узловых мощностей равен 0,1 МВ∙А. Зарядную мощность ВЛ не учитывать.

# Рисунок 4.29 – Схема проектируемой сети

Таблица 4.19 - Исходные данные (к задаче 13)

| Номер варианта | Uном, кВ | Нагрузки подстанций, МВ∙А |  |  |  | Длины участков, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| 0 | 110 | 10 | 30 | 12 | 15 | 25 | 18 | 12 | 15 | 30 | 5 |
| 1 | 110 | 20 | 8 | 10 | 30 | 15 | 40 | 8 | 10 | 20 | 30 |
| 2 | 110 | 13 | 22 | 18 | 25 | 9 | 30 | 25 | 40 | 10 | 12 |
| 3 | 110 | 5 | 35 | 18 | 10 | 30 | 28 | 35 | 18 | 10 | 10 |
| 4 | 110 | 15 | 10 | 22 | 28 | 16 | 40 | 10 | 8 | 16 | 16 |
| 5 | 220 | 40 | 70 | 30 | 50 | 45 | 110 | 60 | 50 | 40 | 55 |
| 6 | 220 | 60 | 45 | 45 | 30 | 90 | 75 | 85 | 70 | 55 | 60 |
| 7 | 220 | 38 | 43 | 80 | 45 | 95 | 85 | 70 | 60 | 75 | 65 |
| 8 | 220 | 40 | 35 | 70 | 35 | 50 | 120 | 35 | 40 | 40 | 20 |
| 9 | 220 | 25 | 70 | 30 | 40 | 60 | 95 | 70 | 80 | 55 | 40 |

# Рисунок 4.30 – ЛЭП 110 кВ (к примеру 14)

15. Для начального приближения x0 методом Ньютона-Рафсона решить системы:

а)	 	 б)

Корни определить с погрешностью не более 0,002.

16. Найти минимум функции

используя метод Ньютона-Рафсона. Начальное приближение x0=(0;0)t. Требуемая точность вычисления корней равна 0,01.

17. Нелинейные системы уравнений решить методом Ньютона-Рафсона. Заданы начальное приближение x0 и предельная погрешность определения корней .

а) 	   б)

в) 	          г)

18. Найти минимум функции

используя метод Ньютона. Дано: начальное приближение x0=(2;2)t и предельная погрешность определения корней = 0,001.

19. Методом Ньютона с регуляризацией решить систему

Принять: начальное приближение  погрешность в оценке корней не более 0,02.

20. Минимизировать функцию  методом Ньютона с регуляризацией. Принять:  допустимую погрешность в оценке корней =0,05.

21. Определить приближенное распределение мощностей в сети 110 кВ. Питание осуществляется от станции А, работающей по жестко заданному графику, и подстанции энергосистемы В. На схемах (рисунок 4.31, а, б, в) заданы длины ВЛ (км). Нагрузки подстанций (МВ∙А) приведены в таблице 4.20 по вариантам. Вычисления можно выполнить по учебной программе «Расчет режима электрической сети» (подпрограмма «Приближенный расчет»). Выполнить проверку правильности результатов.

# Таблица 4.20 – Расчетные нагрузки узлов, МВ∙А

| Вариант | Номера узлов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | А |
| 1 | 9+j6 | 10+j5 | 26+j14 | 22+j12 | 30+j20 | 50+j25 |
| 2 | 22+j14 | 15+j11 | 26+j16 | 12+j8 | 25+j12 | 45+j30 |
| 3 | 15+j10 | 20+j8 | 12+j8 | 15+j10 | 10+j5 | 35+j20 |
| 4 | 25+j12 | 6+j6 | 30+j20 | 10+j6 | 35+j20 | 55+j36 |
| 5 | 10+j6 | 15+j8 | 20+j16 | 12+j5 | 25+j15 | 48+j28 |
| 6 | 15+j10 | 10+j8 | 20+j12 | 15+j8 | 20+j12 | 45+j29 |
| 7 | 20+j12 | 18+j10 | 25+j18 | 15+j10 | 15+j10 | 38+j26 |
| 8 | 7+j5 | 12+j8 | 30+j20 | 15+j12 | 20+j14 | 44+j36 |
| 9 | 15+j10 | 13+j10 | 20+j18 | 6+j4 | 32+j20 | 40+j30 |

22. Методом Ньютона-Рафсона выполнить расчет установившегося режима электрической сети 500 кВ, схема которой приведена на рисунке 4.32. Расчет выполнить в относительных единицах (SБАЗ=1000 МВ∙А, UБАЗ=500 кВ). Напряжения генераторных узлов равны 1,1 о.е.

Активными сопротивлениями ветвей и поперечными проводимостями в схеме замещения пренебречь. Величины индуктивных сопротивлений ВЛ, генерации и нагрузок узлов в о.е. приведены в таблице 4.21.

По найденным напряжениям вычислить нагрузки узлов и распределение мощностей в сети.

# Рисунок 4.31 – Схемы сети 110 кВ (к задаче 21)

# Рисунок 4.32 – Варианты схем сети 500 кВ (к задаче 22)

# Таблица 4.21 – Исходные данные к задаче 22

| Вариант | Индуктивные сопротивления ЛЭП |  |  |  |  |  | Генерация узлов |  | Нагрузка узла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 |  |  |  |  |
| 0 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,7 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 0,8 |
| 2 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
| 3 | 1,0 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 0,9 |
| 4 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| 5 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,9 |
| 6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 1,2 |
| 7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | 0,8 |
| 8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,3 |
| 9 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |

23. Выполнить оценку распределения активных мощностей в сети, схема которой приведена на рисунке 4.33. Активные сопротивления не учитывать. Значения проводимостей и замеров активных нагрузок в о.е. приведены на схеме. Напряжения всех узлов по модулю равны единице. Измерения мощностей равноточны.

# Рисунок 4.33 – Схема сети к задаче 23

24. На рисунке 4.34 приведена схема электрической цепи постоянного тока, на которой указаны значения сопротивлений (Ом) и измеренных токов (А).

Выполнить оценку режима и уточнить значения токов, если измерения равноточны. Найти погрешность амперметра (А), при которой качество измерений можно признать удовлетворительным.

# Рисунок 4.34 – Схема цепи

25. Для схемы сети 220 кВ (рисунок 4.35) выполнить оценку режима. Сопротивления всех ветвей одинаковы и равны z=10+j20 Ом. Проводимостями на землю пренебречь. Замеры напряжений (кВ) и мощностей (МВ∙А) приведены на схеме. Кванты измерений равны 0,8 кВ и  МВ∙А. В конце расчета проверить качество оценивания.

# Рисунок 4.35 – Схема сети 220 кВ

26. Для условий задачи 25 произвести оценку режима с новым составом измерений: =(220; 230; 132; 88; 235; 64; 20)t. В конце расчета оценить качество измерений.

27. Для цепи постоянного тока, схема которой указана на рисунке 4.36, известны точные значения сопротивлений, а также одной из ЭДС (Е1 или Е2). Измеренные одним амперметром величины токов содержат погрешности.

Требуется найти оценки параметров режима, наилучшие в смысле наименьших квадратов, и определить неизмеряемые параметры. Исходные данные по вариантам приведены в таблице 4.22.

Таблица 4.22 – Исходные данные (к задаче 27)

| Вариант | R1 | R2 | R3 | E1 | E2 | I1 | I2 | I3 | Схема на рисунке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом |  |  | В |  | А |  |  |  |
| 0 | 5 | 10 | 1 | 6 | - | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 4.36, а |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 8,2 | - | 2 | 2 | 4 |  |
| 2 | 4 | 2 | 2,5 | 20 | - | 2,3 | 1,7 | 3,9 |  |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | - | 3,3 | 5,2 | 8,3 |  |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | - | 1,2 | 2,1 | 2,8 |  |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 8,2 | - | 1,6 | 2,1 | 3,7 |  |
| 6 | 6 | 2,5 | 2 | - | 10 | 0,6 | 1,8 | 2,6 |  |
| 7 | 3 | 4 | 1,5 | - | 14 | 2,1 | 2,1 | 3,8 |  |
| 8 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | 1,6 | 1,7 | 3,3 |  |
| 9 | 2 | 3 | 2 | - | 18 | 3,7 | 2,2 | 6,1 |  |
| 10 | 5 | 10 | 1,5 | - | 15 | 0,9 | 1,3 | 1,8 |  |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 18 | - | 5,8 | 3,1 | 3,1 | 4.36, б |
| 12 | 4 | 3 | 6 | 42 | - | 5,5 | 3,1 | 3,3 |  |
| 13 | 5 | 4 | 8 | 77 | - | 7,2 | 2,2 | 5,3 |  |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 57 | - | 9,2 | 3,9 | 4,8 |  |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 68 | - | 9,7 | 3,2 | 7,1 |  |
| 16 | 6 | 1 | 0,75 | - | 2 | 4,8 | 1,1 | 4,1 |  |
| 17 | 2 | 2 | 2,5 | - | 4 | 7,2 | 2,8 | 3,8 |  |
| 18 | 1 | 4 | 3 | - | 10 | 7,7 | 2,2 | 6,1 |  |
| 19 | 1 | 6 | 8 | - | 19 | 8,4 | 3,4 | 5,2 |  |
| 20 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | 8,7 | 5,1 | 4,1 |  |

# Рисунок 4.36 – Схема цепи постоянного тока (с разным направлением измеряемых токов)

28. Составить уравнение регрессии вида . Результаты опытов приведены в таблице.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 1,5 | 4 | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 11 | 12,5 |
| yi | 5 | 4,5 | 7 | 6,5 | 9,5 | 9 | 11 | 9 |

Следует проверить значимость коэффициентов и адекватность уравнения регрессии.

29. Методом наименьших квадратов найти уравнение квадратичной регрессии  Результаты наблюдений указаны в таблице.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 1,7 | 3,4 | 4 | 4,1 | 5,3 |
| yi | 25 | 34 | 57 | 82 | 98 |

Проверить приемлемость полученного уравнения.

30. Определить регрессионную зависимость между откликом y и факторами x1 и x2 в виде y=b0+b1x1+b2x2. Результаты опытов сведены в таблицу 4.23.

Таблица 4.23 – Результаты экспериментов

| i | x1i | x2i | yi | i | x1i | x2i | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,5 | 17,3 | 85,5 | 11 | 54,9 | 25 | 60,2 |
| 2 | 34,1 | 19,8 | 81,7 | 12 | 32,8 | 28 | 74,8 |
| 3 | 37,3 | 30,1 | 71,7 | 13 | 55,5 | 33,9 | 63,4 |
| 4 | 44,7 | 31,9 | 62,7 | 14 | 41,5 | 16,1 | 74,2 |
| 5 | 44,6 | 38,3 | 66,4 | 15 | 41,5 | 21 | 71,6 |
| 6 | 41 | 26,5 | 70,6 | 16 | 52,7 | 28,7 | 60 |
| 7 | 49,5 | 36,2 | 65 | 17 | 37,9 | 20,3 | 81,1 |
| 8 | 45,1 | 21 | 72,8 | 18 | 43,9 | 19,9 | 71,5 |
| 9 | 56,5 | 29,5 | 67,6 | 19 | 35 | 22,6 | 77,2 |
| 10 | 35,4 | 29,4 | 90 | 20 | 27,8 | 20,1 | 91,2 |

Оценить качество полученного уравнения регрессии.

31. Для сети 35 кВ с известными конфигурацией и параметрами схемы необходимо построить уравнения регрессии, связывающие величины потерь активной (y1) и реактивной (y2) мощностей в зависимости от четырех непрерывно измеряемых параметров режима – факторов x1,…, x4.

В соответствие с планом полного факторного эксперимента выполнены имитационные расчеты режимов, результаты которых сведены в информационную таблицу 4.24.

В модель регрессии следует включить только значимые факторы. Усеченное уравнение регрессии  надо проверить на адекватность.

# Таблица 4.24 – План полного эксперимента

| № опыта | План основных факторов |  |  |  | План вспомогательных факторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | x15 | y1 | y2 |
| 1 | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | 1972 | 4473 |
| 2 | - | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | 1780 | 4032 |
| 3 | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | 2110 | 4720 |
| 4 | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | - | 1878 | 4213 |
| 5 | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + | 2182 | 4959 |
| 6 | + | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | + | + | 2569 | 5781 |
| 7 | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | 2279 | 5141 |
| 8 | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | 2322 | 5207 |
| 9 | - | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | 2123 | 4779 |
| 10 | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 2420 | 5388 |
| 11 | + | + | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | - | 2779 | 6267 |
| 12 | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - | - | 2523 | 5706 |
| 13 | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | 2877 | 6447 |
| 14 | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | 2665 | 5953 |
| 15 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3122 | 7013 |
| 16 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | 1571 | 3546 |

32. Для электрической сети каждый час измеряются режимные параметры (факторы): x1 – нагрузка местной ТЭЦ; x2 и x3 – обменные потоки мощности со смежными сетевыми предприятиями.

Необходимо получить статистическую зависимость потерь активной мощности в сети (Y) от измеряемых параметров. Для этого составлен план полного факторного эксперимента (таблица 4.25), выполнены имитационные расчеты режимов и вычислены потери Yi для каждого из опытов. Значения Yi (кВт) приведены в таблице 4.26 по вариантам.

Следует определить коэффициенты регрессии и проверить на адекватность уравнение, полученное после исключения незначимых факторов.

# Таблица 4.25 – Матрица планирования экспериментов

| № опыта | ПЛАН ФАКТОРОВ |  |  |  |  |  |  |  | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x0 | основных |  |  | дополнительных |  |  |  |  |
|  |  | x1 | x2 | x3 | x4=x1x2 | x5=x1x3 | x6=x2x3 | x7=x1x2x3 |  |
| 1 | + | - | - | - | + | + | + | - | y1 |
| 2 | + | + | - | - | - | - | + | + | y2 |
| 3 | + | - | + | - | - | + | - | + | y3 |
| 4 | + | - | - | + | + | - | - | + | y4 |
| 5 | + | + | + | - | + | - | - | - | y5 |
| 6 | + | - | + | + | - | - | + | - | y6 |
| 7 | + | + | - | + | - | + | - | - | y7 |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | y8 |

# Таблица 4.26 – Результаты экспериментов

| № варианта | Потери мощности Y, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 |
| 0 | 105,2 | 136 | 208,2 | 170,8 | 271,7 | 246,9 | 174,4 | 283,2 |
| 1 | 181,4 | 239,8 | 421,7 | 240,8 | 506,7 | 472,7 | 287,5 | 546 |
| 2 | 120,2 | 303 | 154 | 127,8 | 358,6 | 159,6 | 297,8 | 351,4 |
| 3 | 108,8 | 160,5 | 140,8 | 108,7 | 199,9 | 139,5 | 157,5 | 195,6 |
| 4 | 253,3 | 286,2 | 492,5 | 275,4 | 538,7 | 513,3 | 307,3 | 558,4 |
| 5 | 142,8 | 174 | 425,9 | 179,6 | 481,2 | 446,5 | 205,9 | 497 |
| 6 | 82,7 | 366,5 | 96,2 | 98,6 | 394,1 | 108,3 | 316,2 | 339,9 |
| 7 | 78,9 | 239,5 | 118,8 | 90,8 | 304,8 | 128 | 230,5 | 293,2 |
| 8 | 63,4 | 100,1 | 214,7 | 74,3 | 281,7 | 216,7 | 106,7 | 279,3 |
| 9 | 60,2 | 202 | 71,4 | 102,1 | 222,6 | 108,4 | 174,9 | 190,6 |

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 4

- Арзамасцев Д.А. Снижение технологического расхода энергии в электрических сетях / Д.А. Арзамасцев, А.В Липес. – Москва: Высшая школа, 1989. – 127 с.

- Вычислительные модели потокораспределения в электрических системах / Б.И. Аюев [и др.]; под ред. П.И. Бартоломея. – Москва: Флинта:Наука, 2008. – 256 с.

- Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем / А.З. Гамм. – Москва: Наука, 1976. – 220 с.

- Гамм А.З. Наблюдаемость электроэнергетических систем / А.З. Гамм, И.И. Голуб. – Москва: Наука, 1990. – 203 с.

- Гамм А.З. Обнаружение грубых ошибок в телеизмерениях в электроэнергетических системах / А.З. Гамм, И.Н. Колосок. – Новосибирск: Наука, 2000. – 152 с.

- Гилл Ф. Практическая оптимизация / Ф. Гилл, У. Мюррей, М. Райт. – Москва: Мир, 1985. – 509 с.

- Гусейнов Ф. Г. Планирование эксперимента в задачах электроэнергетики / Ф.Г. Гусейнов, О. Мамедяров. – Москва: Энергоатомиздат, 1988. – 152 с.

- Жуков Л.А. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем / Л.А. Жуков, И. Стратан. – Москва: Энергия, 1979. – 380 с.

- Идельчик В.И. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей и систем / В.И. Идельчик. – Москва: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.

- Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – Москва: Наука, 1973. – 832 с.

- Манусов В.З. Вероятностные задачи в электроэнергетике / В.З. Манусов. – Новосибирск: НЭТИ, 1982. – 118 с.

- Применение ЦВМ в электроэнергетике / О.В. Щербачев [и др.]. – Ленинград: Энергия, 1980. – 240 с.

- Совалов С.А. Режимы Единой энергосистемы / С.А. Совалов. – Москва: Энергоатомиздат, 1983. – 384 с.

- Тарасов В.И. Теоретические основы анализа установившихся режимов электроэнергетических систем / В.И. Тарасов. – Новосибирск: Наука, 2002. – 344 с.

- Холмский В.Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей / В.Г. Холмский. – Москва: Высшая школа, 1975. – 280 с.

# Глава 5 Нелинейное программирование

Пусть управление объектом формулируется как задача минимизации скалярной функции (x, h, d), где xi (i=1, ..., n) - зависимые переменные; hj(j=1, ..., m) - регулируемые параметры; dk(k=1, ..., L) - параметры, значения которых на рассматриваемый момент времени считаются постоянными. Совокупность параметров h и d образует вектор независимых переменных y. Будем называть (x, h, d) целевой функцией, а условия достижения минимума функции  - критерием (или условием) оптимальности.

Тогда задачу нелинейного программирования (НП) в общем виде можно записать как

# (x, h, d) min

при ограничениях								(5.1)

fi (x, h, d)=0, i=1, 2, ..., n,

gj(x, h, d) 0, j=1, 2, ..., S.

Из алгоритмов НП наибольшее применение в энергетике нашли методы Лагранжа и штрафных функций. Эти методы используются для решения задач оптимизации и ввода режимов в допустимую область.

# 5.1 Метод неопределенных множителей Лагранжа

Если учитываются только ограничения равенствами, а значения элементов вектора d постоянны, то задача (5.1) формулируется как

# (x, h) min

при ограничениях									(5.2)

fj (x, h)=0, j=1, 2, ..., n.

В теории доказано, что решение (, ) задачи условной оптимизации (5.2) совпадает с решением задачи безусловной минимизации функции Лагранжа

L(x,h,)=(x,h)		(5.3)

где =[1, ..., n]t - вектор неопределенных множителей, с введением которых переменные x, h, и  считаются независимыми друг от друга. Решение задачи (5.3) получают из условий оптимальности:

L/ = F(x, h)=0,

L/x = /x - (F/x)t=0,					(5.4)

L/h = /h - (F/h)t=0,

где через F=[f1, ..., fn]t обозначен вектор-функция ограничений.

Система (5.4) содержит 2n+m уравнений с 2n+m неизвестными. Решение ее позволяет определить такие значения  и  (а также вектор , играющий вспомогательную роль), при которых достигается условный минимум функции (x, h). Таким образом, метод Лагранжа позволяет свести задачу условной оптимизации (5.2) к решению системы уравнений (5.4).

# 5.2 Задача экономичного распределения нагрузки в энергосистеме

Одной из основных задач оптимального управления энергосистемой в условиях нормальной эксплуатации является задача наивыгоднейшего распределения нагрузки потребителей между электростанциями. Экономические показатели энергосистемы зависят от распределения активных (Р) и реактивных (Q) мощностей, причем генерация и распределение Р и Q - процесс взаимосвязанный. От распределения Q зависят уровни напряжений в узлах электрической сети, а значит и суммарные потери активной мощности (P). Изменение P влияет на перетоки Р и на расход топлива на электростанциях. То есть задача распределения нагрузки имеет комплексный характер и сложна. Часто вместо комплексной задачи решают последовательно две более простых:

1) наивыгоднейшее распределение активных мощностей при постоянстве напряжений в узлах и с приближенным учетом (или даже без учета) потерь P;

2) минимизация потерь активной мощности за счет регулирования реактивных мощностей ИРМ и коэффициентов трансформации трансформаторов связи (при этом активные мощности расчетных узлов фиксированы).

Рассмотрим случаи распределения нагрузки между тепловыми электростанциями (ТЭС) при постоянстве напряжений узлов.

Оптимальный режим соответствует минимальному суммарному расходу топлива

# или

где m+1- число ТЭС энергосистемы, участвующих в распределении нагрузки;

сi - стоимость тонны топлива i-й ТЭС. Функция В(Р) называется расходной характеристикой ТЭС. Примерный вид сглаженной характеристики В(Р) приведен на рисунке 5.1.

Экономичное распределение нагрузки состоит в определении мощностей ТЭС Рj(j=0, ..., m), доставляющих минимум функции  (или 1) при условии, что все переменные в задаче отвечают уравнениям установившегося режима F(x, h)=0.

# Рисунок 5.1 - Расходная характеристика ТЭС

При фиксированных модулях напряжений ограничения F(x, h)=0 представляют собой систему уравнений балансов активных мощностей для n расчетных узлов схемы замещения сети. Элементами вектора зависимых переменных оказываются фазовые углы, то есть x=[1, 2, ..., n]t. Для балансирующего узла угол  принят равным нулю. Независимыми переменными являются активные мощности расчетных узлов Р1, ..., Рn. Среди этих инъекций часть параметров имеют фиксированные значения (нагрузки узлов, а также мощности электростанций, работающих по жестко заданному графику), а часть переменных Р1, Р2, ..., Рm (мощности электростанций, участвующие в распределении нагрузки) являются регулируемыми, то есть h=[Р1, Р2, ..., Рm]t. Мощность балансирующей станции Р0 является зависимой переменной, но в состав вектора х ее можно не включать, так как величину Р0 легко вычислить после решения системы F(x, h)=0. Задачу экономического распределения нагрузки можно сформулировать как

(5.5)

при ограничениях F(x, h)=0. Можно составить функцию Лагранжа (5.3) и получить условия оптимальности (5.4). Рассмотрим эти условия применительно к функции  из (5.5). Элементы вектора /х следует вычислять с учетом того, что В0 является сложной функцией от х:

B0/хj=(B0/P0)( P0/хj)=0 P0/хj, j=1, 2, ..., n.

Величину  i = Bi/Pi   называют относительным приростом расхода топлива на i-й ТЭС. С учетом принятых обозначений /х=0[P0/1, P0/2, ..., P0/n]t. Элементами вектора /h будут частные производные Bj/Pj=j  (j=1, ..., m), то есть /h=[1, 2, ..., m]t. Пусть уравнения балансов активных мощностей имеют вид fj=Pj-Pj(x)=0 (j=1, ..., n), где Pj(x)- функция от х, а Pj - активная мощность j-о узла (регулируемый или фиксированный параметр). Тогда матрица F/h имеет простой вид. В каждом ее столбце одна единица, а остальные элементы равны нулю, то есть F/h - прямоугольная матрица перестановок. Рассмотрим два частных случая.

5.2.1 Экономичное распределение нагрузки без учета потерь

Задача формулируется в виде

при ограничении  где Рн - суммарная нагрузка энергосистемы. Единственной зависимой переменной является мощность балансирующей станции - Р0. В этом случае: /Р0=0; F/x=F/P0=1; все элементы вектора F/h равны единице. Условия оптимальности приобретают вид:

L/x=0-=0,

L/=P1+P2+...+Pm+P0-Pн=0.

Исключая , получим m+1 уравнение относительно m+1 переменных P0, P1, ..., Pm :

(5.6)

Таким образом, экономичному распределению нагрузки (без учета потерь) отвечает равенство относительных приростов расхода топлива электростанций.

Если для какой-либо i-ой ТЭС i =const, то первое условие в (5.6) выполнить нельзя. Тогда величину Pi можно зафиксировать (на нижней границе , если в точке текущего режима i больше относительных приростов  остальных ТЭС, и на верхней границе  в ином случае) и исключить из числа регулируемых параметров.

Пример 5.1. Найти экономичное распределение нагрузки между тремя станциями энергосистемы без учета потерь мощности. Характеристики относительных приростов для станций заданы: 1=3+0,2Р1+0,004Р21; 2=2+0,4Р2+0,002Р22; 0=4+0,15Р0+0,003Р20. Схема сети и нагрузки системы Рн (Мвт) приведены на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Схема сети 220 кВ

Суммарная нагрузка равна  МВт. Условия оптимальности имеют вид: 1-0=0; 2-0=0 и Р1+Р2+Р0-Рн=0. Подставляя числовые значения, получим систему:

f1=0,2P1+0,004P21 - 0,15P0 - 0,003P20 - 1=0,

f2=0,4P2+0,002P22 - 0,15P0 - 0,003P20 - 2=0,

f3=P1+P2 + P0 - 200=0.

Введем матричные обозначения F=[f1, f2, f3]t и P=[P1, P2, P0]t. Систему нелинейных уравнений F(P)=0 решим методом Ньютона-Рафсона. Сформируем “макет” матрицы Якоби J=F/P

1. Полагаем k=0 (k - номер итерации). 2. Задаем начальное приближение Pk=[50; 100; 50]t. 3. Вычисляем Fk=[4; 43; 0]t. 4. Невязки (элементы вектора Fk) велики и значения переменных (Рk) необходимо уточнить. 5. Рассчитаем элементы Jk и запишем в численном виде основное соотношение метода Ньютона-Рафсона:

JkPk=-Fk или

Решая эту систему, определим вектор поправок Рk=[12,93; -39,05; 26,12]t. 6. Уточним значения мощностей электростанций

Принимаем k=1 и возвращаемся на п.3 алгоритма. С новыми значениями переменных Рk последовательно вычисляем Fk=[-1,374; 1,009; 0], пересчитываем элементы матрицы Якоби и, решая

JkPk=-Fk или

находим вектор поправок Рk=[1,835; -1,697; -0,138]t. Уточняем значения переменных:

Принимаем k=2 и возвращаемся на п.3. Вычисляем Fk=[0,014; 0,006; 0]t. Невязки малы, поэтому решение (Р1=64,77 Мвт, Р2=59,25 Мвт, Р0=75,98 Мвт) получено.

5.2.2 Экономичное распределение нагрузки с приближенным учетом потерь

Задача формулируется в виде

,

при ограничениях fi(x,h)=Pi-Pi(x)=0, i=1, 2, ..., n.

Условия оптимальности имеют вид:

L/ = F(x, h)=0;					(5.7)

L/x = 0(P0/x) - (F/x)t=0;			(5.8)

L/h =  - (F/h)t=0,				(5.9)

где через =[1, 2, ..., m]t обозначен вектор /h. Если для некоторого значения h рассчитан установившийся режим, то условие (5.7) выполнено. Тогда из уравнения баланса активной мощности для балансирующего узла можно определить величину Р0, а потом вычислить 0. Затем из системы (5.8) можно выразить  и подставить в (5.9), что дает

- 0 (F/h)t [(F/x)t]-1(P0/x)=0 или j - 0 (1-P/Pj)=0

для j=1, ..., m, где учтено, что j-я строка матричного произведения равна

1-P0/Pj=1-P/Pj.

Величину i = i /(1-P/Pi) называют приведенным относительным приростом расхода топлива (ОПРТ). Тогда для параметров, отвечающих установившемуся режиму, условие экономичного распределения нагрузки с учетом потерь сводится к равенству приведенных ОПРТ

j /(1-P/Pj)= 0,   j=1, 2, ..., m. 			(5.10)

Хотя соотношения (5.10) наглядны, воспользоваться ими для определения экономичных нагрузок электростанций сложно, так как функции P/Pj заранее не известны. Совместное решение системы (5.7) - (5.9) представляется нерациональным из-за ее очень большой размерности для реальных задач. Рассмотрим два способа преодоления этой трудности.

Метод приведенного градиента. Если условие F(x,h)=0 выполнено, то вектор L/h =  - (F/h)t в (5.9) представляет собой градиент, вычисленный по правилам дифференцирования неявных функций. В дальнейшем градиент функции  по регулируемым параметрам будем называть приведенным, и обозначать как . Для главного (линейного) приращения вектор-функции F в окрестности xk, hk (где F(xk, hk)=0) следует

(5.11)

при этом элементы матрицы Якоби Jk=F/x вычисляются в точке xk. По формуле (5.11) можно определить величину изменения зависимых переменных хk при заданном изменении значений регулируемых параметров hk. При этом для новых значений переменных хk+1= хk+хk и hk+1=hk+hk в первом приближении будет выполняться условие F(xk+1, hk+1)=0. Формула (5.11), устанавливающая явную связь между зависимыми переменными и регулируемыми параметрами в малой окрестности точки (xk, hk), называется соотношением чувствительности первого рода.

Нахождение наивыгоднейшего распределения нагрузки методом приведенного градиента сводится к поэтапному разрешению условий оптимальности. В начале рассчитывают установившийся режим в электрической системе, то есть условие (5.7). Из (5.8) определяют  и, подставляя  в (5.9), вычисляют . Если окажется, что все компоненты градиента близки к нулю, то оптимальный режим найден, иначе регулируемые параметры корректируют по правилу

hk+1=hk-k k,	 k=0, 1, ...,				 (5.12)

где k- номер итерации; k - шаг в направлении антиградиента. После этого расчеты повторяют, но уже с новыми значениями регулируемых параметров. Алгоритм метода приведенного градиента проиллюстрируем на примере.

Пример 5.2. Для условий задачи 5.1 найти экономичное распределение нагрузки с приближенным учетом потерь. Сопротивления ветвей схемы (Ом) заданы на рисунке 5.2. Напряжения узлов принять одинаковыми (по модулю) и равными 230 кВ.

Решение. Так как узловые напряжения зафиксированы, то влиянием распределения реактивных мощностей на величину потерь Р можно пренебречь. Если вычисленные значения узловых проводимостей и заданные величины напряжений подставить в уравнения балансов активных мощностей узлов 1, 2, и 0, то получим:

f1=P1-355,2+305,2  cos (1-2)-1119 sin (1-2)=0,

f2=P2-956+305,2  cos (1-2)+1119 sin (1-2)+510,8 cos 2 - 1897 sin2=0,

P0=520,8-510,8 cos 2 - 1897 sin2.

Зависимыми переменными являются х=(1,2)t, а также Р0, которую можно найти из последнего уравнения для известных значений 1 и 2. Независимые переменные - мощности электростанций 1 и 2, то есть h=(P1, P2)t. Для разрешения условий оптимальности понадобятся матрицы J=F/x, F/h и вектор Р0/x. Аналитические выражения для вычисления элементов этих матриц несложно получить непосредственным дифференцированием. Элементы матрицы Якоби вычисляются по формулам:

J11=f1/1=-305,2 sin (1-2) - 1119 cos (1-2)=- J12;

J21=f2/1=-305,2 sin (1-2) +1119 cos(1-2);

J22=f2/2=305,2 sin (1-2) -1119 cos (1-2)- 510,8 sin 2 - 1897 cos 2.

Элементы вектора Р0/x=(Р0/1, Р0/2)t рассчитываются по формулам: Р0/1=0; Р0/2=510,8sin2-1897cos2. Матрица F/x оказывается единичной. Задача экономичного распределения нагрузки формулируется в виде:

=B1(P1)+ B2(P2)+ B0(P0)  min,

при ограничениях

f1(х, h)=0;

f2(х, h)=0.

1. Принимаем k=0 (k-номер итерации).

2. Задаемся начальными значениями переменных hk=[65; 59]t и =[0;0]t.

3. Для выполнения условий (5.7) выполним расчет установившегося режима. Начальные значения 1=0 и 2=0 подставим в формулы для f1 и f2. Получим . Небалансы мощностей велики и зависимые переменные надо уточнить. Расчет режима выполним методом Ньютона-Рафсона. Вычисляем элементы матрицы J0 и решаем относительно поправок х0 систему

J0 х0=-F0 или  откуда

Уточним =[0; 0]t+[-0,0214; -0,0348]t=[-0,0214; -0,0348]t. Вычислим вновь вектор небалансов F(hk, )=[-0,027; -0,349]. Произведем еще одно уточнение зависимых переменных: сформируем J1 и решим СЛАУ

J1 х1=-F1 или  откуда

Уточненное значение =+х1= для которого F2=[-0,0002; 0,001]t. Такие небалансы, не превышающие 0,1% от инъекций узлов, можно считать допустимыми, а вектор  - решением уравнений установившегося режима. Полагаем хк=. Итак, для hk=[65; 59]t и xk=[-0,0216; -0,035]t условие (5.7) выполнено. Вычислим мощность и относительный прирост расхода топлива для балансирующей станции: P0=510,8 - 510,8 cos(-0,035)-1897 sin(-0,035)=76,68 Мвт; 0=4+0,15Р0+0,003Р20= =4+0,1576,68+0,003(76,68)2=33,14. ОПРТ для ЭС-1 и ЭС-2 вычисляются аналогично и равны 1=32,9 и 2=32,56. В формулы для Р0/х подставим найденные значения 1 и 2, получим Р0/х=[0; -1913,7]t.

4. Условие оптимальности (5.8) можно представить в виде (F/х)tk=0(Р0/х) или в числовой форме

откуда

Элементы матрицы Якоби J=F/х можно не пересчитывать, а взять такими, какими они получились на последней итерации расчета режима методом Ньютона-Рафсона в пункте 3 алгоритма.

5. Вычислим приведенный градиент, используя соотношение (5.9) k=-(F/h)t или в развернутом виде

6. Для выбора шага k в формуле (5.12) поступим следующим образом. Примем, что k=  k. Значение k выберем таким, чтобы получающаяся поправка =-k k была достаточно малой. Из соотношения чувствительности (5.11) (F/х) =(F/h)  определим вектор  и по формуле =(P0/х)t оценим изменение мощности балансирующей электростанции. Тогда квадратичная аппроксимация целевой функции примет вид

Наилучшее значение шага  определим из условия /=0, что приводит к соотношению

(5.13)

Вернемся к задаче. Примем k=0,5. Пробные приращения  получим как

Вектор  найдем из соотношения (F/х) =-(F/h)  или в численном виде (с учетом того, что F/h=Е)

откуда

Приращение мощности балансирующей станции, обусловленное изменением фазовых узлов напряжений, определим как

=(P0/х)tхk=[0; -1913,7][0,00076; 0,00049]t=-0,932 Мвт.

Вычислим производные j/Pj. Для первой ТЭС: 1/P1=0,2+0,008Р1=0,2+0,00865=0,72. Точно также найдем 0/P0=0,610 и 2/P2=0,636. Вычислим последовательно:

33,14(-0,932)+32,90,312+32,560,604=-0,933,

=0,610(-0,932)2+0,72(0,312)2+0,636(0,604)2=0,832,

=-(-0,933)/0,832=1,121.

7. Уточняем значения регулируемых параметров и зависимых переменных:

8. Полагаем k=1 и возвращаемся на п.3 алгоритма.

Результаты этой и последующих итераций сведем в табл. 5.1.

Таблица 5.1 - Результаты наивыгоднейшего распределения нагрузки методом приведенного градиента

| k | Р1 | Р2 | Р0 | 1 | 2 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 65 | 59 | 76,68 | 32,9 | 32,56 | 33,14 | 1,361 |
| 1 | 65,35 | 59,68 | 75,64 | 33,15 | 32,99 | 32,51 | 0,308 |
| 2 | 65,03 | 59,82 | 75,82 | 32,92 | 33,08 | 32,62 | 0,163 |
| 3 | 65,07 | 59,90 | 75,69 | 32,95 | 33,14 | 32,54 | 0,040 |

На четвертой итерации приведенный градиент 4=[0,036; -0,016]t был мал и оптимизация режима была прекращена. В последнем столбце таблицы приведены значения евклидовой нормы градиента, которые характеризуют характер и скорость сходимости метода. Метод приведенного градиента обладает линейной скоростью сходимости и для точного решения задач с большим числом переменных непригоден. Правда, для практических задач оптимизации точное решение, как правило, и не требуется, поскольку исходная информация содержит погрешности.

Метод Ньютона для решения задачи экономичного распределения нагрузки более эффективен, так как обладает быстрой (квадратической) скоростью сходимости при любом числе переменных. Рассмотрим суть метода. Пусть на k-м шаге оптимизации определены мощности электростанций Р1, ..., Рm, то есть известен вектор hk. Выполним расчет режима и найдем 1, ..., n, то есть хk, при которых F(хk, hk)=0. Для известного хk можно вычислить мощность Р0 и ОПРТ 0 для балансирующей станции. Квадратичная аппроксимация целевой функции в окрестности точки (хk, hk) имеет вид

где k=(хk, hk), относительные приросты i и коэффициенты i=i/Pi определены в точке (хk, hk), то есть представляют собой некоторые числа. Учтем, что

Для исключения зависимых переменных воспользуемся соотношением чувствительности (F/x)xk=-(F/h)hk или xk=-(F/x)-1(F/h)hk=Аhk. Введем обозначения: В=-At(P0/x) - вектор, i-ый элемент которого равен (1-P/Рi);  - диагональная матрица, у которой j=j/Pj. Тогда аппроксимация целевой функции приобретает вид

k+tk hk - 0 Btk hk + 1/2 htk  hk + 1/2 0 (Btk hk)2.	(5.14)

Вектор поправок регулируемых параметров на k-й итерации определим из условия равенства нулю приведенного градиента /h=0, что приводит к системе линейных уравнений

( + 0 Bk Btk) hk = - (k - 0Bk) или Hkhk =-k, 		(5.15)

где Hk=  + 0 Bk Btk = 2/h2 - матрица Гессе приведенных вторых производных;

k=k - 0Bk - приведенный градиент целевой функции.

Примечательно то, что градиент  можно вычислить с помощью неопределенных множителей  по простой схеме, указанной для предыдущего метода. Тогда компоненты вектора В можно найти по формуле

bj=(j  - j) / 0, 					(5.16)

где j - j-й элемент градиента, после чего достаточно просто сформировать матрицу Гессе. Последнее обстоятельство очень важно, если учесть, что прямые попытки вычислить Н по аналитическим выражениям для приведенных вторых производных могут вызвать неоправданное усложнение алгоритма.

Рассмотрим алгоритм метода Ньютона на примере.

Пример 5.3 Для условий задачи 5.2 определить наивыгоднейшее распределение нагрузки методом Ньютона.

Решение. Пункты 1-5 алгоритмов метода Ньютона и метода приведенного градиента (см. пример 5.2) полностью совпадают. 6. К этому моменту найдены величины: 0 = 33,14; 1 =32,9; 2 =32,56; =[-0,62; -1,21]t; 0=0/P0=0,617; 1=1/P1=0,72; 2=2/P2=0,636.

По формуле (5.16) вычислим элементы вектора В: b1=(1-1)/0=(32,9+0,62)/33,14= =1,012; b2=(2-2)/0=(32,56+1,21)/33,14 =1,019.

Используя соотношение (5.15), сформируем матрицу Гессе:

.

Решая систему (5.15) H0h0 =-0, или

получим  [0,025; 0,940].

7. Уточним значения регулируемых параметров:

8. Полагаем k=k+1 и возвратимся к расчету режима (на п.3 алгоритма) с новыми значениями регулируемых параметров (где выясняется, что решение получено).

Результаты вычислений сведем в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 - Расчет наивыгоднейшего распределения нагрузки ЭЭС методом Ньютона

| k | Р1 | Р2 | Р0 | 1 | 2 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 65 | 59 | 76,68 | 32,9 | 32,56 | 33,14 | 1,361 |
| 1 | 65,03 | 59,94 | 75,70 | 32,92 | 33,16 | 32,54 | 0,008 |

Из таблицы следует, что за одну итерацию методом Ньютона было получено решение с меньшей нормой градиента ||k||, чем за все итерации методом приведенного градиента.

В заключение отметим, что два предложенных алгоритма применимы и при точном учете потерь. В этом случае система F(x, h)=0 должна включать и уравнения балансов реактивной мощности для расчетных узлов. В состав х войдут как фазовые углы, так и модули узловых напряжений. Регулируемыми параметрами будут активные мощности электростанций Р1, ..., Рm, а также реактивные мощности источников Q1, ..., QL и напряжение U0 балансирующего узла.

5.3 Штрафные функции для учёта ограничений неравенствами

Общая задача нелинейного программирования (НП) формулируется в виде:

при ограничениях  и .

В отличие от (5.1) здесь принято, что элементы вектора d заданы и не изменяются в ходе расчетов.

Штрафные функции используются для нарушенных ограничений-неравенств.

Пусть на шаге k числовое значение вектора регулируемых параметров равно hk. Решая систему , определим величины зависимых переменных xk (здесь предполагается, что режим существует, иначе речь идет не об оптимизации, а о поиске статически устойчивого режима, параметры которого минимально уклоняются от hk и dk). Для имеющихся hk и xk  вычислим . К примеру,  то есть, ограничение gj нарушено. В этом случае к целевой функции добавляют штрафное слагаемое  где коэффициент штрафа kj>0. И так поступают со всеми «нарушениями». Коэффициент kj можно принять таким, чтобы штрафное слагаемое  превышало значение , где - приемлемая для практики величина несоблюдения ограничения . Коэффициенты штрафа можно менять в ходе расчета или оставлять постоянными. Если ограничение  соблюдается, то .

На рисунке 5.3. показаны штрафные функции Ш для переменной x, ограниченной с двух сторон  На рисунке 5.4 приведены графики целевой функции  φ, штрафных функций Ш1, Ш2 и их суммы. Абсолютный минимум функции φ достигается в точке , условный минимум – в , а для функции  - в точке .  Увеличивая  коэффициенты штрафа можно добиться сближения  и , но за счет ухудшения свойств функции  в окрестности .

Рисунок 5.3 – Штрафные функции

Рисунок 5.4 – Графики функций , Ш1, Ш2 и

При добавлении к целевой функции штрафных членов и линейной аппроксимации функции Лагранжа в точке , получим

где все переменные  считаются независимыми.

Условия оптимальности  позволяют получить подсистемы уравнений:

(5.17)

(5.18)

(5.19)

где К -  диагональная матрица коэффициентов штрафа.

Для минимизации L можно использовать различные подходы. Например:

1. в точке , для которой  решают (5.18) и определяют . Подставляя в (5.19), вычисляют приведенный градиент  и определяют поправки регулируемых переменных по правилу  При этом зависимые переменные синхронно корректируются на величину , определяемую из (5.17). Шаг α определяют одномерным поиском в направлении антиградиента, при этом надо следить за величинами g (по мере ослабления старых нарушений могут появиться новые). В новой точке  уточняем  решением системы  и процесс повторяют  до получения решения с требуемой точностью;

2. для малых  (в окрестностях ) справедливо соотношение чувствительности (5.17), которое позволяет выразить приращение зависимых переменных  и получить  в линейном или квадратичном разложении функции Лагранжа. В ряде случаев такой подход позволяет применить не только метод приведенного градиента, но и метод Ньютона.

Применяя первый или второй подход (или их комбинацию), можно построить различные алгоритмы решения общей задачи НП с применением штрафных функций. Однако, рациональный алгоритм можно создать только при максимальном учете специфики решаемой задачи. Рассмотрим учет ограничений-неравенств с применением штрафных функций на примерах решения конкретных задач.

5.3.1 Распределение нагрузки между ТЭС с учетом                              технических ограничений

Пусть задача наивыгоднейшего распределения нагрузки с приближенным учетом потерь сформулирована в виде

при ограничениях

F(x, h) =0;

h-  h  h+;						(5.20)

P-0  P0  P+0 ,					(5.21)

где h-, P-0 - нижние, а h+, P+0 - верхние, границы регулируемых параметров h и зависимой переменной Р0, соответственно.

Особенностью задачи является линейность неравенств и наличие единственного ограничения на зависимую переменную P0(мощность балансирующей электростанции).

Ограничения (5.20) на регулируемые параметры легко учесть в расчетах. Если в ходе минимизации функции  вдоль направления V какая-нибудь переменная hk очутилась на границе и собирается ее нарушить, то эту переменную фиксируют на границе, а соответствующий k-ый элемент вектора V обнуляют и двигаются дальше. Сложнее учесть ограничение (5.21) на зависимую переменную. Чтобы вынудить зависимую переменную отвечать ограничению (5.21), целевую функцию дополняют штрафным членом вида 0,5 k (Р0 - Р*0)2 всякий раз, когда переменная Р0 выскакивает за допустимый предел Р*0 (Р*0 равно P-0 или P+0). Коэффициент штрафа k (k0) принимают равным нулю, если ограничение (5.21) выполняется. Существуют разные подходы к назначению коэффициентов штрафа в ходе итераций. Отсюда и множество модификаций метода, что говорит за то, что стратегия выбора штрафных коэффициентов - скорее искусство, чем наука.

Пусть для значений hk рассчитан установившийся режим и определен вектор xk, для которого F(xk, hk)=0. Теперь можно вычислить зависимую переменную Р0. Если значение Р0 вышло за границы, определяемые условием (5.21), то целевая функция дополняется штрафным членом и ее квадратичное приращение в окрестности точки (xk, hk) приобретает вид (см. 5.14):

=th-0Bth+0,5hth+0,50(Bth)2+0,5k[2-2Bth+(Bth)2],

где = Р0 - Р*0. Наилучшее направление минимизации найдем из условия /h=0, что приводит к системе линейных уравнений

[+(0+k)B Bt] h = - [-(0+k)B]. 				(5.22)

Очевидно, что при k=0 эта система имеет тот же вид (см. 5.15), что в методе Ньютона. При достаточно малых k метод “не обращает внимания” на штрафной член, то есть не стремится затолкнуть переменную Р0 в область допустимых значений (ОДЗ). А что произойдет при больших значениях штрафного коэффициента? Для k>>0 и k>>0 система (5.22) приобретает вид (ВВt) h  B, причем матрица (ВВt) является вырожденной. Последнее соотношение можно представить как Вt h=. Так как Вt h=-Р0, то можно говорить о том, что метод штрафных функций заботится теперь только о вводе переменной Р0 в допустимую область и “забывает” о поиске минимума целевой функции. При выборе коэффициентов штрафа, по-видимому, “золотой середины” не существует, зато легко столкнуться с ситуацией, когда матрица коэффициентов СЛАУ в (5.22) оказывается плохо обусловленной. По этой причине задачу наивыгоднейшего распределения нагрузки лучше разделить на две подзадачи:

1) минимизация целевой функции с учетом ограничений в форме равенств и ограничений на регулируемые параметры; 2) если нарушено условие (5.21), то выполнить ввод режима в допустимую область. Рассмотрим детали такого подхода на примере.

Пример 5.4. Для условий задачи 5.2. найти экономичное распределение нагрузки с приближенным учетом потерь. Мощности электростанций (Мвт) могут изменяться в пределах: 40  Р1  60; 70  Р2  100; 80  Р0  90.

Решение. Полагаем k=0 (k - номер итерации).

1. Для регулируемых параметров примем начальные приближения, отвечающие допустимым значениям: Р1=45 Мвт; Р2=85 Мвт, то есть hk=[45; 85]t.

2. Для заданного hk выполним расчет режима, то есть решим систему из двух нелинейных уравнений балансов активных мощностей для узлов 1 и 2 схемы. Расчет выполним методом Ньютона-Рафсона, а результаты вычислений сведем в таблицу.

| i | Xi |  | Fi, МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110-3 | 210-3 | f1 | f2 |  |
| 0 | 0 | 0 | -5,0 | -55,0 | 55,23 |
| 1 | -36,1 | -31,6 | -0,003 | -0,268 | 0,268 |
| 2 | -36,2 | -31,8 | -2*10-5 | -610-4 | 610-4 |

Получим, а матрица Jk=F/X, полученная на последней итерации, приведена в п.3. Из уравнения баланса активных мощностей для узла 0 найдем Р0=70,52 Мвт. Вычислим ОПРТ: 0=29,5; 1=20,1; 2=50,45. Рассчитаем производные от ОПРТ: 0=0,573; 1=0,56; 2=0,74. Определим в точке Хk элементы вектора Р0/X=[0; -1912]t.

3. Из соотношения (F/X)t k = 0 (Р0/X) или

найдем

4. Вычислим приведенный градиент k=-(F/h)t k =-k или

5.Вычислим элементы вектора Bk :

Формируем матрицу Гессе

Определим вектор поправок hk из условия Hkhk=-k или

откуда

6. Допустимое направление минимизации целевой функции определим из условия:

0, если hi=h-i и hi<0;

Vi=		0, если hi=h+i и hi>0;				(5.23)

hi в остальных случаях,

где Vi, hi и hi (i=1, ..., m) - i-е компоненты векторов V, h и h, соответственно. Так как оба регулируемых параметра находятся внутри допустимой области, то Vk=hk=[21,44;   -24,9]t. Определим предельную длину шага k (k  1)  в направлении Vk так, чтобы ни один из регулируемых параметров не вышел за допустимые границы. Для этого определим предельный шаг j для каждого j-го параметра (j=1, ..., m) по правилу:

(h-j - hj) / Vj, при Vj<0;

j=	 	(h+j - hj) / Vj, при Vj>0;

1, если Vj=0.

Для первого регулируемого параметра h1 имеем V1=21,44>0, поэтому

1=(h+1 -h1)/V1=(60-45)/21,44=0,71. Аналогично находим 2=0,6. Принимаем окончательную длину шага из условия k = min(1; 1; 2)=min (1; 0,7; 0,6)=0,6.

Изменим регулируемые параметры по правилу

Дальше двигаться в направлении Vk нельзя, так как регулируемый параметр h2 выйдет из ОДЗ. Изменим направление минимизации в соответствии с (5.23). Новый вектор Vk = [21,03; 0]t. Определим предельный шаг для параметра h1: 1=(h+1 -h1)/V1=(60–57.92)/21,03=0,09. Общую длину шага k вдоль Vk найдем из условия

k=min (1-k; 1; 2)=(0,4; 0,097; 1)=0,097.

Корректируем регулируемые параметры:

Оба регулируемых параметра оказались на границе и по правилу (5.23) поиск минимума на данной итерации прекращается (так как Vk=0), хотя шаг минимизации оказался неполным   (1 - k - k=1-0,6-0,097=0,303>0).

7. Полагаем hk+1=hk , k=k+1 и возвращаемся на п.2 алгоритма.

С новыми значениями регулируемых параметров hk=[60; 70]t выполним расчет установившегося режима и определим xk =[-22,9; -31,8]t10-3. Вычислим последовательно: P0=70,54 Мвт; 0=29,51; 1=29,4; 2=39,8; 0=0,57; 1=2=0,68 и Р0/Х=[0; -1912]t. Повторно выполняя п.3 и п.4, определим к=[29,87; 30,02]t и приведенный градиент к=[-0,47; 9,78]t. В соответствии с п.5 алгоритма вычислим Вк=[1,01; 1,02]t, сформируем матрицу Гессе Нк и, решив СЛАУ Нкhк=-k, определим вектор поправок hk=[5,04; -10,02]t. Используя правило (5.23), выясним, что Vk=0, то есть условный минимум (без учета ограничений на зависимую переменную Р0) найден и соответствует значениям h1=[60; 70]t и Х1=10-3[-22,9;-31,8]t.

Поскольку значение Р0 не принадлежит ОДЗ, то решим задачу ввода режима в допустимую область. Необходимо так скорректировать регулируемые параметры, чтобы зависимая переменная Р0 изменилась на величину Р0 и при этом оказалась бы на границе ОДЗ. Обозначим соответствующую коррекцию регулируемых параметров через h. Тогда имеем:

Р0=-=(Р0/X)tX= (Р0/X)tАh=-Bth или Bth=.	 	(5.24)

Для однозначного решения (5.24) требуется дополнительное условие. Таким условием может быть требование минимальной коррекции регулируемых параметров, то есть минимальной длины вектора h. Таким образом, предстоит решить задачу: минимизировать функцию 0,5hth при ограничении Bth=. Запишем функцию Лагранжа в виде L(h, )=0,5 hth-( Bth-).

Из условий L/h=0 и L/=0 получаем уравнения h=В и Bth=, совместное решение которых позволяет определить искомый вектор корректирующих воздействий h= B/||B||2. Поскольку значение =h+h может оказаться вне ОДЗ, то, как и ранее, вместо h используют допустимое направление V, определяемое по правилу (5.23). В этом случае коррекция регулируемых параметров =V/(BtV).

Переменная Р0=70,54 Мвт нарушила нижнюю границу =80 Мвт на величину =Р0-=70,54-80=-9,46МВт. Вектор корректирующих поправок найдем как

По правилу (5.23) найдем V=[-4,65; 0]t. Окончательно определяем

Вычисляем новые значения регулируемых параметров

Если теперь для h* выполнить расчет режима, то получим Х=10-3[-36,2; -36,7]t и Р0=80,03 Мвт. Все переменные находятся в допустимых границах. Оптимальное решение: Р0=80,03 Мвт, Р1=50,65 Мвт и Р2=70 Мвт. На рисунке 5.5 приведены область допустимых значений и траектория минимизации методом Ньютона с последующим обеспечением условия .

Рисунок 5.5 – Траектория оптимизации и ввода режима в допустимую область (пример 5.4)

5.3.2 Использование штрафных функций в методе Ньютона

Задачу экономического распределения нагрузки с приближенным учетом потерь для случая, когда не только зависимая переменная P0, но и регулируемые параметры могут быть вне ОДЗ, можно решить методом Ньютона с применением штрафных функций.

Алгоритм метода (мощность P0 балансирующей электростанции напрямую в состав x не включена) может быть следующим.

1. Номер итераций k=0. Задают hk и предельное число итераций kmax.

2. Решением уравнений балансов активных мощностей F(hk; x)=0 определяют xk. Вычисляют: мощность P0; относительные приросты ε0 и ε=(ε1,…, εm)t; значение вектора ; производные от ОПРТ  и  величины нарушений ограничений   где а  - нарушенная граница ( верхняя  или нижняя ) двустороннего неравенства. Назначают для нарушенных ограничений коэффициенты штрафа K0,  Если ограничение с номером j  выполняется, то  и коэффициент штрафа kj=0.

3. Решают СЛАУ  и определяют элементы вектора неопределенных множителей .

4. По формуле  вычисляют приведенный градиент минимизируемой функции  где  - целевая функция, Ш – суммарное значение функций штрафа.

5. Из соотношения  определяют вектор B.

6. Формируют матрицу вторых производных по правилу

7. Решают СЛАУ  и определяют направление минимизации . Умножением  на скаляр  ограничивают максимальный по модулю элемент вектора  величиной . Находят приращение , отвечающее изменению регулируемых переменных : .

8. Одномерным поиском с последующей квадратичной интерполяцией определяют шаг , доставляющий минимум функции  в направлении . Уточняют значения мощностей электростанций:  и  Если поправки к переменным и остатки нарушенных ограничений малы, то расчет закончен. Иначе полагают k=k+1 и, если , то на п.2.

Если после двух-трех итераций нарушения ограничений все еще значительны (т.е. снижение  превалирует над ростом Ш), то перед началом следующей итерации можно увеличить соответствующие коэффициенты штрафных функций.

Изложенный алгоритм рассмотрим на примере.

Пример 5.5 Найти экономическое распределение нагрузки между тремя электростанциями с приближенным учетом потерь. Сопротивления участков (Ом), нагрузки узлов Pн (МВт) указаны на рисунке 5.2. Модули напряжений всех узлов равны 230 кВ. Мощности электростанций отвечают техническим ограничениям:   Характеристики ОПРТ электростанций имеют вид:

Решение. Мощность Р0 будем рассматривать отдельно, не включая в состав х. Зависимыми  переменными будем , то есть x=()t. Регулируемыми параметрами являются Р1 и Р2, то есть . Уравнения балансов мощности для расчетных узлов 1 и 2, формулы для вычисления Р0, матриц  приведены в примере 5.2. Формулы для производных  имеют вид:    Величины  являются элементами диагональной матрицы . Для нарушенных ограничений-неравенств коэффициенты штрафа примем равными 100. Приемлемым нарушением технических ограничений считаем величину  МВт.

1. Присваиваем k=0. Как и в примере 5.4, примем .

2. Методом Ньютона-Рафсона решим уравнения режима  для узлов 1 и 2:

и найдем . Полученные значения xk подставим в формулу , откуда найдем мощность балансирующей электростанции Р0=70,52 МВт.

Последовательно вычисляем ОПРТ:  Производные от ОПРТ будут равны:

Вычислим элементы вектора . Величина Р0=70,52 МВт нарушила нижнюю границу ограничения , поэтому  и k0=100. Переменные Р1 и Р2 (элементы hk) находятся в ОДЗ, поэтому  и

3. Решаем СЛАУ  или , откуда вектор неопределенных множителей  Здесь использована матрица , полученная в п.2 на последней, второй итерации.

4. Вычисляем приведенный градиент для функции  (- изменение расхода топлива на ТЭС; Ш- сумма значений штрафных функций):

.

5. Определим вектор В из соотношения

6. Формируем матрицу  или

7. Направление минимизации  определим из решения системы , или , откуда .

Для ограничения максимальной поправки величиной 2 МВт умножим  на  и получим .

Оценим изменение мощности балансирующей станции, вызванное коррекцией регулируемых параметров:

МВт.

В направлении  значения мощностей станций будут изменяться по правилу:

8. Выполняя пробные шаги, определим для каждого α значения       и штрафных функций.

Изменение целевой функции  можно оценить как

.

Подстановка числовых значений в эту формулу дает . Одномерный поиск позволяет для α; равного 6, 8 и 10, получить значения L(α), равные соответственно L(6)=1168 , L(8)=527 и L(10)=1245. Квадратичной интерполяцией определим оптимальное значение шага α=7,94. Новые значения регулируемых  параметров найдем как

Поскольку поправки  существенны, то принимаем k=k+1=1 и возвращаемся на п.2 с новыми значениями мощностей электростанций Р1=55,5 и Р2=69,1 МВт. Решая систему , найдем  для которого мощность Р0=76,06 МВт.

Результаты остальных вычислений приведены в таблице 5.3, где через  обозначены изменения соответственно целевой функции и штрафов в ходе k-й итерации.

На третьей итерации мощности электростанций изменяются мало, а величины нарушений ограничений () не превышают допустимого значения , поэтому расчет остановлен. Полученное решение практически совпадают с тем, что получено в примере 5.4.

Таблица 5.3 - Результаты вычислений (к задаче 5.5)

| k | hk |  | P0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 45 | 85 | 70,52 | 0 | 0 | -9,48 | -296 | -3678 | -3974 |
| 1 | 55,5 | 69,1 | 76,06 | 0 | -0,9 | -3,94 | 13,3 | -815,3 | -802 |
| 2 | 50,53 | 69,91 | 80,25 | 0 | -0,09 | 0 | -3,9 | 0,2 | -3,7 |
| 3 | 50,84 | 69,91 | 79,93 | 0 | -0,09 | -0,07 |  |  |  |

При назначении более мягких коэффициентов штрафа (k=50) за те же три итерации было получено решение:   и .

5.4 Ввод режимов в допустимую область

Пусть для заданных величин регулируемых параметров h0 выполнен расчет установившегося режима F(x, h0)=0 и определены численные значения зависимых переменных х0. Допустимость режима характеризуется соблюдением дополнительных условий:

h-  h  h+ ;

x-  x  x+ ;                                                (5.25)

z-  z  z+ ,

где Z0=Z(x0, h0) - значения вектор-функции, вычисленные в точке (х0, h0).

Если те или иные ограничения нарушены, то ставят задачу ввода режима в ОДЗ. Для этого надо скорректировать h0 на величину h так, чтобы вызванные изменения зависимых переменных Х (отвечающие условию чувствительности (F/X)X+(F/h)h=0) привели бы к выполнению ограничений

h-  h0+h  h+, x-  x0+x  x+ и z-   z0+z  z+, где z=(z/x)x+(z/h)h. С этой целью минимизируют целевую функцию (x,h)=1/2(h+1)tK1(h+1)+1/2(x+2)tK2 (x+2)+ 1/2(z+0)tK0(z+0) c учетом ограничений (F/X)X+(F/h)h=0, где К0, К1 и К2 - диагональные матрицы весовых коэффициентов. Функция  целиком состоит из штрафных членов, вводимых для того, чтобы поправки h=h-h0, x=x-x0 и z=z-z0 cкомпенсировали бы нарушения 1, 2 и 0. Здесь , где  равно  или  в зависимости от того, нарушен верхний или нижний пределы ограничений. Если переменная хj находится в ОДЗ, то j-й элемент вектора 2 равен нулю, что соответствует требованию минимального уклонения хj от текущего значения этой переменной. Векторы нарушений 0 и 1 формируются аналогично.

По методу Лагранжа задачу ввода режима в допустимую область можно сформулировать как минимизацию функции

L=1/2 (h+1)t K1(h+1) + 1/2(x+2)t K2(x+2)+1/2 (z+0)tK0(z+0)-

-t((F/X)X+(F/h)h).

Условия оптимальности L/=0, L/X=0 и L/h==0 позволяют получить следующие системы уравнений:

(F/X)X= -(F/h)h; 				(5.26)

(F/X)t=K22+(Z/X)t K0 0; 			(5.27)

= K11+(Z/h)t K0 0-(F/h)t =0. 		(5.28)

Для выполнения условий оптимальности целесообразно применить метод приведенного градиента. Решение задачи ввода режима в допустимую область выполняют в следующем порядке:

1) полагают к=0;

2) принимают хк=х, hk=h, где х, h определены из расчета установившегося режима, то есть условие F(х, h)=0 выполнено;

3) вычисляют элементы вектора Zk. Проверяют выполнение ограничений (5.25). Если ограничения соблюдаются, то ввод в ОДЗ закончен, иначе формируют векторы 0, 1, 2;

4) из (5.27) для точки (хк, zk), решают СЛАУ (F/Х)t =K22+ (Z/X)t K0 0 и определяют значения неопределенных множителей  ;

5) вычисляют приведенный градиент к для текущих значений параметров режима к =K11+(z/h)t K0 0 - (F/h)t ;

6) определяют , где - пробный шаг, вводимый для ограничения поправок. Для больших значений  соотношение чувствительности (5.26) может не выполняться. Решая (5.26) , вычисляют вектор, а затем и

7) находят минимально необходимый (-) и предельно допустимый (+) шаги из условий:

Принимают окончательно шаг  как =min(1,05  -; 0,95 +);

8) выполняют коррекцию регулируемых параметров и зависимых переменных;

9) используя в качестве начального приближения, решают систему

F(hk+1, х)=0 и определяют хк+1, отвечающее новому установившемуся режиму;

10) полагают k=k+1. Если k не превышает заданного предельного числа итераций, то уйти на п.3. Иначе прекратить расчет.

Применение изложенного алгоритма ввода режима в допуcтимую область рассмотрим на примере из [4]. В [4] задача сформулирована иначе и решена другим способом.

Пример 5.6 Для сети 220 кВ анализируется реактивная модель режима. Индуктивные сопротивления линий (Ом), реактивные нагрузки подстанций 2 и 3 (Мвар), а также найденные расчетом напряжения узлов (кВ) и мощности электростанций 1 и 0 (Мвар) приведены на рисунке 5.6.

Рисунок 5.6 – Схема сети 220 кВ

Требуется произвести ввод режима в допустимую область, которая определена уравнениями узловых балансов реактивной мощности

(5.29)

(5.30)

и техническими ограничениями: 0 Q1  90; 215  U0  230; 220  U1  235; 210  U2  225; 205  U3  220; -10  Q0  70. Вследствие неучета распределения активных мощностей фазовые углы напряжений можно считать одинаковыми и равными нулю.

Решение. За балансирующий примем узел 0.Узлы 1, 2 и 3 становятся расчетными и для каждого из них составляется уравнение баланса реактивной мощности (5.29). К независимым переменным отнесем U0, а также Q1, Q2 и Q3. Нагрузки Q2 и Q3 постоянны, поэтому регулируемыми параметрами считаем Q1 и U0, то есть h=[Q1; U0]t. К зависимым переменным относятся U1, U2 и U3, то есть X=[U1; U2; U3]t. Нагрузка балансирующей станции Q0 может быть найдена из уравнения баланса реактивной мощности для узла 0 (5.30).

В данной задаче Q0  является единственной компонентой вектора функциональных ограничений z. Можно было бы дополнить систему (5.29) уравнением баланса реактивной мощности для узла 0 и включить Q0  в состав х. Но тогда исчезло бы ограничение для z, полезное для иллюстративных целей.

Определим размеры нарушений ограничений для зависимых переменных. Напряжение U1 оказалось в допустимых границах, поэтому первый элемент вектора 2 равен нулю. Переменная U2 вышла за верхнюю границу и нарушение составило U2 - U+2 = 227,94-225=2,94 кВ, то есть второй элемент вектора 2 равен 2,94. Точно так же определим третий элемент вектора 2 и в целом 2 =[0; 2,94; 8,25]t. Для функции Q0 нарушение составило 0=Q0 - Q+0 =73,83-70=3,83 Мвар. Сформируем вектор нарушений ограничений для регулируемых параметров - 1. Первый элемент вектора равен нулю, так как первый элемент h (переменная Q1) находится в ОДЗ. Второй элемент 1 найдем как U0 - U+0 = 233-230=3 кВ. В итоге имеем 1 =(0; 3)t.

Весовые коэффициенты примем приближенно обратно пропорциональными величинам параметров (для напряжений КU=1, а для реактивных мощностей КQ=3).

Для дальнейших расчетов понадобятся аналитические выражения для матриц F/X, F/h, а также для векторов Z/X и Z/h. Эти соотношения легко получить дифференцированием приведенных выше функций, например:

Z/X=Q0/X=[0; 0; -0,066U0]t; Z/h=Q0/h=[0; 0,133 U0 -0,066U3)].

В соответствии с п.п. 1-3 алгоритма для к=0 имеем: hk=[80; 233]t; xk=[234,76; 227,94; 228,25]t; Q0=73,83;0 =3,83; 1 =[0; 3]t; 2 =[0; 2,94; 8,25]t. Численные значения матрицы F/X приведены ниже. Подставляя U0=233 кВ в формулы для элементов Z/Х, получим z/x=[0; 0; -15,53].

4. Определим  из СЛАУ

(F/X)t  =K2 2 + 0 K0 (Z/Х)t = 2 +К00  (Z/Х)t:

,

откуда t=[10,31; -10,93; -11,24].

5. Для нахождения приведенного градиента по формуле

=К11 +К0 0  (Z/h)t- (F/h)t

вычислим предварительно

Тогда

6. Масштабируем градиент так, чтобы его максимальный элемент по модулю не превышал 2,0 и получим  Определяем

Из соотношения  найдем соответствующее изменение зависимых переменных:

откуда  Вычислим

7. Для наглядности выбора шага , рассмотрим условия или

0Q1 =80+ 1,4790,

215U0 =233-2,0230.

Значение Q1 увеличивается и предельный шаг 1+ определим из условия невыхода Q1  за верхнюю границу, то есть 1+ (90-80)/1,47=6,8. Минимально необходимый шаг =0, поскольку переменная Q1 расположена в ОДЗ. Для U0 аналогично определим 2+ =(233-215)/2,0=9. Для ввода U0 в ОДЗ минимально необходимый шаг 2 определим как =(233-230)/2,0=1,5. Затем такие же вычисления выполним последовательно для переменных U1, U2, U3 и Q0. Все значения j- и j+ занесем  в массивы к+ =[6,8; 9; 9,1; 10,1; 11,9; 43]  и =[0;1,5;0;1,7;4,2;2]. Выберем наименьшее значение из массива к+ (+ =6,8) и наибольшее - из массива . Окончательно шаг  принимаем из условия =min(1,05; 0,95+)=min (4,44; 6,5)=4,44.

8. Уточним значения переменных:

9. Для значений вычислим элементы вектора F=[0,84;0,67;0,03]t и элементы матрицы J=F/X, которые приведены ниже. Решим систему JX=-F или

откуда

Для уточненного [227,7; 220,1; 219,6]t небалансы малы и расчет режима завершен. Вернемся на п.3 алгоритма. Вычислим Z=Q0=67,68 Мвар. Все ограничения выполнены и, следовательно, ввод в допустимую область завершен. Окончательные значения регулируемых параметров равны: Q1=86,53 Мвар; U0=224,1 кВ.

При менее удачном назначении коэффициентов штрафных функций может понадобиться более одной итерации.

5.5 Элементы теории чувствительности в электрических системах

Чувствительность определяется как отношение X/Y, устанавливающее связь между малыми приращениями независимых параметров Y и изменениями X зависимых переменных. В электрических системах определяются два основных типа  соотношений чувствительности:

1) чувствительность напряжения в узле i по отношению к выработке реактивной мощности в узле j; 2) чувствительность эксплуатационных затрат к таким режимным переменным как потребление Pнi в узле i и выработка Ргj в узле j. Знание этих соотношений чувствительности полезно для решения различных задач планирования в энергосистемах, ценообразования, проектирования измерительной и телеметрической подсистем. Привлекательно использование соотношений чувствительности и для реализации эффективных законов управления режимом энергосистемы в реальном времени

Связи чувствительности первого порядка между x, h и d. Предполагается, что для заданных значений регулируемых (h0) и фиксированных (d0) параметров выполнен расчет установившегося режима и решением системы F(x, h0, d0)=0 определен вектор зависимых переменных (x0). Необходимо определить изменения х=х-х0, которые вызваны малыми приращениями d=d-d0  и отклонениями h=h-h0. Разложение F(x, h, d) в ряд Тейлора в окрестности точки 0=(x0, h0, d0) и учет только линейных членов дает соотношения: (F/x)х+(F/h)h+(F/d)d=0 или х=-(F/x)-1(F/h) h- (F/x)-1(F/d) d. Последнее соотношение с использованием матриц чувствительности запишем в более наглядной форме

х = Sh h + Sd d,				 (5.31)

где Sh = -(F/x)-1 (F/h); Sd = - (F/x)-1(F/d).

Статическая оптимизация режима и смысл неопределенных множителей Лагранжа. Задача условной минимизации затрат (x, h) с ограничениями F(x, h, d)=0 сводится к поиску безусловного экстремума функции Лагранжа L(x, h, d)= (x, h) - t F(x, h, d). Пусть для некоторого d0 найдено оптимальное h0 и соответствующее х0. Значение функции цели в точке оптимума 0 =( x0, h0, d0) равно 0. Зафиксируем h в точке h0. Главное (линейное) приращение целевой функции в окрестности  0, вызванное изменением d, составит =(/x)tх=- (/x)t (F/x)-1 (F/d) d, где учтено, что приращение d вызывает изменение х в соответствии с (5.31). Для точки 0  справедливо условие L/x = /x - (F/x) t=0, откуда следует, что t=(/x)t (F/x)-1. С учетом этого, главное приращение , обусловленное изменением d, можно представить в виде

= -t (F/d) d.					 (5.32)

В задачах оптимизации элементами вектора d назначаются, как правило, активные нагрузки узлов электрической сети (Рнi), а компонентами F являются функции небалансов мощности вида fi=Pгi-Pнi+Pi(x)=0. Так как нагрузка Рнj входит только в уравнение fj=0, то матрица F/d имеет ненулевые элементы, равные -1 лишь на главной диагонали. Тогда из (5.32) следует, что

(5.33)

где номер n+1 присвоен балансирующему узлу. Из (5.33) непосредственно следует, что j=/dj=/Pнj, то есть j характеризует возрастание затрат при увеличении нагрузки в узле j. Отметим, что неопределенные множители Лагранжа характеризуют чувствительность функции цели от приращений вектора d не только в точке оптимума 0, но и любой точке , отвечающей установившемуся режиму.

Чувствительность затрат относительно  h и d необходима для оценки ущерба, обусловленного неточной информацией о состоянии энергосистемы и, как следствие, неоптимальным регулированием режима.

Пусть оптимальному режиму электрической сети отвечает точка 0=(x0, h0, d0). Разложим целевую функцию (x, h) в окрестности 0 в ряд Тейлора и учтем слагаемые до второго порядка включительно: =0+ (/х)tx+(/h)th+0,5xt(2/х2)x+0,5ht(2/h2)h+ht(2/hх)x. Полагая 2/(hх)= 0 и используя соотношение (5.31), исключим приращение x из разложения функции . Получим

(5.34)

где L/h=/h+Sth/х; L/d= Std/х; 2L/h2=2/h2+Sth(2/х2)Sh; 2L/d2= Std(2/х2)Sd; 2L/(hd)= Sth(2/х2)Sd. Все матрицы вычисляются в точке оптимума 0, поэтому приведенный градиент =L/h в (5.34) равен нулю. Используя разложение (5.34), дадим графическую интерпретацию эффектов чувствительности первого и второго порядков (рис.5.7).

Рисунок 5.7 – Интерпретация эффектов чувствительности первого и второго порядков

Пусть значение d отклонилось от d0 на величину d. Если h при этом фиксировано (весь прирост как нагрузки, так и потерь мощности примет на себя балансирующая станция), то есть в (5.34) h=0, то целевая функция изменяется по кривой 3, уравнение которой

Если с отклонением d вектор h корректировать так, чтобы уменьшить затраты, то целевая функция изменяется по кривой

Касательная к кривым 3 и 2 в точке d0 обозначена через 1. Уравнением 1 является линейная часть приращения целевой функции, то есть 1=0+(L/h)th+(L/d)td. Так как в 0 значение L/h=0, то соотношение чувствительности первого порядка 1=0+(L/d)td не позволяет найти оптимальное регулирование h.

Расхождение между кривыми 3 и 2 есть выражение

(5.35)

которое достигает максимального значения

Ymax=0,5dt(2L/dh)(2L/h2)-1 (2L/hd) d

при оптимальном регулировании h* =- (2L/h2)-1 (2L/hd) d. Формула (5.35) характеризует дополнительные затраты, обусловленные отсутствием регулирования при изменении вектора d. При hh* разность =Ymax-Y, где Y определено из (5.35), дает величину ущерба, вызванного неоптимальным регулированием.

Оптимальный закон регулирования режима электрической сети с применением теории чувствительности. Если в точке 0, соответствующей экономичному режиму, происходит изменение d на величину d, то оптимальная коррекция h* регулируемых параметров определится из условия /h=0. Дифференцируя выражение (5.34) или (5.35) по h, получим формулу для оптимального значения h*

(5.36)

Матрица К называется оптимальным законом регулирования режима. До тех пор пока отклонения d=d-d0 остаются достаточно малыми, оптимизация режима сводится к вычислению h* по формуле (5.36) и определению оптимальных значений регулируемых параметров по соотношению h=h0+h*.

Оценка ущерба, обусловленного погрешностью измерений параметров d. Практическая ситуация показана на рисунке 5.8, где под параметрами d, воздействующими на систему, могут предполагаться активные и реактивные мощности нагрузок. На систему воздействует входной регулирующий сигнал h+h, вырабатываемый блоком управляющего сигнала. Этот сигнал должен быть h, если бы в блок поступало значение d. Но так как блок получает сигнал d+d, то его выходной сигнал будет h+h.

Рисунок 5.8 – Управляемая система, связанная регулированием h по параметрам d (∆d– погрешность измерений, которая вызывает отклонение регулирования ∆h)

Уравнение (5.34) связывает приращение затрат  с отклонением регулируемых параметров h соотношением

=(L/h)th+0,5ht (2L/h2)h.

Здесь принято d=0, так как система воспринимает d, а не d+d. Если h соответствовало минимуму , то L/h=0.

Тогда приращение затрат будет

=0,5ht(2L/h2)h.					(5.37)

С учетом (5.36) уравнение (5.37) примет вид

=dtNd,					(5.38)

где матрица N=0,5 Kt(2L/h2)K. Уравнение (5.38) позволяет просто оценить отрицательное влияние плохих измерений и дает возможность при проектировании выбрать экономически целесообразную точность приборов и телеметрии.

Пример 5.7 Для сети 500 кВ выполнен расчет оптимального режима, результаты которого указаны на схеме (рисунок 5.9). Функция цели представляет собой стоимость выработки электроэнергии

тыс.руб/ч,

где Рг - измеряются в мегаваттах. Модули узловых напряжений приняты постоянными и равными 500 кВ. Уравнения балансов активных мощностей имеют вид:

f1=64,25(cos 12+cos1)-2767(sin12+sin1)-128,5-Pн1=0,

f2=64,25(cos 21+cos2)-2767(sin21+sin2)-128,5-Pн2+Рг2=0,

f3=64,25(cos 1+cos2)+2767(sin1+sin2)-128,5-Pн3+Рг3=0,

где через ij обозначена разность i-j. Значение затрат для данного режима равно 58,35 млн.руб/ч. Переменные в задаче разделены следующим образом: x=[1; 2; Pг3]t, d=[Pн1; Pн2; Pн3]t, h=[Pг2].

В ходе оптимизации режима были вычислены векторы /x=[0; 0; 4,85]t, F/h=[0; 1; 0]t, =[4,87; 4,83; 4,85]t, а также матрицы:

Требуется определить эффекты чувствительности.

Рисунок 5.9 – Схема сети 500 кВ

Решение. 1. По формулам Sd=-(F/x)-1(F/d) и Sh=-(F/x)-1(F/h) вычислим матрицы чувствительности:

Для иллюстрации значимости этих матриц допустим, что нагрузка в узле 1 возросла на 40 Мвт, и обратимся к формуле (5.31)

откуда сразу определим приращения зависимых переменных:

1=-9,810-3, 2=-4,810-3, Рг3=40,22 Мвт.

2. Вычислим матрицу L/d=Std(/x):

Как и следовало ожидать, вектор L/d имеет компоненты 1, 2 и 3. Для оценки значимости вектора L/d положим, что нагрузка Рн1 возросла на 5% (40 Мвт). Обратимся к соотношению (5.32) и учтем, что F/d=-Е: =(L/d)td=-t(F/d)d=td  или =[4,87; 4,83; 4,85][40; 0; 0]t=195 тыс. руб/ч, то есть, на такую величину возрастут затраты на выработку электроэнергии в энергосистеме при увеличении нагрузки в узле 1 на 40 Мвт.

3. Рассмотрим эффекты чувствительности второго порядка. По формулам: 2L/h2=2/h2+Sth(2/x2)Sh и 2L/hd= Sth(2/x2)Sd найдем, что в точке оптимума 2L/h2 =0,01 и 2L/hd= -10-3 [4,72; 4,68; 4,69]. Оптимальный закон регулирования (матрицу К) определим по формуле (5.36):

.

Допустим, что активная нагрузка в первом узле возросла на 5% (40 Мвт). Как следует регулировать h, чтобы режим системы был оптимальным? Ответ дает соотношение (5.36):

Рг2=Кd=[0,461; 0,457; 0,458][40; 0; 0]t=18,4 Мвт,

то есть следует увеличить выработку активной мощности  во втором узле на 18,4Мвт. Остальной прирост нагрузки воспримет балансирующая электростанция.

4. Матрица N, характеризующая потери из-за неточности измерений вектора d, определяется как N=0,5Кt(2L/h2)К:

Допустим, что приборы, измеряющие нагрузку Рн1, имеют погрешность 1,5%, что дает ошибку 0,015800=12 Мвт. Эта ошибка приведет к отклонению регулирования от оптимума. Дополнительные затраты согласно (5.38) будут

тыс.руб/ч.

За один год погрешность измерения только нагрузки Рн1 приведет к излишним затратам приблизительно равным 87600,15710-3=1,37 млн. рублей.

5.6 Оптимальное распределение компенсирующих

устройств в системах электроснабжения

В отличие от активной мощности реактивную потребитель может получить от рядом включенных БСК или ИРМ. Рационально включенные БСК позволяют в электрической сети, питающей потребителей, уменьшить перетоки реактивной мощности и тем самым снизить как потери электроэнергии, так и потери напряжения.

Для СЭС величина суммарной мощности КУ (QK) может быть заданной техническими условиями. Техническими условиями могут быть: а) обеспечение коэффициента мощности не ниже, указанного в договоре между потребителем и электроснабжающей компанией; б) величина QK, найденная для обеспечения допустимых отклонений напряжений на зажимах ЭП и т. д.

В общем случае необходимо соразмерить эффект от компенсации реактивной мощности с затратами на установку и эксплуатацию БСК. Дисконтированные затраты на компенсацию реактивной мощности в электрической сети 0,38...10 кВ можно представить в виде

,             (5.39)

где  - суммарная устанавливаемая мощность батарей конденсаторов, кВАр;  - удельная стоимость БСК, руб/кВАр;  - норматив приведения разновременных затрат, о.е.;  - расчетный период, лет;  - норматив отчислений на ремонты и обслуживание , о.е.;  - тангенс диэлектрических потерь в конденсаторах (0,003,...,0006); Туст - время использования в течение года установленной мощности батарей, ч.; С0 - тариф на потребление электроэнергии, руб/кВтч;  - время потерь для суммарного графика реактивной мощности потребителей, питаемых от общей для них сети 0,38,...,10 кВ, ч;  - величина снижения за счет БСК потерь активной мощности при максимальных реактивных нагрузках потребителей, кВт.

Если суммарная мощность БСК QK задана по техническим условиям, то задача (5.39) сводится к минимизации потерь активной мощности в сети.

Потери активной мощности в ветви (рисунок 5.10) до и после включения БСК равны  и .

Величина снижения потерь  в ветви зависит от мощности БСК :

. 			(5.40)

Отметим, что для любого узла i (i=1,2,...,n) схемы сети установка БСК с рабочей мощностью Qкi, превышающей максимальную реактивную нагрузку потребителей Qi, экономически не оправдана.

Частные случаи оптимальной компенсации рассмотрим на примерах.

U

R

P+j(Q-QK)

P+jQ

QK

U

Q1

Q2

R1

1

QK1

QK2

R2

2

Qi

QKi

Ri

i

Qn

QKn

Rn

n

Рисунок 5.10 - Схема компенсации 	                   Рисунок 5.11 - Радиальная схема СЭС

реактивной мощности

Пример 5.8 Найти оптимальное распределение БСК в СЭС, представленной радиальной схемой (рисунок 5.11). Общая мощность КУ равна QK.

Решение. Целевой функцией можно считать суммарное снижение потерь активной мощности :

при ограничении .

Запишем функцию Лагранжа:

.

Условия оптимальности будут:

,

,

.........................................................

,

.

Исключая , получим, что при ограничении , оптимальному распределению БСК отвечает условие:

.

Множитель  можно найти как

,				 (5.41)

тогда оптимальная мощность БСК произвольного узла i (i=1,...,n) определится по формуле

.					(5.42)

Окончательное решение получают округлением  до стандартных значений, кратных мощности отдельных секций БСК.

Пример 5.9 Найти оптимальное распределение БСК для магистральной схемы сети (рисунок 5.12), если общая мощность компенсирующих устройств равна QK.

U

R1

1

Q1

QK1

R2

2

Q2

QK2

Ri

i

Qi

QKi

n

Qn

Rn

QKn

Рисунок 5.12 - Магистральная схема СЭС

Решение. Задачу оптимального размещения КУ можно сформулировать в виде:

при ограничении , где  - потери активной мощности в сети от протекания реактивных нагрузок, умноженные на 0,5U2.

Функция Лагранжа имеет вид .

Условия оптимальности определятся как

,

,

............................................................................................,

.

Из первого уравнения системы имеем . Подставляя выражения для  во второе уравнение, получим . Поступая так дойдем до предпоследнего уравнения, из которого имеем  или , то есть реактивную нагрузку последнего потребителя надо, по возможности, скомпенсировать полностью. Затем перейти к предпоследнему узлу n-1 и скомпенсировать нагрузку Qn-1 и так, двигаясь от конца магистрали к ее началу, поступаем до выполнения условия .

Пример 5.10 В существующей схеме электроснабжения (рисунок 5.13) следует распределить между узлами 1, 2 и 3 суммарную мощность БСК, равную: 1) 1000 кВАр; 2) 600 кВАр. Номинальное напряжение сети 10 кВ. Сопротивления (Ом) и реактивные нагрузки узлов (кВАр) указаны на схеме.

U

R1=0,4

600

QK1

А

1

R2=0,5

3

500

QK2

2

R3=0,6

400

Qкз

Рисунок 5.13 - Схема электроснабжения

Решение. Так как значение QK задано, то оптимальной компенсации будет отвечать минимум потерь активной мощности.

Случай 1. Суммарная мощность БСК составляет QK=1000 кВАр. Как следует из примера 5.9, надо, по возможности, полностью скомпенсировать реактивную нагрузку узлов, наиболее удаленных от источника питания А, а затем переходить к узлам n-1, n-2 и т.д. Для полной компенсации реактивной нагрузки в узлах 2 и 3 примем QK2=500 и QK3=400 кВАр. На оставшуюся от QK величину  кВАр скомпенсируем реактивную нагрузку узла 1, то есть,  кВАр. Таким образом достигается минимум потерь активной мощности в сети.

Случай 2. QK2=600 кВАр. Поскольку , то суммарную мощность БСК в 600 кВАр следует распределить только между узлами 2 и 3, а  принять равной нулю.

Оптимальному распределению QK между узлами 2 и 3 отвечает условие (5.42). По формуле (5.41) вычислим множитель :

.

Расчетные мощности БСК определили по формуле (5.42):

кВАр. Аналогично найдем  кВАр. С учетом установки БСК на стороне НН ТП 10/0,4 кВ примем окончательно  и  кВАр.

Пример 5.11 Найти оптимальное распределение БСК для электрической сети, схема которой приведена на рисунке 5.14. Значения реактивных нагрузок (кВАр) и приведенные к напряжению 10 кВ активные сопротивления линий и трансформаторов (Ом) указаны на схеме.

Исходные данные (см. формулу 5.39):

руб/кВАр;  о.е.; ;  ч; С0=3 руб/кВтч;  ч;  о.е.; Т=5 лет.

0,9

600

QK1

А

1

0,8

4

800

QK2

2

0,8

ТП-1

1400-Qк1-Qк2

3

ТП-2

800-Qк2

600-Qк1

1,2

Рисунок - 5.14 Схема сети 10 кВ

Решение. По формуле (5.40) оценим величину снижения потерь активной мощности за счет установки БСК. Для участка 3-1 имеем

. Аналогично можно получить , и  в целом.

Подстановка числовых значений в формулу (5.39) позволит получить дисконтированные (приведенные) затраты и сформулировать задачу оптимальной компенсации реактивной мощности в виде

,

при условии, что  и кратны 25 кВАр.

Воспользуемся методом покоординатного спуска, который позволяет легко учесть ограничения и дискретность изменения переменных.

Примем начальное приближение . Приступим к вариации . Целевая функция при  имеет вид

.

Изменяя  по правилу  (i=0, 1, 2, ...) получим: ; ; ; ; ; . Значение , поэтому принимаем  кВАр. Переходим к варьированию . Для  целевая функция имеет вид

.

При изменении  по правилу  имеем: ; . Поскольку , принимаем . Окончательное решение: ;  кВАр;  руб.

Значение дисконтированных затрат отрицательно. Это означает, что БСК в 100 кВАр на ТП-2 позволяет только за счет снижения потерь электроэнергии окупить за Т=5 лет затраты на компенсацию реактивной мощности и даже получить, пусть и небольшой, доход в 13 тыс. руб.

5.7 Задачи для самостоятельного решения

1. Определить минимум функции  при ограничениях . Начальное приближение x0 задано или принимается самостоятельно:

| а) , при условии: , . . | б) , при условии: , . . |
| --- | --- |
| в) , при условии: , . | г) , при условии: , . |
| д) , при условии: , . . | е) , при условии: , . |
| ж) , при условии: . | з) , при условии: . |

2. Найти оптимальную нагрузку m параллельно работающих тепловых электростанций без учета изменения потерь активной мощности в сети. Нагрузка, подлежащая распределению, равна Pн (МВт). Расходные характеристики станций B(P), т. у. т./ч, или ХОП ; т. у. т./МВтч, приведены по вариантам:

| а) , , . | б) , , , |
| --- | --- |
| в) , . |  |

3. Найти наивыгоднейшее распределение нагрузки РН между тремя ТЭС (рисунок 5.15) без учета изменений потерь мощности. Характеристика относительных приростов для электростанции j(j=0, 1, 2) имеет вид

,

где Р – мощность станции в о.е. (за единицу принята суммарная нагрузка сети РН).

Коэффициенты аj и bj приведены в таблице 5.4 по вариантам.

Таблица 5.4 – Исходные данные к задаче 3

| Вариант | Коэффициенты характеристик относительных приростов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а0 | а1 | а2 | b0 | b1 | b2 |
| 0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 6,032 | 1,456 | 0,832 |
| 1 | 0,675 | 0,45 | 0,45 | 2,734 | 1,782 | 0,608 |
| 2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 1,425 | 0,85 |
| 3 | 0,36 | 0,12 | 0,36 | 2,619 | 0,618 | 3,141 |
| 4 | 0,525 | 0,35 | 0,7 | 2,842 | 1,274 | 4,104 |
| 5 | 0,4 | 0,3 | 0,45 | 1,8 | 0,65 | 0,16 |
| 6 | 0,3 | 0,15 | 0,6 | 2,745 | 1,091 | 2,129 |
| 7 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,78 | 1,204 | 1,14 |
| 8 | 0,5 | 0,75 | 1,25 | 4,588 | 1,338 | 0,831 |
| 9 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 2,142 | 1,62 | 3,114 |

4. Приближенно учитывая потери активной мощности в сети, экономично распределить нагрузку между ТЭС (рисунок 5.15). Напряжения по модулю в узлах сети принять равными 230 кВ. Сопротивления ВЛ (Ом), нагрузка Pн (МВт) и расходные характеристики (или ХОП) станций приведены ниже по вариантам:

ВЛ-1

Pн

2

Z02

ЭС-1

P1

ЭС-2

Z12

ЭС-0

ВЛ-2

P0

1

0

Рисунок 5.15 - Схема сети 220 кВ

а) ; ; ;

;

, т.у.т/МВтч.

б) ; ; ; ;

, т.у.т/ч;

в) ; ; ; ;

; , т.у.т/МВт.ч.

5. Найти условный минимум функции  при наличии ограничений :

| а) , при условии . | б) , при условии . |
| --- | --- |
| в) , при условиях: ; . | г) при условиях: ; ; . |
| д) , при условии . |  |

6. Решить задачу экономичного распределения нагрузки без учета изменения потерь. Три электростанции работают параллельно на общую нагрузку Pн=600 МВт. Расходные характеристики ТЭС имеют вид:

; ;

, т.у.т/ч.

Задачу решить с учетом технических ограничений: ; ;  МВт.

7. Экономично распределить нагрузку Pн=150 МВт между ТЭС-1 и ТЭС-0, если затраты на выработку электроэнергии для них равны:

; , тыс. руб/ч.

Технические ограничения имеют вид: ;  МВт.

8. Нагрузка электрической системы питается от ТЭС-2 и ТЭС-0. ХОП станций имеют вид:

; , т. у. т/МВтч.

Нагрузки сети (МВт), число и номинальная мощность (МВт) генераторов, активные сопротивления ВЛ (Ом) приведены на рисунке 5.16.

1х60

2

6,5

90 МВт

ТЭС-2

2,7

200 МВт

ТЭС-0

1

0

6х50

Рисунок 5.16 - Схема распределения нагрузки ЭЭС

Найти оптимальное распределение нагрузки между станциями с учетом потерь в линиях при условии что переток в ВЛ 0-2 не превысит 50 МВт.

9. Параметры электропередачи 500 кВ приведены к базисным величинам (; ; ). Значения проводимости ЛЭП  и нагрузка  узла 1 указаны в таблице 5.5. Схема электропередачи изображена на рисунке 5.17.

Таблица 5.5 - Исходные данные (к задаче 9)

| Величины | варианты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1+j0,3 | 0,8+ j0,2 | 0,6+ j0,3 | 0,9+ j0,4 | 0,7+ j0,5 | 0,5+ j0,4 |
|  | 0,3- j2,5 | 0,16- j1,6 | 0,12- j1,7 | 0,26- j2,7 | 0,2 - j2,9 | 0,16- j2,3 |

jQk1

U1

U0

1

P0+jQ0

P1+jQ1

0

Рисунок 5.17 - Схема ЛЭП 500 кВ

Выполнить расчет установившегося режима, предварительно полагая мощность КУ QK1 равной нулю, а напряжение балансирующего узла U0=1,1 о.е. Параметры режима должны отвечать техническим  условиям ,  и , .

При нарушении ограничений решить задачу ввода режима в допустимую область, считая регулируемыми параметрами U0  и Q1.

Примечание. УУР для данной задачи имеют вид:

,

,

,

.

10. Для электрической сети 10 кВ (рисунок 5.18) выбрать мощности и место установки БСК. Сопротивления ветвей схемы (Ом), нагрузки узлов (кВА), тариф на электроэнергию С0 (руб/кВтч) и удельная стоимость батарей kуд (руб/кВАр) приведены в таблице 5.6 по вариантам.

1

RA1

А

R12

2

3

R13

Рисунок 5.18 - Схема сети 10 кВ

Таблица 5.6 - Исходные данные (к задаче 10)

| Величины | варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RA1 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
| R12 | 3,2 | 3 | 3,1 | 5 | 2,8 |
| R13 | 4,9 | 4,7 | 5,9 | 4,6 | 5,2 |
|  | 500+j400 | 200+ j100 | 150+ j100 | 250 +j200 | 400+ j200 |
|  | 700+ j500 | 600+ j500 | 450 + j300 | 550+ j400 | 900+ j600 |
|  | 500+ j300 | 500+ j400 | 600+ j400 | 400+ j300 | 300+ j300 |
| C0 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
| Kуд | 1400 | 1300 | 1450 | 1350 | 1500 |

Общие для всех вариантов данные: 1) норма дисконта Е=0,04; 2) расчетный срок Т=5 лет; 3) время потерь  ч.; 4) норма затрат на ремонты и обслуживание БСК а=0,04; 5) тангенс диэлектрических потерь ; 6) время использования установленной мощности батарей TУСТ=3000 ч.

Задачу решить для двух случаев:

а) исходя из минимума дисконтированных затрат и обеспечения неотрицательности искомых переменных;

б) суммарная мощность БСК должна обеспечить в точке подключения А коэффициент мощности () не ниже 0,9 и распределяться так, чтобы минимизировать потери электроэнергии в сети.

11. Для сети 500 кВ выполнен расчет оптимального режима, результаты которого указаны на рисунке 5.19. Затраты на выработку электроэнергии выражены функцией

тыс.руб/ч, где  измеряются в МВт. Уравнения балансов активных мощностей имеют вид:

,

,

,

где через  обозначена разность . Затраты для данного режима равны 3,25 млн.руб/ч. Режимные параметры разделены так: ; ; h=PГ2. В ходе оптимизации были вычислены векторы , , , а так же матрицы: ; ; .

PГ0=814,3МВт

δ2=0,068 рад

2

PГ2=1205,3     МВт

0

PН0=600 МВт

1

δ0=0

PН2=400 МВт

δ1=-0,142 рад

PН1=1000 МВт

Рисунок 5.19 - Схема сети 500 кВ

Требуется определить:

1. изменение зависимых переменных  при увеличении нагрузки в узле 1;

2. прирост затрат на выработку электроэнергии при изменении нагрузок;

3. оптимальную коррекцию  для случая прироста нагрузки в узле 1 на 20 МВт;

4. ущерб от погрешностей измерения нагрузок, составляющих 1% или .

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 5

1. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах / И.Л. Акулич. - М.: Высшая школа, 1986.-319 с.

2. Герасименко А.А. Математические методы решения инженерных задач электроэнергетики / А.А. Герасименко.- Красноярск: КрГТУ, 1995.-160 с.

3. Железко Ю.С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях / Ю.С. Железко, А.В. Артемьев, О.В. Савченко. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2008. - 280 с.

4. Идельчик В.И. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей и систем / В.И. Идельчик. - М.: Энергоатомиздат, 1998. - 288 с.

5. Применение ЦВМ в электроэнергетике / О.В. Щербачев, А.Н. Зейличер, К.П. Кадомская [и др.]. - Л.: Энергия, 1980. - 240 с.

6. Таха Х. Введение в исследование операций. Кн. 2 / Х. Таха. - М.: Мир, 1985. - 496 с.

7. Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. - М.: Мир, 1975. - 534 с.

8. Электрические системы. Электрические расчеты, программирование и оптимизация режимов сетей / под ред. В.А. Веникова. - М.: Высшая школа, 1973. - 320 с.

Глава 6 Линейное программирование

К линейному программированию (ЛП) относят задачи минимизации (максимизации) целевых функций вида  при наличии линейных ограничений в форме равенств и (или) неравенств. В электроэнергетике ЛП применяют обычно для решения проектных задач, которые при тех или иных допущениях линеаризуются в той или иной области изменения искомых переменных.

Задачи ЛП с двумя-тремя независимыми переменными легко решаются графически. Для более сложных задач разработан универсальный симплекс-метод. Частным случаем ЛП являются задачи транспортного типа, для которых созданы достаточно простые алгоритмы решения, менее трудоемкие, чем симплекс-метод.

6.1 Графический метод решения задачи ЛП

Пусть общее число переменных составляет n, а количество ограничений в форме строгих равенств равно m. Тогда k=n-m - число независимых переменных задачи ЛП. При k=1, 2 или 3, исключая зависимые переменные, можно построить область допустимых значений (ОДЗ) для независимых переменных. После этого, вычисляя значения целевой функции в вершинах ОДЗ, можно определить искомое решение. Если плоскость целевой функции параллельна одной из сторон многоугольника ограничений, то задача ЛП может иметь бесчисленное множество решений. При разомкнутой ОДЗ возможен (но не обязателен) случай, когда искомый экстремум целевой функции лежит в бесконечности, то есть задача не имеет решения. Решение или случай вырождения задачи ЛП достаточно просто определить, как только построена ОДЗ.

Пример 6.1 Прирост электропотребления региона оценивается величиной 7,2 млрд. кВтч/год. К строительству могут быть приняты два типа электростанций - ТЭС и ГЭС. Суммарная пиковая нагрузка электростанций должна быть не менее 2400 МВт. Гарантированная мощность (допустимый минимум) станций должна быть не менее 1700 МВт. Данные на 1 МВт гарантированной мощности электростанций приведены в таблице.

| № п/п | Данные | Единицы измерения | Тип станций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭС | ГЭС |
| 1 | Гарантированная мощность | МВт | 1 | 1 |
| 2 | Пиковая мощность | МВт | 1,15 | 1,2 |
| 3 | Годовое производство электроэнергии | млн.кВтч | 7,0 | 2,4 |
| 4 | Удельные затраты на сооружение и эксплуатацию электростанций | млн. р/год | 9,4 | 7,5 |

Определить экономичные значения гарантированных мощностей электростанций.

Решение. Гарантированную мощность (МВт) ТЭС обозначим через х1, а ГЭС - х2. Ежегодные затраты на сооружение и эксплуатацию (млн. руб) составят =9,4х1+7,5х2. Требование того, что гарантированная мощность электростанций должна быть не меньше 1700 МВт, можно сформулировать как х1+х2 1700.

Условие обеспечения пиковых нагрузок можно записать как 1,15х1+1,2х2 2400.

Ежегодная выработка электроэнергии (млн.кВтч) всеми станциями составит 7х1+2,4х2 и должна быть не меньше прироста нагрузки, или 7х1+2,4х2  7200. Величины х1 и х2 по смыслу не могут быть отрицательными и задача экономичного выбора мощностей электростанций приобретает вид

(х1, х2)=9,4х1+7,5х2  min,

при ограничениях:

1) х1+х21700; 2) 1,15х1+1,2х2  2400;  3) 7х1+2,4х2 7200; х10, х20.

Область допустимых значений переменных х1 и х2 построена на рисунке 6.1. Координаты вершины В определим из совместного решения ограничений 2) и 3):

откуда х1=511; х2=1511. Значения целевой функции в вершинах А, В и С указаны на рис. 6.1. Хотя ОДЗ разомкнута, минимум затрат достигается в точке В и равен 16,1 млрд.руб/год. При этом гарантированная мощность ТЭС составила 511, а ГЭС - 1511 Мвт. Заметим, что ограничение 1 оказалось излишним для условий данной задачи. Обозначим удельные затраты для ТЭС через С1, а для ГЭС - С2. Исследуя решение на чувствительность, можно показать, что при изменении удельных затрат в диапазоне 0,96 С2  С1  2,92 С2 оптимум останется прежним. Подробно об анализе решений задач ЛП на чувствительность смотри [6].

Рисунок 6.1 – Область допустимых значений x1 и x2 (пример 6.1)

6.2 Симплекс-метод

В задачах ЛП ограничения могут иметь форму равенств и (или) неравенств. Различаются и критерии оптимальности - минимум или максимум целевой функции. Разнообразие формулировок затрудняет использование универсальных методов решения задач ЛП. Поэтому принято произвольную задачу ЛП сводить к канонической, стандартной форме. Задача ЛП в канонической форме отвечает следующим четырем условиям.

1. Целевая функция максимизируется. Если первоначально требовалось минимизировать функцию 1, то максимизация =-1 является эквивалентной задачей.

2. Все переменные xj(j=1, ..., n) отвечают условию неотрицательности. Если какая-либо неизвестная может быть отрицательной, то ее заменяют разностью двух вспомогательных неотрицательных переменных.

3. Все ограничения должны иметь форму строгих равенств с неотрицательной правой частью. Пусть имеется ограничение 2х1-3х2+х35. Вводя дополнительную переменную, например х7, получим равносильное равенство 2х1-3х2+х3+х7=5. В целевую функцию дополнительные переменные включаются с нулевыми коэффициентами.

4. Ограничения равенствами должны иметь вид, позволяющий легко определять опорный (первоначальный) план, то есть координаты одной из вершин ОДЗ. Для этого вводят в те или иные ограничения искусственные переменные (пример см. ниже). В конце решения значения искусственных переменных должны стать равными нулю. Для обеспечения этого искусственные переменные включают в целевую функцию с большим по величине и отрицательным по знаку коэффициентом М. Использование искусственных переменных существенно облегчает определение опорного плана, что оправдывает увеличение размерности задачи.

Суть симплекс-метода сводится к тому, чтобы, начиная с одной из вершин многогранника ограничений, перейти в смежную вершину ОДЗ с большим значением целевой функции и так до тех пор, пока не будет найдена вершина с наибольшим значением целевой функции. При целенаправленном переходе от одной вершины к другой нет нужды перебирать все вершины многогранника ограничений, то есть осуществляется рациональный поиск оптимума.

Опорный план и координаты других вершин ОДЗ определяются базисными переменными, при этом значения остальных переменных равны нулю. Переход из одной вершины ОДЗ к другой сводится к выводу из числа базисных переменной хк и к вводу в состав базисных новой переменной хL. Эту процедуру называют сменой базиса. Она рассмотрена ниже на примере.

Важную роль в симплекс-методе играют оценки плана dj, j=0, 1, ..., n. Нулевая оценка d0 равна значению целевой функции в той или иной вершине ОДЗ. Неотрицательность остальных оценок свидетельствует о получении оптимального решения. Детали симплекс-метода рассмотрим на примере.

Пример 6.2 [15]. Решить симплекс-методом упрощенную задачу оптимального развития электростанций. Возможно сооружение электростанций 1,2 и 3 с предельными мощностями Р1пр=900 Мвт; Р2пр=1200 Мвт и Р3пр=1200 Мвт. Число часов использования ti станций ограничено 3000ti 7000. Имеются также ограничения по балансу мощности и энергии:  Мвт;  Мвтч. Минимизируемая целевая функция ,  где ai - удельные приведенные капитальные вложения с учетом амортизации (a1=11,25; a2=16,25; a3=12,5); bi - приведенные удельные затраты топлива (b1=b2=1,25∙10-3;b3=2,5∙10-3); ti - число часов использования станции. В [15] доказано, что если i-я станция имеет Pi и ti, то условное ее разделение на две станции с ti=3000, ti=7000 и мощностями Pi и Pi уменьшает затраты, причем Pi= Pi+Pi и ti=(Pi ti+Pi ti)/Pi. С учетом такой замены кривой графика продолжительности двухступенчатой линией с числами часов использования 3000 ч и 7000 ч минимизируемая функция приобретает вид

1=15P1+20P1+20P2+25P2+20P3+30P3

при следующих ограничениях:

P1+P1  900; P2+P2  1200; P3+P3  1200;

P1+P1+P2+P2+ P3+P3 =2600; 3P1+7P1 +3P2+7P2+3P3+ 7 P3 =15600.

Решение. Обозначим: P1=х1; P1=х2; P2=х3; P2=х4; P3=х5; P3=х6 . Для превращения неравенств в равенства введем дополнительные переменные х7, х8 и х9, которые оказываются одновременно и базисными. Чтобы упростить определение опорного плана, в два последних ограничения введем искусственные переменные х10 и х11. Для перехода к максимизации сменим коэффициенты в выражении целевой функции на обратные. Примем М=200. Искусственные переменные включим в функцию цели с коэффициентом - М. После этого задача оптимального развития электростанций приобретает канонический вид:

(х)=-15х1-20х2-20х3-25х4-20х5-30х6-200х10-200х11max,

при ограничениях:

х1+х2+х7=900;

х3+х4+х8=1200;

х5+х6+х9=1200;

х1+х2+х3+х4+х5+х6+х10=2600;

3х1+7х2+3х3+7х4+3х5+7х6+х11=15600;

xj 0, j=1, ..., 11.

Базисными переменными являются х7, х8, х9, х10 и х11, значения которых равны правым частям ограничений (поскольку значения остальных переменных равны нулю). Это и есть опорный план. После приведения задачи ЛП к каноническому виду удобно всю исходную информацию свести в симплекс-таблицу 6.1. Общее число переменных n=11, а количество ограничений m=5. Коэффициенты при неизвестных в ограничениях считаем элементами аij матрицы А. В нулевом столбце матрицы коэффициентов размещают значения правых частей ограничений. Первое ограничение определяет базисную переменную х7, которая входит в целевую функцию с коэффициентом g7=0. Поэтому первые элементы массивов h и с равны 7 и 0, соответственно. Аналогично определяются остальные компоненты массивов h и с.

Таблица 6.1 – Симплекс-таблица (к примеру 6.2)

| М=200 |  | gj | 0 | -15 | -20 | -20 | -25 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -200 |  | -200 | ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi | ci | j i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 7 | 0 | 1 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 900 |
| 8 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |
| 9 | 0 | 3 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | -1 |
| 10 | -200 | 4 | 2600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 2600 |
| 11 | -200 | 5 | 15600 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 2229 |
|  |  | dj | -364104 | -785 | -1580 | -780 | -1575 | -780 | -1570 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Оценки плана dj определяют по формуле

j=0, 1, ..., n.				(6.1)

Вычислим

Это значение целевой функции  для опорного плана. По формуле 6.1 определим d1=01+00+00-2001-2003+15=-785. Вычисленные значения остальных оценок плана занесем в массив d симплекс-таблицы. Так как среди оценок dj(j=1, ..., n) есть отрицательные, то текущее решение не является оптимальным. Среди отрицательных оценок плана определим наибольшую по модулю. Это d2=-1580. Следовательно, к=2 и в базис необходимо ввести переменную х2.

Отметим возможность вырождения задачи ЛП. Если имеется хотя бы одна оценка плана dj<0, для которой соответствующие коэффициенты aij0 для i=1, ..., m, то в этом случае целевая функция неограничена сверху (ОДЗ разомкнута) и задача ЛП не имеет решения.

Перейдем к определению переменной, выводимой из базиса. Элементы массива t в симплекс-таблице определим по правилу

Для i=1 вычислим элемент t1=а10/а12=900/1=900. Остальные элементы ti приведены в симплекс-таблице. Номер r строки матрицы А, для которой значение tr 0 и минимально по величине, указывает, какую переменную следует вывести из базиса. В данном примере tr=900 и r=1. Первое ограничение определяло базисную переменную х7, поскольку h(r)=7.

Выведем из базиса х7, а на ее место введем переменную х2. Смена базиса (пересчет коэффициентов расширенной матрицы А) выполняется по следующим формулам:

а) для уравнений с номерами i, i=1, ..., m (кроме i=r)

aij= aij - aik  arj/ark, j=0, 1, ..., n;				(6.2)

б) для уравнения с номером r

arj=arj/ark, j=0, 1, ..., n,				(6.3)

где aij - новые, пересчитанные значения коэффициентов матрицы А.

Выполним пересчет коэффициентов по формулам (6.2), (6.3), и новые значения aij, h(r) и c(r) занесем в новую симплекс-таблицу (таблица 6.2).

Таблица 6.2 – Симплекс-таблица после смены базиса

| М=200 |  | gj | 0 | -15 | -20 | -20 | -25 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | ti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi | ci | j i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 2 | -20 | 1 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| 9 | 0 | 3 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | -200 | 4 | 1700 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1700 |
| 11 | -200 | 5 | 9300 | -4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1329 |
|  |  | dj | -221104 | 795 | 0 | -780 | -1575 | -780 | -1570 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Координаты новой вершины ОДЗ определяются базисными переменными х2=900; х8=1200; x9=1200; x10=1700; x11=9300. Остальные переменные равны нулю. Новое значение целевой функции  равно -221,8104 и возросло на =142,2104. Прирост целевой функции при смене базиса можно определить и по формуле =-dktr=-(-1580)900=142,2104. Резкое увеличение целевой функции не может, однако, воодушевлять до тех пор, пока из базиса не будут исключены все искусственные переменные и текущее решение не станет практически реализуемым.

Для новой симплекс-таблицы вычисляем оценки плана. Минимальной оказывается оценка d4=-1575 и, следовательно, к=4 и в состав базисных надо ввести переменную х4. Рассчитаем элементы ti и определим искомые tr=1200, r=2 и h(r)=8, то есть, из базиса необходимо вывести переменную х8. Для экономии места результаты вычислений на итерациях сведем в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 – Схема смены базиса на итерациях

| Номер итерации | Вводится в базис хк | Выводится из базиса xL | Значение целевой функции =d0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | х2 | х7 | -3640103 |
| 1 | х4 | х8 | -2218103 |
| 2 | х6 | х11 | -328103 |
| 3 | х5 | х6 | -126103 |
| 4 | х3 | х10 | -94103 |
| 5 | - | - | -57,25103 |

Симплекс-таблица на последней, пятой, итерации имеет вид таблицы 6.4. Оптимальное решение получено, так как все оценки плана dj0 (j=1, ..., 11). Значение базисных переменных: х2=900; x4=1050; x9=700; x3=150 и x5=500. Возвращаясь к исходным переменным, получим: Р1=P1+P1=x1+x2=0+900=900 Мвт; t1=(P1 t1+ P1 t1)/P1 =(03000+9007000)/900=7000 ч; P2=1200 Мвт; t2=6500 ч; Р3=500 Мвт; t3=3000 ч. Минимальные затраты на сооружение и эксплуатацию трех электростанций равны 57250.

Таблица 6.4 – Окончательная симплекс-таблица

| М=200 |  | gj | 0 | -15 | -20 | -20 | -25 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hi | ci | j i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | -20 | 1 | 900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -25 | 2 | 1050 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -3/4 | 1/4 |
| 9 | 0 | 3 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | -20 | 4 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | -1/4 |
| 5 | -20 | 5 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | dj | -57250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 | 199 |

Замечание. В рассмотренной задаче плоскость целевой функции проходит параллельно ребру BC многогранника ограничений. Значения базисных переменных x2=900; x4=1050, отвечающих координатам вершин B и C, одинаковы, а различаются только значения x3, x5 и x9. Для вершины B имеем x3=150; x5=500 и x9=700 (см. полученное выше решение), а для вершины C x3=0; x5=650; x9=550. В вершинах B и C значения затрат (φ1=-φ=57250) минимальны, как и в любой точке, принадлежащей ребру BC. Другими словами, формально задача имеет бесчисленное множество решений. Не все программы, реализующие симплекс-метод, позволяют выявить это обстоятельство.

Результат оптимального развития электростанции в данном примере можно представить в виде: P1=900 МВт, t1=7000 ч, P2=1050…1200 МВт, t2=7000…6500 ч, P3=650…500 МВт, t3=3000 ч, причем P2+P3=1700 МВт.

6.3 Классическая транспортная задача

Транспортная задача представляет собой задачу линейного программирования, которую можно решать симплекс-методом. Однако, особенность ограничений, в которых коэффициенты при переменных равны 1 или 0, позволяет применить более простой метод.

Транспортная задача используется при разработке плана перевозок одного вида продукции из m пунктов отправления в n пунктов назначения. Решением транспортной задачи является определение количества продукции, которое следует перевезти из каждого исходного пункта в каждый пункт назначения с тем, чтобы общие транспортные расходы были наименьшими. На рисунке 6.2 изображена транспортная модель в виде сети с m исходными пунктами и n пунктами назначения.

Количество продукции, производимой в пункте i, обозначим через аi, а количество продукции, потребляемой в пункте j, - через bj; cij - стоимость перевозки единицы продукции из i в j; xij - количество продукции, перевозимой из исходного пункта i в пункт назначения j. Классическая транспортная задача формулируется в виде:

при ограничениях

(6.4)

(6.5)

xij0 для всех i и j.

Рисунок 6.2 – Транспортная модель

В этой модели суммарный объем производства (а=а1+а2+...+аm) равен общему спросу (b=b1+b2+...+bn). На практике объем производства а не всегда равен спросу b или превышает его. Однако, транспортную модель всегда можно сбалансировать введением фиктивного пункта назначения (если а> b) или исходного пункта (в случае а< b). При этом стоимости Сij для фиктивных перевозок можно принять равными нулю. В симплекс-методе так поступали с дополнительными переменными. В случае, когда перевозка из i в j нежелательна, то величине Сij приписывают очень большую стоимость М (аналог - искусственные переменные в симплекс-алгоритме). С учетом этих мер ниже рассматривается только сбалансированная транспортная модель.

Условия транспортной задачи можно записать в виде таблицы. Для двух исходных пунктов и трех пунктов назначения транспортная таблица имеет вид.

| Исходные пункты | Пункты назначения |  |  | аi | ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 |  |  |
| A1 | C11 | C12 | C13 | a1 | u1 |
| A2 | C21 | C22 | C23 | a2 | u2 |
| bj | b1 | b2 | b3 | b\a |  |
| Vj | V1 | V2 | V3 | Значение |  |

В этой таблице строки соответствуют уравнениям баланса исходных пунктов, а столбцы - уравнениям баланса пунктов назначения.

Общее число ограничений (6.4) и (6.5) равно n+m. Поскольку а =b, то одно уравнение оказывается зависимым. Другими словами, транспортная модель содержит n+m-1 независимых уравнений. Поэтому допустимое решение определяется n+m-1 базисными переменными.

Решение транспортной задачи начинают с получения исходного плана перевозок, для чего используют правило северо-западного угла, процедуру минимальной стоимости и другие подходы. Рассмотрим получение начального решения методом минимальной стоимости. В транспортной таблице выбирают клетку с наименьшим значением Сrk. В качестве базисной переменной вводится хrk=min(ar,bk). В клетки для остальных значений переменных в выполненном уравнении баланса вводятся нули, а значения - аr и bк  уменьшают на величину хrk. Среди незаполненных клеток выбирается клетка с наименьшим значением Срq, выполняют ввод хpq  в базис и так до тех пор, пока все перевозки хij не приобретут числовые значения. После завершения процедуры выбора начального плана перевозок все небазисные (и, возможно, некоторые базисные) переменные равны нулю.

Проверка текущего плана перевозок на оптимальность и его улучшение производятся с помощью потенциалов (симплекс-коэффициентов). При этом, каждой строке i и каждому столбцу j транспортной таблицы ставятся в соответствии потенциалы Ui  и Vj. Для каждой базисной переменной Xij значения Ui и Vj должны удовлетворять соотношению

Ui+Vj=Cij .						(6.6)

Система (6.6) содержит m+n-1 уравнений (по числу базисных переменных) относительно m+n неизвестных потенциалов. Значения потенциалов можно определить из этой системы, придавая одному из них произвольное значение. Как только решение (6.6) получено, определяют оценки плана  для небазисных переменных Хij  по формуле

=Cij - Ui -Vj .					(6.7)

Роль  в транспортных задачах та же, что и значение оценок dj в симплекс-методе. Если все значения 0, то оптимальное решение получено. В ином случае определяют среди отрицательных  наибольшую по модулю оценку  и вводят в базис переменную хpq=. Для сохранения баланса в строке р и столбце q транспортной таблицы необходимо изменить какую-то базисную переменную на - . Далее для компенсации небаланса в других строках и столбцах вводятся поправки + в соответствующие базисные переменные. Баланс получается при образовании замкнутого многоугольника с поправками . Когда величина  в той клетке таблицы, куда вносится поправка - , достигает текущего значения перевозки в этой клетке, результирующая перевозка становится равной нулю и выводится из числа базисных. При смене базиса уменьшение целевой функции составит =-0.

После смены базиса определяют новые значения целевой функции, потенциалов Ui и Vj, оценок  для небазисных переменных и так до тех пор, пока значения всех  не окажутся неотрицательными.

Пример 6.3 Ежегодная трудоемкость капитального ремонта электроустановок завода в объеме 10000 часов складывается из нормативов времени на ремонт электродвигателей, трансформаторов и электропечей. Собственная ремонтная база завода позволяет выполнять работы в объеме не более 7000 часов. На основе подряда вся работа по ремонту или ее часть может быть передана заводом специализированной фирме. Информация по объемам и стоимости капитального ремонта приведена в таблице.

| Вид | Трудоемкость, | Стоимость ремонта, тыс. Р/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оборудования | ч | на заводе | в фирме |
| двигатели | 6000 | 0,6 | 0,45 |
| трансформаторы | 3000 | 0,75 | 0,6 |
| электропечи | 1000 | 1,35 | 1,5 |

Требуется составить оптимальный план капитального ремонта электроустановок завода.

Решение. Обозначим завод и фирму как исходные пункты А1 и А2 с предельными объемами работ а1=7000 и а2=10000 часов, соответственно. Для фирмы не даны ограничения по предельному объему работ, поэтому принятие любого а2, отвечающего условию а210000, на конечное решение не повлияет. Двигатели, трансформаторы и электропечи обозначим как приемные пункты В1, В2 и В3 с объемами потребления b1=6000; b2=3000; b3=1000. Поскольку а=а1+а2=17000 часов, b=b1+b2+b3=10000 часов, то есть а>b, то следует ввести фиктивный пункт потребления В4 с резервом времени b4=а-b=7000. Исходные данные сведем в транспортную таблицу.

Начальный план наметим по методу минимальной стоимости. Выберем клетку таблицы с наименьшим значением Сij. Пусть это будет х14 с С14=0. Значение х14 выберем из условия: х14=min(a1,b4)=min(7000,7000)=7000. Ремонтные возможности завода исчерпаны, поэтому перевозки х11, х12 и х13 полагаем равными нулю. Но и заявка приемного пункта В4 удовлетворена полностью, поэтому базисную переменную х24 полагаем также равной нулю. Уменьшим значения а1 и b4 на величину х14: а1=а1-х14=7000-7000=0; b4=b4-х14=7000-7000=0. В оставшихся клетках таблицы находим перевозку х21 с минимальной стоимостью С21=0,45. Значение базисной перевозки х21 определим из условия:

х21=min(a2,b1)=min(10000,6000)=6000.

Пересчитываем а2=а2-х21=10000-6000=4000 и b1=b1-х21=6000-6000=0. Продолжая, определим базисные переменные х22=3000 и х23=1000. Начальный план перевозок приведен в транспортной таблице, при этом значение целевой функции равно 6 млн. рублей.

Количество базисных переменных, включая и х24=0, равно n+m-1=4+2-1=5. Небазисные переменные равны нулю и их значения в таблице не приводятся.

| Исходные пункты | Приемные пункты |  |  |  | аi | ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двигатели | трансформаторы | эл.печи | резерв |  |  |
| завод | 0,6 | 0,75 | 1,35 | 7000 0 | 7000 | 0 |
| фирма | 6000 0,45 | 3000 0,6 | 1000 1,5 | 0 0 | 10000 | 0 |
| bj | 6000 | 3000 | 1000 | 7000 | 17000 |  |
| Vj | 0,45 | 0,6 | 1,5 | 0 | =6,0 млн.руб. |  |

Для определения потенциалов Ui и Vj в соответствии с (6.6) составим систему уравнений для базисных переменных: U1+V4=0; U2+V1=0,45; U2+V2=0,6; U2+V3=1,5; U2+V4=0. Полагая U1=0, найдем значения потенциалов и занесем их в транспортную таблицу. Для транспортных задач большого объема значение целевой функции удобнее вычислять не по таблице, а по формуле

Вычислим оценки  для небазисных переменных. Получим:

Первоначальный план перевозок можно улучшить, если в состав базисных ввести переменную х13, для которой  Полагаем х13=. Для сбалансирования строк и столбцов транспортной таблицы поступим так: от перевозки х14 вычтем ; к х24 прибавим ; от х23 вычтем . Построен цикл х13 х14 х24  х23  х13. Принимаем =1000. При этом переменная х23=x23-=1000-1000=0, то есть выводится из базиса. Новые значения базисных переменных х14 и x24 станут: х14=x14-=7000-1000=6000; х24=x24+=0+1000=1000. Полученный план перевозок приведен в новой транспортной таблице. Значение целевой функции уменьшилось на  млн.рублей.

| Исходные пункты | Приемные пункты |  |  |  | аi | ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двигатели | трансформаторы | эл.печи | резерв |  |  |
| завод | 0,6 | 0,75 | 1000 1,35 | 6000 0 | 7000 | 0 |
| фирма | 6000 0,45 | 3000 0,6 | 1,5 | 1000 0 | 10000 | 0 |
| bj | 6000 | 3000 | 1000 | 7000 | 17000 |  |
| Vj | 0,45 | 0,6 | 1,35 | 0 | 1=5,85 млн.руб. |  |

Вновь, в соответствии с (6.6), составим уравнения для базисных переменных: U1+V3=1,35; U1+V4=0; U2+V1=0,45; U2+V2=0,6; U2+V4=0. Полагая U1=0, определим  значения потенциалов и занесем их в транспортную таблицу. Для небазисных переменных вычислим оценки, которые будут равны:  Поскольку все оценки  неотрицательны, то найден оптимальный план капитального ремонта с общей стоимостью работ в 5,85 млн.рублей. Из транспортной таблицы следует, что заводу своими силами экономически выгодно заниматься лишь электропечами, а на ремонт остального оборудования заключить договор подряда со специализированной фирмой. В связи с этим на заводе образуется избыток (резерв) рабочего времени в х14=6000 часов. При нежелании владельцев завода сокращать рабочие места, пусть и ценой некоторого увеличения издержек, транспортную задачу легко переформулировать. Для этого можно: 1) не отказываясь от приемного пункта В4, задать большую стоимость С14 (например, С14=200) для фиктивной перевозки х14; 2) отказаться от фиктивного приемного пункта В4 и принять а2=3000 часов, то есть отдать на сторону только ту часть объема работ, которую завод не может выполнить своими силами. В обоих случаях затраты на капитальный ремонт составят 6,75 млн. рублей, а решением будет: x11=3000+; x12=3000-; x13=1000; x21=3000-; x22=0+, где  можно изменять в пределах 0≤≤3000. Для =0 и =3000 имеем оптимальные планы ремонта:

и  .

6.4 Транспортные задачи с промежуточными перевозками

В этом классе транспортных задач разрешаются промежуточные перевозки между исходными пунктами, а также между пунктами назначения. При этом все пункты имеют общую нумерацию i=1, 2, ..., n. Стоимость Сjj перевозки из некоторого пункта j в него же всегда равна нулю. В зависимости от направления движения стоимость перевозки может меняться, то есть, возможны случаи, когда СijCji.

Особенностью задачи с промежуточными перевозками является возможность появления в любом из пунктов j транзитной перевозки хjj, значение которой записывают в jj-й диагональный элемент транспортной таблицы со знаком минус.

В задаче с промежуточными перевозками целевая функция имеет тот же вид, что и в классической транспортной модели с той лишь разницей, что для i=j стоимости Сii равны нулю, а пункты имеют единую нумерацию.

Для произвольного пункта i балансовое ограничение, записываемое в i-ю строку транспортной таблицы, имеет вид:

а) для исходного пункта

или

б) для пункта назначения

или

где учтено, что при j=i транзитная перевозка xii  включается в транспортную таблицу со знаком минус. Для любого пункта j балансовое ограничение, записываемое в j-й столбец транспортной таблицы, можно представить в виде:

а) для исходного пункта

или

б) для пункта назначения

или

Транспортная таблица задачи с промежуточными перевозками для одного исходного пункта и двух пунктов назначения приведена ниже.

| j i | 1 | 2 | 3 | ai | -Ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | C12 | C13 | a1 | -U1 |
| 2 | C21 | 0 | C23 |  | -U2 |
| 3 | C31 | C32 | 0 |  | -U3 |
| bj |  | b2 | b3 | a |  |
| Uj | U1 | U2 | U3 | Значение |  |

Потенциалы для одинаковых по порядку строк и столбцов транспортной таблицы одинаковы по модулю, но имеют разные знаки, что обеспечивает условие Сjj=0.

По аналогии с (6.6) для базисных переменных, число которых равно n-1, можно записать соотношение

Сij=Uj-Ui.						 (6.8)

Как и в классической модели клетки с недопустимыми перевозками в транспортной таблице могут быть заштрихованы или соответствующим стоимостям Сij должны быть приданы очень большие значения.

Последовательность решения задачи с промежуточными перевозками не отличается от хода оптимизации в классической транспортной задаче. Начальный план можно найти, например, методом минимальной стоимости. Затем, по соотношению (6.8) для базисных перевозок, определяют потенциалы Ui. После этого вычисляют оценки  для небазисных переменных по формуле

=Cij+Ui-Uj.					(6.9)

Если все оценки  неотрицательны, то получено оптимальное решение. В противном случае выполняют смену базиса, которая производится как и в классической транспортной задаче.

Пример 6.4 Имеются две электростанции с резервами мощностей (МВт) а1=60, а2=40, и три подстанции с нагрузками b3=20, b4=50 и b5=30. Возможные для прокладки воздушных линий электропередач трассы, а также значения удельных затрат на сооружение ВЛ (в млн. рублей за 1 МВт передаваемой мощности) приведены на рисунке 6.3. Требуется выбрать оптимальную конфигурацию схемы сети.

Рисунок 6.3 – Схема проектируемой сети

Решение. Исходные данные занесем в транспортную таблицу, в которой заштрихуем клетки с запрещенными перевозками.

| j i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ai | -ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 10 160 | 120 | 50 60 |  | 60 | 0 |
| 2 | 160 | -10 0 | 20 40 | 100 | 30 80 | 40 | -160 |
| 3 | 120 | 40 | 0 |  |  |  | -200 |
| 4 | 60 | 100 |  | 0 | 90 |  | -60 |
| 5 |  | 80 |  | 90 | 0 |  | -240 |
| bj |  |  | 20 | 50 | 30 | 100 |  |
| uj | 0 | 160 | 200 | 60 | 240 | 0=7,8 млрд.рублей |  |

Выберем начальный план перевозок: х23=20; x14=50; x25=30; x12=10. Для баланса во второй строке и во втором столбце введем промежуточную перевозку х22=-10 (х22 - небазисная переменная). Значение целевой функции составит 7800 млн. рублей.

В соответствии с (6.8) находим потенциалы из уравнений: U2-U1=160; U4-U1=60; U3-U2=40; U5-U2=80. Принимая U1=0, получим U2=160; U3=200; U4=60; U5=240.

Определим оценки  для небазисных переменных:   и далее         Введем в базис х45, для которой С45<0 и наибольшая по модулю среди отрицательных оценок. Полагаем х45=. Для смены базиса построим цикл х45х25х22х12х14х44х45. Предельно допустимое значение  равно 10, то есть из базиса выводится переменная х12. Полученное базисное решение и значение целевой функции приведены в новой транспортной таблице.

| j i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ai | -ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 160 | 120 | 60 60 |  | 60 | 0 |
| 2 | 160 | 0 | 20 40 | 100 | 20 80 | 40 | -70 |
| 3 | 120 | 40 | 0 |  |  |  | -110 |
| 4 | 60 | 100 |  | -10 0 | 10 90 |  | -60 |
| 5 |  | 80 |  | 90 | 0 |  | -150 |
| bj |  |  | 20 | 50 | 30 | 100 |  |
| uj | 0 | 70 | 110 | 60 | 150 | 1=6,9 млрд.рублей |  |

Как и ранее, определим потенциалы ui, значения которых сведем в таблицу. Вычисляя оценки  для небазисных переменных, легко убедиться, что получено оптимальное решение (все Сij0).

В соответствии с полученным решением оптимальная схема сети имеет вид, как показано на рисунке 6.4, где цифры обозначают нагрузки узлов и мощности (МВт), передаваемые по линиям.

Рисунок 6.4 – Оптимальные конфигурация сети и пропускные способности ВЛ

Транспортные задачи могут иметь более одного решения. Если в рассмотренном примере было бы С45=100 (вместо 90), то получили бы два оптимальных решения. Одно из них совпало бы с тем, что приведено на рисунке 6.4. Другое решение: х14=50; х13=10; х23=10; х25=30. В обоих случаях затраты на строительство линий электропередачи были бы одинаковы и равны 7 млрд. рублей.

6.5 Задачи для самостоятельного решения

1. Решить графически задачу ЛП

при ограничениях

Значения коэффициентов a, b, c и тип экстремума приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Исходные данные

| Данные | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| c1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| c2 | -2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 1 | 4 | -1 |
| c3 | 1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| c4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| a11 | -1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| a12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| a13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| a14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| a21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| a22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 8 | 2 |
| a23 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| a24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| b1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 36 | 4 |
| b2 | 4 | 20 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 32 | 14 |
| extr | max | min | min | max | min | min | min | min | max | max | max |

2. Найти минимум линейной формы

при ограничениях: 2x1+x2+x3=10; -2x1+3x2+x4=6; 2x1+4x2-x5=8; xj0, j=.

3. Определить минимальное значение функции

при ограничениях:

x1-x2+x3=4; 2x1-x2-x3-x4=-5; x1+x2-x5=-4; x2+x6=5; 2x1-2x2-x6+2x7=7; xj0, j=.

4. [3] Мощности батарей конденсаторов (БСК) на стороне 10 кВ – Q10 и на стороне 0,4 кВ – Q0,4 ТП 10/0,4 кВ необходимо выбрать так, чтобы при минимуме капитальных вложений  выполнялись следующие требования: а) по условиям энергосистемы всего должно быть скомпенсировано не менее Q1; б) для того, чтобы отклонение напряжения на стороне 0,4 кВ ТП не превышало 5%, составляющая компенсирующей мощности 0,6 Q10+Q0,4 не должна превысить Q2; в) в связи с тем, что трансформатор ТП перегружен, на стороне 0,4 кВ подстанции должно быть скомпенсировано не менее Q3.

Удельная стоимость БСК на 10 кВ составляет К10, а на 0,4 кВ – К0,4. Схема ТП приведена на рисунке 6.5, а исходные данные – в таблицах 6.6 и 6.7.

Таблица 6.6 – Границы технических ограничений

| Qi, кВар | ВАРИАНТЫ А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Q1 | 700 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 400 | 550 | 600 |
| Q2 | 1400 | 600 | 450 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 |
| Q3 | 250 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 100 | 200 | 350 |

Таблица 6.7 – Удельные стоимости БСК

| КБСК, | ВАРИАНТЫ В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| К10 | 1200 | 1500 | 1800 | 1350 | 1350 | 1200 | 1650 | 1500 | 1800 | 1050 |
| К0,4 | 3600 | 3300 | 3900 | 4200 | 3000 | 4350 | 3750 | 4050 | 3450 | 3150 |

Рисунок 6.5 – Схема включения БСК на ТП 10/0,4 кВ

5. Следующие задачи ЛП с неотрицательными переменными решить симплекс-методом:

| а) |  | б) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| в) |  | г) |  |
| д) |  | е) |  |
| ж) |  | з) |  |

6. Определить оптимальный план перевозок однородного груза из трех мест отправления в четыре пункта назначения. Значения затрат Cij на перевозку единицы груза из места i в пункт j приведены в таблице 6.8. Объемы продукции в пунктах хранения ai (i=1…3) и заявки потребителей bj (j=1…4) указаны в таблице 6.9.

Таблица 6.8 – Удельные затраты на перевозки

| cij | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| c11 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| c12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| c13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 7 |
| c14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| c21 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 |
| c22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| c23 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 20 |
| c24 | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| c31 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| c32 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| c33 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| c34 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 |

Таблица 6.9 – Запасы a и заявки b, у.е.

| ai, bj | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| a1 | 20 | 25 | 12 | 50 | 90 | 120 | 110 | 100 |
| a2 | 100 | 25 | 5 | 30 | 30 | 280 | 50 | 25 |
| a3 | 90 | 50 | 18 | 10 | 40 | 160 | 80 | 50 |
| b1 | 70 | 15 | 10 | 30 | 50 | 130 | 40 | 65 |
| b2 | 40 | 20 | 11 | 30 | 60 | 220 | 30 | 45 |
| b3 | 30 | 30 | 8 | 10 | 10 | 60 | 70 | 40 |
| b4 | 70 | 35 | 6 | 20 | 40 | 70 | 50 | 30 |

7. [4] Для энергосистемы известны мощности источников a1…a4 и нагрузок b1…b4, а также удельные затраты cij на передачу электроэнергии от каждого источника i к каждому потребителю j. Значения ai и bj (МВт) и cij (у.е./МВт) приведены в табл. 6.10 и 6.11. Надо наметить электрическую сеть наименьшей стоимости (возможна прокладка ВЛ только от источников к нагрузкам).

Таблица 6.10 – Удельные затраты на передачу электроэнергии, у.е./МВт

| cij | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| c11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| c12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| c13 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| c14 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| c21 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| c22 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| c23 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| c24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| c31 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| c32 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| c33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 |
| c34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| c41 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| c42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| c43 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 |
| c44 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |

Таблица 6.11 – Мощности источников и потребителей, МВт

| ai, bj | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| a1 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| a2 | 30 | 70 | 10 | 30 | 30 | 10 | 16 |
| a3 | 50 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20 | 14 |
| a4 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 22 |
| b1 | 30 | 15 | 50 | 20 | 40 | 30 | 16 |
| b2 | 20 | 30 | 10 | 50 | 30 | 20 | 18 |
| b3 | 55 | 80 | 30 | 20 | 10 | 20 | 12 |
| b4 | 15 | 20 | 10 | 30 | 40 | 30 | 15 |

8. Решить транспортную задачу

| а) | Ai | Bj |  |  |  |  | ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |  |
|  | A1 | 13 | 7 | 14 | 7 | 5 | 30 |
|  | A2 | 11 | 8 | 12 | 6 | 8 | 48 |
|  | A3 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 20 |
|  | A4 | 14 | 8 | 10 | 10 | 15 | 30 |
|  | bj | 18 | 27 | 42 | 26 | 15 | 128 128 |

| б) | Ai | Bj |  |  |  |  | ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |  |
|  | A1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 100 |
|  | A2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 |
|  | A3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 100 |
|  | A4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 140 |
|  | bj | 110 | 50 | 30 | 80 | 100 | 370 370 |

| в) | Ai | Bj |  |  |  |  | ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |  |
|  | A1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 120 |
|  | A2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 30 |
|  | A3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 40 |
|  | A4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 60 |
|  | bj | 30 | 90 | 80 | 20 | 30 | 250 250 |

| г) | Ai | Bj |  |  |  |  |  | ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |  |
|  | A1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 130 |
|  | A2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 90 |
|  | A3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 100 |
|  | A4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 140 |
|  | bj | 110 | 50 | 30 | 80 | 100 | 90 | 460 460 |

9. Для производства четырех видов работ в распоряжении мастера осталось четыре электромонтера. Известны стоимости cij (у.е.) выполнения рабочим i работы j. Надо составить план так, чтобы суммарная стоимость выполнения работ была бы минимальной, при этом каждый электромонтер был бы занят только одним видом работ. Значения cij приведены в таблице 6.12.

Таблица 6.12 – Стоимости выполнения работ

| cij | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  | cij | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| c11 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 3 | c31 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| c12 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | c32 | 12 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| c13 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | c33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| c14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | c34 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| c21 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | c41 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| c22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | c42 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| c23 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | c43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| c24 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | c44 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |

10. Система электроснабжения района состоит из двух электростанций 1, 2 с установленными мощностями a1, a2 и трех подстанций 3, 4 и 5 с максимальными нагрузками b3, b4 и b5.

Расходы Зij (млн. руб) на строительство и эксплуатацию линии, связывающей узлы i и j, определяются зависимостью Зij=cijxij, где cij – удельные затраты на 1 МВт передаваемой по линии мощности, млн. руб/МВт; xij – передаваемая мощность (пропускная способность) ВЛ, МВт.

Необходимо выбрать линии на такие пропускные способности, чтобы суммарные затраты на строительство и эксплуатацию ЛЭП были бы наименьшими.

Варианты схемы (список ВЛ, возможных для сооружения) и величины cij указаны в таблице 6.13, а значения ai и bj – в таблице 6.14.

Таблица 6.13 – Значения удельных затрат cij, млн. руб/МВт

| ВЛ i-j | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-2 | 2 | - | - | - | 9 | - | 9 | 8 | - | 3 |
| 1-3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | - | 8 | 8 | 8 |
| 1-4 | 10 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 |
| 1-5 | - | 11 | 7 | 9 | - | 2 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| 2-3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | - | 4 | 8 |
| 2-4 | 5 | 8 | 4 | 4 | - | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 2-5 | 11 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | - |
| 3-4 | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - |
| 3-5 | - | 10 | 3 | - | 4 | - | - | 3 | - | 5 |
| 4-5 | 8 | 6 | - | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | - |

Таблица 6.14 – Расчетные мощности станций и подстанций

| Нагрузки, МВт | ВАРИАНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| a1 | 50 | 140 | 80 | 130 | 80 | 140 | 90 | 100 | 200 | 220 |
| a2 | 40 | 60 | 120 | 150 | 120 | 60 | 130 | 150 | 100 | 90 |
| b1 | 20 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 60 | 50 | 90 | 20 |
| b2 | 50 | 70 | 60 | 120 | 30 | 70 | 80 | 80 | 120 | 160 |
| b3 | 20 | 80 | 60 | 80 | 70 | 30 | 80 | 120 | 90 | 130 |

11. Для производства двух видов изделий А и В предприятие использует три вида сырья. Нормы расхода сырья каждого вида на изготовление одного изделия приведены в таблице 6.15. В ней же указаны прибыль от реализации одного изделия каждого вида и запасы сырья данного вида.

Изделия А и В могут производиться в любом соотношении (сбыт обеспечен). Составить оптимальный план выпуска изделий А и В.

Таблица 6.15 – Исходные данные (к задаче 11)

| Вид сырья | Нормы расхода сырья (кг) на одно изделие вида |  | Запас сырья, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В |  |
| 1 | 12 | 4 | 300 |
| 2 | 4 | 4 | 120 |
| 3 | 3 | 12 | 252 |
| Прибыль от реализации одного изделия, тыс. руб | 30 | 40 |  |

12. Решить задачу целочисленного ЛП:

при ограничениях:

13. Предприятию необходимо приобрести 530 кг краски. Ее можно купить в емкостях по 18 кг стоимостью 1500 рублей или в таре по 12 кг и по цене 1200 рублей. Цель – купить не менее 530 кг и за минимальную цену.

14. В отделе технического контроля (ОТК) фирмы работают контролеры высокого и низкого разрядов. Норма проверки ОТК за восьмичасовой рабочий день составляет не менее 1800 изделий. Контролер высокого разряда проверяет 25 изделий в час, причем не ошибается в 98% случаев. Контролер низкого разряда проверяет 15 изделий в час; его точность составляет 95%. Зарплата контролера высокого разряда равна 138 руб/ч; низкого разряда – 105 руб/ч.

При каждой ошибке контролера фирма несет убытки в размере 300 рублей. Фирма может принять на работу до 8 контролеров высокого разряда и до 11 контролеров низкого разряда. Каков оптимальный состав ОТК, при котором затраты на контроль будут минимальны?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 6

- Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах / И.Л. Акулич. – Москва: Высшая школа, 1986. – 319 с.

- Курбацкий В.Г. Методы и модели оптимизации развития электроэнергетических систем / В.Г. Курбацкий, С.И. Родина. – Братск: БрГТУ, 2003. – 108 с.

- Математические задачи энергетики: рабочая программа и задания на контрольные работы / сост. Э.А. Лосев, М. Кальвин. – Ленинград: СЗПИ, 1984. – 28 с.

- Методы оптимизации в СЭС: метод. указания / сост. В.Я. Любченко, Д. Павлюченко. – Новосибирск: НГТУ, 2005. – 40 с.

- Пашкеев С.Д. Машинные методы оптимизации в технике связи / С.Д. Пашкеев, Р. Минязов, В. Могилевский. – Москва: Связь, 1976. – 272 с.

- Таха Х. Введение в исследование операций. В 2 кн. Кн. 1. / Х. Таха. – Москва: Мир, 1985. – 479 с.

Глава 7 Элементы теории принятия решений

Рассматриваются простейшие методы оптимизации на сетях (выбор сети минимальной длины, определение кратчайшего пути в сети, задача распределения капитальных вложений), а также алгоритмы принятия рациональных решений в условиях неопределенности или наличия нескольких взаимопротиворечивых критериев.

Сетевые методы изложены на основе [1, 3].

7.1 Определение сети минимальной длины

Допустим, что проектируется кабельная сеть 6-20 кВ, соединяющая трансформаторные пункты (ТП) микрорайона с подстанцией энергосистемы. Надо выбрать вариант, в котором кабельная сеть имеет минимальную протяженность (или стоимость). Здесь все узлы схемы должны быть связаны между собой и пунктом питания. Это и есть задача о сети «минимальной» длины.

Задача состоит в нахождении ребер графа, соединяющего все узлы сети и имеющих минимальную суммарную длину. Решение задачи не может содержать циклов (замкнутых контуров).

Решение можно начать с любого узла i и соединить его с ближайшим узлом j сети (длина lij ребра должна быть наименьшей среди всех ребер, связывающих узел i со смежными узлами схемы). Соединенные два узла i и j образуют связанное множество С, остальные узлы – несвязанное множество . Далее в несвязанном множестве  выбирают узел k, который расположен ближе других (на кратчайшем расстоянии) к любому из узлов i или  j связанного множества. Узел k переводят из множества  в С и повторяют процесс до тех пор , пока в связанное множество С не попадут все узлы. В случаях одинаково удаленных узлов выбирают любой из них, что указывает на неединственность сети минимальной длины.

Пример 7.1 Планируется  прокладка кабельной сети 10 кВ для шести ТП проектируемого микрорайона (рисунок 7.1,а).

Число на ребре графа указывает длину кабеля (м). Узел 1 является питающим пунктом. Необходимо определить сеть минимальной длины.

Рисунок 7.1 – Схема кабельной сети 10 кВ: исходная (а) и минимальной длины (б)

Решение. Начнем с узла i=1. В начале  он соответствует множеству С связанных узлов. Остальные узлы образуют несвязанное множество . Символически это можно записать в виде

С={1},   ={2,3,4,5,6}.

Для каждого узла i из С организуем цикл по всем узлам k из  для определения минимальной длины lij и номера вершины j, который добавляется к связанному множеству. Получим l1j= (l12, l13, l14, l15, l16)=(700, 500, 100, 900, 106)=100 м и j=4. Добавляя узел 4 к связанному множеству С, получим

С={1,4},   ={2, 3, 5, 6},  =0+100=100 м.

На следующем шаге определяем  (l12, l13, l15, l16\l42, l43, l45, l46)=l45, где l45=300 м и узел j=5 переносим из множества  в С. Имеем: С={1,4,5}, ={2,3,6}, а уточняемая на каждом шаге длина искомой сети составит =100+300=400 м.

Для i=1, 4, 5 и k=2, 3, 6 определим lij=lik= (l12, l13, l16\ l42, l43, l46\l52, l53, l56)=l42, где l42=400 и j=2. Вершину j=2 переносим из  в С. Получим: С={1, 4, 5, 2}, ={3, 6}, =400+400=800 м.

Поступая также на следующих шагах получим:

lik=l26=300 м ; j=6; C={1,4,5,2,6}; ={3};  =1100 м;

lik=l13=l23=500 м ; j=3; C={1,4,5,2,6,3}; =Ø;  =1600 м.

На последнем шаге получено два одинаковых кратчайших расстояния (l13 и l23) , поэтому можно узел 3 связать как с вершиной 1, так и с вершиной 2. Альтернативные решения приведены на рисунке 7.1,б.

Поскольку все узлы связаны, поиск сети минимальной длины завершён, при этом =1600 м, а граф искомой сети состоит из ребер каждого из шагов – (1-4)-(4-5)-(4-2)-(2-6)-(3-1) или (3-2).

7.2 Задача о кратчайшем пути

Определяют кратчайший путь между двумя пунктами, проходящий через часть узлов существующей сети. Задачи подобного типа могут быть сформулированы и решены как транспортные с промежуточными перевозками.

Поиск кратчайшего пути в сети без циклов. Алгоритм поиска рассмотрим на примере.

Пример 7.2 Для сети на рисунке 7.2 определить кратчайший путь из исходного пункта 1 в пункт назначения 7. Длины участков сети (у.е.) приведены на дугах графа. Сеть не имеет циклов (нет ни одной цепи, связывающей узел с самим собой).

Рисунок 7.2 – Схема сети и кратчайшие пути

Решение. Обозначим: lij-длина ребра между узлами i и j; Uk – кратчайшее расстояние между исходным пунктом 1 и узлом k (k=2, …, 7).

Поиск кратчайшего пути завершается, когда получено U7 для пункта назначения. Общее правило для вычисления Uk имеет вид:

Uk= (кратчайшее расстояние до предыдущего узла i+lik) или

Uk=(Ui+lik).					(7.1)

Из формулы (7.1) следует, что кратчайшее расстояние Uk от исходного пункта 1 до узла k можно вычислить лишь после того, как определено кратчайшее расстояние Ui до каждого предыдущего узла i, соединенного дугой с узлом k.

Начиная с узла 1 (рисунок 7.2) можно вычислить только U2 и U3. Хотя узел 1 и соединен с вершиной 4, значение U4 вычислить нельзя, пока не будут определены U2 и U3. Поиск состоит из следующих шагов.

Шаг 1: U1=0.

Шаг 2: U2=U1+l12=0+5=5; U3=U1+l13=0+7=7.

Шаг 3: U4=min(U1+l14;U2+l24;U3+l34)=min(0+9; 5+3; 7+4)=8.

Шаг 4: U5=min(U2+l25;U4+l45)=min(5+6; 8+2)=10.

U6=min(U3+l36;U4+l46)=min(7+5; 8+2)=10.

Шаг 5: U7=min(U4+l47;U5+l57;U6+l67)=min(8+4; 10+6; 10+2)=12.

Полученные значения Uk(k=2,3,…,7) дают кратчайшее расстояния от исходного пункта 1 до любого узла k.

Минимальное расстояние между пунктами 1 и 7 равно 12 у.е., а кратчайшие пути проходят через вершины графа сети 1-2-4-7 или 1-2-4-6-7 (рисунок 7.2).

Определить кратчайший путь можно было составив транспортную задачу с промежуточными перевозками, где единица груза из исходного пункта доставляется в пункт назначения. За стоимость Сij перевозки единицы груза принимается длина участка lij. Трасса транзита единицы груза и будет кратчайшим путем в сети. Но вычисления непосредственно на сети оказываются проще и легче определить альтернативные решения (если они существуют).

Определение кратчайшего пути для сетей с циклами. Рассмотрим сеть на рисунке 7.3, которая содержит циклы, возникающие из-за возможности двустороннего движения. Цифры на дугах обозначают расстояния (или стоимость перемещения единицы груза) между пунктами, у.е.

Алгоритм определение Uk (k=2,…..,n) на сети с циклами также основан на рекурсивных вычислениях, но более сложен, чем (7.1). Соответствующие алгоритмы даны, например, в [3], а в [1] приведена FORTRAN – программа определения кратчайшего пути в сети с циклами.

Поиск кратчайшего пути в сети с циклами можно свести к транспортной задаче с промежуточными  перевозками. Ниже приведена итоговая транспортная таблица для схемы на рисунке 7.3. Таблица (рисунок 7.4) определяет кратчайший маршрут 1-3-6-7 длиной (или стоимостью) 8 у.е.

Рисунок 7.3 - Схема сети с циклами

Рисунок 7.4 – Транспортная таблица по выбору кратчайшего пути в сети

7.3 Задача распределения капиталовложений

Речь идет о таком распределении капитальных вложений, которое, как ожидается, обеспечит максимальный доход. Задача аналогична предыдущей, только в сети определяется путь с наибольшей, а не минимальной, стоимостью.

Решение задачи рассмотрим на примере.

Пример 7.3  Принято решение о модернизации трех предприятий. На эти цели предполагается выделить до 5 млн.у.е. Каждое предприятие представило проекты ,которые характеризуются величинами (в млн.у.е.) суммарных затрат (З) и доходов (Д), связанных с реализацией каждого из проектов. Соответствующие данные сведены в таблицу 7.1. Для каждого из предприятий допускается реализация не более одного проекта.

Таблица 7.1- Затраты и доходы для инвестпроектов

| Номер проекта | Предприятие 1 |  | Предприятие 2 |  | Предприятие 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | З1 | Д1 | З2 | Д2 | З3 | Д3 |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | - | - |
| 3 | - | - | 4 | 12 | - | - |

Требуется составить оптимальный план инвестирования.

Решение: Расчет разобьем на этапы j(j=1, 2, 3) по числу предприятий. Сумма средств, выделенных на шаге j и на предыдущих этапах j-1, j-2, …, может изменяться от 0 до 5 млн.у.е. Эти величины будем указывать внутри вершин сети. Номера вершин сети будем обозначать двумя индексами ij, где i=0,1; ...; 5 (по числу израсходованных средств), а j=1,2,3 (по числу этапов решения или, тоже самое, по числу предприятий). Максимальный доход от инвестиций будем обозначать через Uij и указывать возле вершины ij сети. Доход от реализации проекта  k (k=0,1,2,3) для предприятия j будем обозначать как Дkj (значение Дkj  принимаются из таблицы 7.1), а соответствующие затраты - Зkj.

Комбинаторный прием решения данной сетевой задачи позволяет без труда получить решения (таблица 7.2).

Таблица 7.2- Оптимальные варианты распределения инвестиций

| Вариант решения | Объем инвестиций (ожидаемый доход) в млн.у.е. для предприятий |  |  | Общий объем инвестиций К∑, млн.у.е. | Суммарный доход Д∑, млн. у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | 1(5) | 3(9) | 1(3) | 5 | 17 |
| 2 | 1(5) | 4(12) | 0(0) | 5 | 17 |
| 3 | 2(6) | 2(8) | 1(3) | 5 | 17 |

С увеличением объема сетевой задачи следует применять формализованный алгоритм перебора, позволяющий не пропускать то или иное альтернативное решение, а так же получать дополнительную информацию, полезную для принятия окончательного решения. Один из таких алгоритмов и рассмотрим для сети на рисунке 7.5.

Для начала присвоим нулевые значения элементам Uij массива U (i=0, 1, …, 5; j=1, 2, 3). Далее используем данные таблицы 7.1.

Шаг 1. Предприятие 1 может получить средства в размере 0,1 или 2 млн.у.е. При этом доходы предприятия 1 составят U01=0, U11=5 и U21=6 млн.у.е., соответственно.

Шаг 2. Остающиеся средства распределяются для предприятия 2. Ему может быть отказано в инвестировании (переход из вершины 01 в узел 02 с нулевыми затратами З02 и ожидаемым доходом Д02). Из узла 01 возможны также переходы в вершину 22 (З12=2 и Д12=8 млн.у.е.), вершину 32 (З22=3 и Д22=9) и вершину 42 (З32=4 и Д32=12).

Предварительно совокупный доход от этих распределений составит: =U01+Д12=0+8=8;  =U01+Д22=0+9=9;  =U01+Д32=0+12=12. Для инвестиций в объеме i=2,3 и 4 млн.у.е. уточняем оценки суммарного для двух этапов дохода по формуле (j=2):

Uij=(Uij, ).					 (7.2)

Получим значения U22=8, U32=9 и U42=12.

Возможные переходы из узла 11 в узел 12, 32, 42 и 52 позволяют определить =5, =13, =14 и =17. Для i=1, 3, 4 и 5 (и j=2) по формуле (7.2) пересчитываем оценки совокупного дохода: U12=5, U32=13, U42=14 и U52=17.

Из узла 21 возможны переходы в вершины 22,42 и 52 (проект 3 для предприятия 2 недопустим из-за превышения  лимита инвестиций в 5 млн.у.е.). Для i=2,4,5 и j=2 предварительно вычислим: =6, =14 и =15. Уточняем по формуле (7.2) оценки суммарного дохода от инвестиций в предприятие 1 и 2: U22=8, U42=14 и U52=17. Окончательные значения Uij , полученные на шаге j=2, приведены на рисунке 7.5.

Шаг 3. Поступая аналогично получим значения максимально возможных доходов Ui3 (i=0,1,…,5) при инвестировании трех предприятий на общую сумму 0,1,….,5 млн.у.е.

Окончательное решение получается «обратной прогонкой». Максимальный доход (U53=17 млн.у.е.) получается при инвестициях в 5 млн.у.е., которые могут быть распределены между предприятиями тремя разными способами (указанными в таблице 7.2 и на рисунке 7.5).

Если будет принято решение о сокращении инвестиций, например, с 5 до 4 млн.у.е., то пересчеты не понадобятся и решение можно получить из результатов на рисунке 7.5.

Заметим, что оптимизацию в сети можно выполнять используя множество способов, которые по разному учитывают специфику задач и используют другие приемы разбиения решения на этапы.

Рисунок 7.5 – Сеть для примера 7.3 (выделены оптимальные решения)

7.4 Принятие решений в условиях неопределенности

Материал параграфа изложен в соответствие с [4].

При выборе решений проектного или управленческого характера приходится оперировать показателями, имеющими разную степень неопределенности. В этом отношении исходную информацию можно разделить на четыре группы: детерминированную, вероятностно-определенную, частично-неопределенную, неопределенную. Графическая интерпретация этих форм приведена на рисунке 7.6.

Рисунок 7.6 – Формы количественного представления исходной информации

Детерминированная (точно известная) величина может быть представлена как точка на оси координат.

Вероятностно-определенные случайные величины задаются функциями распределения. Для дискретных случайных величин наиболее удобной формой вероятностного описания являются ряды распределения. Ряды распределения используются для описания и непрерывных показателей – путем  их искусственной дискретизации, что более удобно при формировании вариантов сочетания исходных данных.

Частично-неопределенные величины задаются либо серией функций распределения, либо диапазонами значений математического ожидания и дисперсии.

Неопределенные данные задаются диапазоном возможных значений, либо набором возможных дискретных значений.

Чем точнее используемая информация, тем меньше неопределенность при решении проектных и управленческих задач. Одним из главных способов борьбы с неопределенностью является организация системы сбора и обработки исходных данных с целью получения более точного их количественного описания. Но даже при очень больших усилиях по уточнению информации определенная погрешность ее сохранится.

Дальнейшее изложение предполагает, что используемая исходная информация имеет уже только «неустранимую» неопределенность.

Допустим, что решается проектная задача, для которой отобрано m сочетаний исходных данных – П1, П2, …, Пm. Возможны n решений (x1,.., xn), для каждого из которых при том или ином сочетании исходных данных можно вычислить значение  затрат (издержек) Зij (i=1,..,n; j=1,…,m) на реализацию проекта. Таблицу значений оценок функции затрат будем называть платежной матрицей ||Зij||, в которой строки соответствуют различным вариантам решения xi, а столбцы – разным сочетанием исходных данных Пj. Значения оценочной функции, записанные в одном столбце, могут сопоставляться между собой.

Примерный вид платежной матрицы ||Зij|| и ее характерных значений приведен в форме таблицы 7.3.

Таблица 7.3 – Платежная матрица и ее характерные значения

| Вариант решения, xi | Сочетание исходных данных, Пj |  |  |  |  |  | Характерная оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1 | П2 | …. | Пj | … | Пm | βi= | γi= |  |
| x1 | З11 | З12 | … | З1j | … | З1m | β1 | γ1 |  |
| x2 | З21 | З22 | ... | З2j | … | З2m | β2 | γ2 |  |
| …. | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| xi | Зi1 | Зi2 | … | Зij | … | Зim | βi | γi |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| xn | Зn1 | Зn2 | … | Зnj | … | Зnm | βn | γn |  |
| αj= | α1 | α2 | … | αj | … | αm |

Если вероятности Рj отдельных сочетаний исходных данных Пj известны (что соответствует вероятностно-определенным условиям), то для каждого варианта решения xi (строки матрицы) можно найти математическое ожидание оценочной функции , которое является хорошей оценкой вариантов решения. Оптимальному варианту решения отвечает условие

.						 (7.3)

Для условий неопределенности (при отсутствии вероятностных характеристик исходных данных) возможности (7.3) нет и оценки вариантов решения бывают неоднозначными. Для сопоставления вариантов решения xi (i=1,…,n) используют характерные оценки:

- Максимальное для данного варианта хi значение затрат

.						(7.4)

Величина βi характеризует то наихудшее, что может дать выбор варианта xi. Эта оценка наиболее пессимистическая.

- Минимальное значение затрат

,						 (7.5)

являющееся наиболее оптимистической оценкой варианта xi.

3. Минимальные затраты для сочетания исходных данных Пj

,						(7.6)

которые указаны в нижней строке таблицы 7.3.

Величины αj характеризуют тот минимум затрат, который мы имели бы, если заранее знали, что в будущем окажутся именно условия Пj , и выбрали бы соответствующее им оптимальное решение.

4. Риск Rij при принятии решения xi в условиях Пj

Rij=Зij-αj.						(7.7)

Rij- разность между затратами, которые мы имеем, выбирая решение хi при появлении условий Пj, и затратами, которые мы понесли, если бы заранее знали, что из всех сочетаний исходных данных произойдет именно Пj.

Элементы Rij (i=1, …, n; j=1,..,m) образуют матрицу рисков R, используемую наряду с платежной матрицей для принятия решений в условиях неопределенности.

5. Среднеарифметическое значение затрат .

При выборе решения редки случаи, когда какой-то  вариант превосходит остальные (доминирует над ними) как x2 для платежной матрицы (таблица 7.4).

Таблица 7.4 – Платежная матрица с доминирующим решением

| Вариант решения, xi | Сочетания исходных данных («состояния природы»), Пj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1 | П2 | П3 | П4 |
| x1 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| x2 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| x3 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| x4 | 3 | 6 | 8 | 8 |

Затраты для решения x2 при любом «состоянии природы» Пj не больше, чем для других решений. Поэтому, х2 – наиболее предпочтительное решение. Такой исход означает, что в данной задаче у решения х2 нет «конкурентов» (отсутствуют альтернативы). В дальнейшем такие случаи не рассматриваем.

Важная особенность решения оптимизационных задач в условиях неопределенности – в общем случае формализованным путем нельзя определить единственный оптимальный вариант. Можно лишь выделить несколько рациональных решений, окончательный выбор среди которых должен делаться интуитивным («волевым») путем лицом, принимающим решение (ЛПР).

Для выделения рациональных вариантов можно применять критерии теории решений. Некоторые из критериев рассмотрены ниже.

Критерий Вальда (минимаксных затрат). Рекомендуется выбирать вариант хв, для которого выполнятся условие

.				(7.8)

По этому критерию выбирается действие в предположении самого неблагоприятного стечения обстоятельств. Он гарантирует, что наши затраты не будут больше величины при любых возможных в будущем условиях. В этом его достоинство. С другой стороны, ориентация на самую неблагоприятную обстановку является крайне осторожным (пессимистическим или «консервативным») решением. Как  правило, можно ожидать некоторого снижения затрат, если действовать смелее.

Если вместо платежной матрицы используется матрица доходов (прибылей) D, то лучшим решением является

,

то есть применяется максиминный критерий Вальда.

Минимаксный для расходов (максиминный для  доходов) критерий Вальда – «перестраховочный», естественный для ЛПР, которое очень боится проиграть.

Критерий Лапласа (минимума среднеарифметических затрат) указывает на решение , для которого выполняется условие

.				(7.9)

Критерий соответствует принципу равновероятности сочетаний исходных данных («состояний природы»), что на практике бывает очень редко.

Критерий Сэвиджа (минимаксного риска). Предпочтительным считается решение , для которого выполняется условие

.					(7.10)

Так же, как и критерий Вальда, критерий Сэвиджа основан на минимаксном принципе и поэтому может считаться консервативным. Но, оперируя относительными затратами (рисками), по критерию Сэвиджа можно получить более «смелое» решение.

На рисунке 7.7 приведены платежная матрица 3 и соответствующая ей матрица рисков R (элементы Rij вычислены по формуле (7.7), а значения αj, βi – по формулам (7.6), (7.4)).

а)                                                        б)

| З= | Реше-ния xi | «состояние природы» |  |  |  | βi | R= | Реше-ния xi | «состояние природы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П1 | П2 | П3 | П4 |  |  |  | П1 | П2 | П3 | П4 |  |
|  | x1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 |  | x1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
|  | x2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 |  | x2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
|  | x3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |  | x3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
|  | αj | 6 | 2 | 4 | 1 |

Рисунок 7.7 – Платежная матрица (а) и матрица рисков (б)

Критерий Вальда для матрицы З определяет решение х2 в качестве предпочтительного, поскольку соотношение (7.8)  имеет место для i=2.

Для той же задачи критерий Сэвиджа (7.10) определяет другое оптимальное решение - х1.

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Рекомендует при выборе решения не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни легковесным оптимизмом. Решение выбирается из условия

(7.11)

где α – показатель «пессимизма-оптимизма» (0≤α≤1). При α=1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда, а при α=0 – в критерий «крайнего оптимизма» («миниминный»), выбор по которому предполагает наилучшее стечение обстоятельств, что практически не приемлемо. Привлекательность критерия – в его универсальности при изменении α. Недостаток – сложно обосновать значение α. Интуитивно представляется, что значение α следует принимать в пределах от 0,5 до 1 (чем ближе α к единице, тем серьезнее последствия от незнания предстоящих условий П1, …, Пm).

Пример 7.4 В развивающейся энергосистеме требуется определить оптимальный объем ввода генерирующих мощностей электростанций. По прогнозам суммарная нагрузка потребителей ЭЭС может составить 15, 20, 25 или 30 единиц мощности. На момент принятия решения мощность электростанций ЭЭС составляет 10 единиц. Затраты на ввод каждой новой единицы мощности составляют 5 млн.у.е. В перспективе ЭЭС может оказаться избыточной, сбалансированной или дефицитной. При дефиците недостающую мощность можно получить от соседних ЭЭС по цене 6 у.е. за единицу мощности. Избыточную мощность можно будет продать зарубежным потребителям по средней цене 4 у.е. за единицу мощности.

Решение. Варианты увеличения мощностей электростанций ЭЭС до 15, 20, 25 и 30 единиц обозначим через х1, ..., х4 соответственно. «Состояния природы» (значения суммарной нагрузки ЭЭС) в 15, 20, 25 и 30 единиц мощности обозначим как П1, П2, П3  и П4. Вычислим элементы Зij платежной матрицы и характерные оценки решений. Для примера найдем значения З32 и З34. Для решения х3 и «состояние природы» П2 имеем: мощности электростанций равны 25 единицам и увеличились на 15 единиц (затраты на ввод 15 единиц мощности составят 15·5=75 у.е.), а нагрузка ЭЭС достигла 20 единиц, то есть ЭЭС имеет избыток мощности в 5 единиц, который может быть реализован зарубежным потребителям, при этом доход составит 5·4=20 у.е. Суммарные затраты З32 составят 75-20=55 у.е. Для  варианта х3 и «состояния природы» П4 (суммарная нагрузка потребителей составляет 30) затраты З34=15·5+5·6=105 у.е., где 15·5=75 у.е. величина затрат на увеличение мощности электростанций на 15 единиц, а 5·6=30 – затраты на покупку недостающей мощности. Платежная матрица З приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Платежная матрица и ее характерные значения

| Варианты решения, xi | «Состояния природы» (суммарная нагрузка ЭЭС), Пj |  |  |  | βi= | γi= |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1=15 | П2=20 | П3=25 | П4=30 |  |  |  |  |
| x1=15 | 25 | 55 | 85 | 115 | 115 |  | 25 | 70 |
| x2=20 | 30 | 50 | 80 | 110 | 110 |  | 30 | 67,5 |
| x3=25 | 35 | 55 | 75 | 105 | 105 |  | 35 | 67,5 |
| x4=30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |  | 40 | 70 |
| αj= | 25 | 50 | 75 | 100 |

Выполним оценку вариантов решения по различным критериям.

1. Исходя из ожиданий худшего «состояния природы» (нагрузка ЭЭС достигнет предельного значения в 30 единиц мощности), воспользуемся «перестраховочным» критерием Вальда. Вычислим

для i=4,то есть предпочтение следует отдать варианту решения хв=х4.

2. Полагая, что «состояния природы» П1, ..., П4 приблизительно равновероятны, воспользуемся критерием Лапласа: =min(70,5; 67,5; 67,5; 70)=67,5 у.е., что позволяет выделить решения х2 и х3.

3. Воспользуемся  хоть и «осторожным», но более «смелым» (чем у Вальда) критерием Сэвиджа. На основе платежной матрицы (таблица 7.5) составим матрицу рисков R (таблица 7.6).

Таблица 7.6 – Матрица рисков R

| Варианты решения, xi | «Состояния природы» (суммарная нагрузка ЭЭС), Пj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1=15 | П2=20 | П3=25 | П4=30 |  |
| x1=15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
| x2=20 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
| x3=25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| x4=30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 |

Из условия (7.10) следует

(15, 10, 10, 15)=10

и предпочтительнее выглядят решения х2 и х3.

4. По критерию Гурвица (α=0,6) из формулы (7.11) имеем:

и предпочтительным решением выглядит х4. Для всех 0,5<α≤1 (зона «пессимизма») «перестраховочное» решение х4 будет наилучшим. При α=0,5 критерий Гурвица оценивает все решения как равнозначные. При 0≤α<0,5 (зона «оптимизма») предпочтительным  окажется решение х1.

Исключая крайние проявления как оптимизма, так и пессимизма, можно остановиться на вариантах х2 и х3, по которым предполагалось довести мощность электростанций ЭЭС до 20 и 25 единиц. Для выявления единственного решения (из двух возможных) следует использовать дополнительные показатели, в том числе и не сводимые к затратам (то есть применять методы многоцелевой оптимизации). Возможен путь построения гибридного варианта, вбирающего в себя решения х2 и, при необходимости, решение х3.

7.5 Многоцелевая оптимизация решений

7.5.1 Термины и определения

Используются и другие названия – многокритериальная, векторная, поли-оптимизация.

При выборе оптимальных решений в задачах проектирования или управления, как правило, имеется несколько целей. Достижение каждой из m целей можно представить в виде

, для х Ω,              (7.12)

где х=(х1,х2,….,хn)t – вектор искомых переменных; Ω - область допустимых значений (ОДЗ) Х, определяемая имеющимися ограничениями; φi(x) – функция, характеризующая цель i (i=1,…,m).

Не снижая общности, будем считать, что в (7.12) все целевые функции φi(x) минимизируются (максимизацию легко перевести в поиск минимума, изменив, например, знак перед φi). Введем в рассмотрение вектор φ(x) с элементами φi(x). Тогда задачу (7.12) можно представить в форме оптимизации вектора целей

.		(7.13)

Для i=1,…,m условия  называют локальными (частными) критериями эффективности. Для любой точки x1 из ОДЗ можно вычислить значения целевых функций . Величины  называют оценками локальных критериев эффективности.

Рассмотрим случай, когда х=(х1, х2)t и φ=(φ1, φ2)t. Область допустимых значений переменных Ω приведена на рисунке 7.8, а. Если х1 и х2  принимают только дискретные значения, то область Ω состоит из конечного числа точек. Каждой точке хk из Ω соответствует числовой вектор φk, координаты которого определяют точку области D в пространстве φ1φ2 (рисунок 7.8,б). Назовем D областью допустимых решений.

Рисунок 7.8 – Области допустимых значений переменных (а) и решений (б)

Важным этапом многоцелевой оптимизации является выделение из D области компромиссов Dх (дуга АВ на рисунке 7.8, б). Другие названия Dх - область альтернатив или область решений, оптимальных по Парето. Итальянскому экономисту В.Парето принадлежат первые теоретические и практические исследования по многоцелевой оптимизации, результаты которых опубликованы в 1906 г.

Область компромиссов Dх  существует, если локальные критерии оптимальности противоречивы, иначе вырождается в одно решение, как в задаче одноцелевой (скалярной) оптимизации. Последнее означает, что все локальные критерии  (i=1, …, m) являются частью более общего критерия.

Область компромиссов характеризуется тем, что переход из одной ее точки в другую сопровождается улучшением одних оценок  локальных критериев  только за счет ухудшения других оценок φj. Другими словами, Dх – область решений, неулучшаемых одновременно по всем локальным критериям.

Важным практическим результатом выделения области компромиссов является сужение зоны поиска оптимальных решений. Зачастую уже это позволяет улучшать качество принимаемых решений.

Решение задачи (7.13) предполагает сравнение оценок φi=(i=1, …, m) между собой. Функции φ1, …, φm могут иметь разные единицы измерения и диапазоны изменения. Приведение оценок φi к единому масштабу называют нормализацией локальных критериев. Способов нормализации много. Рассмотрим один из них на примере локального критерия φi(х)→min. Пусть на множестве Dх найдены максимальная (φimах) и минимальная (φimin) оценки критерия. Тогда масштабирование можно выполнить по правилу:

.                                 (7.14)

Если локальный критерий имеет вид φi(х)→max, то нормализация имеет вид

.                           (7.15)

Такой способ нормализации позволяет для всех локальных критериев решать единую задачу минимизации, при этом диапазон изменения оценок  одинаков и равен [0; 1].

Задачи многоцелевой оптимизации характеризуются большим разнообразием. В одних случаях область Dх включает конечное число альтернатив, в других непрерывна (содержит бесчисленное множество компромиссных решений). Иногда для функций целей φi=(i=1,…,m) можно с помощью экспертов назначить, пусть приближенно, числовые оценки относительной важности αi. При этом используют условие нормировки: α1+ α2+ ….+ αm=1. Но чаще назначение оценок важности локальных критериев не имеет должного обоснования. Иногда для сравнения альтернатив удается привлечь дополнительную информацию и выработать принцип оптимальности (правило, по которому можно сравнивать компромиссные решения между собой и определять, какое из них лучше).

Ниже рассматриваются некоторые способы многоцелевой оптимизации, главным образом, для случаев дискретной области компромиссов.

7.5.2 Метод последовательных уступок

Целевые функции φi=(i=1, …, m) упорядочены в порядке убывания важности:  ,где  - символ предпочтения.

Шаг 1. Решается задача одноцелевой (скалярной) оптимизации φ1(х)→min для х Ω. Определяется минимальное значение . Из практических соображений (учитывая, например, неопределенность части исходных данных) назначается некоторая  уступка , которую ЛПР согласно допустить, чтобы минимизировать вторую по важности целевую функцию φ2(х). На оценки первого локального критерия вводят ограничение: .

Шаг 2. Решаем задачу φ2(х)→min, при условии: , х Ω. Здесь  предполагается, что ограничению  отвечают хотя бы несколько близких к  «почти оптимальных» (квазиоптимальных) решений и минимум ищется среди них.

Определяем минимальное значение ,назначаем уступку , вводим ограничение .

На следующем шаге решается задача φ3(х)→min, при условии: ,, х Ω и т.д.

Шаги k выполняется вплоть до m, если раньше не окажется, что квазиоптимальная область содержит единственный вариант решения.

Пример 7.5 Для проектируемой ВЛ 10 кВ выбрать сечение неизолированных проводов. Схема ВЛ, максимальные нагрузки (А) и длины участков (км) приведены на рисунке 7.9.

Рисунок 7.9 - Схема ВЛ 10 кВ

Коэффициенты мощности нагрузок составляют cosφ=0,8, а время наибольших потерь τ=1900 ч. Допустимая потеря напряжения в линии равна ∆Uдоп=6,6%. Значения сечений должны отвечать следующим критериям:

1) единовременные капитальные вложения в строительство ВЛ (φ1) следует минимизировать;

2) годовые потери электроэнергии в линии (φ2), а их оплачивает потребитель, необходимо снизить до минимума;

3) удобство монтажа (φ3), оцениваемое через длину смежных участков с одинаковыми сечениями, следует максимизировать. Цели упорядочены по важности: .

Решение. Возможны к применению следующие марки проводов: АС-35 (минимально допустимая по условиям механической прочности проводов), АС-50, А-70 и А-95. По допустимому нагреву ограничений нет, так как для наименьшего сечения F=35 мм2 значение Iдоп=175 А превышает максимальный ток линии IA1=80 А.

При выборе сечений по экономической плотности тока (jэк=1,0 А/мм2) получаемые после округления значения не отвечают условию допустимой потери напряжения.

Существующие методики выбора сечений по допустимой потере напряжения при тех  или иных дополнительных условиях позволяют получить различные решения (таблица 7.7).

Таблица 7.7 – Выбор сечений по допустимой потере напряжения

| № п/п | Дополнительные условия | Сечения проводов на участках, мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-1 | 1-2 | 2-3 |
| 1 | Сечения участков магистрали одинаковы (удобство монтажа) | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Минимум потерь эл/энергии (равенство плотности тока) | 95 | 95 | 35 |
| 3 | Минимальный расход проводникового металла (алюминия) | 95 | 70 | 50 |

Недостатки этих методик:

1) обеспечивают приближение к одной цели и полностью игнорируют другие;

2) определяют отдельные варианты допустимых решений, которые могут и не быть альтернативными;

3) не учитывают дискретность переменных (получаемые сечения надо «правильно» округлять до стандартных значений).

Решим задачу многоцелевой оптимизации методом последовательных уступок. Данные о удельной стоимости строительства ВЛ К0 (тыс.руб/км) и погонные сопротивлениях r0 и x0 (Ом/км) для проводов разных сечений сведем в таблицу 7.8.

Таблица 7.8 – Исходные данные к задаче 7.5.

| i | Марки проводов | Удельная стоимость строительства, К0, тыс.руб/км | Погонные сопротивления, Ом/км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | r0 | X0 |
| 1 | АС-35 | 580 | 0,790 | 0,36 |
| 2 | АС-50 | 630 | 0,603 | 0,35 |
| 3 | А-70 | 680 | 0,420 | 0,34 |
| 4 | А-95 | 780 | 0,315 | 0,33 |

Возможные сочетания сечений для участков линии укажем на сети (рисунок 7.10), каждую из вершин которой обозначим через αij, где i=1, …, 4 – число возможных сечений; j=1,2,3 – количество участков, начиная с ветви А-1. Количество комбинаций невелико, если учесть требования:

1) F1≥F2≥F3 (Fk – сечение участка k);

2) сумма потерь напряжения по участкам не должна превышать ∆Uдоп.

Потери напряжения в ветви j при использовании сечения Fi вычисляются по формуле aij= Ij(ricosφj+xisinφj)lj, где Ij, cosφj и lj  - ток, коэффициент мощности и длина участка j, соответственно; ri  и xi – погонные активное и индуктивное сопротивления ВЛ для сечения Fi. Вычисленные по этой формуле значения потерь напряжения (В) указаны в вершинах сети.

Для семи возможных вариантов решений (рисунок 7.10) вычислим оценки локальных критериев φ1, φ2 и φ3 и сведем их в таблицу 7.9.

Шаг 1. Решаем задачу φ1→min. Минимальное значение капитальных вложений составляет  млн.руб. Затраты на строительство ВЛ определяются через укрупненные стоимостные показатели К0 (таблица 7.8), имеющие статистическую погрешность порядка 5%. С учетом этого примем уступку, равную ∆1=0,05. Область квазиоптимальных решений должна отвечать условию  млн.руб. Этому условию в таблице 7.9 отвечают варианты 4,5,6 и 7. Остальные варианты из дальнейшего рассмотрения исключаем.

Рисунок 7.10 – Сеть для определения области допустимых значений переменных Ω

Таблица 7.9 – Варианты решений и оценки локальных критериев

| Вариант решения | Координаты области Ω |  |  | Координаты области D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечения участков ВЛ, мм2 |  |  | Оценки локальных критериев |  |  |
|  | А-1 | 1-2 | 2-3 | φ1, млн.руб | φ2, тыс.кВт∙ч | φ3, км |
| 1 | 95 | 95 | 95 | 9,36 | 86,95 | 12 |
| 2 | 95 | 95 | 70 | 9,06 | 88,17 | 9 |
| 3 | 95 | 95 | 50 | 8,91 | 90,28 | 9 |
| 4 | 95 | 95 | 35 | 8,76 | 92,44 | 9 |
| 5 | 95 | 70 | 70 | 8,66 | 96,78 | 7 |
| 6 | 95 | 70 | 50 | 8,51 | 98,9 | 5 |
| 7 | 95 | 70 | 35 | 8,36 | 101,1 | 5 |

Шаг 2. решаем задачу φ2→min на остающемся множестве квазиоптимальных решений. Для вариантов 4, …, 7 минимальное значение  тыс.кВт∙ч/год. Примем, что погрешность в оценке потерь электроэнергии, обусловленная неточностью прогноза нагрузок, составляет 5%. Тогда уступка . Налагаем на оценки второго критерия ограничение =1,0592,44=97,1 тыс.кВт∙ч/год. Из вариантов 4,…,7 этому ограничению отвечают решения 4 и 5. Варианты 6 и 7 исключаем.

Шаг 3. Переходим к задаче φ3→max. Для вариантов 4 и5 по таблице 7.9 максимальное значение км. Примем, что уступка км. Для максимизируемой функции φ3 области квазиоптимальных решений отвечает условие км. Из вариантов 4 и 5 этому условию отвечает только решение 4, по которому (согласно таблице 7.9) сечения на участках равны 95, 95 и 35 мм2.

7.5.3 Минимизация взвешенной суммы критериев.

Формирование принципа оптимальности

Допустим, что все частные функции цели нормализованы, например, по формулам (7.14) и (7.15) и расположены в ряд  по мере убывания их значимости:.

Для каждой функции , пусть и приближенно, можно назначить коэффициент ее важности αi(αi>0, α1+ α2+…+ αm=1). Теперь задачу многоцелевой оптимизации можно представить как минимизацию скалярной функции ψ(х), где

при х.                       (7.16)

Получив решение х1 задачи (7.16) для заданных приоритетов αi, можно проанализировать полученные оценки локальных критериев φ1(х1),…, φm(x1), скорректировать значения αi и, повторив расчет, определить другое компромиссное решение х2 с новыми оценками φ1(х2),…, φm(x2). Другими словами, вариации значений α1,…., αm в (7.16) позволяют определять разные точки области компромиссов, а также проверять получаемые решения на устойчивость. Последнее сводится к определению диапазонов варьирования приоритетов αi (i=1,..,m), при которых найденный оптимум продолжает оставаться лучшим среди других возможных решений.

Пример 7.6 Для условий задачи 7.5 найти оптимальное решение и проверить его на устойчивость. Выполним нормализацию локальных критериев по формулам (7.14) для φ1, φ2 и (7.15) для φ3 . Результаты сведем в таблицу 7.9.

Таблица 7.9 – Варианты решений и оценки локальных критериев

| Вариант решения | Координаты области Ω |  |  | Координаты области D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сечения участков ВЛ, мм2 |  |  | Оценки локальных критериев |  |  |
|  | А-1 | 1-2 | 2-3 |  |  |  |
| 1 | 95 | 95 | 95 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 95 | 95 | 70 | 0,70 | 0,09 | 0,43 |
| 3 | 95 | 95 | 50 | 0,55 | 0,24 | 0,43 |
| 4 | 95 | 95 | 35 | 0,40 | 0,39 | 0,43 |
| 5 | 95 | 70 | 70 | 0,30 | 0,70 | 0,71 |
| 6 | 95 | 70 | 50 | 0,15 | 0,85 | 1,00 |
| 7 | 95 | 70 | 35 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

Примем, что , из чего следует: α1>α2>α3, при этом α1+ α2+α3=1. Варьируя значения приоритетов, можно не только выделить компромиссные решения, но и проверить их на устойчивость. Примем шаг варьирования ∆αi=0,1. Заметим, что решению 7 отвечает минимум φ1 и максимум для φ2 и φ3. Наоборот, для решения 1 функция φ1 имеет максимум, а функции φ2 и φ3 минимум. Из условия  следует, что для α1>0,6 (целевая функция φ1 важнее φ2 и φ3 вместе взятых) оптимальным будет вариант 7. Для приоритетов α2+α3> α1 (то есть в сумме функции   более значимы, чем ) оптимальным окажется вариант 1.

Для случаев α1 =α2+α3 (например, значения α1 /α2/α3 равны 0,5/0,4/0,1 или 0,5/0,3/0,2) оптимальным окажется решение 4.

Остался случай, для которого α1=0,6; α2=0,3; α3=0,1. Определим значения взвешенной суммы критериев ψ для всех допустимых вариантов решений. Используя данные таблицы 7.9 для первого варианта имеем:

.

Для остальных вариантов решения получим: ψ(2)=0,49; ψ(3)=0,45; ψ(4)=0,4; ψ(5)=0,46; ψ(6)=0,45; ψ(7)=0,4. Минимальному значению ψ=0,4 отвечают два решения (4 и 7).

Предварительный анализ позволяет отнести варианты 7,4 и 1 к компромиссным решениям. Оптимальными вариантами являются: 7 (при 0,6<α1<1); 4 и 7 (при α1=0,6 и α2+α3=0,4); 4 (для α1 =α2+α3=0,5) и 1 (для α2+α3>α1).

Из этого следует, что решение 4, признанное в задаче 7.5 как предпочтительное, на деле является таковым только если значимость целевой функции φ1 примерно равна суммарной значимости функций φ2 и φ3 (то есть α1 =α2+α3). Формирование принципа оптимальности рассмотрим на конкретном примере.

Пример 7.7 Рассмотрим поездки служащего N на работу, требующие затрат времени (t) и денег (d). Необходимо определить лучший вариант поездок, исходя из желания N затрачивать меньше денег и времени.

Дополнительные данные:

1. Опоздания на работу крайне нежелательны, поскольку дезорганизуют деятельность других работников, заставляя их терять много времени. То есть ущерб от опоздания N кратно превышает выгоды от выбора им оптимального варианта поездок.

2. Если N проснулся на T минут позже положенного, то, сократив время на туалет и завтрак, одеваясь в лифте и добегая вприпрыжку до остановки или гаража, он сохраняет для себя варианты поездок в «час пик» при условии, что Т≤20 минут. При Т>20 минут на поездку у N останется 82-Т минут времени.

3. Исключая заведомо нерациональные решения, у N остается семь возможных вариантов поездок, приведенных в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Рациональные варианты поездок

| Варианты поездок, хi | Вид транспорта | Оценки локальных критериев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d, руб | t, мин |
| х1 | Маршрутное такси (№30) | 20,6 | 48 |
| х2 | То же, но в «час пик» | 20,6 | 56 |
| х3 | Личный автомобиль | 44,4 | 30 |
| х4 | Троллейбус (№6) | 19,6 | 70 |
| х5 | Такси | 161,4 | 22 |
| х6 | Маршрутное такси (№28) | 21,6 | 48 |
| х7 | То же, но в «час пик» | 21,6 | 50 |

Расходы на поездку определяются платой за проезд и затратами на амортизацию обуви. Остальные факторы малозначимы. Плата за проезд составляет: троллейбус – 16 руб.; маршрутное такси – 19 руб.; такси – 150 руб. Амортизацию обуви примем равной 0,2 руб. за минуту ходьбы (стоимость пары обуви – 2400 руб.; ресурс – 200 часов ходьбы, после чего туфли пригодны только для работ на даче).

При использовании личной машины удельные затраты на 1 км пробега определяется как отношение суммы стоимостей автомобиля (за вычетом остаточной стоимости), амортизации гаража (или плату за стоянку), всех видов ремонта, страховки и затрат на бензин, отнесенные к общему пробегу за весь период эксплуатации автомобиля данным владельцем. Примем, что при использовании личного автомобиля удельные затраты составляют 7 руб./км. Расстояние от гаража (стоянки) до места работы составляет 6 км.

4. Рассмотрим оценку локальных критериев эффективности (φ1=t, φ2=d) для первого варианта поездки из таблицы 7.10. Затраты времени складывается из 5 минут ходьбы от дома до остановки, плюс 10 минут (в среднем) ожидания маршрутного такси, плюс 30 минут езды, плюс 3 минуты ходьбы от остановки до места работы, то есть, t1=5+10+30+3=48 минут. Расход денег складывается из платы за проезд в маршрутном такси и амортизации обуви за 8 минут ходьбы, то есть d1=19+8∙0,2=20,6 руб. Для других вариантов поездок на работу оценки локальных критериев приведены в таблице 7.10.

5. Чистый доход служащего N составляет S руб/ч, где S равно отношению суммарного годового дохода к объему рабочего времени в год.

Свободное время, по К.Марксу, стоит не ниже рабочего времени. Исключим крайние случаи, когда:

а) доход обеспечивает только физиологическое выживание и работник должен экономить на всем, кроме своего времени;

б) доход велик, что предполагает большую занятость и минимум свободного времени. Примем стоимость свободного времени равную стоимости S, руб/ч.

Решение. По данным из таблицы 7.10 построим область допустимых вариантов D. Выделим из нее решения, оптимальные по Парето (рисунок 7.11), для чего строим огибающую кривую (поскольку область компромиссов выпуклая).

Компромиссными решениями оказались варианты х4,х1,х3 и х5. Варианты х2, х7, приходящиеся на «час пик», и х6 из дальнейшего рассмотрения исключаем.

Рисунок 7.11 – Область допустимых и компромиссных решений

Приступим к попарному сравнению альтернатив, надеясь «по ходу дела» выработать принцип оптимальности. Сравним  варианты х4 и х1. Если предпочтем х1, то за выигрыш времени ∆t41=t4-t1 должны будем заплатить дополнительно ∆d41=d1-d4 рублей. Используя значения оценок локальных критериев из таблицы 7.10, вычислим С41=∆d41/∆t41=(20,6-19,6)/(70-48)=0,045 руб/мин или С41=2,7 руб/ч. За несколько поездок работник N получит для себя целый час свободного времени , за что должен будет заплатить 2,7 рубля. Если человек совсем не уважает себя, он может остановиться на варианте х4, иначе предпочтет решение х1.

Допустим, что N выбрал х1,то есть  . Теперь надо (см. рисунок 7.11) сравнить две альтернативы – х1 и х3. Вычислим С13=∆d13/∆t13= (d3-d1)/(t1-t3)=(44,4-20,6)/(48-30)=1,32 руб/мин, или С13=79 руб/ч, что примерно соответствует месячной зарплате в 12640 рублей. Если зарплата работника выше 12640 рублей в месяц (S>С13), то следует предпочесть вариант х3, вне зависимости от того, является  ли зарплата доходом одного работника или частью бюджета его семьи. Таким образом, если S>С13=∆d13/∆t13 , то следует принять решение х3, иначе - х1.

Пусть зарплата работника выше 12640 рублей в месяц и из двух альтернатив х1 и х3 он выбрал вариант х3(). Тогда следует сравнить следующую пару компромиссных решений – х3 и х5. Вычислим С35=(d5-d3)/(t3-t5)=(161,4-44,4)/(30-22)=14,6 руб/мин., или С35=877 руб/ч., что соответствует среднемесячной зарплате в 140400 рублей. При зарплате N свыше 140400 рублей в месяц (или S>С35) следует предпочесть вариант х5 (ездить на работу на такси). Иначе принять решение х3 (на личном автомобиле).

Когда N не имеет личного автомобиля, то вариант х3 исключим и сравним альтернативы х1 и х5. Вариант х5 предпочтительнее, если S>C15=(d5-d1)/(t1-t5)=(161,4-20,6)/(48-22)=325 руб/ч. (что соответствует зарплате 52000 рублей в месяц. При зарплате меньше 52000 рублей в месяц следует предпочесть вариант х1.

Допустим, что у N нет автомобиля и ему выгодно добираться на работу по варианту х1, где он за выигрыш одного часа свободного времени платит С41=2,7 руб/ч. Если N проспал на Т=50 минут, то лимит времени на дорогу составит tл=82-Т=82-50=32 минуты и у него нет иного выхода, как добираться на работу на такси, где за выигрыш часа времени он платит С15=325 рублей. Разность ∆С=С15-С41=325-2,7=322,3 руб/ч составляет плату «за расхлябанность».

Сравнение компромиссных решений хi   с xjпозволяет сформировать критерий оптимальности для данной задачи в виде:

,если S>Cij=(dj-di)/(ti-tj).                               (7.17)

В заключение сделаем несколько замечаний.

1. Стоимость Cij одного часа не абсолютна, определена для конкретного вида деятельности и для сложившихся условий зависит от решений, принимаемых работником. В задаче стоимость времени Cij меняется от 2,7 до 877 руб/ч (смотри рисунок 7.11).

2. Стоимость времени проявляется только при наличии различных вариантов поведения. Если работник живет рядом и ходит на работу пешком, то цену времени не определить.

3. Критерий оптимальности (7.17) сформулирован с привлечением дополнительной информации (о размере доходов работника и допущении равной ценности рабочего и свободного времени).

В самом общем случае критерий оптимальности для задачи (7.16) имеет вид: вариант хj предпочтительнее хi(), если выполняется условие

, где .

7.6 Задачи для самостоятельного решения

1. Определить сеть минимальной длины, связывающую все ее вершины. «Длины» участков (у.е.) указаны на схеме (рисунок 7.12).

2. Электроэнергия будет поступать в сеть от распределительного пункта (РП) к ТП 2,….,9. Длины линий, возможных для строительства, приведены на рисунке 7.13 в условных единицах (1 у.е.=50 м). Полагая затраты на строительство и эксплуатацию линий прямо пропорциональными их протяженности, определить сеть минимальной стоимости.

Рисунок 7.12 - Схемы сети к задаче 1

Рисунок 7.13 – Схема кабельной сети

- Рассматривается проект строительства дорог, которые должны связать пять населенных пунктов района (причем не обязательно непосредственно каждую пару пунктов). Стоимость прокладки дорог (у.е.) между каждой парой населенных пунктов известна (рисунок 7.14). Составить перечень дорог минимальной стоимости.

4. Определить кабельную сеть минимальной длины, связывающую семь трансформаторных пунктов. Длины, возможных для прокладки линий, приведены на рисунке 7.15 в условных единицах.

| j i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5 | 50 | 80 | 90 |
| 2 | 5 | 0 | 70 | 60 | 50 |
| 3 | 50 | 70 | 0 | 8 | 20 |
| 4 | 80 | 60 | 8 | 0 | 10 |
| 5 | 90 | 50 | 20 | 10 | 0 |

Рисунок 7.14 – Стоимости прокладки дорог		Рисунок 7.15 – Кабельная сеть

5. Определить кратчайший путь от узла 1 к узлу 9 для сети на рисунке 7.16. Длины дуг указаны в у.е. (1 у.е.=10 км).

Рисунок 7.16 – Схема дорог

6. Изысканиями установлены возможные участки трассы ЛЭП (рисунок 7.17), проходящей из вершины 1 в пункт 14. Определены стоимости строительства всех участков линии (таблица 7.11). Требуется:

1)найти трассу минимальной стоимости и саму стоимость;

2) то же, но линия должна пройти через заданный пункт А.

Рисунок 7.17 – Возможные участки трассы ЛЭП

Таблица 7.11 - Стоимости строительства участков ЛЭП

| Ветви i-j | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-2 1-3 2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6 | 8 6 15 6 6 2 7 7 | 6 15 1 4 6 18 9 9 | 5 4 6 10 7 18 13 11 | 15 3 24 6 8 11 13 20 | 8 7 14 18 7 3 7 6 | 9 8 17 9 2 1 14 3 | 7 4 6 14 16 18 18 5 | 9 1 9 5 2 8 1 5 | 5 6 7 2 5 9 2 6 | 6 2 6 6 5 3 4 6 |
| 3-7 4-8 4-9 5-8 5-9 5-10 6-8 6-9 | 1 3 9 18 3 12 12 9 | 2 10 10 12 18 17 15 23 | 14 6 9 8 9 11 12 10 | 24 6 16 10 12 12 14 12 | 7 7 13 12 3 16 11 16 | 9 13 5 13 8 9 15 7 | 2 12 6 13 16 17 7 13 | 4 9 11 7 7 9 4 12 | 9 11 12 14 13 10 12 14 | 8 2 6 3 9 13 10 7 |
| 6-10 7-9 7-10 8-11 8-12 8-13 9-11 9-12 | 9 12 13 1 9 6 3 4 | 9 14 8 8 5 8 2 3 | 6 5 14 4 5 9 7 2 | 10 14 6 7 6 14 7 10 | 14 13 4 3 7 6 4 1 | 14 13 15 8 8 6 1 8 | 4 15 12 15 13 11 6 8 | 10 8 10 14 10 11 9 12 | 9 11 5 13 10 11 12 4 | 9 8 10 7 8 7 7 4 |
| 9-13 10-11 | 5 1 | 6 1 | 3 12 | 4 10 | 4 5 | 4 16 | 3 5 | 9 10 | 7 3 | 9 10 |
| 10-12 10-13 11-14 12-14 13-14 | 9 1 8 6 4 | 4 3 8 6 4 | 10 14 7 9 9 | 6 1 5 12 14 | 7 5 7 25 16 | 14 8 19 25 7 | 6 4 2 8 9 | 12 4 8 7 8 | 9 12 7 2 5 | 6 5 5 1 4 |
| Пункт А | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |

7. Необходимо выбрать трассу ЛЭП, соединяющую подстанции А и В. Затраты на сооружение ЛЭП для каждого возможного участка трассы известны и приведены на рисунке 7.18. Требуется выбрать такую трассу, при которой суммарные затраты минимальны.

Рисунок 7.18 - Затраты на строительство участков ЛЭП

8. Найти кратчайший путь АВ для сети на рисунке 7.19.

Рисунок 7.19 - Схема сети (к задаче 8)

9. Сети на рисунке 7.20 изображают различные маршруты следования из города А в город В. Время прохождения участков (ч) указаны на схемах. Определить кратчайший маршрут между городами А и В.

а)							б)

Рисунок 7.20 - Схемы сетей (к задаче 9)

10. Найти кратчайший путь от вершины 1 до узла 7 для сети на рисунке 7.21. Цифры на дугах указывает время в пути между пунктами в прямом и обратном направлениях.

11. Для сети, изображенной на рисунке 7.22, определить "кратчайший путь" между пунктами: 1) 1 и 5; 2) 1 и 6. Цифры над стрелками указывают стоимости проезда между пунктами в обоих направлениях.

Рисунок 7.21 - Транспортная сеть 	            Рисунок 7.22 - Схема сети (к задаче 11)

12. Определить кратчайший маршрут между пунктами А и В для сети на рисунке 7.23. Цифры над дугами обозначают: протяженность участка (км) - числитель; среднюю скорость с учетом различных ограничений (км/ч) - знаменатель. Задачу решить для случаев, когда требуется найти: 1) трассу минимальной протяженности; 2) путь из А в В, требующий наименьших затрат времени.

Рисунок 7.23 - Маршрутная карта

13. Для сети на рисунке 7.24 определить кратчайший путь между узлами: а) 1 и 5; б) 6 и 3; в) 2 и 6.

Рисунок 7.24 - сеть с циклами

14. Суммарные инвестиции  в 10 у.е. требуется оптимальным образом распределить между пятью предприятиями. Вкладывать можно целые количества средств. Функции дохода заданы в таблице 7.12. Каждое предприятие может эффективно освоить до 8 у.е. инвестиций.

Таблица 7.12 - Исходные данные к задаче 14

| Объем инвестиций, у.е. | Функции доходов предприятий , у.е. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 0,9 | 3,0 |
| 2 | 3 | 1,5 | 3,3 | 1,8 | 3,6 |
| 3 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| 4 | 6 | 5,4 | 4,2 | 4,2 | 3,9 |
| 5 | 7,5 | 7,5 | 4,8 | 4,5 | 3,9 |
| 6 | 8,4 | 8,7 | 5,1 | 4,5 | 3,9 |
| 7 | 9 | 10,5 | 5,4 | 4,5 | 3,9 |
| 8 | 9 | 10,5 | 5,4 | 4,5 | 3,9 |

15. Эффективно распределить капиталовложения  (у.е.) между m предприятиями. На каждом предприятии можно реализовать не более одного инвестиционного проекта. Размер расходов (З) и ожидаемых доходов (Д) в у.е. для предприятий при реализации того или иного проекта указаны в табличной форме.

Вариант 1. m=3; =8 у.е.; исходные данные - в таблице 7.13.

Вариант 2. То же, что и вариант 1, но=12 у.е.

Вариант 3. m=3; =4 у.е.; исходные данные - в таблице 7.14.

Вариант 4. То же, что и вариант 3, но=6 у.е.

Вариант 5. m=4; =6 у.е.; исходные данные - в таблице 7.15.

Вариант 6. То же, что и вариант 5, но=8 у.е.

Вариант 7. То же, что и вариант 5, но=10 у.е.

Таблица 7.13 - Затраты и доходы предприятий, у.е.

| Вариант инвестиций | Предприятие 1 |  | Предприятие 2 |  | Предприятие 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | - | - | 5 | 8 | 6 | 9 |

Таблица 7.14 - Затраты и доходы предприятий, у.е.

| Вариант инвестиций | Предприятие 1 |  | Предприятие 2 |  | Предприятие 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | - | - |
| 3 | - | - | 4 | 12 | - | - |

Таблица 7.15 - Затраты и доходы предприятий, у.е.

| Вариант инвестиций | Предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1 |  | П2 |  | П3 |  | П4 |  |
| 1 | 3 | 5 | 1 | 1,5 | 1 | 2,1 | 2 | 2,8 |
| 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | - | 3 | 3,6 |
| 3 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - |

16. Для тепловой электростанции (ТЭС) с тремя турбогенераторами, установленной мощностью по 50 МВт, в таблице 7.16 приведены расходные характеристики агрегатов В (Р).

Таблица 7.16 - Расходные характеристики турбогенераторов

| Мощность ТГ, МВт | В (Р) для ТГ 1, 2 и 3 |  |  | Мощность ТГ, МВт | В (Р) для ТГ 1, 2 и 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 |  | В1 | В2 | В3 |
| 0 | 10 | 8 | 15 | 30 | 30 | 30 | 24 |
| 10 | 20 | 18 | 21 | 40 | 35 | 37 | 28 |
| 20 | 25 | 23 | 22 | 50 | 40 | 44 | 38 |

Требуется построить с шагом =10МВт оптимальную расходную характеристику В() ТЭС при изменении мощности станции в пределах  МВт. Допускается снижать нагрузку включенных турбогенераторов до 10 МВт.

17. Распределить часовую нагрузку ГЭС  (t=1, ..., 24) между тремя агрегатами, чтобы получить минимум расхода воды  на ГЭС. Расходные характеристики агрегатов () приведены в таблице 7.17.

Таблица 7.17 - Расходные характеристики гидрогенераторов

| Номер агрегата | Расход воды (/с) в зависимости от нагрузки агрегатов, МВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1 | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 2 | 0 | 18 | 23 | 30 | 37 | 44 | 51 |
| 3 | 0 | 21 | 22 | 24 | 28 | 35 | 50 |

Мощности отдельных агрегатов ограничены: МВт или =0 (агрегат отключен). Нагрузка ГЭС в течении суток меняется в диапазоне  МВт. Характеристику () построить с шагом =10 МВт.

18. Компания должна заключить договор о закупке топлива на зиму. В зависимости от суровости зимы потребность в топливе может принимать значения П1, П2, П3 единиц в случае мягкой, средней и суровой зимы, соответственно. За единицу топлива, поставленного по договору, компания платит , у.е. За единицу топлива,  закупаемого сверх договора, компания должна платить ,, у.е. в случае мягкой, средней и суровой зимы, соответственно. Весной, по окончании отопительного сезона, остатки угля реализуются по цене  у.е. за единицу топлива. Числовые данные приведены в таблице 7.18 по вариантам. Необходимо составить платежную матрицу и определить стратегию, которую следует избрать компании.

Таблица 7.18 - Исходные данные к задаче 18

| Вариант | Потребность в угле, единиц топлива |  |  | Стоимость единицы топлива, у.е. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П1 | П2 | П3 |  |  |  |  |  |
| 1 | 8 | 10 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 |
| 2 | 12 | 15 | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 7 |
| 3 | 9 | 12 | 15 | 9 | 11 | 12 | 14 | 8 |
| 4 | 15 | 18 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 |
| 5 | 10 | 12 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 |

19. Среди имеющихся вариантов решения  и для возможных сочетаний исходных данных выбрать рациональную стратегию, используя различные критерии.

Платежные матрицы имеют вид:

| Вариант решения, | Сочетания исходных данных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 6 | 5 | 1 |
|  | 7 | 2 | 6 | 7 |
|  | 6 | 4 | 4 | 8 |

| Вариант решения, | "Состояния природы" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 60 | 75 |
|  | 15 | 70 | 55 |
|  | 65 | 10 | 65 |
|  | 5 | 85 | 45 |

а)								б)

Рисунок 7.25 - Платежные матрицы (к задаче 19)

20. Технологической установке нужны проверки и ремонты, сопровождающиеся приостановкой эксплуатации и недовыпуском продукции. Отказ установки из-за неисправности ведет к прекращению производства на весь срок ремонта и к серьезным затратам на ее восстановление.

Возможные решения:  - полная проверка состояния установки;  - упрощенная проверка;  - отказ от проверки.

Установка может находиться в следующих состояниях:  - исправное;  - неисправное, но работоспособное;  - неисправное, но временно работоспособное (с быстрым нарастанием вероятности отказа).

Расходы, указанные в платежной матрице на рисунке 7.26, включают затраты на проверки и ремонты, убытки от недовыпуска продукции и замены пришедшей в негодность установки.

Рекомендуется использовать критерий Гурвица и определить диапазон значений α, для которого решение остается неизменным.

| Вариант решения, | Состояния установки, Пj |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П1 | П2 | П3 |
|  | 20 | 22 | 25 |
|  | 14 | 23 | 31 |
|  | 0 | 24 | 40 |

Рисунок 7.26 - Платежная матрица (к задаче 20)

21. Выбрать сечение проводов проектируемой ВЛ 10 кВ, длиной L. Намечено три варианта с проводами марок АС-50, А-70 и А-95. Расчетная нагрузка линии S (МВА) задана возможными наименьшим =0,9, средним =1,2 и наибольшим =1,6 значениями с вероятностями появления , и  соответственно.

Критерием эффективности решения является минимум стоимости передачи электроэнергии

, руб./кВтч,

где Е - норма дисконта; р=0,03 - доля отчислений (от стоимости ВЛ) на ремонты и обслуживание; β - удельные затраты на возмещение потерь электроэнергии, руб/кВтч; =4000 ч - время использования наибольшей нагрузки; =0,85 - коэффициент мощности;  - годовые потери электроэнергии в линии;  - стоимость строительства 1 км ВЛ. Значения Е, β, , L приведены в таблице 7.19 по вариантам.

Определить сечение ВЛ для случаев: а) вероятности наступления нагрузок , и  равны =0,25, =0,4 и=0,25; б) вероятности , и  неизвестны.

Таблица 7.19 - Исходные данные (к задаче 21)

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стоимость ВЛ , тыс. руб./км: АС-50 А-70 А-95 | 630 680 780 | 750 800 880 | 830 880 930 | 550 600 700 | 630 680 750 | 750 780 900 | 850 910 950 | 600 660 770 | 800 860 950 | 790 840 890 |
| L, км | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| Норма дисконта, Е | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| β, руб./кВтч | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 2,6 |

22. Решить задачу многоцелевой оптимизации для двух локальных критериев эффективности

при ограничениях  Принять значимость критериев одинаковой.

23. Рассматривается проект строительства ЛЭП 10 кВ. Варианты сооружения ЛЭП приведены в таблице 7.20. В качестве локальных критериев приняты: минимум капиталовложений в строительство линии , тыс. руб.; максимум пропускной способности ЛЭП , МВт; минимум годовых потерь электроэнергии , в процентах от максимально возможной передачи энергии.

По результатам расчетов получены оценки локальных критериев эффективности, которые приведены в таблице 7.20.

Таблица 7.20 - Исходные данные (к задаче 23)

| Вариант ЛЭП | Исполнение ЛЭП | Марка провода (кабеля) | Длина линии, км | Оценки локальных критериев |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | , тыс.руб. | , МВт | , % |
|  | ВЛ | АС-50 | 5 | 4500 | 3,3 | 6,97 |
|  | ВЛ | А-95 | 5 | 5280 | 5,0 | 5,74 |
|  | кабельная | АПвП-120 | 4 | 5660 | 4,6 | 3,02 |
|  | кабельная | АПвП-185 | 4 | 7170 | 5,9 | 2,82 |

Определить вариант исполнения ЛЭП для двух случаев: 1) все критерии равнозначны; 2) критерий  в 1,5 раза, а  в 2,5 раза важнее критерия .

24. Предприятие выпускает два вида продукции (А и В), используя сырье и электроэнергию. За время работы предприятия имеются ресурсные ограничения по сырью () и электроэнергии ().

Нормы затрат () каждого вида ресурса на единицу товаров А и В, относительные показатели качества (,) и цены реализации продукции () указаны в таблице 7.21 и 7.22.

Составить план выпуска товаров, при котором максимальными будут как доходы от реализации (), так и качество товарной массы ().

Задачу решить при различных предпочтениях ЛПР в отношении доходов и качества.

Таблица 7.21 - Обозначение величин

| Характеристика производства | Располагаемый ресурс | Нормы расхода ресурсов на выпуск товаров вида |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В |
| Сырье |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |
| Цена реализации единицы товаров |  |  |  |
| Показатель качества продукции |  |  |  |

Таблица 7.22 - Исходные данные (к задаче 24)

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
|  | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 4 |
|  | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 3 |
|  | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 |
|  | 4200 | 3000 | 3000 | 4000 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 5400 | 3360 |
|  | 4500 | 2400 | 3500 | 5600 | 3600 | 5600 | 4200 | 1800 | 2700 | 1800 |
|  | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 |
|  | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 |
|  | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
|  | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 7

- Гудман С. Введение в разработку и анализ алгоритмов/С. Гудман, С. Хидетниеми - М.: Мир, 1981 г. - 368с.

- Курбацкий В. Г. Модели и методы оптимизации развития ЭЭС/В.Г. Курбацкий, С.И. Родина - Братск: БрГТУ, 2003. - 108 с.

- Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах/Э. Майника - М: Мир, 1981. - 323 с.

- Системный подход при управлении развитием электроэнергетики/Л.С. Беляев, Г.В. Войцеховская, В.А. Савельев и [др]. - Новосибирск: Наука, 1980. - 240 с.

- Таха Х. Введение в исследование операций: В двух книгах. Кн. 1/Х. Таха - М: Мир, 1985. - 479 с.

Глава 8 Контрольные задания

Вариант задания определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки (предпоследней (А) и последней (В) цифрами). Варианты контрольных вопросов соответствуют цифре В.

8.1 Задание 1. Выбор аварийного резерва мощности в электрической системе

Определить: 1) оптимальное число резервных агрегатов в электрической системе;

2) экономический эффект создания аварийного резерва мощности.

Исходные данные

- Единичная мощность агрегатов (Nа) равна 100 МВт.

- Количество основных агрегатов в системе (n), тип суточного графика нагрузки и коэффициент вынужденного простоя генератора (КВ) указаны в таблицах 8.1, 8.2.

- Величина удельного ущерба от недоотпуска электроэнергии в целом по энергосистеме составляет =60 руб./кВтч.

- Стоимость одного резервного агрегата равна =2 млрд. руб.

- Норма дисконта равна E=0,12, а отчисления на ремонт и обслуживание резервных агрегатов составляют =0,08.

Таблица 8.1 - Исходные данные

| № п/п | Вариант А | Вариант В |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВ | n | Тип суточного графика |
| 0 | 0,038 | 40 | 1 |
| 1 | 0,055 | 50 | 2 |
| 2 | 0,042 | 60 | 3 |
| 3 | 0,065 | 70 | 4 |
| 4 | 0,035 | 20 | 5 |
| 5 | 0,030 | 30 | 6 |
| 6 | 0,060 | 40 | 1 |
| 7 | 0,050 | 50 | 2 |
| 8 | 0,040 | 60 | 3 |
| 9 | 0,045 | 70 | 4 |

Таблица 8.2 - Суточные графики нагрузки

| Тип 1 | Нагрузка, МВт | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длительность, час | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Тип 2 | Нагрузка, МВт | 1500 | 2000 | 2800 | 4000 | 4500 | 5000 |
|  | Длительность, час | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Тип 3 | Нагрузка, МВт | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |
|  | Длительность, час | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| Тип 4 | Нагрузка, МВт | 2500 | 3300 | 4200 | 5000 | 6000 | 7000 |
|  | Длительность, час | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Тип 5 | Нагрузка, МВт | 800 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
|  | Длительность, час | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| Тип 6 | Нагрузка, МВт | 1000 | 1200 | 1800 | 2300 | 2600 | 3000 |
|  | Длительность, час | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 |

Контрольные вопросы

Вариант 0

- Определите вероятность безотказной работы технического объекта P(t), если интенсивность его отказов отвечает распределению Вейбулла.

- Как для технического объекта при экспоненциальном законе надежности определяется средняя наработка на отказ?

Вариант 1

- Как определяется, последовательно или параллельно включать элементы в структурную схему для анализа надежности?

- Используя биноминальное распределение, определите вероятность того, что в группе из n однотипных агрегатов m единиц окажется: a) исправными; б) неисправными.

Вариант 2

- Какой критерий можно использовать для определения оптимальной надежности при проектировании СЭС?

- Перечислите основные и дополнительные показатели надежности восстанавливаемых элементов электрических систем.

Вариант 3

- Приведите примеры совместных и несовместных, зависимых и независимых случайных событий.

- Какие свойства надежности характеризует среднее время восстановления?

Вариант 4

- Какие нарушения относят к системным авариям?

- Как определяется среднее время восстановления технического объекта при интенсивности восстановления ?

Вариант 5

- Дайте характеристику зависимости отказов , типичной для многих видов электротехнического оборудования.

- Назовите основные причины повреждения ВЛ.

Вариант 6

- Напишите производящую функцию для двух элементов с разной пропускной способностью и включенных: а) последовательно; б) параллельно.

- Как определяется интенсивность отказов и средняя наработка на отказ системы с последовательной структурой?

Вариант 7

- Какова зависимость вероятности безотказной работы технического объекта при постоянстве интенсивности отказов?

- Назовите основные средства обеспечения надлежащей надежности технических объектов и систем.

Вариант 8

- В чем различе между интенсивностью отказов (λ) и параметром потока отказов (ω) для восстанавливаемых технических элементов?

- Назовите виды отказов устройств РЗ и А.

Вариант 9

- Запишите матрицу интенсивностей переходов для элемента, который может находиться в одном из двух состояний: а) рабочем; б) отказа.

- Перечислите методы повышения надежности СЭС путем структурного резервирования.

Указания к выполнению

Полезно перестроить суточный график в график нагрузки по продолжительности и определить для каждой его ступени вероятность наступления соответствующей нагрузки.

Вероятность простоя m агрегатов из  их общего количества можно определить по формуле Пуассона:

(8.1)

где a - математическое ожидание числа агрегатов, находящихся в состоянии простоя (); r - число резервных агрегатов (r=0, 1, 2, ...).

Вероятность p(m) можно найти, используя биноминальное распределение случайных величин.

Использую формулу (8.1), составить ряд вероятностей p(1), p(2), ..., p(m). Значениями вероятностей, меньших , можно пренебречь.

Вычислить вероятности дефицита мощности в Nа, 2Nа, 3Nа, ..., k МВт (, , , ..., ). Для принятого r математическое ожидание годового недоотпуска электроэнергии определяется как:

(8.2)

Приведенные затраты для r резервных агрегатов находят по формуле:

(8.3)

где  - приведенные затраты на один резервный агрегат; У(r) - математическое ожидание ущерба от недоотпуска электроэнергии при наличии r резервных генераторов.

Рекомендуется рассмотреть три варианта резервирования (r=0; r=∆r; r=2∆r, где ∆r≥а, целое). Это позволяет аппроксимировать зависимость У(r) к виду

Результаты вычислений для r=0,1,2,... можно свести в таблицу 8.3

Таблица 8.3 - Результаты вычислений

| Количество резервных агрегатов, r | 0 | 1 | 2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ущерб от недоотпуска энергии У(r), млн.руб./год |  |  |  |  |
| Приведенный затраты З(r), млн.руб./год |  |  |  |  |

Оптимальное число резервных агрегатов определяется вариантом с наименьшими приведенными затратами. Напомним, что варианты, приведенные затраты которых различаются менее чем на 5%, считаются равноэкономичными.

8.2 Задание 2. Оптимальное распределение нагрузки между ТЭС

Найти экономичное распределение нагрузки  между тремя тепловыми станциями (рисунок 8.1) без учета потерь мощности.

Характеристика относительных приростов для электростанции j (j=1, 2, 3) имеет вид

где  - мощность ТЭС j в о.е. (за единицу принята суммарная нагрузка ).

Технические ограничения задачи имеют вид . Значения  приведены в таблице 8.4, а границы  указаны в таблице 8.5.

Рисунок 8.1 - Схема распределения нагрузки между тремя ТЭС

Таблица 8.4 - Коэффициенты характеристик относительных приростов ТЭС

| Коэффициенты | Вариант А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0,3 | 0,5 | 0,525 | 0,3 | 0,4 | 0,36 | 0,4 | 0,5 | 0,675 | 1 |
|  | 0,6 | 0,4 | 0,35 | 0,15 | 0,8 | 0,12 | 0,3 | 0,75 | 0,45 | 1 |
|  | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,36 | 0,45 | 1,25 | 0,45 | 0,6 |
|  | 2,142 | 2,3 | 2,842 | 2,745 | 6,032 | 2,619 | 1,8 | 4,588 | 2,734 | 0,78 |
|  | 1,62 | 1,425 | 1,274 | 1,091 | 1,456 | 0,618 | 0,65 | 1,338 | 1,782 | 1,204 |
|  | 3,114 | 0,85 | 4,164 | 2,129 | 0,832 | 3,141 | 0,16 | 0,831 | 0,608 | 1,14 |

Таблица 8.5 - Допустимые границы изменения мощностей ТЭС

| Границы | Вариант В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
|  | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,6 |
|  | 0,4 | 0,35 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,12 | 0,2 | 0,3 |
|  | 0,6 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,36 | 0,4 | 0,45 |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 | 0,2 | 0,15 |
|  | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,35 |

Контрольные вопросы

Вариант 0

- Как учитываются ограничения неравенствами в задачах нелинейного программирования?

- Что представляют собой характеристика относительного прироста и расходная характеристика энергоблока ТЭС?

Вариант 1

- Что такое критерий оптимальности?

- Приведите алгоритм метода последовательной уступки в задаче многоцелевой оптимизации.

Вариант 2

- Перечислите оптимизационные методы решения задач электроэнергетики.

- Укажите алгоритм метода приведенного градиента для решения задачи ввода режима ЭЭС в допустимую область.

Вариант 3

- Каково назначение штрафных функций в задачах оптимизации режимов ЭЭС?

- Сформулируйте задачу оптимальной компенсации реактивной мощности в распределительных сетях.

Вариант 4

- Как формулируется задача ввода режима ЭЭС в допустимую область?

- Как выглядят условия оптимальности режима на примере задачи экономичного распределения нагрузки между ТЭС?

Вариант 5

- Дайте характеристику задачи комплексной оптимизации режима ЭЭС.

- Изложите алгоритм метода Ньютона решения задачи оптимального распределения нагрузки между ТЭС.

Вариант 6

- Дайте определение области компромиссных решений (области Парето).

- Приведите общую формулировку задачи статистической оптимизации.

Вариант 7

- Как и с какой точностью получают исходную информацию для оптимизации текущих режимов ЭЭС?

- Сформулируйте задачу оптимального размещения компенсирующих устройств в электрических сетях.

Вариант 8

- Дайте краткую характеристику методам многоцелевой оптимизации.

- Изложите алгоритм решения задачи нелинейного программирования методом неопределенных множителей Лангранжа.

Вариант 9

- Сформулируйте задачу наивыгоднейшего распределения нагрузки между ТЭС с приближенным учетом потерь активной мощности.

- Каков алгоритм метода приведенного градиента в задачах оптимизации режимов ЭЭС?

8.3 Задание 3. Компенсация реактивной мощности.

Выбор конфигурации сети

Задача 1. Оптимальное размещение КУ

Эффективно распределить мощность БСК на шинах НН ТП 1, ..., 4. Критерий оптимальности - минимум потерь активной мощности. Суммарная мощность БСК равна . Значения нагрузок, номинальных мощностей трансформаторов типа ТМ и величин  указаны в таблице 8.6 по вариантам. Номер схемы на рисунке 8.2, марка проводов ВЛ и длины линий приведены в таблице 8.7.

Мощности БСК  должны отвечать условию  и быть кратными 25 кВАр.

Таблица 8.6 - Параметры нагрузок и общая мощность БСК

| № п/п | ВАРИАНТ А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нагрузки , кВА |  |  |  | Номинальная мощность трансформаторов, кВА |  |  |  | , кВАр |
|  | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |  |
| 0 | 320+j290 | 780+j690 | 740+j210 | 170+j190 | 400 | 1000 | 630 | 250 | 725 |
| 1 | 170+j210 | 340+j280 | 700+j260 | 350+j260 | 250 | 400 | 630 | 400 | 500 |
| 2 | 310+j270 | 210+j150 | 800+j500 | 660+j350 | 400 | 250 | 1000 | 630 | 625 |
| 3 | 620+j370 | 800+j580 | 650+j130 | 350+j260 | 630 | 1000 | 630 | 400 | 525 |
| 4 | 160+j210 | 700+j350 | 340+j290 | 630+j310 | 250 | 630 | 400 | 630 | 550 |
| 5 | 320+j300 | 150+j200 | 740+j220 | 710+j700 | 400 | 250 | 630 | 1000 | 800 |
| 6 | 760+j650 | 740+j190 | 210+j150 | 580+j390 | 1000 | 630 | 250 | 630 | 625 |
| 7 | 610+j480 | 280+j320 | 680+j330 | 160+j210 | 630 | 400 | 630 | 250 | 775 |
| 8 | 310+j280 | 770+j690 | 730+j210 | 170+j190 | 400 | 1000 | 630 | 250 | 700 |
| 9 | 310+j270 | 310+j270 | 660+j650 | 620+j150 | 400 | 400 | 1000 | 630 | 750 |

Задача 2. Выбор оптимальной конфигурации сети.

Система электроснабжения района состоит из двух узлов питания 1 и 2 с установленной мощностью а1 и а2 и трех узлов потребления 3, 4 и 5 с максимальными нагрузками b3, b4 и b5. Узлы питания и нагрузки могут быть связаны друг с другом линиями электропередачи.

Приведенные затраты на строительство и эксплуатацию линии, связывающей пункты i и j, определяются зависимостью: , где сij - удельные затраты для ВЛ i-j на 1 МВт передаваемой мощности; Xij - передаваемое по линии i-j мощность, МВт.

Необходимо выбрать линии на такие пропускные способности Xij, чтобы суммарные приведенные затраты оказались бы наименьшими.

Значения сij для линий, возможных к сооружению, приведены в таблице 8.8, а величины аi и bj - в таблице 8.9.

Требуется определить величину общих затрат (3∑), нарисовать схему сети оптимальной конфигурации и указать на ней значения пропускных способностей линии.

1

2

3

4

Л3

Н1

Н2

Л1

Л2

Т1

Т2

Т3

Т4

Н3

Н4

Л4

а) Схема 1

2

3

1

4

Л1

Н1

Н3

Л2

Л3

Т2

Т3

Т1

Т4

Н2

Н4

Л4

б) Схема 2

1

2

3

4

Л3

Н1

Н2

Л1

Л2

Т1

Т2

Т3

Т4

Н3

Н4

Л4

в) Схема 3

1

2

3

4

Л2

Н1

Н2

Л1

Л3

Т1

Т2

Т3

Т4

Н3

Н4

Л4

г) Схема 4

1

2

3

4

Л2

Н2

Л1

Л3

Т2

Т3

Т4

Н3

Н4

Л4

д) Схема 5

Н1

Т1

Рисунок 8.2 - Схемы сетей 10 кВ

Таблица 8.7 - Параметры ВЛ

| № п/п | ВАРИАНТ В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема на рис. 8.2 | Марка провода | Длины линий, км |  |  |  |
|  |  |  | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 |
| 0 | 5 | А-70 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| 1 | 5 | А-70 | 1,2 | 2,5 | 1,5 | 2,8 |
| 2 | 1 | АС-35 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2,5 |
| 3 | 1 | АС-35 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,8 |
| 4 | 2 | А-70 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 2,4 |
| 5 | 2 | А-70 | 1,1 | 2,6 | 2,4 | 1,9 |
| 6 | 4 | АС-50 | 1,3 | 2,7 | 1,3 | 1,7 |
| 7 | 4 | АС-50 | 1,4 | 2,5 | 2,2 | 1,9 |
| 8 | 3 | АС-35 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,5 |
| 9 | 3 | АС-50 | 1,4 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |

Таблица 8.8 - Значения удельных затрат сij

| № п/п | ВАРИАНТ А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельные затраты на строительство и эксплуатацию ВЛ, у. е./МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С12 | С13 | С14 | С15 | С23 | С24 | С25 | С34 | С35 | С45 |
| 0 | 8 | 6 | 9 | * | 5 | 6 | 8 | * | * | 7 |
| 1 | * | 6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| 2 | * | 5 | * | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | * |
| 3 | * | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | * | 8 |
| 4 | 9 | 3 | 6 | * | 4 | * | 7 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | * | 8 | 8 | * | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 8 |
| 6 | * | * | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| 7 | 9 | 8 | 7 | * | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 8 | 8 | * | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | * | 7 | 6 | * | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |

Таблица 8.9 - Мощности источников и потребителей, МВт

| № п/п | ВАРИАНТ В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а1 | а2 | b3 | b4 | b5 |
| 0 | 60 | 40 | 20 | 50 | 20 |
| 1 | 150 | 60 | 50 | 70 | 80 |
| 2 | 90 | 120 | 80 | 60 | 60 |
| 3 | 140 | 150 | 80 | 120 | 80 |
| 4 | 90 | 120 | 100 | 30 | 70 |
| 5 | 140 | 70 | 100 | 70 | 30 |
| 6 | 100 | 130 | 60 | 80 | 80 |
| 7 | 100 | 150 | 50 | 80 | 110 |
| 8 | 200 | 100 | 90 | 120 | 80 |
| 9 | 210 | 110 | 20 | 160 | 130 |

Контрольные вопросы

Вариант 0

1. Поясните способ выбора мощности и мест размещения компенсирующих устройств.

2. За счет чего возможно снижение потерь активной мощности при установке компенсирующих устройств?

Вариант 1

1. Как решается транспортная задача, в которой предложение превышает спрос?

2. Какое условие положено в основу определения целесообразного места установки компенсирующих устройств?

Вариант 2

1. Дайте краткую характеристику средств регулирования напряжения в электрических сетях.

2. Назовите основных потребителей реактивной мощности в промышленности.

Вариант 3

1. Перечислите существующие виды источников реактивной мощности.

2. В чем суть метода последовательных уступок задачи многоцелевой оптимизации?

Вариант 4

1. В чем состоит цель мероприятия по компенсации реактивной мощности?

2. Какие средства привлекаются к регулированию напряжения в электрических системах?

Вариант 5

1. Каковы достоинства и недостатки БСК, подключаемых параллельно нагрузке?

2.Что такое реактивная мощность? В чем состоит ее физический смысл?

Вариант 6

1. Как регулируют мощность БСК, включенной параллельно нагрузке?

2. Как решается транспортная задача, в которой спрос превышает предложение?

Вариант 7

1. К чему ведет дефицит реактивной мощности в электрических системах?

2. Как записывается общее условие эффективности установки компенсирующего устройства?

Вариант 8

1. Как в виде транспортной задачи решается вопрос выбора оптимальной трассы ЛЭП?

2. Как можно определить компромиссные решения задачи многоцелевой оптимизации с непрерывными переменными?

Вариант 9

1. В чем суть минимаксного критерия принятия решения в задачах с неопределенной информацией?

2. Какие способы нормализации локальных критериев обычно применяют в задаче многоцелевой оптимизации?

8.4. Курсовая работа "Расчеты установившихся режимов

электрических сетей"

Задача: ознакомиться с применением программ расчетов установившихся режимов электрических систем и получить навыки анализа результатов потокораспределения.

Необходимо выполнить расчеты режимов электрической сети 110 кВ. Электроснабжение потребителей осуществляется от электростанции А, работающей по жестко заданному графику нагрузки, и подстанции Б. Схема сети и длины участков (км) указаны на рис. 8.3, а значение наибольших нагрузок узлов ( МВт и МВАр) и номинальные мощности трансформатора приведены в таблице 8.10.

Требуется:

1. Выполнить расчет приближенного потокораспределения в условно однородной сети и определить токи линий для нормального и послеаварийных режимов (Imax, Iав)

2 Выбрать экономичные сечения проводов на участках с учетом ограничений. Определить сопротивления и проводимости линий и трансформатора.

3. Выполнить точный расчет потокораспределения в сети, полагая напряжение на шинах ВН подстанции Б равным 115 кВ.

4. Определить коэффициент трансформации, при котором напряжение на стороне НН (в узле 4) будет равно 10,5 кВ (или чуть больше). Выполнить окончательный расчет режима.

| а) 7 2 А 5 3 4 6 Б 1 30 15 10 25 20 20 30 20 30 25 | б) 7 2 1 6 3 4 5 Б А 20 30 25 20 20 15 10 30 27 20 |
| --- | --- |
| в) 2 3 1 7 Б 4 6 5 А 25 24 5 15 20 10 16 30 20 15 10 | г) 3 2 1 7 Б 4 6 5 А 12 18 15 20 25 10 20 20 22 24 10 |

д)

3

1

2

4

6

Б

5

20

25

15

20

15

10

20

25

30

25

А

7

Рисунок 8.3 – Схема сети 110 кВ

Таблица 8.10 - Мощность трансформатора и нагрузки узлов

| № п/п | ВАРИАНТ А |  |  |  |  |  |  | Sном трансформатора МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузки узлов Pi+jQi, МВА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | А |  |
| 0 | 18+j12 | 12+j10 | 20+j15 | 10+j5 | 15+j10 | 24+j10 | 55+j28 | 10 |
| 1 | 20+j14 | 6+j4 | 15+j8 | 24+j10 | 20+j12 | 10+j8 | 40+j34 | 25 |
| 2 | 6+j4 | 18+j12 | 22+j14 | 22+j12 | 18+j14 | 15+j8 | 40+j30 | 25 |
| 3 | 25+j15 | 30+j20 | 28+j12 | 18+j10 | 12+j6 | 20+j13 | 60+j42 | 16 |
| 4 | 25+j10 | 6+j3 | 20+j11 | 10+j8 | 16+j8 | 22+j10 | 45+j30 | 16 |
| 5 | 10+j6 | 15+j8 | 20+j16 | 12+j5 | 18+j9 | 16+j10 | 50+j28 | 16 |
| 6 | 15+j10 | 10+j8 | 20+j10 | 15+j8 | 14+j8 | 11+j7 | 35+j23 | 16 |
| 7 | 10+j8 | 18+j12 | 16+j10 | 20+j10 | 11+j4 | 8+j5 | 44+j26 | 25 |
| 8 | 20+j15 | 18+j15 | 22+j12 | 9+j6 | 18+j11 | 15+j7 | 40+j30 | 10 |
| 9 | 20+j12 | 12+j6 | 22+j10 | 24+j12 | 20+j9 | 18+j8 | 60+j40 | 25 |

Таблица 8.11 - Исходные данные

| Данные | ВАРИАНТ B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Схема сети на рисунке 8.3 | а | б | в | г | д | а | б | в | г | д |
| Плотность тока jЭК, А/мм2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |

Указания к выполнению

Приближенный расчет режима

Буквенные обозначения узлов не допускаются. Следует электростанцию А рассматривать как узел 8, а узлу Б присвоить номер 9 (в программе по умолчанию последний узел считается балансирующим).

Входные данные имеют форму таблиц для ветвей и узлов (рисунок 8.4, а, б). В таблице по ветвям в колонку "Lij" записывают величины, пропорциональные сопротивлениям ветвей (например, эквивалентные длины участков). Для трансформаторной ветви 7-4 можно принять произвольное L7-4>0. Колонка Bij указывает состояние ветви (для включенной ветви Bij=1, иначе Bij=0).

В таблице данных (рисунок 8.4, б) нумерация узлов должна быть возрастающей. В столбце "Ui" достаточно указать величину напряжения (кВ) только для балансирующего узла. Генерация в узлах i обозначена через , а нагрузки- , МВт, МВАр. Для балансирующего узла значения P и Q не задаются.

| i | j | Lij | Bij |  | i | Ui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 30 | 1 |  | 1 |  |  |  | 18 | 12 |
| 2 | 7 | 25 | 1 |  | 2 |  |  |  | 12 | 10 |
| ... | ... | ... | ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | 6 | 30 | 1 |  | 9 | 110 |  |  |  |  |

а)							 б)

Рисунок 8.4 - Входные данные по ветвям (а) и узлам (б)

Вычисленные в программе мощности участков сети выводятся в виде таблицы

| i | j | Pij | Qij |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 17, 7 | -3, 6 |
| ... | ... | ... | ... |

Выбор сечения и определение параметров сети

Токи линий находят по формуле , где n - это число параллельных ветвей. Для мощностей нормального режима вычисляют Imax. Сечение определяют как . Величину F округляют до ближайшего стандартного значения Fст.

Для определения Iав в формулы подставляют наибольшие значения P и Q для наиболее тяжелого из послеаварийных режимов. Значение Fст проверяют по условиям короны, механической прочности и допустимого нагрева.

Для окончательно принятого Fст по справочным данным определяют погонные параметры r0, x0 и b0. Вычисляют сопротивления и проводимости ВЛ.

Сопротивления трансформатора принимают по справочным данным, а проводимости находят как  и .

Точный расчет режима

Заполняют входные таблицы по ветвям и узлам (рисунок 8.5).

| i | g |  | gi |  | bi |  | Rij |  | Xij |  | gj |  | bj |  | kт |  | bij |  |  | i | Ui | δi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 |  |  |  | -40 |  | 6 |  | 24 |  |  |  | -40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 110 |  |  |  | 18 | 12 |  |  |
| ... | ... |  | ... |  | ... |  | ... |  | ... |  | ... |  | ... |  | ... |  | … |  |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |

а) 							б)

Рисунок 8.5 - Исходные данные для точного расчета режима

Размерности проводимостей указывают в мкСм, а сопротивлений-в Ом. В таблице на рисунке 8.5, б, в отличие от приближенного расчета, указываются значения напряжений во всех узлах (используются в качестве начальных приближений). Проводимости ,  моделируют нерегулируемые КУ, подключенные к узлу i.

На рисунке 8.5, а, в графе "kт" указывают значения коэффициента трансформации  (для линий kij равно единице). Первоначально kij можно принять равным номинальному значению , где UНН, UВН - номинальные напряжения обмоток трансформатора.

Результаты точного расчета выводятся в форме таблиц для ветвей (рисунок 8.6) и узлов. Таблица результатов по узлам аналогична рисунку 8.5, б, но в графах для U и δ (эл. град.) указываются вычисленные напряжения, а также добавляются колонки с величинами небалансов активных и реактивных мощностей. В отдельную таблицу сводятся значения потерь мощности - суммарные, нагрузочные и независящие от нагрузки.

| i | J | Pij | Qij | Pji | Qji |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 16 | -4 | -15 | 5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 3 | -2 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Рисунок 8.6 - Результаты расчета потокораспределения

Выбор коэффициента трансформации kт

Значение kт определяется по формуле

,

где n - номер регулировочного ответвления; E0 - ступень регулирования (для трансформаторов 110/10 кВ с РПН E0=0,0178 о.е.).

Номер ответвления можно найти из соотношения

,

где  - расчетное напряжение на стороне НН трансформатора (в узле 4) при номинальном значении kт; Uжел - желаемое напряжение на выводах НН (Uжел=10,5 кВ).

8.5 Курсовая работа «Оценка режима. Наивыгоднейшее

распределение нагрузки»

Работа включает две задачи, варианты которых задает преподаватель.

Задача 1. Оценка режима

Необходимо выполнить оценку режима электрической цепи постоянного тока, схема которой приведена на рисунке 8.7. Сопротивление ветвей известно точно. Значения замеров токов и напряжений указаны в таблице 8.12, там же приведены среднеквадратические отклонения , .

Таблица 8.12 - Исходные данные к задаче 1

| № п/п | Сопротивления, Ом |  |  |  |  | Замеры токов, А |  |  |  |  | Замеры напряжений, В |  |  |  | , B | , А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4-3 | 2-4 | 3-0 | 4-0 | 1-3 | 4-3 | 2-4 | 3-0 | 4-0 | U1(E1) | U2(E2) | U3 | U4 |  |  |
| 1 | 7 | 12 | 4 | 14 | 20 | - | 5,5 | 15,3 | 9,8 | 9,7 | 181 | - | 136 | - | 3 | 0,2 |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 3,6 | 16 | -14 | - | 31 | 8 | 4 | 10 | - | 39 | - | 7,7 | 0,9 |
| 3 | 3 | 10 | 1,5 | 12 | 70 | 39 | 9 | - | 52 | 11 | 738 | - | - | 717 | 8 | 0,3 |
| 4 | 10 | 30 | 12 | 25 | 20 | 14,9 | -0,9 | 15,1 | 13,9 | - | - | 512 | - | 321 | 5 | 0,2 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 6,5 | 10 | 29 | 77 | 151 | - | 76 | - | - | 676 | 777 | 10 | 1,7 |
| 6 | 22 | 5 | 6 | 10 | 16 | - | 20 | 46 | 29 | 25 | - | 669 | 315 | - | 7 | 0,35 |
| 7 | 15 | 10 | 2 | 15 | 16 | 10,1 | 9,6 | 36 | - | 25,2 | - | 477 | - | 402 | 5 | 0,3 |
| 8 | 15 | 2 | 4 | 6 | 15 | 11 | 31 | 49 | 39 | - | - | - | 234 | 310 | 8 | 0,5 |
| 9 | 2,5 | 5 | 2 | 16,1 | 60 | 5,1 | 13,7 | 20,2 | 18,8 | - | 325 | 420 | - | - | 4 | 0,2 |
| 10 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | -19 | 48 | 99 | - | 51,5 | - | - | 460 | 591 | 9 | 1 |
| 11 | 20 | 5 | 5 | 32 | 40 | - | 8,1 | 13,3 | 4,9 | 5,2 | 103 | - | 156 | - | 2,5 | 0,1 |
| 12 | 5 | 10 | 12 | 2 | 20 | 35 | - | 16 | 39 | 7 | 264 | - | - | 180 | 2 | 0,3 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 102 | -49 | - | 51 | 99 | - | 710 | 609 | - | 3 | 0,25 |
| 14 | 25 | 5 | 5 | 5 | 20 | 8,2 | 15,5 | 25,4 | 23,5 | - | - | 338 | - | 198 | 2,2 | 0,2 |
| 15 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 9,7 | 10,2 | - | 20,4 | 12,2 | 290 | 465 | - | - | 5 | 0,2 |
| 16 | 2 | 10 | 1 | 5 | 30 | 6,1 | - | 4,1 | 8,1 | 1,9 | - | - | 41 | 59 | 0,7 | 0,1 |
| 17 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 60,6 | -19 | -11 | - | 10,4 | - | 24 | 166 | - | 4 | 0,6 |
| 18 | 30 | 40 | 5 | 20 | 30 | - | 4,1 | 15,7 | 10,3 | 12,1 | 384 | - | - | 432 | 4,4 | 0,16 |
| 19 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5,3 | 4,9 | - | 10,1 | 14,8 | - | 252 | 98 | - | 2,5 | 0,2 |
| 20 | 20 | 8 | 3 | 10 | 14 | 10,6 | 10,5 | 29,2 | - | 20,6 | 407 | - | - | 298 | 6 | 0,3 |
| 21 | 10 | 14 | 8 | 42 | 42 | 11,2 | -5,8 | -2,6 | 5,5 | - | 318 | - | 216 | - | 8 | 0,2 |
| 22 | 15 | 20 | 6 | 33,3 | 40 | 9,2 | 1,9 | - | 9,6 | 9,3 | 450 | 390 | - | - | 16 | 0,4 |
| 23 | 12 | 7 | 2 | 18 | 100 | 7,5 | - | 20,5 | 23 | 5,4 | - | 565 | - | 542 | 10 | 0,1 |
| 24 | 5 | 5 | 11 | 19 | 22 | - | -1,8 | 6,4 | 10,1 | 8 | - | 244 | 184 | - | 2 | 0,1 |
| 25 | 2 | 9 | 8 | 19,4 | 100 | 12,5 | - | 7,6 | 17 | 4 | - | - | 332 | 320 | 20 | 0,2 |
| 26 | 1 | 1 | 3 | 17 | 12 | 13,5 | 8 | - | 22 | 30,5 | - | 500 | - | 360 | 5 | 0,3 |
| 27 | 8,33 | 12,5 | 10 | 10 | 150 | - | 7 | 11 | 21 | 1 | 310 | - | 190 | - | 4 | 0,2 |
| 28 | 6 | 5 | 10 | 60 | 21 | 23 | -14 | 11 | - | 16 | 540 | 560 | - | - | 20 | 2 |
| 29 | 5 | 40 | 10 | 12 | 100 | 18 | 7 | 12 | 27 | - | - | 570 | 320 | - | 12 | 1 |
| 30 | 30 | 1 | 2 | 22,5 | 30,7 | - | 6 | 18 | 17 | 11 | - | - | 380 | 350 | 10 | 0,8 |
| 31 | 4 | 10 | 4 | 10 | 28 | 53 | - | 31 | 62 | 22 | 850 | 900 | - | - | 20 | 1,5 |
| 32 | 3 | 5 | 1 | 16,2 | 45,5 | 15,1 | 9,8 | - | 25,2 | 9,8 | 455 | 470 | - | - | 3 | 0,15 |
| 33 | 5 | 25 | 11 | 50 | 15 | 6,1 | - | 13,8 | 5,2 | 14,8 | 275 | 380 | - | - | 4 | 0,15 |

Результаты обработки измерений следует нанести на исходную схему и проверить правильность расчета. Найти оценку средней ошибки измерений в долях от .

I13

I43

I24

E1

E2

I30

I40

R30

R40

R13

R43

R24

1

3

4

2

0

Рисунок 8.7 - Цепь постоянного тока

Указания к выполнению

Переменными задачи ОС выступают напряжения U1(E1), U2(E2), U3 и U4. Узлы 3 и 4 имеют нулевые нагрузки. Целесообразно из уравнений балансов токов для этих узлов выразить зависимые переменные X=(U3; U4)t через Y=(U1; U2)t, т. е. получить соотношение

или ,                                 (8.4)

где - матрица чувствительности.

Экономнее использовать модель ОС с разделением переменных. Далее можно сформировать вектор измеряемых параметров . Используя (8.4), исключить зависимые переменные  и получить .

Определить элементы  диагональной матрицы весовых коэффициентов.

Решить задачу  и определить оценки  (см. пример из раздела 4). Найти , используя (8.4). По найденным оценкам узловых напряжений вычислить токи для всех ветвей схемы.

Для измеренных параметров вычислить погрешности , . Найти среднюю ошибку измерений

,

где m=6 - число измерений.

Результаты оценивания можно признать удовлетворительными, если .

Оценки токов и напряжений указать на исходной схеме.

Задача 2. Наивыгоднейшее распределение нагрузки между ТЭС

Оптимально распределить нагрузку  между тремя ТЭС энергосистемы без учета потерь мощности.

Необходимо:

1. Аппроксимировать расходные характеристики B(P) электростанций в виде полиномов второй или третьей степени (погрешность сглаживания не должна превышать 5%).

2. Составить математическую модель задачи минимизации суммарного расхода топлива в энергосистеме. Технические ограничения имеют вид , где  - минимальное (максимальное) значение мощности электростанций, принимаемое из графы "Pr" в таблице 8.13.

3. Решить задачу методом Ньютона-Рафсона.

4. Оценить эффект оптимизации, сравнив расход топлива для начальных и конечных мощностей ТЭС.

Численные значения исходных данных приведены в таблице 8 .13. по вариантам.

Указания к выполнению

1. Для каждой ТЭС методом наименьших квадратов получить аппроксимированные расходные характеристики Bj(P). Погрешность сглаживания оценить по формуле из раздела 3.3.

2. Определить ХОП ТЭС . Записать условие оптимальности в виде системы: ,  и . Систему уравнений решить методом Ньютона-Рафсона.

3. Если найденные значения P1, P2, P3 не отвечают техническим ограничениям, то решение следует продолжить, используя теоретический материал параграфа 5.3.1 или 5.3.2.

Таблица 8.13 - Нагрузка ЭЭC и расходные характеристики ТЭС

| , МВт | Вариант 1 |  |  | Вариант 2 |  |  | Вариант 3 |  |  | Вариант 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  |
| 50 | 23,3 | 27,2 | 18,7 | 30,2 | 33 | 29,7 | 18,3 | 16 | 17,7 | 36,7 | 28,7 | 32,6 |
| 60 | 20,7 | 25 | 17,3 | 28,7 | 31,7 | 29 | 17,7 | 15 | 17,3 | 33 | 27,7 | 32 |
| 70 | 18,7 | 21,3 | 16,3 | 26,3 | 28,7 | 28,3 | 16 | 14,1 | 17,1 | 31,7 | 26,3 | 31,3 |
| 80 | 16,7 | 18,7 | 15 | 23 | 26 | 27,3 | 13,7 | 13,7 | 16,8 | 30,7 | 25,3 | 29,7 |
| 90 | 16 | 17,3 | 15,3 | 21,7 | 24,3 | 27 | 12,7 | 12,7 | 16,7 | 29,3 | 25,1 | 28,4 |
| 100 | 17 | 16,7 | 15,8 | 21 | 23 | 27,2 | 11,6 | 12,5 | 16,8 | 28,3 | 25,4 | 27,3 |
| 110 | 19,3 | 16 | 17 | 22,3 | 22 | 27,7 | 11 | 11,8 | 16,9 | 27,7 | 26 | 26,3 |
| 120 | 21,7 | 17 | 17,8 | 23,7 | 22,3 | 28,2 | 11,7 | 12 | 17,2 | 28 | 26,7 | 25,9 |
| 130 | 23,7 | 20,7 | 18,6 | 27,3 | 25 | 28,7 | 13,5 | 13 | 17,6 | 29,7 | 27,7 | 27,3 |
| 140 | 24,3 | 24,3 | 20,3 | 28,3 | 28,7 | 29 | 16,3 | 14,3 | 17,9 | 33,2 | 28 | 27,7 |
| , МВт | 300 |  |  | 325 |  |  | 350 |  |  | 375 |  |  |

Продолжение таблицы 8.13

| , МВт | Вариант 5 |  |  | Вариант 6 |  |  | Вариант 7 |  |  | Вариант 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  |
| 70 | 34 | 33,2 | 33,5 | 32 | 29,7 | 32 | 30,3 | 27,3 | 27 | 27,1 | 40 | 34,3 |
| 80 | 33,7 | 32,9 | 33,3 | 31,7 | 28,3 | 31,7 | 28,7 | 26,3 | 26,7 | 26,6 | 38,3 | 33,7 |
| 90 | 32 | 31,7 | 31,9 | 31 | 27,8 | 31 | 28,1 | 25 | 26,1 | 26,4 | 34 | 32,3 |
| 100 | 31,5 | 30,7 | 31,3 | 30,5 | 27,3 | 30,6 | 27,3 | 24,1 | 25 | 26,3 | 33,2 | 30,7 |
| 110 | 30,7 | 29,7 | 31,2 | 30,3 | 26,3 | 30,3 | 26,8 | 23,3 | 24,3 | 26,5 | 32 | 29,7 |
| 120 | 29,3 | 29,4 | 31,2 | 30,5 | 26 | 30 | 26,3 | 23,5 | 24 | 26,7 | 30,7 | 28,5 |
| 130 | 29 | 29,6 | 31,6 | 30,6 | 25,8 | 30,2 | 26,3 | 24,2 | 23,9 | 26,9 | 31,5 | 28,1 |
| 140 | 29,7 | 30,7 | 32 | 31 | 26,5 | 30,7 | 26,5 | 25,3 | 24 | 27,2 | 32,1 | 29 |
| 150 | 31,7 | 31,7 | 33,1 | 31,4 | 27,3 | 31,2 | 26,8 | 26,2 | 24,5 | 27,4 | 33 | 30 |
| 160 | 33,3 | 33,3 | 33,2 | 31,8 | 27,9 | 31,3 | 28 | 26,7 | 25,6 | 27,7 | 35,3 | 31,3 |
| , МВт | 400 |  |  | 425 |  |  | 420 |  |  | 410 |  |  |

Продолжение таблицы 8.13

| , МВт | Вариант 9 |  |  | Вариант 10 |  |  | Вариант 11 |  |  | Вариант 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  |
| 70 | 25 | 26,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 26,6 | 24,7 | 26,2 | 26 | 26 | 25,8 | 25,7 |
| 80 | 24,3 | 24,7 | 24,8 | 24,4 | 24,5 | 26,1 | 24 | 24,5 | 25 | 25,3 | 24,8 | 24,7 |
| 90 | 23,9 | 23,7 | 24,4 | 23,5 | 24,1 | 25,9 | 23,6 | 23,5 | 24,5 | 24,9 | 23,8 | 24,2 |
| 100 | 23,5 | 23 | 24 | 22,8 | 22,4 | 25,8 | 23,2 | 22,8 | 23,8 | 24,5 | 23,2 | 23,5 |
| 110 | 23 | 22,2 | 23,5 | 22 | 22,4 | 26 | 22,7 | 22 | 22,9 | 24 | 22,3 | 22,6 |
| 120 | 22,7 | 21,7 | 23,2 | 21,5 | 21,9 | 26,2 | 22,3 | 21,5 | 22,3 | 23,7 | 21,8 | 22 |
| 130 | 22,3 | 22,4 | 22,8 | 21,9 | 21,9 | 26,4 | 22 | 22,3 | 22,4 | 23,3 | 22,3 | 22,1 |
| 140 | 22,5 | 22,9 | 23 | 22,4 | 22 | 26,7 | 22,2 | 22,7 | 22,4 | 23,5 | 22,7 | 22,1 |
| 150 | 23,1 | 23,4 | 23,3 | 22,9 | 22,2 | 26,9 | 22,7 | 23,2 | 22,7 | 23,8 | 23,2 | 22,3 |
| 160 | 23,7 | 23,8 | 23,5 | 23,3 | 22,8 | 27,2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 24 | 23,7 | 23 |
| , МВт | 390 |  |  | 370 |  |  | 360 |  |  | 380 |  |  |

Продолжение таблицы 8.13

| , МВт | Вариант 13 |  |  | Вариант 14 |  |  | Вариант 15 |  |  | Вариант 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  |
| 60 | 26,8 | 26,6 | 26,9 | 22,8 | 26,8 | 18,5 | 29,2 | 31,7 | 30,2 | 32,7 | 33,3 | 31,8 |
| 70 | 25,8 | 26,3 | 26,4 | 20,2 | 24,7 | 17,2 | 27,8 | 31,3 | 28,5 | 32,4 | 33 | 31,5 |
| 80 | 24,5 | 25,8 | 26,2 | 18,2 | 21 | 16,2 | 27,3 | 30,7 | 27,9 | 31,2 | 31,5 | 30,8 |
| 90 | 23,6 | 24,7 | 26,2 | 16,2 | 18,3 | 14,8 | 26,8 | 30,2 | 27,2 | 30,2 | 31 | 30,3 |
| 100 | 22,8 | 24 | 26,4 | 15,5 | 17 | 15,2 | 25,8 | 30 | 26,6 | 29,2 | 30,8 | 30,2 |
| 110 | 23 | 23,7 | 26,5 | 16,5 | 16,3 | 15,7 | 25,5 | 29,7 | 26,1 | 28,9 | 30,9 | 30,3 |
| 120 | 23,7 | 23,6 | 26,7 | 18,8 | 15,7 | 16,8 | 25,3 | 29,9 | 26,2 | 29,1 | 31,2 | 30,4 |
| 130 | 24,7 | 23,6 | 27 | 21,2 | 16,7 | 17,7 | 26 | 30,3 | 26,4 | 30,2 | 31,7 | 30,9 |
| 140 | 25,7 | 24,2 | 27,3 | 23,2 | 20,3 | 18,4 | 26,8 | 30,8 | 26,7 | 31,2 | 32,7 | 31,2 |
| 150 | 26,2 | 25,3 | 27,5 | 23,8 | 24 | 20,2 | 27,4 | 31 | 27,8 | 32,8 | 32,9 | 31,7 |
| , МВт | 430 |  |  | 310 |  |  | 315 |  |  | 330 |  |  |

Окончание таблицы 8.13

| , МВт | Вариант 17 |  |  | Вариант 18 |  |  | Вариант 19 |  |  | Вариант 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  | т.у.т/ч |  |  |
| 80 | 29,7 | 32,7 | 29,5 | 17,8 | 15,7 | 17,5 | 36,2 | 28,3 | 32,4 | 33,5 | 39,7 | 34,2 |
| 90 | 28,2 | 31,3 | 28,8 | 17,2 | 14,7 | 17,2 | 32,5 | 27,3 | 31,8 | 33,2 | 38 | 33,5 |
| 100 | 25,8 | 28,4 | 28,2 | 15,5 | 13,8 | 16,9 | 31,2 | 26 | 31,2 | 31,5 | 33,7 | 32,1 |
| 110 | 22,5 | 25,7 | 27,2 | 13,2 | 13,3 | 16,6 | 30,2 | 25 | 29,5 | 31 | 32,9 | 30,5 |
| 120 | 21,2 | 24 | 26,8 | 12,2 | 12,3 | 16,5 | 28,8 | 24,7 | 28,3 | 30,2 | 31,7 | 29,5 |
| 130 | 20,5 | 22,7 | 27 | 11,1 | 12,2 | 16,6 | 27,8 | 25,1 | 27,2 | 28,8 | 30,3 | 28,4 |
| 140 | 21,8 | 21,7 | 27,5 | 10,5 | 11,5 | 16,7 | 27,2 | 25,7 | 26,2 | 28,5 | 31,2 | 27,9 |
| 150 | 23,2 | 21,9 | 28 | 11,2 | 11,7 | 17,1 | 27,5 | 26,3 | 25,8 | 29,2 | 31,8 | 28,8 |
| 160 | 26,8 | 24,7 | 28,5 | 13 | 12,7 | 17,4 | 29,2 | 27,3 | 27,2 | 31,2 | 32,6 | 29,8 |
| 170 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 15,8 | 14 | 17,7 | 32,7 | 27,7 | 27,6 | 32,8 | 35 | 31,2 |
| , МВт | 340 |  |  | 320 |  |  | 290 |  |  | 335 |  |  |

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

- Матрицы Якоби и Гессе. Нормы векторов. Определение собственных значений матриц.

- Решение систем линейных уравнений. Схемы Халецкого.

- Интерполяция функций. Определение минимума эмпирической функции с применением интерполяции.

- Аппроксимация эмпирических функций методом наименьших квадратов. Погрешность сглаживания.

- Решение нелинейных уравнений методом касательных.

- Численное интегрирование методом Симпсона.

- Решение дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта.

- Детерминированные модели установившихся режимов ЭЭС и методы расчетов режимов.

- Состав исходных данных и алгоритм расчета режима электрической сети напряжением до 35 кВ.

- Математические модели установившихся режимов ЭЭС при базисном составе исходных данных.

- Оценивание режимов электрических систем. Обеспечение наблюдаемости режимов.

- Модели и методы оценивания режимов ЭЭС.

- Построение регрессии методом наименьших квадратов.

- Оценивание режимных параметров при дефиците исходных данных. Метод планирования экспериментов.

- Назначение расчетов установившихся режимов ЭЭС. Модели элементов электрических систем.

- Характеристика методов расчета установившихся режимов ЭЭС.

- Задача улучшения начальных приближений в расчетах режимов электрических систем.

- Существование и неоднозначность решений уравнений установившегося режима ЭЭС.

- Метод Ньютона с регуляризацией в задаче оценивания состояния электрической системы.

- Расчет установившегося режима ЭЭС методом узловых напряжений.

- Метод Зейделя в расчетах режимов электрических сетей.

- Алгоритм метода Ньютона-Рафсона. Область применения метода в электроэнергетике.

- Расчет режима электрической сети методом Ньютона-Рафсона. Состав исходных данных. Алгоритм метода.

- Метод неопределенных множителей Лагранжа и его применение в задачах электроэнергетики.

- Экономичное распределение нагрузки между ТЭС с приближенным учетом потерь мощности.

- Общая задача нелинейного программирования и методы ее решения.

- Наивыгоднейшее распределение нагрузки между агрегатами блочной ТЭС.

- Нелинейные задачи с ограничениями общего вида.

- Методы наискорейшего спуска и покоординатной минимизации.

- Оптимальное размещения КУ в распределительных сетях. Постановка задачи. Метод решения.

- Задача оптимизации структуры генерируемых мощностей в ЭЭС. Графический метод решения задачи ЛП.

- Решение общей задачи линейного программирования симплекс-методом.

- Классическая транспортная задача. Алгоритм ее решения.

- Элементы теории чувствительности в ЭЭС. Оценка влияния погрешностей исходных данных на точность расчета режима.

- Транспортная задача с промежуточными перевозками. Алгоритм ее решения.

- Ввод режима в допустимую область методом приведенного градиента.

- Использование соотношений чувствительности в задачах оптимального управления режимами ЭЭС.

- Выбор оптимальной конфигурации электрической сети.

- Принятие решений в условиях неопределенности. Платежная матрица. Критерии выбора решений.

- Сетевые методы оптимизации.

- Комбинаторные методы оптимизации проектных решений.

- Математическая модель многоцелевой оптимизации. Способы получения компромиссных решений. Метод последовательных уступок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.	Аюев Б.И. Вычислительные модели потокораспределения в электрических системах / Б.И. Аюев, В.В. Давыдов, П.М. Ерохин, В.Г. Неуймин; под. ред. П.И.Бартоломея. – Москва: Флинта: Наука, 2008. 256 с.

2.	Гамм А.З. Наблюдаемость электроэнергетических систем / А.З. Гамм, И.И. Голуб. – Москва: Наука, 1990, - 203 с.

3.	Гамм А.З. Обнаружение грубых ошибок  в телеизмерениях в электроэнергетических системах / А.З. Гамм, И.Н. Колосок. – Новосибирск: Наука, 2000. -152 с.

4.	Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем / А.З. Гамм. - Москва: Наука, 1976. – 220 с.

5.	Жуков Л.А. Установившиеся режимы сложных электрических сетей и систем / Л.А. Жуков, И.П. Стратан. – Москва: Энергия, 1979. – 380 с.

6.	Идельчик В.И. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей и систем / В.И. Идельчик. – Москва: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.

7.	Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – Москва: Наука, 1973. – 832 с.

8.	Курбацкий В.Г. Методы и модели оптимизации развития электроэнергетических систем / В.Г. Курбацкий, С.И. Родина. – Братск: БрГТУ, 2003. – 108 с.

9.	Математические задачи электроэнергетики / под. ред. В.А. Веникова. – Москва: Высш. шк., 1981. – 287 с.

10.	Пашкеев С.Д. Машинные методы оптимизации в технике связи / С.Д. Пашкеев, Р.И. Минязов, В.Д. Могилевский. – Москва: Связь, 1976. – 272 с.

11.	Щербачев О.В. Применение ЦЭВМ в электроэнергетике / О.В. Щербачев, К.П. Кадомская, А.Н. Зейлигер и (др.). – Ленинград: Энергия, 1980. – 240 с.

12.	Беляев Л.С. Системный подход при управлении развитием электроэнергетики / Л.С. Беляев, Г.В. Войцеховская, В.А. Савельев и (др.). – Новосибирск: Наука, 1980. – 240 с.

13.	Тарасов В.И.Теоретические основы анализа установившихся режимов электроэнергетических систем / В.И. Тарасов. – Новосибирск: Наука, 2002. – 344 с.

14.	Таха Х. Введение в исследование операций. Кн. 1,2 / Х.Таха. – Москва: Мир, 1985. – 479, 496 с.

15.	Электрические системы. Электрические расчеты, программирование и  оптимизация режимов сетей / под ред. В.А. Веникова. – Москва: Высш. шк., 1973. – 320 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

t – распределение Стьюдента

Таблица А1 - Значения квантилей  в зависимости от числа степеней свободы f и вероятности

| Вероятность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | f | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,01 |
| 1 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 63,657 | 10 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 3,169 |
| 2 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 9,925 | 12 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 3,055 |
| 3 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 5,841 | 14 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,977 |
| 4 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 4,604 | 16 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,921 |
| 5 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 4,032 | 18 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,878 |
| 6 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,707 | 20 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,845 |
| 7 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 3,499 | 24 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,797 |
| 8 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 3,355 | 40 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,704 |
| 9 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 3,250 | 120 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,617 |

F – распределение Фишера

Таблица А2 - Значения квантилей  для = 0,05 в зависимости от числа степеней свободы f и (f и - число степеней свободы для большей и меньшей дисперсий)

|  | Число степеней свободы для большей дисперсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 20 | 40 | 100 |
| 2 | 18,51 | 19,00 | 19,16 | 19,25 | 19,30 | 19,33 | 19,36 | 19,38 | 19,41 | 19,44 | 19,47 | 19,49 |
| 3 | 10,13 | 9,55 | 9,28 | 9,12 | 9,01 | 8,94 | 8,88 | 8,81 | 8,74 | 8,66 | 8,60 | 8,56 |
| 4 | 7,71 | 6,94 | 6,59 | 6,39 | 6,26 | 6,16 | 6,09 | 6,00 | 5,91 | 5,80 | 5,71 | 5,66 |
| 5 | 6,61 | 5,79 | 5,41 | 5,19 | 5,05 | 4,95 | 4,88 | 4,78 | 4,68 | 4,56 | 4,46 | 4,40 |
| 6 | 5,99 | 5,14 | 4,76 | 4,53 | 4,39 | 4,28 | 4,21 | 4,10 | 4,00 | 3,87 | 3,77 | 3,71 |
| 7 | 5,59 | 4,74 | 4,35 | 4,12 | 3,97 | 3,87 | 3,79 | 3,68 | 3,57 | 3,44 | 3,34 | 3,28 |
| 9 | 5,12 | 4,26 | 3,86 | 3,63 | 3,48 | 3,37 | 3,29 | 3,18 | 3,07 | 2,93 | 2,82 | 2,76 |
| 12 | 4,75 | 3,88 | 3,49 | 3,26 | 3,11 | 3,00 | 2,92 | 2,80 | 2,69 | 2,54 | 2,42 | 2,35 |
| 20 | 4,35 | 3,49 | 3,10 | 2,87 | 2,71 | 2,60 | 2,52 | 2,40 | 2,28 | 2,12 | 1,99 | 1,90 |
| 40 | 4,08 | 3,23 | 2,84 | 2,61 | 2,45 | 2,34 | 2,25 | 2,12 | 2,00 | 1,84 | 1,69 | 1,59 |
| 100 | 3,94 | 3,09 | 2,70 | 2,46 | 2,30 | 2,19 | 2,10 | 1,97 | 1,85 | 1,68 | 1,51 | 1,39 |

Олег Михайлович Грунин

Леонид Владимирович Савицкий

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИКИ

Учебное пособие

Лицензия ЛР 020525 от 02.06.97г.

Редактор Н.Ж.Григорьева

Сдано в производство 15.05.14 г.

Форм.Бум.60х84 1/16								Бум.тип №2

Печать офсетная								Гарнитура литературная

Уч.-изд.л. 16,67									Усл.печ.л. 16,0

Тираж 50 экз

ООО «Экспресс-Издательство»

672000, г.Чита, ул.П.Осипенко, 25