[bookmark: _GoBack]Перечень вопросов на зачет:
1. Значение водоподготовки на ТЭС. 
2. Вода как технологическое сырье на КЭС. 
3. Вода как технологическое сырье на ТЭЦ 
4. Основные пути потерь воды и пара на ТЭС. 
5. Виды природных вод. 
6. Примеси, загрязняющие природные воды. 
7. Показатели качества воды. 
8. Водно-химические режимы. 
9. Водный режим прямоточных и барабанных котлов. 
10. Качество питательной воды 
11. Качество котловой воды 
12. Качество пара. 
13. Качество подпиточной воды для тепловых сетей 
14. Пути поступления примесей в пар. 
15. Отложения в пароперегревателях. 
16. Виды коррозии металлов пароводяного тракта. 
17. Методы предотвращения коррозии пароводяного тракта. 
18. Свойства коллоидных систем. 
19. Электрический потенциал. 
20. Процессы коагуляции и электрокоагуляции. 
21. Коагуляторы и процессы, происходящие при их введении в воду. 
22. Схема осветлителя и принцип его работы. 
23. Принцип и схема известкования воды. 
24. Процесс известкования воды, его интенсификация. 
25. Процесс магнезиального обескремнивания воды, условия его проведения. 
26. Схема установки для магнезиального обескремнивания воды. 
27. Физико-химическая природа процесса осветления воды фильтрованием. 
28. Фильтрующие материалы, применяемые при осветлении, их состав и свойства. 
29. Конструкция и эксплуатация механических фильтров. 
30. Классификация осветлительных фильтров. 
31. Физико-химические основы ионного обмена. 
32. Схема структуры молекулы ионита, технологические признаки ионитов. 
33. Рабочая обменная емкость ионита, от каких факторов зависит. 
34. Виды ионообменных материалов, их классификация. 
35. Принцип ионного обмена при ионировании и регенерации. 
36. Na-катионирование воды, назначение, реакции протекание при работе и регенерации. 
37. Н-катионирование воды, назначение, реакции, протекание при работе и регенерации. 
38. Схемы Na-Н-катионирования. 
39. Конструкции фильтров и их эксплуатация. 
40. Классификация и виды ионитных фильтров. 
41. Назначение и принцип химического обессоливания воды. 
42. Реакции, протекающие при анионировании воды и регенерации. 
43. Н-ОН-ионирование, назначение, принцип. 
44. I и II ступени Н-ОН-ионирования, назначение, работа ступеней. Записать реакции. 
45. Фильтры смешанного действия, их работа и регенерация. 
46. Трехступенчатая схема для обессоливания и обескремнивания воды. Дать схему и подробное описание процессов, проходящих в каждой установке схемы. 
47. Принцип обратного осмоса. 
48. Мембраны для обратного осмоса и их характеристики. 
49. Типы и конструкции для электродиализа воды. 
50. Обработка воды в магнитном и акустическом полях. 
51. Физико-химические основы процесса дистилляции воды. 
52. Типы испарительных установок. 
53. Устройство и принцип работы одноступенчатых испарительных установок. 
54. Устройство и принцип работы многоступенчатых испарительных установок. 
55. Водный режим испарительных установок. 
56. Испарители мгновенного вскипания, устройство и принцип работы. 
57. Принцип термической деаэрации. Барботажная и струйная деаэрация. 
58. Классификация деаэраторных установок. Общая схема деаэраторной установки. 
59. Схема барботажной деаэрации в конденсаторе. 
60. Схема струйной деаэрации в конденсаторе. 
61. Деаэрация в корпусах регенеративных ПНД. 
62. Схема циркуляционной системы технического водоснабжения. 
63. Образование минеральных и биологических отложений в конденсаторах турбин. 
64. Методы борьбы с биообростанием конденсаторов турбин и систем водоснабжения. 
65. Декарбонизация воды. Конструкция декарбонизатора. 

