Мы делать курсовой проект на составление технологических карт. Для расчета и составления курсового проекта предоставляется методическое пособие «Технология строительных процессов. Работы нулевого цикла» Л.И.Елисеева

Технологическая карта – это инструкция по производству работ, которая подразумевает выбор оптимальных организационно-технологических решений в конкретных условиях.

Целью данного курсового проекта является разработка технологических карт на производство земляных работ и возведение фундамента.

В технологическую карту по производству земляных работ включены следующие работы:

- планировка строительной площадки со срезкой растительного грунта;

- разработка котлована экскаватором;

- доработка дна котлована бульдозером;

- окончательная планировка дна котлована под рейку.

РАЗДЕЛЫ :

ВВЕДЕНИЕ

1.	Технологическая карта на земляные работы

1.1	Область применения ТК на земляные работы

1.2	Расчет объемов земляных работ

1.3	Описание технологии строительного процесса

1.3.1	Срезка растительного слоя бульдозером

1.3.2	Разработка котлована экскаватором

1.3.3	Окончательная планировка дна котлована бульдозером

1.3.4	Окончательная планировка дна котлована под рейку

1.4	Калькуляция трудовых затрат

1.5	Потребность в строительных машинах, механизмах и инвентаре

1.6	Схема пооперационного контроля качества работ

1.7	Требования техники безопасности при выполнении земляных работ

1.8	Технико-экономические показатели

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Оформление курсового проекта необходимо сделать на основании методических рекомендаций по оформлению ВКР и курсовых проектов.