13.1.211.

Зачет

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. К зачету допускаются  студенты,  разместившие  правильные ответы  (написанные  от руки) на вопросы по лекционному материалу, практическим и лабораторным работам в личном кабинете. При размещении материала в личном кабинете  обязательно необходимо указывать тему и номер вопроса.

Зачет будет приниматься онлайн по расписанию по Viber 89245042914 или в Zoom (код доступа будет разослан перед зачетом).

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету

1.Сущность железобетона. Достоинства и недостатки железобетона. Области применения железобетона.

2. Прочность бетона.

3. Объемные и силовые деформации.

4.Деформации бетона при однократном загружении кратковременной нагрузкой.

5.  Деформации бетона при длительном действии нагрузки.

6. Деформации бетона при многократно повторяющейся нагрузке.

7. Модули деформации бетона.

8. Классы и марки бетона.

9. Назначение и виды арматуры.

10.  Механические свойства арматурной стали.

11. Классификация арматуры.

12. Арматурные  изделия.  Маркировка арматурных сеток.

13.  Сущность предварительно напрягаемых железобетонных конструкций.  Способы создания предварительного напряжения

14. Предварительные напряжения в арматуре и бетоне. Потери предварительного напряжения в арматуре.

15. Сцепление арматуры с бетоном. Защитный слой бетона в железобетонных элементах.

16. Коррозия железобетон и меры защиты от нее.

17. Методы расчета конструкций по предельным состояниям.

18. Нормативные и расчетные сопротивления арматуры и бетона.

19. Приведенное сечение.

20. Экспериментальные основы  теории сопротивления железобетона. Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов.

21. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетания нагрузок.

22. Конструктивные особенности изгибаемых железобетонных элементов с обычной и предварительно напрягаемой арматурой.

23. Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной арматурой по нормальным сечениям.

24.  Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения с двойной арматурой по нормальным сечениям.

25. Расчет прочности изгибаемых элементов таврового профиля по нормальным сечениям.

26. Расчет прочности по наклонным сечениям

27. Конструктивные особенности сжатых элементов.

28. Расчет прочности  внецентренно  сжатых элементов прямоугольного сечения. Случай больших эксцентриситетов.

29. Расчет прочности внецентренно сжатых элементов. Случай малых эксцентриситетов.

30. Учет влияния гибкости сжатых элементов.

31. Конструктивные особенности растянутых элементов.

32. Расчет прочности внецентренно растянутых элементов прямоугольного сечения. Случай больших эксцентриситетов.

33. Расчет прочности внецентренно растянутых элементов прямоугольного сечения. Случай малых эксцентриситетов.

34. Элементы, подверженные изгибу с кручением.

35. Трещиностойкость железобетонных конструкций.

36. Расчет перемещений железобетонных конструкций

Рекомендуемая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СП 63.13330. 2018 Актуализированная редакция СНиП 52 – 01 – 2003  Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

- СП 20.13330.2016  Нагрузки и воздействия.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.07. – 85*. - М.: Министерство регионального развития Российской Федерации, 2011.

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

- Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

- Библиотека технической литературы http://techlib.org

- База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

- Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

- Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

- Железобетонные и каменные конструкции : учебник / Бондаренко В.М. [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. - 6-е изд., стер. - Москва:Высшая школа, 2010. - 887 с.

- Евстифеев В.Г.   Железобетонные и каменные конструкции: учебник. В 2 ч. Ч.1 : Железобетонные конструкции / Евстифеев Владимир Георгиевич. - М.: Академия, 2011. – 432 с.

- Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций: учебник для строительных специальностей вузов / Н.Н. Попов, А.В. Забегаев. – Москва: Высш.шк., 1989.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е., Железобетонные конструкции. Общий курс-М.

Стройиздат, 1991.- 767 с.

- Стетюха Г.В. Проектирование конструкций многоэтажных зданий: учеб. пособие / Г.В.Стетюха, М.Б.Мершеева; Забайкал. Гос. ун-т –Чита: ЗабГУ, 2014.-206 с.