Вопросы к зачету

- Виды нагрузок и их сочетаний.

- Нормативные и расчетные значения нагрузок.

- Какие факторы учитываются при выборе основания фундамента.

- С учетом каких факторов назначается глубина заложения фундамента под стену?

- С учетом каких факторов назначается глубина заложения фундамента под колонну?

- В какой последовательности реализуется графический метод определения расчетной ширины фундамента?

- В какой последовательности реализуется аналитический метод определения расчетной ширины фундамента?

- Каким условиям должны удовлетворять размеры подошвы фундаментов под стены?

- В каких условиях может быть запроектирован прерывистый фундамент?

- Минимальное расстояние между существующим и проектируемым фундаментом.

- В чем выражаются особенности возведения зданий в стесненных условиях?

- Какие мероприятия при этом предусматриваются?

- Как определяется расчетное сопротивление  грунта в основании фундамента?

- Как рассчитывается среднее давление на грунт в уровне подошвы фундамента?

- Как рассчитываются краевые давления на грунт в уровне подошвы фундамента?

- Как проверяется прочность несущего слоя?

- Как собираются нагрузки на фундамент в виде плиты под здание?

- Каким условиям должны удовлетворять размеры такой плиты?

- Порядок проектирования фундамента под колонну.

- Порядок проектирования фундамента под стойку (опору).

- Порядок проектирования фундамента под стену.

- Особенности конструирования монолитного фундамента под колонну.

- Особенности конструирования сборного фундамента под стену.

- Особенности конструирования монолитного фундамента под стену.

- Особенности  проектирования фундаментов на скальных грунтах.

- Как проектируются фундаменты на неоднородных по сжимаемости основаниях?

- Область применения монолитных фундаментов.

- Область применения незаглубленных фундаментов

- Крепление стен котлованов.

- Область применения и особенности проектирования прерывистых фундаментов под стены.

- Материалы, использующие при заполнении зазоров между фундаментными плитами.

- Мероприятия, направленные на защиту зданий и сооружений от сырости и подтопления.

- Виды фундаментов и области их применения.

- Факторы, подлежащие учету при проектировании фундаментов на сжимаемых основаниях.

- Факторы, подлежащие учету при проектировании фундаментов на несжимаемых основаниях.

- Принципы расчетов оснований по предельным состояниям

- Сбор нагрузок на фундаменты.

- Основные принципы проектирования фундаментов неглубокого заложения.

- Особенности проектирования гибких фундаментов.

- Особенности проектирования жестких фундаментов.

- Правила конструирование фундаментов под стены заложения.

- Правила конструирование фундаментов под стены колонны, столбы и опоры.

- Порядок проектирования фундаментов неглубокого заложения на скальных      основаниях.

- .Порядок проектирования фундаментов неглубокого заложения на просадочных  грунтах.

- Порядок проектирования фундаментов неглубокого заложения на набухающих грунтах.

- . Учет динамических нагрузок при проектировании фундаментов под машины ударного действия.

- Особенности проектирования фундаментов в сейсмических районах.

- Строительство на закарстованных и подработанных территориях.

- Структурно неустойчивые грунты. Особенности их поведения под нагрузкой.

- Мероприятия, направленные на приспособление зданий и сооружений к  неравномерным деформациям основания

- . Перечислите методы устройства искусственно улучшенных оснований.

- . Перечислите конструктивные методы искусственного улучшения оснований.

- Перечислите методы и приведите схемы уплотнения грунтов в основании   фундаментов.

- . Перечислите методы закрепления грунтов в котлованах и траншеях

- Порядок проверки несущей способности подстилающего слоя.