Практика № 1, 01.02.2021, 08.30

Тема:

- Сбор базы данных для расчета трансмиссионного коэффициента.

- Определение исходных данных по микроклимату помещений.

- Изучение нормативных требований по санитарно-гигиеническим параметрам

- Расчет основных геометрических характеристик различных типов зданий при поэлементном принципе. Определение коэффициента компактности здания. Определение коэффициента остекленности фасада.

- Расчет теплотехнических характеристик зданий поэлементным способом в соответствии с третьим разделом энергетического паспорта (на примере реального здания)

- Определение трансмиссионного коэффициента.  Оценка полученных результатов. Вариантный расчет ограждающих конструкций.

Практика № 2, 01.02.2021, 10.15

- Расчет тепловых потерь через ограждающие конструкции.

- Расчет требуемого и фактического сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче по характерному фрагменту оболочки здания.

- Расчет дополнительных теплопоступлений от солнечной радиации (для реального здания). Определение дополнительных источников тепла от бытовых и технологических тепловыделений. Расчет поступления тепловой энергии от солнечной радиации в котлован при выполнении земляных работ.

- Расчет энергопаспорта здания по нормативным, расчетным и фактическим показателям. Сравнительный анализ

- Расчет удельного теплопотребления здания по факту. Сравнение с требуемыми показателями. Определение класса энергоэффективности здания

- Разработка мероприятий по повышению класса энергоэффективности здания

﻿Людмила Елисеева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: СТ(сп)з-17_Энергосбережение_01.02.2021

Время: 1 февр. 2021 08:30 AM Якутск

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/87115561614?pwd=aGpBVlBkQXBsZEpMYTNNZG1rdjQ1dz09

Идентификатор конференции: 871 1556 1614

Код доступа: BUbd1h

ПРОШУ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫСЫЛАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ eli56@mail.ru. Энерго_Фамилия_Дата  Файлы без фамилии не будут проверяться!

Нормативные документы

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

Список литературы

1.Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

2 Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

3 Библиотека технической литературы http://techlib.org

4 База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

5 Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

6 Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

7 Архитектурно-строительный портал http://ais.by

Это наша электронная библиотека